## Локальная смета
Технологическое присоединение электроустановок промышленных объектов в г. Бобров тВоронежской области от ПС 220/110/35 кВ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Приобретение и монтаж оборудования телемеханики
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 01/12/11
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________718,007 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________91,837 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________626,170 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________28,105 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1969,92 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________136,07 |  | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г. |  | 1.01.2001г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел1.Монтаж оборудования
1 | ТЕРм08-03-572-07 | Центральный шкаф телемеханики 2000х600х600 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (68,56 руб.): 95% от ФОТ (72,17 руб.) СП (46,91 руб.): 65% от ФОТ (72,17 руб.) | 1 | 307 58,44 | 104,34 13,73 | 144.22 | 307 | 58.44 | 104,34 13,73 | 144.22 | 6.29 | 6.29
2 | ТЕРм10-04-111-11 | Шкаф разрыва (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (36,22 руб.): 92% от ФОТ (39,37 руб.) СП (25,59 руб.): 65% от ФОТ (39,37 руб.) | 1 | 56,98 39,37 |  | 17.61 | 56.98 | 39.37 |  | 17.61 | 4.05 | 4.05
3 | ТЕРм10-04-066-03 | Щит распределительный (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (398,39 руб.): 92% от ФОТ (433,03 руб.) СП (281,47 руб.): 65% от ФОТ (433,03 руб.) | 1 | 486,59 433,03 |  | 53.56 | 486.59 | 433.03 |  | 53.56 | 44.55 | 44.55
4 | ТЕРм10-04-077-18 | GPS-приемник (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (179,21 руб.): 92% от ФОТ (194,79 руб.) СП (126,61 руб.): 65% от ФОТ (194,79 руб.) | 1 | 265,87 186,31 | 60,21 8,48 | 19.35 | 265.87 | 186.31 | 60,21 8,48 | 19.35 | 20.66 | 20.66
5 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (354,38 руб.): 80% от ФОТ (442,98 руб.) СП (265,79 руб.): 60% от ФОТ (442,98 руб.) | 3 | 224,4 142,76 | 34,86 4,90 | 46.78 | 673.2 | 428.28 | 104,58 14,70 | 140.34 | 13.64 | 40.92
6 | ТЕРм11-03-001-01 | Разветвитель интерфейсов, масса, кг, до: 5 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (104,32 руб.): 80% от ФОТ (130,4 руб.) СП (78,24 руб.): 60% от ФОТ (130,4 руб.) | 20 | 7,03 6,52 |  | 0.51 | 140.6 | 130.4 |  | 10.2 | 0.7 | 14
7 | ТЕРм10-02-030-05 | Устройство защиты(компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (79,88 руб.): 80% от ФОТ (99,85 руб.) СП (59,91 руб.): 60% от ФОТ (99,85 руб.) | 1 | 263,24 99,85 |  | 163.39 | 263.24 | 99.85 |  | 163.39 | 11.07 | 11.07
8 | ТЕРм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 10 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (126,19 руб.): 92% от ФОТ (137,16 руб.) СП (89,15 руб.): 65% от ФОТ (137,16 руб.) | 6 | 23,83 22,72 | 1,11 0,14 |  | 142.98 | 136.32 | 6,66 0,84 |  | 2.78 | 16.68
9 | ТЕРм10-04-030-02 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Резистор (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (52,99 руб.): 92% от ФОТ (57,6 руб.) СП (37,44 руб.): 65% от ФОТ (57,6 руб.) | 10 | 5,76 5,76 |  |  | 57.6 | 57.6 |  |  | 0.68 | 6.8
10 | ТЕРм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (136,53 руб.): 80% от ФОТ (170,66 руб.) СП (102,4 руб.): 60% от ФОТ (170,66 руб.) | 2 | 128,14 82,32 | 21,4 3,01 | 24.42 | 256.28 | 164.64 | 42,8 6,02 | 48.84 | 9.13 | 18.26
11 | ТЕРм10-03-014-02 | Электрическая проверка и настройка оборудования: коммутатор всех назначений, кроме междугородного (рабочее место) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (520,14 руб.): 80% от ФОТ (650,18 руб.) СП (390,11 руб.): 60% от ФОТ (650,18 руб.) | 2 | 325,09 325,09 |  |  | 650.18 | 650.18 |  |  | 31.05 | 62.1
12 | ТЕРм11-02-001-01 | Измеритель 2-х канальный (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (10,34 руб.): 80% от ФОТ (12,92 руб.) СП (7,75 руб.): 60% от ФОТ (12,92 руб.) | 1 | 13,79 12,92 |  | 0.87 | 13.79 | 12.92 |  | 0.87 | 1.39 | 1.39
13 | ТЕРм11-04-002-03 | Аппаратура настольная(компьютер), масса, т, до: 0,06 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (208,67 руб.): 92% от ФОТ (226,82 руб.) СП (147,43 руб.): 65% от ФОТ (226,82 руб.) | 2 | 214,18 99,05 | 108,39 14,36 | 6.74 | 428.36 | 198.1 | 216,78 28,72 | 13.48 | 12.12 | 24.24
14 | ТЕРм11-01-001-01 | Kонструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1(кронштейн , пенал , DIN-рейка (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (37,07 руб.): 80% от ФОТ (46,34 руб.) СП (27,8 руб.): 60% от ФОТ (46,34 руб.) | 7 | 36,3 5,81 | 6,43 0,81 | 24.06 | 254.1 | 40.67 | 45,01 5,67 | 168.42 | 0.7 | 4.9
15 | ТЕРм10-06-068-14 | Установка программного обеспечения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (13294,21 руб.): 80% от ФОТ (16617,76 руб.) СП (9970,66 руб.): 60% от ФОТ (16617,76 руб.) | 4 | 4154,44 4154,44 |  |  | 16617.76 | 16617.76 |  |  | 280.8 | 1123.2
16 | ТЕРм11-06-002-01 | Проводки в щитах и пультах электрические: шкафных и панельных (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (356,4 руб.): 80% от ФОТ (445,5 руб.) СП (267,3 руб.): 60% от ФОТ (445,5 руб.) | 3.4 | 152,9 131,03 |  | 21.87 | 519.86 | 445.5 |  | 74.36 | 12.51 | 42.53
17 | ТЕРм10-06-068-17 | Контрольные и приемо-сдаточные испытания (объект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (5165,78 руб.): 80% от ФОТ (6457,22 руб.) СП (3874,33 руб.): 60% от ФОТ (6457,22 руб.) | 1 | 11302,96 5772,28 | 5530,68 684,94 |  | 11302.96 | 5772.28 | 5530,68 684,94 |  | 390.15 | 390.15
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 32437.35 | 25471.65 | 6111,06 763,10 | 854.64 |  | 1831.79
Накладные расходы | [6 empty] | 21129.28
Сметная прибыль | [6 empty] | 15798.9
Итоги по разделу
Электромонтажные работы на других объектах | [6 empty] | 422.47 |  |  |  |  | 6.29
Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | [6 empty] | 3147.75 |  |  |  |  | 116.98
Монтаж оборудования | [6 empty] | 65795.31 |  |  |  |  | 1708.52
Итого | [6 empty] | 69365.53 |  |  |  |  | 1831.79
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 854.64
Машины и механизмы | [6 empty] | 6111.06
ФОТ | [6 empty] | 26234.75
Накладные расходы | [6 empty] | 21129.28
Сметная прибыль | [6 empty] | 15798.9
Итого по разделу | [6 empty] | 69365.53 |  |  |  |  | 1831.79
Раздел 2. Кабельные работы
18 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (946,66 руб.): 95% от ФОТ (996,48 руб.) СП (647,71 руб.): 65% от ФОТ (996,48 руб.) | 2 | 1245,61 283,39 | 466,29 214,85 | 495.93 | 2491.22 | 566.78 | 932,58 429,70 | 991.86 | 32.13 | 64.26
19 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1 (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (384,2 руб.): 95% от ФОТ (404,42 руб.) СП (262,87 руб.): 65% от ФОТ (404,42 руб.) | 2 | 592 151,00 | 397,25 51,21 | 43.75 | 1184 | 302 | 794,5 102,42 | 87.5 | 16.74 | 33.48
20 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам. Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2п.5.1 ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 НР (445,48 руб.): 95% от ФОТ (468,93 руб.) СП (304,8 руб.): 65% от ФОТ (468,93 руб.) | 1.7 | 820,09 214,31 | 483,95 61,53 | 121.83 | 1394.15 | 364.33 | 822,72 104,60 | 207.1 | 23.76 | 40.39
21 | Ном.з-да | Кабель КВВГЭнг 4х1 (м) | 180 | 5.16 |  | 5.16 | 928.8 |  |  | 928.8
22 | Ном.з-да | Кабель КВВГЭнг 27х1 (м) | 10 | 15.98 |  | 15.98 | 159.8 |  |  | 159.8
23 | Ном.з-да | Кабель КИПЭВ 1Х2Х0.78 (м) | 160 | 49.26 |  | 49.26 | 7881.6 |  |  | 7881.6
24 | Ном.з-да | Кабель SETP 4X2X0,5 (м) | 20 | 3.67 |  | 3.67 | 73.4 |  |  | 73.4
25 | Ном.з-да | Труба ПВХ , Д=20мм (10м) | 20 | 58.56 |  | 58.56 | 1171.2 |  |  | 1171.2
26 | Ном.з-да | Провод ПВС 3Х1.5 (1000м) | 0.09 | 9799.65 |  | 9799.65 | 881.97 |  |  | 881.97
27 | СЦМ-507-0264 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 1,5 (1000м) | 0.1 | 854.61 |  | 854.61 | 85.46 |  |  | 85.46
28 | СЦМ-507-0266 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 2,5 (1000м) | 0.1 | 1446.25 |  | 1446.25 | 144.63 |  |  | 144.63
29 | СЦМ-507-0270 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 6,0 (1000м) | 0.05 | 3023.99 |  | 3023.99 | 151.2 |  |  | 151.2
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 16547.43 | 1233.11 | 2549,80 636,72 | 12764.52 |  | 138.13
Накладные расходы | [6 empty] | 1776.34
Сметная прибыль | [6 empty] | 1215.39
Итоги по разделу 2 Кабельные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [6 empty] | 8061.1 |  |  |  |  | 138.13
Материалы для монтажных работ | [6 empty] | 11478.06
Итого | [6 empty] | 19539.16 |  |  |  |  | 138.13
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 327640.52
Машины и механизмы | [6 empty] | 2549.8
ФОТ | [6 empty] | 1869.83
Накладные расходы | [6 empty] | 1776.34
Сметная прибыль | [6 empty] | 1215.39
Итого по разделу 2 Кабельные работы | [6 empty] | 1050000 |  |  |  |  | 138.13
Раздел 3. Стоимость оборудования и материалов
30 | Ном.з-да | Шкаф телемеханики МТК40 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 379029.55 |  |  | 379029.55
31 | Ном.з-да | ПО для УСПД (шт) | 2 | 35683.47 |  |  | 71366.94
32 | Ном.з-да | ПО для JET BOX (шт) | 2 | 47577.96 |  |  | 95155.92
33 | ОСОЦо-2001-3 | Компьютер промышленный (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 2 | 9730.64 |  |  | 19461.28
34 | Ном.з-да | Коммутатор EDS-205A (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 2 | 1229.32 |  |  | 2458.64
35 | Ном.з-да | Шкаф разрыва ШРТУ12 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 1497.84 |  |  | 1497.84
36 | Ном.з-да | Щит распределительный РЩ-СИСТЕЛ 01 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 25725.74 |  |  | 25725.74
37 | Ном.з-да | Разветвитель интерфейсов RS 485 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 20 | 1463.69 |  |  | 29273.8
38 | Ном.з-да | Источник резервного питания РИП-24 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 2 | 821.33 |  |  | 1642.66
39 | Ном.з-да | Резистор МЛТ-0.25 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 10 | 0.22 |  |  | 2.2
40 | Ном.з-да | Кронштейн GPS-приемника (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 124.32 |  |  | 124.32
41 | Ном.з-да | Пенал для термодатчика (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 431.2 |  |  | 431.2
42 | Ном.з-да | DIN-рейка (шт) | 5 | 15.46 |  | 15.46 | 77.3 |  |  | 77.3
43 | Ном.з-да | Колододка клеммная БЗН18-2.5П25-02 (шт) | 40 | 41.7 |  | 41.7 | 1668 |  |  | 1668
44 | Ном.з-да | Крепежный набор SZB (к-т) | 2 | 28.11 |  | 28.11 | 56.22 |  |  | 56.22
45 | Ном.з-да | Стопор EW35 (шт) | 70 | 1.17 |  | 1.17 | 81.9 |  |  | 81.9
46 | Ном.з-да | Проходная клемма YBK-2.5 (шт) | 120 | 0.28 |  | 0.28 | 33.6 |  |  | 33.6
47 | Ном.з-да | Пластина разделительная (100шт) | 0.8 | 519.24 |  | 519.24 | 415.39 |  |  | 415.39
48 | Ном.з-да | Наконеник НШВИ (шт) | 1000 | 0.12 |  | 0.12 | 120 |  |  | 120
49 | Ном.з-да | Кабельные хомуты КСС 3Х80 (уп.100шт) | 10 | 2.71 |  | 2.71 | 27.1 |  |  | 27.1
50 | Ном.з-да | Кабельные хомуты КСС 3Х200 (уп.100шт) | 1 | 4.66 |  | 4.66 | 4.66 |  |  | 4.66
51 | Ном.з-да | Наконечник НКИ6-10 (шт) | 30 | 0.51 |  | 0.51 | 15.3 |  |  | 15.3
52 | Ном.з-да | Маркер (шт) | 1 | 0.56 |  | 0.56 | 0.56 |  |  | 0.56
53 | Ном.з-да | Трубка хлорвиниловая (кг) | 5 | 35.7 |  | 35.7 | 178.5 |  |  | 178.5
54 | Ном.з-да | Бирки маркировочные (100шт) | 5 | 10.7 |  | 10.7 | 53.5 |  |  | 53.5
55 | Ном.з-да | Винт М4Х12 (шт) | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.4 |  |  | 0.4
56 | Ном.з-да | Гайка М4 (шт) | 2 | 0.15 |  | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3
57 | Ном.з-да | Шайба-гравер под М4 (шт) | 2 | 0.8 |  | 0.8 | 1.6 |  |  | 1.6
58 | Ном.з-да | Болты анкерные (шт) | 30 | 5.31 |  | 5.31 | 159.3 |  |  | 159.3
59 | Ном.з-да | Наконечник-сверло (шт) | 150 | 0.26 |  | 0.26 | 39 |  |  | 39
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 950000 |  |  | 2932.63
Итоги по разделу 3 Стоимость оборудования и материалов :
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 2932.63
Итого Оборудование | [6 empty] | 626170.09
Итого | [6 empty] | 629102.72
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2932.63
Оборудование | [6 empty] | 389000
Итого по разделу 3 Стоимость оборудования и материалов | [6 empty] | 950000
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 1726752.32 | 26704.76 | 8660,86 1399,82 | 16551.79 |  | 1969.92
Накладные расходы | [6 empty] | 22905.62
Сметная прибыль | [6 empty] | 17014.29
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 385264.32 |  |  |  |  | 1969.92
Итого Оборудование | [6 empty] | 626170.09
Итого | [6 empty] | 718007.41 |  |  |  |  | 1969.92
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 16551.79
Машины и механизмы | [6 empty] | 8660.86
ФОТ | [6 empty] | 28104.58
Оборудование | [6 empty] | 326170.09
Накладные расходы | [6 empty] | 22905.62
Сметная прибыль | [6 empty] | 17014.29
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2000000 |  |  |  |  | 1969.92
Составил: ___________________________Сычева Г.В.
Проверил: ___________________________Иванова Г.Е.