## Локальная смета
Строительство РП-10кВ для электроснабжения ТЦ ГРАД с питающими КЛ 10кВ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
Приобретение и монтаж оборудования телемеханики, ООО "Сименс Трансформаторы"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 01/159/11
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________835,525 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________102,128 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________733,397 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________29,437 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3039,61 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1.01.2001Г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | ТЕРм08-03-572-07 | Центральный шкаф телемеханики (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 1 | 307 58,44 | 104,34 13,73 | 144.22 | 307 | 58.44 | 104,34 13,73 | 144.22 | 6.29 | 6.29
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 68,56 46,91 422,47
2 | Прайс лист ООО "Систел Автоматизация" | Шкаф телемеханики МТК40.ЦП.01.12.68.003.1.В2-220 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 347565.95 |  |  | 347565.95
3 | ТЕРм11-04-002-03 | Аппаратура настольная, масса, т, до: 0,06 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 2 | 214,18 99,05 | 108,39 14,36 | 6.74 | 428.36 | 198.1 | 216,78 28,72 | 13.48 | 12.12 | 24.24
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  |  | 208,67 147,43 784,46
4 | ОСОЦо-2001-3 | Компьютер промышленный (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 2 | 21274.88 |  |  | 42549.76
5 | ФЕРм10-06-068-14 | Установка операционной системы, программного обеспечения (рабочая станция) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Межрег.сборник к-ов от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,726; ЭМ=0,852; ЗПМ=0,852; МАТ=0,866; ТЗ=0,726; ТЗМ=0,852; МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 4 | 3016,12 3016,12 |  |  | 12064.48 | 12064.48 |  |  | 407.72 | 1630.88
Д |  | Затраты труда рабочих, (чел.час) | 203,8608 815,44
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  |  | 9651,58 7238,69 28954,75
6 | Прайс лист ООО "Систел Автоматизация" | Программное обеспечение УСПД АСДУ (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 42813.46 |  |  | 42813.46
7 | Прайс лист ООО "Систел Автоматизация" | Программное обеспечение УСПД РЗА (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 83914.38 |  |  | 83914.38
8 | Прайс лист ООО"Систел Автоматизация" | Программное обеспечение для Jet Box (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 2 | 27351.32 |  |  | 54702.64
9 | ТЕРм10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 2 | 128,14 82,32 | 21,4 3,01 | 24.42 | 256.28 | 164.64 | 42,8 6,02 | 48.84 | 9.13 | 18.26
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  |  | 136,53 102,4 495,21
10 | ТЕРм10-03-014-02 | Электрическая проверка и настройка оборудования: коммутатор всех назначений, кроме междугородного (рабочее место) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 2 | 325,09 325,09 |  |  | 650.18 | 650.18 |  |  | 31.05 | 62.1
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  |  | 520,14 390,11 1560,43
11 | Ном.з-да | Коммутатор EDS-205A (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 2 | 1229.32 |  |  | 2458.64
12 | ТЕРм11-04-002-01 | Аппаратура настольная, масса, т, до: 0,015 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 3 | 28,96 11,25 | 17,71 2,19 |  | 86.88 | 33.75 | 53,13 6,57 |  | 1.39 | 4.17
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  |  | 37,09 26,21 150,18
13 | Ном.з-да | Модуль NP56501-8-DT (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 12799.27 |  |  | 12799.27
14 | Ном.з-да | Измеритель 2-х кан.ТРМ-200-Н (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 1039.23 |  |  | 1039.23
15 | Ном. з-да | GPS-приёмник (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 2775.17 |  |  | 2775.17
16 | ТЕРм10-02-030-05 | Грозозащита для воздушных абонентских линий (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 1 | 263,24 99,85 |  | 163.39 | 263.24 | 99.85 |  | 163.39 | 11.07 | 11.07
Н | 1. 999-9999 | Масса оборудования, (т) | 0,001 0,001
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  |  | 79,88 59,91 403,03
17 | Ном.з-да | Устройство защиты УЗ-4-12-М (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 1361.33 |  |  | 1361.33
18 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 3 | 224,4 142,76 | 34,86 4,90 | 46.78 | 673.2 | 428.28 | 104,58 14,70 | 140.34 | 13.64 | 40.92
Н | 1. 999-9999 | Масса оборудования, (т) | 0,001 0,003
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  |  | 354,38 265,79 1293,37
19 | Ном. з-да | ИБП Smart UPS (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 25419.52 |  |  | 25419.52
20 | Ном. з-да | Источник резервного питания РИП-24 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 2 | 1753.64 |  |  | 3507.28
21 | ТЕРм10-04-111-12 | Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий, до: 30 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 1 | 216,36 133,95 |  | 82.41 | 216.36 | 133.95 |  | 82.41 | 14.85 | 14.85
Н | 1. 999-9999 | Масса оборудования, (т) | 0,03 0,03
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  |  | 123,23 87,07 426,66
22 | Ном.з-да | Шкаф разрыва ТУ ШРТУ.12 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 1497.84 |  |  | 1497.84
23 | ТЕРм10-04-066-03 | Щит распределительный (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 1 | 486,59 433,03 |  | 53.56 | 486.59 | 433.03 |  | 53.56 | 44.55 | 44.55
Н | 1. 999-9999 | Масса оборудования, (т) | 0,075 0,075
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  |  | 398,39 281,47 1166,45
24 | Ном.з-да | Щит.распределительный РЩ-СИСТЕЛ.01 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 25725.74 |  |  | 25725.74
25 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 5 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 7 | 12,47 11,37 | 1,1 0,14 |  | 87.29 | 79.59 | 7,7 0,98 |  | 1.39 | 9.73
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  |  | 74,12 52,37 213,78
26 | ООО "Систел Автоматизация" | Модули ТУ , ТС и ЦП (к-т) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 40367.04 |  |  | 40367.04
27 | ТЕРм10-04-030-02 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Реле (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 10 | 5,76 5,76 |  |  | 57.6 | 57.6 |  |  | 0.68 | 6.8
Н | 1. 999-9999 | Масса оборудования, (т) | 0,001 0,01
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  |  | 52,99 37,44 148,03
28 | Ном.з-да | Резисторы металлические МЛТ-0.25 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 10 | 0.2 |  |  | 2
29 | ТЕРм11-04-008-02 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) масса, кг, до: 10 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 30 | 23,83 22,72 | 1,11 0,14 |  | 714.9 | 681.6 | 33,3 4,20 |  | 2.78 | 83.4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 92% 65% |  |  |  | 630,94 445,77 1791,61
30 | Ном.з-да | Разветвитель интерфейсов PS-485 (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 30 | 1463.69 |  |  | 43910.7
31 | ТЕРм11-01-001-01 | Kонструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 8 | 36,3 5,81 | 6,43 0,81 | 24.06 | 290.4 | 46.48 | 51,44 6,48 | 192.48 | 0.7 | 5.6
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  |  | 42,37 31,78 364,55
32 | Ном.з-да | Пенал для термодатчика (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 2 | 431.2 |  |  | 862.4
33 | Ном.з-да | Кронштейн GPS-приемника (шт) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 ПЗ=1,12 | 1 | 124.32 |  |  | 124.32
34 | ТЕРм11-01-001-01 | Kонструкции для установки приборов, масса, кг, до: 1 (шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 5 | 36,3 5,81 | 6,43 0,81 | 24.06 | 181.5 | 29.05 | 32,15 4,05 | 120.3 | 0.7 | 3.5
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  |  | 26,48 19,86 227,84
35 | Ном.з-да | DIN-рейка (шт) | 5 | 15.46 |  | 15.46 | 77.3 |  |  | 77.3
36 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 0.5 | 911,05 572,32 | 27,38 3,69 | 311.35 | 455.53 | 286.16 | 13,69 1,85 | 155.68 | 63.45 | 31.73
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 273,61 187,21 916,35
37 | Ном.з-да | Крепежный набор SZB-00-00-35 (к-т) | 2 | 28.11 |  | 28.11 | 56.22 |  |  | 56.22
38 | Ном.з-да | Стопор EW35 (шт) | 70 | 1.17 |  | 1.17 | 81.9 |  |  | 81.9
39 | Ном.з-да | Проходная клемма YBK-2,5 (шт) | 120 | 0.28 |  | 0.28 | 33.6 |  |  | 33.6
40 | Ном.з-да | Пластина ZAP/TW4 (100шт) | 0.8 | 519.24 |  | 519.24 | 415.39 |  |  | 415.39
41 | Ном.з-да | Наконечник НШВИ 0,75-8 (КВТ) (шт) | 500 | 0.12 |  | 0.12 | 60 |  |  | 60
42 | Ном. з-да | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШВИ 1,0-8 (шт) | 500 | 0.16 |  | 0.16 | 80 |  |  | 80
43 | Ном.з-да | Кабельные хомуты КСС 3Х200 (уп-ка 100шт) | 2 | 4.66 |  | 4.66 | 9.32 |  |  | 9.32
44 | Ном.з-да | Кабельные хомуты КСС 3Х80 (уп-ка 100шт) | 10 | 2.71 |  | 2.71 | 27.1 |  |  | 27.1
45 | Ном.з-да | Наконечник НКИ6-10 (шт) | 30 | 0.51 |  | 0.51 | 15.3 |  |  | 15.3
46 | СЦМ-500-9264 | Трубка полихлорвиниловая (кг) | 4 | 38 |  | 38 | 152 |  |  | 152
47 | СЦМ-101-1929 | Болты анкерные (т) | 0.002 | 14200 |  | 14200 | 28.4 |  |  | 28.4
48 | СЦМ-101-1735 | Винты (т) | 0.0002 | 41303.1 |  | 41303.1 | 8.26 |  |  | 8.26
49 | Ном.з-да | Гайка М-4 (шт) | 2 | 0.15 |  | 0.15 | 0.3 |  |  | 0.3
50 | Ном.з-да | Шайба - гравер (шт) | 2 | 1.6 |  | 1.6 | 3.2 |  |  | 3.2
51 | 500-9500 | Бирки маркировочные (100шт) | 5 | 10.7 |  | 10.7 | 53.5 |  |  | 53.5
52 | ТЕРм10-03-057-01 | Настройка телемеханики на кабельных линиях (участок) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 1 | 5194,95 3693,88 | 1501,07 142,70 |  | 5194.95 | 3693.88 | 1501,07 142,70 |  | 301.05 | 301.05
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  |  | 3069,26 2301,95 10566,16
53 | ТЕРм10-06-013-16 | Испытание электрической прочности изоляции кабелей : на кабельной площадке (кабель) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 1 | 358,17 97,42 | 249,98 31,48 | 10.77 | 358.17 | 97.42 | 249,98 31,48 | 10.77 | 10.8 | 10.8
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120% 70% |  |  |  | 154,68 90,23 603,08
54 | ТЕРм10-06-013-17 | Испытание электрической прочности изоляции кабелей : после прокладки (кабель) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 1 | 284,64 48,71 | 225,17 21,41 | 10.76 | 284.64 | 48.71 | 225,17 21,41 | 10.76 | 5.4 | 5.4
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 120% 70% |  |  |  | 84,14 49,08 417,86
55 | ТЕРм10-06-068-17 | Контрольные и приемо-сдаточные испытания (объект) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 1 | 11302,96 5772,28 | 5530,68 684,94 |  | 11302.96 | 5772.28 | 5530,68 684,94 |  | 390.15 | 390.15
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 80% 60% |  |  |  | 5165,78 3874,33 20343,07
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 768858.97 | 25057.47 | 8166,81 967,83 | 2238.02 |  | 2705.49
Накладные расходы | [6 empty] | 21152.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 15736
Итоги по разделу 1 Монтаж оборудования :
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 72351.14 |  |  |  |  | 2705.49
Итого Оборудование | [6 empty] | 733396.67
Итого | [6 empty] | 805747.81 |  |  |  |  | 2705.49
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2238.02
Машины и механизмы | [6 empty] | 8166.81
ФОТ | [6 empty] | 26025.3
Оборудование | [6 empty] | 733396.67
Накладные расходы | [6 empty] | 21152.84
Сметная прибыль | [6 empty] | 15736
Итого по разделу 1 Монтаж оборудования | [6 empty] | 1120 |  |  |  |  | 2705.49
Раздел 2. Кабельные работы
56 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 0.4 | 1245,61 283,39 | 466,29 214,85 | 495.93 | 498.24 | 113.36 | 186,52 85,94 | 198.36 | 32.13 | 12.85
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 189,34 129,55 817,13
57 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах. Кабель, масса 1 м, кг, до 1 (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 0.4 | 592 151,00 | 397,25 51,21 | 43.75 | 236.8 | 60.4 | 158,9 20,48 | 17.5 | 16.74 | 6.7
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 76,84 52,57 366,21
58 | ТЕРм08-02-147-10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам. Кабель с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 (100 м кабеля) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 4.9 | 820,09 214,31 | 483,95 61,53 | 121.83 | 4018.44 | 1050.12 | 2371,36 301,50 | 596.96 | 23.76 | 116.42
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 1284,04 878,55 6181,03
59 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей: сечение, мм2, до 2,5 (100 шт.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 0.74 | 146,12 146,12 |  |  | 108.13 | 108.13 |  |  | 16.2 | 11.99
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 102,72 70,28 281,13
60 | ТЕРм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до 16 (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС81-35.2004 Т.2 п.5.1 То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 | 3.6 | 1073,02 456,04 | 260,19 8,37 | 356.79 | 3862.87 | 1641.74 | 936,68 30,13 | 1284.45 | 51.71 | 186.16
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |  |  | 1588,28 1086,72 6537,87
61 | СЦМ-507-0264 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 1,5 (1000м) | 0.1 | 854.61 |  | 854.61 | 85.46 |  |  | 85.46
62 | СЦМ-507-0266 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 2,5 (1000м) | 0.1 | 1446.25 |  | 1446.25 | 144.63 |  |  | 144.63
63 | СЦМ-507-0270 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 6,0 (1000м) | 0.05 | 3023.99 |  | 3023.99 | 151.2 |  |  | 151.2
64 | Ном.з-да | Провод ПВС 3Х1.5 (1000М) | 0.11 | 9799.65 |  | 9799.65 | 1077.96 |  |  | 1077.96
65 | Ном.з-да | Кабель КВВГЭнг 4х1 (м) | 290 | 5.16 |  | 5.16 | 1496.4 |  |  | 1496.4
66 | Ном.з-да | Кабель КВВГЭнг 27х1 (м) | 10 | 23.23 |  | 23.23 | 232.3 |  |  | 232.3
67 | Ном.з-да | Кабель КИПЭВ 1Х2Х0.78 (м) | 210 | 49.26 |  | 49.26 | 10344.6 |  |  | 10344.6
68 | Ном.з-да | Кабель SFTP 4Х2Х05 (м) | 20 | 3.67 |  | 3.67 | 73.4 |  |  | 73.4
69 | СЦМ-103-0987 | Трубы ПВХ гофрированные (м) | 40 | 49.7 |  | 49.7 | 1988 |  |  | 1988
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [6 empty] | 863.21 | 2973.75 | 3653,46 438,05 | 17691.22 |  | 334.12
Накладные расходы | [6 empty] | 3241.21
Сметная прибыль | [6 empty] | 2217.67
Итоги по разделу 2 Кабельные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [6 empty] | 14564.65 |  |  |  |  | 334.12
Материалы для монтажных работ | [6 empty] | 15212.66
Итого | [6 empty] | 29777.31 |  |  |  |  | 334.12
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 17691.22
Машины и механизмы | [6 empty] | 3653.46
ФОТ | [6 empty] | 3411.8
Накладные расходы | [6 empty] | 3241.21
Сметная прибыль | [6 empty] | 2217.67
Итого по разделу 2 Кабельные работы | [6 empty] | 992 |  |  |  |  | 334.12
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 793177.4 | 28031.22 | 11820,27 1405,88 | 19929.24 |  | 3039.61
Накладные расходы | [6 empty] | 24394.05
Сметная прибыль | [6 empty] | 17953.67
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 102128.45 |  |  |  |  | 3039.61
Итого Оборудование | [6 empty] | 733396.67
Итого | [6 empty] | 835525.12 |  |  |  |  | 3039.61
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 19929.24
Машины и механизмы | [6 empty] | 11820.27
ФОТ | [6 empty] | 29437.1
Оборудование | [6 empty] | 733396.67
Накладные расходы | [6 empty] | 24394.05
Сметная прибыль | [6 empty] | 17953.67
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 2112 |  |  |  |  | 3039.61
Составил: ___________________________Сычева Г.В.
Проверил: ___________________________Аксенова И.А.