## РСК
Приложение к ТЗ на поставку пускателей, контакторов, кнопок, путевых выключателей, тэнов Лот № 306H
№ п/п | Наименование | Технические требования и характеристики | Ед. измерен. | Кол-во | Срок поставки | Условия поставки | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
Автоматические выключатели
1 | АП50Б 3МТ 6,4А 3,5In | ГОСТ 9098-78,ГОСТ Р 50030.2-99, ТУ 16-522.139-78 | шт | 5 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 6,4 А.
Номинальное рабочее напряжение - до 500 В.
Количество электромагнитных максимальных расцепителей - 3
Уставка электромагнитного расцепителя - 3,5 In.
Предельная коммутационная способность (380В) - 0,8 кА.
Износостойкость общая - 50000 циклов ВО.
Степень защиты IP20
2 | АП50Б 3МТ, 2,5А 3,5In | ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 3 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 2,5 А.
Номинальное рабочее напряжение - до 500 В.
Количество электромагнитных максимальных расцепителей - 3
Уставка электромагнитного расцепителя - 3,5 In.
Количество тепловых расцепителей - 3
Уставка теплового расцепителя - 1,35 In.
Предельная коммутационная способность (380В) - 0,4 кА.
Износостойкость общая - 50000 циклов ВО.
Степень защиты IP20
3 | АП50Б 3МТ, 10А 10In | ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 3 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 10 А.
Номинальное рабочее напряжение - до 500 В.
Количество электромагнитных максимальных расцепителей - 3
Уставка электромагнитного расцепителя - 10 In.
Количество тепловых расцепителей - 3
Уставка теплового расцепителя - 1,35 In.
Предельная коммутационная способность (380В) - 2 кА.
Износостойкость общая - 50000 циклов ВО.
Степень защиты IP20
4 | АП50Б 3МТ, 25А 10In | ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 3 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 25 А.
Номинальное рабочее напряжение - до 500 В.
Количество электромагнитных максимальных расцепителей - 3
Уставка электромагнитного расцепителя - 10 In.
Количество тепловых расцепителей - 3
Уставка теплового расцепителя - 1,35 In.
Предельная коммутационная способность (380В) - 3 кА.
Износостойкость общая - 50000 циклов ВО.
Степень защиты IP20
5 | АП50Б 3МТ, 40А 10In | ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 5 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 40 А.
Номинальное рабочее напряжение - до 500 В.
Количество электромагнитных максимальных расцепителей - 3
Уставка электромагнитного расцепителя - 10 In.
Количество тепловых расцепителей - 3
Уставка теплового расцепителя - 1,35 In.
Предельная коммутационная способность (380В) - 5 кА.
Износостойкость общая - 50000 циклов ВО.
Степень защиты IP20
6 | АП50Б 2МТ, 2,5А 10In | ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 2 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 2
Номинальный ток - 2,5 А.
Номинальное рабочее напряжение - до 500 В.
Количество электромагнитных максимальных расцепителей - 2
Уставка электромагнитного расцепителя - 10 In.
Количество тепловых расцепителей - 2
Уставка теплового расцепителя - 1,35 In.
Предельная коммутационная способность (380В) - 0,4 кА.
Износостойкость общая - 50000 циклов ВО.
Степень защиты IP54
7 | АП50Б 2МТ, 10А 10In | ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 14 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 2
Номинальный ток - 10 А.
Номинальное рабочее напряжение - до 500 В.
Количество электромагнитных максимальных расцепителей - 2
Уставка электромагнитного расцепителя - 10 In.
Количество тепловых расцепителей - 2
Уставка теплового расцепителя - 1,35 In.
Предельная коммутационная способность (380В) - 2 кА.
Износостойкость общая - 50000 циклов ВО.
Степень защиты IP54
8 | АП50Б 2МТ, 16А 10In | ГОСТ 9098-78, ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 22 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 2
Номинальный ток - 16 А.
Номинальное рабочее напряжение - до 500 В.
Количество электромагнитных максимальных расцепителей - 2
Уставка электромагнитного расцепителя - 10 In.
Количество тепловых расцепителей - 2
Уставка теплового расцепителя - 1,35 In.
Предельная коммутационная способность (380В) - 3 кА.
Износостойкость общая - 50000 циклов ВО.
Степень защиты IP54
9 | АЕ 2046М-100У3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 8 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 63 А.
Номинальное рабочее напряжение - 660 В.
Предельная коммутационная способность - 5 кА.
Тип расцепителя - комбинированный
Степень защиты IP20
10 | АЕ 2063М-100У3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 7 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 160 А.
Номинальное рабочее напряжение - 660 В.
Предельная коммутационная способность - 5 кА.
Тип расцепителя - электромагнитный
Степень защиты IP20
11 | АЕ 2063М-100У3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 9 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 250 А.
Номинальное рабочее напряжение - 660 В.
Предельная коммутационная способность - 5 кА.
Тип расцепителя - электромагнитный
Степень защиты IP20
12 | АЕ 2063М-100У3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 10 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 63 А.
Номинальное рабочее напряжение - 660 В.
Предельная коммутационная способность - 5 кА.
Тип расцепителя - электромагнитный
Степень защиты IP20
13 | АЕ 2066М-100У3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 33 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 25 А.
Номинальное рабочее напряжение - 660 В.
Предельная коммутационная способность - 5 кА.
Тип расцепителя - электромагнитный
Степень защиты IP20
14 | АЕ 2066М-100У3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 15 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 100 А.
Номинальное рабочее напряжение - 660 В.
Предельная коммутационная способность - 5 кА.
Тип расцепителя - электромагнитный
Степень защиты IP20
15 | А3712ФУ3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 3 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 160 А.
Номинальное рабочее напряжение - 380 В.
Предельная коммутационная способность - 25 кА.
Тип расцепителя - электромагнитный
Степень защиты IP20
16 | А3716ФУ3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 8 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 100 А.
Номинальное рабочее напряжение - 380 В.
Предельная коммутационная способность - 25 кА.
Тип расцепителя - комбинированный
Степень защиты IP20
17 | ВА5735-340010-20УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 5 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 20 А.
Номинальное рабочее напряжение - 380 В.
Предельная коммутационная способность - 3,5 кА.
Тип расцепителя - комбинированный
Степень защиты IP20
18 | ВА5735-340010-20УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 10 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 80 А.
Номинальное рабочее напряжение - 380 В.
Предельная коммутационная способность - 10 кА.
Тип расцепителя - комбинированный
Степень защиты IP20
19 | ВА5735-340010-20УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 11 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 100 А.
Номинальное рабочее напряжение - 380 В.
Предельная коммутационная способность - 10 кА.
Тип расцепителя - комбинированный
Степень защиты IP20
20 | ВА5735-330010-20УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 55 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 100 А.
Номинальное рабочее напряжение - 380 В.
Предельная коммутационная способность - 10 кА.
Тип расцепителя - комбинированный
Степень защиты IP20
21 | ВА5735-340010-20УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 87 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 160 А.
Номинальное рабочее напряжение - 380 В.
Предельная коммутационная способность - 10 кА.
Тип расцепителя - комбинированный
Степень защиты IP20
22 | ВА5735-330010-20УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 17 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 160 А.
Номинальное рабочее напряжение - 380 В.
Предельная коммутационная способность - 10 кА.
Тип расцепителя - комбинированный
Степень защиты IP20
23 | ВА-1П 16А | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 10 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 1
Номинальный ток - 16 А.
Номинальное рабочее напряжение - 380 В.
Предельная коммутационная способность - 6 кА.
Тип расцепителя - комбинированный
Степень защиты IP20
24 | ВА5735-340010-20УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 2 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 2
Номинальный ток - 63 А.
Номинальное рабочее напряжение - 380 В.
Предельная коммутационная способность - 10 кА.
Тип расцепителя - комбинированный
Степень защиты IP20
25 | ВА0436-340010-20УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99 | шт | 48 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 250 А.
Номинальное рабочее напряжение - 380 В.
Предельная коммутационная способность - 10 кА.
Тип расцепителя - комбинированный
Степень защиты IP20
26 | ВА 5739 340010-20 УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ 9098-78 | шт | 11 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 250А
Номинальное рабочее напряжение - 660 В
- предельная комутационная способность - 18 кА
- тип расцепителя - комбинированный
- степень защиты IP 20
27 | ВА 5739 340010-20 УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ 9098-78 | шт | 7 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 400А
Номинальное рабочее напряжение - 660 В
- предельная комутационная способность - 18 кА
- тип расцепителя - комбинированный
- степень защиты IP 20
28 | ВА 5935 330010-20 УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ 9098-78 | шт | 3 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 1200А
Номинальное рабочее напряжение - 660 В
- предельная комутационная способность - 18 кА
- тип расцепителя - комбинированный
- степень защиты IP 20
29 | ВА 5739 340010-20 УХЛ3 | ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ 9098-78 | шт | 1 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
Количество полюсов - 3
Номинальный ток - 630А
Номинальное рабочее напряжение - 660 В
- предельная комутационная способность - 18 кА
- тип расцепителя - комбинированный
- степень защиты IP 20
Рубильники
30 | РБ-31 | ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 50030.1-2007 | шт | 22 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
- номинальный ток 100 А
- ток электродинамической стойкости 10 кА
- термическая стойкость однсекундная 16 кА
- число полюсов - 3
Род привода - боковая рукоятка
31 | РБ-32 | ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 50030.1-2007 | шт | 20 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
- номинальный ток 250 А
- ток электродинамической стойкости 20 кА
- термическая стойкость однсекундная 64 кА
- число полюсов - 3
Род привода - боковая рукоятка
32 | РБ-34 | ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 50030.1-2007 | шт | 24 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
- номинальный ток 400 А
- ток электродинамической стойкости 30 кА
- термическая стойкость однсекундная 144 кА
- число полюсов - 3
Род привода - боковая рукоятка
33 | РБ-36 | ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 50030.1-2007 | шт | 1 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
- номинальный ток 630 А
- ток электродинамической стойкости 40 кА
- термическая стойкость однсекундная 256 кА
- число полюсов - 3
Род привода - боковая рукоятка
34 | РС-6 630А | ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ Р 50030.1-2007 | шт | 10 | 60 |  | авто/жд | Г. Липецк Липецкий район с. Подгорное ПС «Правобережная», центральный склад филиала ОАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго».
- номинальный ток 630 А
- ток электродинамической стойкости 40 кА
- номинальный кратковременно выдерживаемый ток 7.6 кА
- число полюсов - 3
Род привода - боковой рычажный привод