## Лист2
Таблица 1.1. Приложение к ТЗ №15
№ п/п | № ТУ | РЭС/подразделение | Полное наименование Заявителя | Контактное лицо, телефон | Наименование объекта для присоединений | Адрес присоед (город,улица, дом, кв-ра, район) | Номер договора в SAP R3 | Объем работ | Номер строки из Приложения №26
1 | 994953 | Служба ПС (Воловский р-н) | ЗАО "Липецкмясо" | Липецк, ул Балмочных дом 15, оф | Доращивание-7, Откорм 7А, Откорм 7Б | с. Волово | 40222108 | 1.Замена масляного выключателя с комплектом РЗАИ, обладающих функцией контроля максимальной мощности, трансформаторами тока, проходными изоляторами в яч 10 кВ РУ-10 кВ | 696 | 17
2 | 1387185 | Усманский | Управление строительства и архитектуры Лип.области | г.Липецк Пл.Ленина-Соборная 1 | ледовый дворц, холодильаяй установка | г.Усмань ул.К.Маркса д.120а | 40326077 | 1.ВЛ-10 кВ - 0,42 км 2. Разъединитель 10 кВ - 1 шт 3.ТП-10/0,4 кВ - 2х630 кВА 4.Расчет уставок для яч.№14 РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Бочиновка" и для яч. №13 РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ "Усмань" и наладка релейной защиты 5.В РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ - установка приборов учета и обеспечение передачи данных в существующую систему АИИС КУЭ. | 706 | 15
3 | 1864134 | Добринский | Михалев Виктор Васильевич | 89056877134,Добринский район, п.Добринка, ул.Трудовая д.17 | жилой дом | п.Добринка ул.Юбилейная д.15 | 40491697 | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км 2. Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 16
4 | 1878573 | Усманский | Морозов Роман Владленович | 89066884277,г.Усмань ул.Пионерская д.1а | магазин | г.Усмань ул.К.Маркса д.76а | 40496781 | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,18 км - монтаж фазного провода с заменой одной опоры 2.ВЛ-0,4 кВ - 0,03 км 3.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 16
5 | 1808304 | Тербунский | ОАО "Мегафон | г. Липецк, ул. Калинина 1 Б | ТП-16 кВА для электроснабжения базо станции сотовой связи | Тербунский район, с. Вторые Тербуны | 40475867 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,05 км | не внесено | 16
6 | 1829687 | Усманский | ООО "Строительная монтажная компания" | 89202292120,г.Воронеж ул.Ворошилова д.2 кв.106 | продовольственный магазин | г.Усмань ул.Ленина д.24 | 40483818 | 1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,25 км 2. Замена рубильника в РУ-0,4 кВ ТП | не внесено | 16
7 | 1832852 | Хлевенский | ООО " Базис" | 89192576210,г.Липецк ул.Осипеко д.9 | КТП для электроснабжения пекарни | д.Дерезовка | 40484015 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,25 км | не внесено | 16
8 | 1841818 | Хлевенский | Бобрешов Сергей Васильевич | 89107498841,г.Воронеж пос.Придонской ул.Киселева д.1 | КТП | с.Дмитряшевка | 40486856 | 1.ЛЭП-10 кВ - 0,2 км | не внесено | 16
9 | 1811102 | Хлевенский | Управление судебного департамента в Липецкой области | 89525915586,г.Липецк ул.Первомайская д.63А | здание Задонского суда | с.Хлевное ул.Свободы д.83 | 40476491 | 1.ЛЭП-0,4 кВ - 0,21 км 2.ВЛ-0,4 кВ - 0,07 км - монтаж двух фазных проводов А-35 3.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 16
10 | 1893771 | Елецкий | Новикова Оксана Николаевна | 8-905-683-45-33, г. Елец, ул. Александровская, д. 1-а, кв. 50 | строящийся жилой дом | г. Елец, ул. Карьерная, д. 3 | 40501230 | 1. Кабльный вывод - 0,03 км 2.ВЛ-0,4 кВ - 0,1 км 3.Ответвление к ВУ объета - 1 шт 4.ВЛ-0,4 кВ - 0,19 км - замена сущ.провода А-25 на СИП 5.Замена ответвлений к ВУ объектов - 12 шт | не внесено | 19
11 | 1910862 | Елецкий | Говоров Олег Александрович | 8-960-142-85-40, г. Елец, Соцгородок, д. 13, кв. 9 | жилой дом | г. Елец, ул. Новая, д. 89 | 40504677 | 1.ЛЭП-6 кВ - 0,2 км 2. ТП-6/0,4 кВ - 100 кВа с тр-ром 63 кВА 3.ЛЭП-0,4 кВ - 0,04 км 4.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт 5.Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ - 0,04 км | не внесено | 19
12 | 1905231 | Елецкий | Амирбеков Рустам Байрамбекович | 8-903-863-32-43, г. Елец, ул. Королева, д. 23, кв. 118 | склад | г. Елец, ул. К. Цеткин, 15-г | 40503474 | 1.ВЛ-0,4 кВ - 0,14 км 2.Ответвление к ВУ объекта - 1 шт | не внесено | 19
13 | 1845416 | Задонский | Букатина Валентина Дмитриевна | 4742-47-31-87, г. Липецк, ул. Шубина, д. 19, кв. 187 | строящийся жилой дом | Липецкий район, СНТ "Металлург-5", ул. 4, кв. 4, уч. 6 | 40489013 | 1.ВЛ-6 кВ - 1,4 км 2.ТП-6/0,4 кВ -100 кВА 3.ВЛ-0,4 кВ - 1,2 км 4.Ответвление к ВУ объекта - 9 шт 5. Расчет уставок яч. №2 РУ-6 кВ ПС 35/6кВ "№5" и наладка релейной защиты | не внесено
| 1847496 | Задонский | Самохина Надежда Валерьевна | 8-909-218-19-58, г. Липецк, ул. Неделина, д. 57, кв. 58 | садовый дом | Липецкий район, СНТ "Металлург-5", линия 4, кв. 4, уч. 13 | 40489006 |  | не внесено
| 1850878 | Задонский | Козлова Валентина Михайловна | 8-904-292-08-11, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 9, кв. 36 | садовый дом | Липецкий район, СНТ "Металлург-5", линия 3, кв. 4, уч. 9 | 40489015 |  | не внесено
| 1847084 | Задонский | Данилова Ольга Дмитриевна | 8-952-597-95-89, г. Липецк, ул. Катукова, д. 12, кв. 52 | строящийся жилой дом | Липецкий район, ст. Патриаршая, ТС "Металлург-5", квартал 4, ул. 3, уч. 7 | 40489056 |  | не внесено
| 1847221 | Задонский | Сидельникова Нина Ивановна | 8-920-242-52-01, г. Липецк, ул. Московская, д. 53, кв. 40 | строящийся жилой дом | Липецкий район, ст. Патриаршая, ТС "Металлург-5", квартал 4, ул. 3, уч.8 | 40489212 |  | не внесено
| 1847617 | Задонский | Кулешова Светлана Павловна | 4742-41-47-87, г. Липецк, 15 микрорайон, д. 32, кв. 28 | строящийся жилой дом | Липецкий район, СНТ "Металлург-5", ул. 4, кв. 3, уч. 120 | 40488998 |  | не внесено
| 1853667 | Задонский | Камынина Лидия Викторовна | 8-919-168-32-47, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, д. 43, кв. 131 | садовый дом | Липецкий район, СНТ "Металлург-5", линия 3, кв. 4, уч. 13 | 40489822 |  | не внесено
| 1895356 | Задонский | Левицкая Таисия Гавриловна | 8-919-164-62-05, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/5-22 | строящийся жилой дом | Липецкий район, СНТ "Металлург-5", кв. 4, линия 2, уч. 14 | 40501723 |  | не внесено
| 1896092 | Задонский | Плотникова Нина Кузьминична | 8-920-243-56-89, г. Липецк, ул. Вермишева, д. 4, кв. 88 | строящийся жилой дом | Липецкий район, СНТ "Металлург-5", кв. 4, линия 3, уч. 3 | 40501668 |  | не внесено