Запасные части и принадлежности

входящие в ремкомплект необходимые для нужд службы ПС

Состав одного комплекта

| № п/п | Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Камера | ВИЕЮ.686425.001 | 3 |
|  | Прокладка | 8КА.371.089 | 3 |
|  | Прокладка | ВИЕЮ.754152.003 | 3 |
|  | Прокладка | 8КА.371.111 | 3 |
|  | Пружина | ВИЕЮ.753513.011 | 3 |
|  | Стержень | ВИЕЮ.685174.010 | 3 |
|  | Указатель | 8КА.441.032 | 3 |
|  | Тяга | 8КА.234.181 | 3 |
|  | Контакт | 5КА.551.136 | 6 |
|  | Катушка | 5КА.520.069 | 2 |