## 2014
Год | Шкафы УРЗА |  | УРЗА потерминально
| Наименование | Кол-во, шт. | Терминал 110 кВ | Кол-во, шт. | Терминал 35 кВ | Кол-во | Терминал 6, 10 кВ | Кол-во
2011
2012
2013
2014
2015
2014 | Шкафы УРЗА |  | УРЗА потерминально
| Наименование | Кол-во, шт. | Терминал 110 кВ | Кол-во, шт. | Терминал 35 кВ | Кол-во | Терминал 6, 10 кВ | Кол-во
ПС 110/35/10 кВ Осташков
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, авт-ка упр-я РПН) | 2
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (РЗ и авт-ка управления выкл-ля СН, РЗ и авт-ка управления выкл-ля НН) | 2
| Шкаф ЦС | 1
| 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Инякино
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, авт-ка упр-я РПН) | 2
| Шкаф УРЗА СВ-110 кВ (КСЗ ВЛ (ДЗ,ТЗНП), КСЗ ВЛ (ДЗ,ТЗНП) + АУВ) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Пожня
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, авт-ка управления выкл-ля НН) | 1
| Шкаф УРЗА СВ-35 кВ (резервные защиты СВ 35, АУВ 35) | 1
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ НТПФ
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, авт-ка упр-я РПН) | 2
| Шкаф ЦС | 1
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 110/10 кВ Бибирево
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, РЗ и авт-ка управления выкл-ля НН,авт-ка упр-я РПН) | 1
| Шкаф ЦС | 1
| Шкаф УРЗА СВ-110 кВ (КСЗ ВЛ (ДЗ,ТЗНП), КСЗ ВЛ (ДЗ,ТЗНП) + АУВ) | 1
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Тимково | [6 empty] | РЗА линии | 8
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН,) | 2 |  |  |  |  | РЗА ввода тр-ра | 2
| Шкаф УРЗА СВ-35 кВ (резервные защиты СВ 35, АУВ 35) | 1 |  |  |  |  | РЗА СВ | 1
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
ПС 35/10 Ривзавод
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН, авт-ка управления выкл-ля НН) | 2
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПС 35/10 кВ Энергетик
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН,) | 2 |  |  |  |  | РЗА ввода тр-ра | 2
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ПС 35/10 кВ №8 | [6 empty] | РЗА линии | 5
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН) | 1 |  |  |  |  | РЗА ввода тр-ра | 1
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
ПС 35/3 кВ №2 | [6 empty] | РЗА линии | 4
| Шкаф УРЗА сил. тр-ра (осн. и рез. з-ты тр-ра, авт-ка управления выкл-ля ВН,) | 2 |  |  |  |  | РЗА ввода тр-ра | 2
| Шкаф УРЗА СВ-35 кВ (резервные защиты СВ 35, АУВ 35) | 1
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
ИТОГО 2014 |  | 28 |  | 0 |  |  |  | 25
,