## Масло Т-1500 5 мес
Согласовано: |  |  |  |  | Приложение № 1
Заместитель директора филиала ОАО "МРСК Центра" - Тамбовэнерго |  |  |  |  | к Поручению
по техническим вопросам - главный инженер "Тамбовэнерго" |  |  |  |  | "Тамбовэнерго"
А.М. Замотай |  |  |  |  | № 33/1 от 04.12.08 г.
200 г.
Специалист ДЭиР ОАО "МРСК Центра"
200 г.
Техническое задание
На поставку масла трансформаторного Т-1500
1. Заказ на поставку продукции
1.1 Общие требования к условиям поставки
1.1.1 Приводятся общие требования к условиям и порядку поставки закупаемой продукции, как то:
a) Требования к упаковке и ее маркировке; Упаковка должна обеспечивать целостность продукции при транспортировке. Маркировка должна соответствовать РД 34.10.130-96
b) Требования к доставке, погрузке-разгрузке; Доставка осуществляется транспортом Поставщика.
c) Требования к дополнительным услугам: разгрузка, монтаж, настройка, обучение персонала; Отсутствуют.
d) Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания; Гарантийный срок на поставляемую продукцию – не менее 12 месяцев со дня ее эксплуатации и не менее 24-х месяцев с даты ее поставки.
e) Требования к комплекту расходных материалов и запасных частей; Отсутствуют.
f) Иные требования; Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемого по заключенному договору товара в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое расторжение целесобразно для Покупателя, указаны объем аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.
1.2 Перечень и объемы закупаемой продукции
1.2.1 Объем закупаемой продукции на первое полугодие 2009 года
1.2.2 Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:
Товарная группа | Наименование материалов | ГОСТ, ТУ, № чертежа | Единица измерения | Количество всего | Место поставки, получатель
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
Масло трансформаторное | Масло Т-1500 У | ТУ 38.401-58-107-97 | тн | 6 | Центральный склад "Тамбовэнерго"
2. Технические требования к продукции
2.1 Общие требования
2.1.1 Приводятся общие технические требования к продукции, например (для оборудования):
a) Требование того, что продукция должна быть новой и ранее не использованной; Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
b) Требования по соответствию продукции определенным стандартам (перечислить); Качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода- изготовителя и удостоверяться паспортом.
Заместитель главного инженера - |  |  |  |  | Г.А. Косенков
начальник СТЭиР
Начальник группы подстанций
и высоковольтных линий СТЭиР |  |  |  |  | А.С. Максимов