| Согласовано: |  |  |  |  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора по техническим вопросам - |  |  |  |  | к Поручению Филиала |  |
| главный инженер филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" |  |  |  |  | ОАО «МРСК Центра»-"Тамбовэнерго" |  |
| А.М. Замотай |  |  |  |  | № 22/1 от 04.12.08 г. |  |
| 200 г. |  |  |  |  |  |  |
| Специалист ДЭиР ОАО "МРСК Центра" |  |  |  |  |  |  |
| ___________________ |  |  |  |  |  |  |
| 200 г. |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |
| На поставку масла трансформаторного (ВГ) |  |  |  |  |  |

1.Общая часть.

ОАО «МРСК Центра» производит закупку для ремонта электросетевого хозяйства.

2.Предмет конкурса

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах установленных данным ТЗ.

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование материалов | ГОСТ, ТУ, № чертежа | Единица измерения | Количество всего | Место поставки, получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Масло ВГ | ТУ 38.401978-98 | тн | 9,08 | Центральный склад Тамбовэнерго |

3.2 Общие требования.

    - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 687, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

4. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции, входящей в предмет Договора должна быть выполнена в сроки, указанные в графике поставки, утвержденном заказчиком.

5. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции;

-  привлечение субподрядчика, а также выбор завода изготовителя производится по согласованию с заказчиком.

6. Правила приемки продукции.

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера –

начальник СТЭиР                                                                                             Г.А. Косенков

Начальник группы организации

ремонтов СТЭиР                                                                                            И.В. Деревякин