- Глухарев переулок, д.4/2, г.Москва, 129090

Тел.: приемная (495) 747 92 90, контакт-центр: (495) 747 92 92, (4722) 30 40 50

Факс: (495) 747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

Уведомление

об изменении условий Уведомления о проведении открытого запроса предложений и Документации открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение работ по антикоррозийной защите радиорелейных мачт ПС 35-110 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

- (опубликовано на сайте электронной торговой площадки http://tzselektra.ru от 26.01.2009 г. № 6394/1.26.01, на официальном интернет-сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru от 26.01.2009 г., и на официальном интернет-сайте ООО «Энергострой» в разделе «Закупки» www.energostroy-elektra.ru от 26.01.2009 г.)

- 1. Технический исполнитель ООО «Энергострой», расположенный по адресу: РФ, 127018, г. Москва, 4-й Стрелецкий проезд, д.4, корпус 1, действующий по поручению Организатора запроса предложений ОАО «МРСК Центра», расположенного по адресу: РФ, 129090, г. Москва, Глухарев пер., 4/2, настоящим вносит изменения в Уведомление о проведении открытого запроса предложений и Документацию открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение работ по антикоррозийной защите радиорелейных мачт ПС 35-110 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

- 2.	Изложить соответствующий пункт Уведомления в следующей редакции:

- Пункт 5 Уведомления «…Существенные условия запроса предложений и Договора:

… Сроки выполнения работ: 2 квартал 2009 г. …».

- 3. Изложить соответствующие пункты документации открытого запроса предложений в следующей редакции:

- Пункт 2.1.1 Закупочной документации: «…Сроки выполнения работ: 2 квартал 2009 г. …».

- Пункт 2.2 Закупочной документации: «…

| № | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ | Антикоррозийная защита радиорелейной мачты на ПС110 кВ Томаровка |
| 2. | Область применения и назначения | Для снижения негативного атмосферного воздействия на металлические конструкции радиорелейных мачт. |
| 3. | Нормативно-техническая документация | ПТЭ (пункт 2.2), Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 |
| 4. | Требования к выполняемым работам | - Должны быть выполнены следующие работы: - покрытие мачт антикоррозийным составом; - покраска мачт специализированной атмосфероустойчивой краской. - Сроки начала и окончания работ: с момента подписания договора: 2 квартал 2009 года. - Покраска каждой отдельной мачты оформляется соответствующей сметой. - Согласовать смету на производство работ в Отделе организации производства исполнительной дирекции филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». - Согласовать проект производства работ в Департаменте высоковольтных сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». - Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над выполняемыми работами, а также вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений. - По завершению работ произвести сдачу выполненных работ приемочной комиссии, назначенной приказом филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». - Все работы выполняются из материалов Подрядчика. - Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть сертифицированы. - Качество используемых материалов и запасных частей должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя и удостоверяться паспортом. - Подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированных объектов требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 72 месяцев с момента подписания акта сдачи приемки выполненных работ. - Работы должны быть выполнены в соответствии с планируемыми сроками ремонтных работ. Изменение сроков выполнения работ по отдельным объектам может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком. |
| 5. | Требования к подрядным организациям | - Наличие лицензии на право осуществления заявленного вида деятельности. - Наличие опыта в выполнении работ. - Наличие квалифицированного персонала. - Техническая оснащенность. |

- Примечание:

- По отношению к исходной редакции Уведомления о проведении открытого запроса предложений и Документации открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение работ по антикоррозийной защите радиорелейных мачт ПС 35-110 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»), внесены следующие изменения:

- - изменены сроки выполнения работ  с 2-4 квартал 2009 г. – на 2 квартал 2009 г.;

- - изменено техническое задание на выполнение работ по антикоррозийной защите радиорелейной мачты ПС 35-110 кВ в количестве 3-х штук

- с

| № | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ | Антикоррозийная защита радиорелейных мачт на ПС 35 кВ Истобное и ПС110 кВ Томаровка |
| 2. | Область применения и назначения | Для снижения негативного атмосферного воздействия на металлические конструкции радиорелейных мачт. |
| 3. | Нормативно-техническая документация | ПТЭ (пункт 2.2), Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 |
| 4. | Требования к выполняемым работам | 1. Должны быть выполнены следующие работы: - покрытие мачт антикоррозийным составом; - покраска мачт специализированной атмосфероустойчивой краской. 2. Сроки начала и окончания работ: с момента подписания договора: 2-4 кварталы 2009 года. 3. Покраска каждой отдельной мачты оформляется соответствующей сметой. 4. Согласовать смету на производство работ в Отделе организации производства исполнительной дирекции филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». 5. Согласовать проект производства работ в Департаменте высоковольтных сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». 6. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над выполняемыми работами, а также вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений. 7. По завершению работ произвести сдачу выполненных работ приемочной комиссии, назначенной приказом филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». 8. Все работы выполняются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть сертифицированы. 9. Качество используемых материалов и запасных частей должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя и удостоверяться паспортом. 10. Подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированных объектов требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 72 месяцев с момента подписания акта сдачи приемки выполненных работ. 11. Работы должны быть выполнены в соответствии с планируемыми сроками ремонтных работ. Изменение сроков выполнения работ по отдельным объектам может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком. |
| 5. | Требования к подрядным организациям | 1.Наличие лицензии на право осуществления заявленного вида деятельности. 2. Наличие опыта в выполнении работ. 3. Наличие квалифицированного персонала. 4. Техническая оснащенность. |

- на

| № | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ | Антикоррозийная защита радиорелейной мачты на ПС110 кВ Томаровка |
| 2. | Область применения и назначения | Для снижения негативного атмосферного воздействия на металлические конструкции радиорелейных мачт. |
| 3. | Нормативно-техническая документация | ПТЭ (пункт 2.2), Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 |
| 4. | Требования к выполняемым работам | 1. Должны быть выполнены следующие работы: - покрытие мачт антикоррозийным составом; - покраска мачт специализированной атмосфероустойчивой краской. 2. Сроки начала и окончания работ: с момента подписания договора: 2 квартал 2009 года. - Покраска каждой отдельной мачты оформляется соответствующей сметой. - Согласовать смету на производство работ в Отделе организации производства исполнительной дирекции филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». - Согласовать проект производства работ в Департаменте высоковольтных сетей филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». - Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над выполняемыми работами, а также вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений. - По завершению работ произвести сдачу выполненных работ приемочной комиссии, назначенной приказом филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго». - Все работы выполняются из материалов Подрядчика. - Материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть сертифицированы. Качество используемых материалов и запасных частей должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя и удостоверяться паспортом. - 10. Подрядчик должен гарантировать соответствие отремонтированных объектов требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 72 месяцев с момента подписания акта сдачи приемки выполненных работ. - Работы должны быть выполнены в соответствии с планируемыми сроками ремонтных работ. Изменение сроков выполнения работ по отдельным объектам может быть проведено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком. |
| 5. | Требования к подрядным организациям | 1. Наличие лицензии на право осуществления заявленного вида деятельности. - Наличие опыта в выполнении работ. - Наличие квалифицированного персонала. - Техническая оснащенность. |

4. В части не затронутой настоящим Уведомлением, Участники руководствуются Уведомлением о проведении открытого запроса предложений (опубликовано на сайте электронной торговой площадки http://tzselektra.ru от 26.01.2009 г. № 6394/1.26.01, на официальном интернет-сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru от 26.01.2009 г., и на официальном интернет-сайте ООО «Энергострой» в разделе «Закупки» www.energostroy-elektra.ru от 26.01.2009 г.) и Документацией открытого запроса предложений для заключения Договора на выполнение работ по антикоррозийной защите радиорелейных мачт ПС 35-110 кВ для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала «Белгородэнерго»).

| Председатель закупочной комиссии - Заместитель директора по экономике и финансам филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» | В.Б. Губарев |
| --- | --- |