Уведомление

об изменении условий извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на поставку изолированного и неизолированного провода, силового кабеля и провода СИП для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») и филиалов ОАО «МОЭСК» (Восточные э/с, Северные э/с, Южные э/с, МКС, ВКС и Центральные э/с)

(опубликовано на официальном сайте ОАО «Холдинг МРСК» www.holding-mrsk.ru, копии публикации на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru и на Интернет-сайте ОАО «МОЭСК» www.moesk.ru «29» декабря 2009 года).

1. Организатор конкурса ОАО «Холдинг МРСК», расположенный по адресу: РФ, 107996, г. Москва, Уланский пер., д.26 к.1, (контактное лицо: Соболев Денис Владимирович, контактный телефон (495) 710-42-79), настоящим вносит уточнения в конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на поставку изолированного и неизолированного провода, силового кабеля и провода СИП для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») и филиалов ОАО «МОЭСК» (Восточные э/с, Северные э/с, Южные э/с, МКС, ВКС и Центральные э/с).

2. Изложить пункты извещения и конкурсной документации в следующей редакции:

- Пункт 10 Извещения: «…Начальная (предельная) цена конкурса составляет:

- - по Лоту №3 – 45 973 482,20 (сорок пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 20 копеек РФ, с учетом НДС в том числе по филиалам:

- «Белгородэнерго» – 6 177 890,00 (шесть миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Костромаэнерго» – 1 940 000,00 (один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Курскэнерго» – 83 350,00 (восемьдесят три тысячи триста пятьдесят) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Липецкэнерго» – 667 580,00 (шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Смоленскэнерго» – 3 680 000,00 (три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Тамбовэнерго» – 73 650,00 (семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Ярэнерго» – 657 000,00 (шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей РФ, с учетом НДС;

- «МОЭСК» – 32 694 012,20 (тридцать два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи двенадцать) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС …».

Пункт 4.4.5.1 Конкурсной документации: «…В соответствии с Извещением о проведении конкурса, начальная (предельная) цена составляет:

- - по Лоту №3 – 45 973 482,20 (сорок пять миллионов девятьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 20 копеек РФ, с учетом НДС в том числе по филиалам:

- «Белгородэнерго» – 6 177 890,00 (шесть миллионов сто семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Костромаэнерго» – 1 940 000,00 (один миллион девятьсот сорок тысяч) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Курскэнерго» – 83 350,00 (восемьдесят три тысячи триста пятьдесят) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Липецкэнерго» – 667 580,00 (шестьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Смоленскэнерго» – 3 680 000,00 (три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Тамбовэнерго» – 73 650,00 (семьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей РФ, с учетом НДС;

- «Ярэнерго» – 657 000,00 (шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей РФ, с учетом НДС;

- «МОЭСК» – 32 694 012,20 (тридцать два миллиона шестьсот девяносто четыре тысячи двенадцать) рублей 20 копеек РФ, с учетом НДС …»

3. Внести изменения в техническое задание по Лоту №2 – Поставка провода СИП для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»). Приложение №2 конкурсной документации изложить в редакции Приложения №1 к настоящему уведомлению.

4. В соответствии с п. 4.4.6 Конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения Договоров на поставку изолированного и неизолированного провода, силового кабеля и провода СИП для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») и филиалов ОАО «МОЭСК» (Восточные э/с, Северные э/с, Южные э/с, МКС, ВКС и Центральные э/с) и поступившим запросом на разъяснение от одного из участника конкурса, сообщаем ответы и разъяснения на поставленные вопросы:

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| В лоте №2 «Провод СИП» в техническом задании для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» указан провод СИП-4 4*35. По ТУ 16-705.500-2006 провод марки СИП-4 изготавливается с фазными жилами сечением 16 и 25 мм2. Запрашиваемая марка провода может быть изготовлена по требованию заказчика, т.е без сертификатов соответствия. Прошу сообщить, допускается ли поставка провода без сертификатов соответствия на позиции, изготавливаемые по требованию Заказчика. | Сертификат соответствия на поставляемую продукцию обязателен. |
| В лоте №2 «Провод СИП» в техническом задании для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» в п.1 указан провод СИП-2 2*16, в ТУ 16-705.500-2006 данная марка отсутствует. По ТУ 16-705.500-2006 может быть изготовлен провод СИП-4 2*16 без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, изолированным светостабилизированным СПЭ. Прошу Вас сообщить, допускается ли замена данной марки провода. | Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» согласовывает замену указанного в ТЗ провода СИП-2 2*16 ТУ 16-705.500-2006 на провод СИП-4 2*16 ТУ 16-705.500-2006 |
| В лоте №2 «Провод СИП» в техническом задании для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» указан провод СИП-4 4*35 и СИП-4 4*50. По ТУ 16-705.500-2006 провод марки СИП-4 изготавливается с фазными жилами сечением 16 и 25 мм2. Запрашиваемые марка провода могут быть изготовлены по требованию Заказчика, т.е без сертификатов соответствия. Прошу сообщить, допускается ли поставка провода без сертификатов соответствия на позиции, изготавливаемые по требованию Заказчика. | Филиал ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» сообщает, что не допускается поставка провода СИП-4 4*35 и СИП-4 4*50 без сертификатов соответствия. |
| В лоте №2 «Провод СИП» в техническом задании для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» – «Тамбовэнерго» на поставку провода СИП по ремонтной деятельности указана длина провода СИП-2 3*50+1*50 в количестве 450,19 метров и провод СИП-4 2*16 в количестве 13 950,95 метров. Нет ли здесь опечатки (десятичные знаки). | В Лоте №2 провода СИП для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго», количество провода СИП-2 3x50+1x50 составляет 450 м, провода СИП-4 2x16 – 13 951 м. |

- Примечание:

По отношению к исходной редакции извещения и конкурсной документации открытого одноэтапного конкурса на право заключения Договоров на поставку изолированного и неизолированного провода, силового кабеля и провода СИП для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») и филиалов ОАО «МОЭСК» (Восточные э/с, Северные э/с, Южные э/с, МКС, ВКС и Центральные э/с) внесены следующие изменения:

- уточнено техническое задание по Лоту №2 – Поставка провода СИП для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго»,  «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго»), а именно уточнена марка провода СИП для нужд филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и «Ярэнерго» (см. Приложение №1 к настоящему уведомлению);

- уточнена предельная стоимость по лоту №3;

- внесены уточнения в техническое задание.

5. В части не затронутой настоящим уведомлением, Участники руководствуются извещением и конкурсной документацией открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договоров на поставку изолированного и неизолированного провода, силового кабеля и провода СИП для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиалов «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Костромаэнерго», «Курскэнерго», «Липецкэнерго», «Орелэнерго», «Смоленскэнерго», «Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Ярэнерго») и филиалов ОАО «МОЭСК» (Восточные э/с, Северные э/с, Южные э/с, МКС, ВКС и Центральные э/с) (опубликованным на официальном сайте ОАО «Холдинг МРСК» www.holding-mrsk.ru, копии публикации на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru и на Интернет-сайте ОАО «МОЭСК» www.moesk.ru «29» декабря 2009 года).

Председатель конкурсной комиссии –

Заместитель Генерального

директора по экономике

и финансам ОАО «Холдинг МРСК»	А.В. Демидов