- Глухарев переулок, д.4/2, г. Москва, 129090

Тел.: приемная (495) 747 92 90, контакт-центр: (495) 747 92 92, (4722) 30 40 50

Факс: (495) 747 92 95, e-mail: posta@mrsk-1.ru

ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

Уведомление 5

об изменении условий уведомления и закупочной документации открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение проектной документации и проведения строительно-монтажных работ по созданию основного и резервного центра обработки данных для нужд ОАО «МРСК Центра»

(опубликовано на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru, копия публикации в информационно-аналитической и торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» www.b2b-energo.ru от 17.08.2010 г. № 138248).

1.	Организатор открытого запроса предложений ОАО «МРСК Центра», расположенный по адресу: РФ, 129090, г. Москва, Глухарев пер., 4/2, (контактное лицо: Решетняк Антон Александрович, контактный телефон (495) 739-42-14 (доб. 4016), настоящим вносит изменение в документацию по открытому запросу предложений на право заключения Договора на выполнение проектной документации и проведения строительно-монтажных работ по созданию основного и резервного центра обработки данных для нужд ОАО «МРСК Центра».

- 2.	В соответствии с п. 4.4.5 закупочной документации открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение проектной документации и проведения строительно-монтажных работ по созданию основного и резервного центра обработки данных для нужд ОАО «МРСК Центра» и поступившим запросом на разъяснение от участника закупки, сообщаем ответы и разъяснения на поставленные вопросы:

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| - Какой тип конструкции должен быть у коммутатора? | EIA-standard 19 in stackable |
| - Какой тип электропитания оборудования электропитания требуется? | 200-240 VAC |
| - Требуется ли резервирование блоков электропитания оборудования? | Требуется |
| - Какие типы портов и их количество должно иметь оборудование? | 192 ports – 100/1000 IEEE 802.3u, IEEE 8023ab; 20 ports – SFP (Gbic slot) |
| - Какая производительность коммутационной матрицы? | >= 32 Gbps |
| - Какая пропускная способность (64 байтные пакеты)? | 40Gb |
| - Какие протоколы L2 должны поддерживаться? | Ethernet, IEEE 802.11, MPLS, PPP |
| - Какое колличество VLANs одновременно должно поддерживаться? | 1000 |
| - Требуются ли механизмы фильтрации трафика и какие? | Не требуется |
| - Требуются механизмы поддержки QoS и какие? | RFC 2474, RFC 2597, RFC 2598 |
| 11. Какие требования механизмам по управлению оборудованием? | sFlow/NetFlow |

Примечание:

- По отношению к исходной редакции закупочной документации открытого запроса предложений на право заключения Договора на выполнение проектной документации и проведения строительно-монтажных работ по созданию основного и резервного центра обработки данных для нужд ОАО «МРСК Центра» внесены следующие изменения:

- внесены разъяснения в техническое задание.

4.	В части не затронутой настоящим уведомлением, Участники руководствуются уведомлением и закупочной документацией по запросу предложений на право заключения Договора на выполнение проектной документации и проведения строительно-монтажных работ по созданию основного и резервного центра обработки данных для нужд ОАО «МРСК Центра», опубликовано на официальном сайте ОАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru, копия публикации в информационно-аналитической и торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» www.b2b-energo.ru от 17.08.2010 г. № 138248), с учетом ранее опубликованных Уведомлений об изменении.

Председатель закупочной комиссии –

заместитель генерального директора по

логистике и МТО ОАО «МРСК Центра»	С.Р. Агамалиев