Information on amount of power grid losses

| Branch | Grid output | Productive supply | Total losses |  | Rated losses |  | Excess losses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | thousand kW/h | thousand kW/h | thousand kW/h | % | thousand kW/h | % | thousand kW/h | % |
| Belgorodenergo | 10 810 128,934 | 10 044 571,444 | 765 557,490 | 7,08 | 764 154,943 | 7,07 | 1 402,547 | 0,01 |
| Bryanskenergo | 3 799 504,468 | 3 570 666,999 | 228 837,469 | 6,02 | 211 210,773 | 5,56 | 17 626,696 | 0,46 |
| Voronezhenergo | 7 958 214,686 | 7 188 268,930 | 769 945,756 | 9,67 | 781 789,017 | 9,82 | -11 843,261 | -0,15 |
| Kostomaenergo | 2 852 409,672 | 2 400 818,696 | 451 590,976 | 15,83 | 508 308,355 | 17,82 | -56 717,379 | -1,99 |
| Kurskenergo | 5 328 523,558 | 4 804 214,663 | 524 308,895 | 9,84 | 492 372,515 | 9,24 | 31 936,380 | 0,60 |
| Lipetskenergo | 6 709 880,150 | 6 035 897,100 | 673 983,050 | 10,04 | 691 173,022 | 10,30 | -17 189,972 | -0,26 |
| Orelenergo | 2 403 445,174 | 2 087 339,806 | 316 105,368 | 13,15 | 302 707,592 | 12,59 | 13 397,776 | 0,56 |
| Smolenskenergo | 4 055 433,458 | 3 339 182,175 | 716 251,283 | 17,66 | 628 755,446 | 15,50 | 87 495,837 | 2,16 |
| Tambovenergo | 2 821 694,629 | 2 588 712,827 | 232 981,802 | 8,26 | 241 249,284 | 8,55 | -8 267,483 | -0,29 |
| Tverenergo | 5 329 680,831 | 4 505 555,300 | 824 125,531 | 15,46 | 860 802,428 | 16,15 | -36 676,898 | -0,69 |
| Yarenergo | 7 037 486,132 | 6 563 934,417 | 473 551,715 | 6,73 | 587 021,663 | 8,34 | -113 469,948 | -1,61 |
| Total over IDGC | 59 106 401,691 | 53 129 162,356 | 5 977 239,335 | 10,11 | 6 069 545,039 | 10,27 | -92 305,704 | -0,16 |