## Лист1
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за год 2025
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Центр"
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 24.12.2025 № 16@
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2025 года | факт на конец отчетного периода | факт 2024 года (на 01.01.2025) | факт на конец отчетного периода | факт 2024 года (на 01.01.2025) | факт на конец отчетного периода | факт 2024 года (на 01.01.2025) | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/10 кВ Спутник с заменой трансформаторов 2х40 на 2х63 МВА, трансформаторов тока 110 кВ (6 шт), системы вентиляции, соглашение о компенсации №3600/07081/21 от 10.02.22 (трансформаторная мощность 126,0 МВА) | Q_ВР-4051 | ПС 110/10 Спутник | г. Воронеж, Семилукское лесничество, Подгоренское участковое лесничество, урочище "Задонское шоссе" | 103 | 126 | -2440 | 53267 | - | 21344 | 0 | 1140000
3.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Новоживотинное с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х16 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 32,0 МВА) | O_ВР-4416 | ПС 35/10 Новоживотинное | Воронежская область, Рамонский район, с. Новоживотинное, ул. Солнечная, дом 2 | 12.6 | 32 | -1308 | -1791 | - | 18003 | 0 | 127575
6.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ №3 с заменой силовых трансформаторов 2х2,5 на 2х4 МВА, оборудования ОРУ (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | I_ЛП-1903 | ПС 35/10 кВ № 3 | д. Кулешовка, Липецкий район | 6.5 | 8 | -3790 | -1067 | - | 1392 | 0 | 11431.4516
3.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | O_ВР-4292 | ПС 35/10 Емань | Воронежская область, Рамонский район, д. Емань, ул. Центральная | 0 | 12.6 | 0 | 1683.72 | - | 11692.8 | 0 | 0
3.1.4.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 19.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | F_ВР-60 | ПС 110/10 кВ Задонская | Воронежская область, Рамонский район. | 0 | 50 | 0 | 14952 | - | 46400 | 0 | 0
5.2.1.2 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Высокая с заменой силового трансформатора Т-2 (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | Q_КР-2861 | ПС 110/10 Высокая | г.Курск, ул.Хуторская, б/н | 32 | 41 | -3486.35 | -3597 | - | 8352 | 0 | 101333.3333
5.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | O_КР-2329 | ПС 110/10/10 Содружество | Курская обл., Касторенский район, Краснодолинский сельсовет | 0 | 80 | 0 | 20939.4 | - | 74240 | 0 | 0
9.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/6 кВ Печерск с заменой силовых трансформаторов 2х4 на 2х10 МВА для ликвидации дефицита мощности центра питания (1-этап; трансформаторная мощность 10 МВА) | M_СМ-3517 | ПС 35/6 кВ Печерск | Смоленская область, Смоленский район, п.Печерск | 14 | 20 | -2287 | 5218.5 | - | 5568 | 0 | 13500
11.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | O_ТВ-2607 | ПС 110/10кВ Космос | Тверская область, Калязинский муниципальный округ. Алфёровская сельская территория | 0 | 5 | 0 | 648.5 | - | 4640 | 0 | 0