{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["СВОД","Лизинг"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":6},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":240}}

{"sheet":"СВОД","index":0,"n_rows":39,"n_cols":35,"rows_kept":39,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,10],[3,11,3,13],[3,14,3,16],[3,17,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,25],[3,26,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,34]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":2}
[]
[]
["Физический износ оборудования, находящегося на балансе филиала, за 2019 год"]
["№ п/п","Наименование оборудования","Белгород",null,null,"Брянск",null,null,"Воронеж",null,null,"Кострома",null,null,"Курск",null,null,"Липецк",null,null,"Орел",null,null,"Смоленск",null,null,"Тамбов",null,null,"Тверь",null,null,"Ярэнерго"]
[null,null,"На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика "]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",56.27,57.05,{"v":0.013861738048693617,"d":"1%"},76.25,75.24,{"v":-0.01324590163934436,"d":"-1%"},74.24,72.94,{"v":-0.01751077586206895,"d":"-2%"},65.94,63.78,{"v":-0.032757051865332065,"d":"-3%"},69.12,73.18,{"v":0.05873842592592604,"d":"6%"},56.68,{"v":57.3,"d":"57.30"},{"v":0.010938602681721976,"d":"1%"},{"v":76.4,"d":"76.40"},73.75,{"v":-0.03468586387434558,"d":"-3%"},70.64,70.26,{"v":-0.0053793884484710786,"d":"-1%"},73.17,72.98,{"v":-0.0025966926335929674,"d":"-0%"},72.15,71.89,{"v":-0.003603603603603678,"d":"-0%"},57.43,55.98,{"v":-0.02524812815601607,"d":"-3%"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",68.55,69.16,{"v":0.00889861415025539,"d":"1%"},80.12,{"v":79.9,"d":"79.90"},{"v":-0.002745881178232601,"d":"-0%"},76.64,74.75,{"v":-0.024660751565761974,"d":"-2%"},77.36,78.02,{"v":0.008531540847983354,"d":"1%"},71.94,75.86,{"v":0.0544898526549904,"d":"5%"},67.79,68.57,{"v":0.011506121846879935,"d":"1%"},80.01,80.39,{"v":0.004749406324209504,"d":"0%"},81.58,81.95,{"v":0.004535425349350364,"d":"0%"},{"v":73.6,"d":"73.60"},74.01,{"v":0.005570652173913171,"d":"1%"},74.89,{"v":73.5,"d":"73.50"},{"v":-0.018560555481372698,"d":"-2%"},69.17,69.08,{"v":-0.0013011421136330803,"d":"-0%"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",62.75,63.41,{"v":0.010517928286852607,"d":"1%"},78.47,77.92,{"v":-0.007009048043838395,"d":"-1%"},75.49,73.87,{"v":-0.02145979599947001,"d":"-2%"},72.67,71.98,{"v":-0.009494977294619455,"d":"-1%"},70.56,74.61,{"v":0.05739795918367352,"d":"6%"},62.78,63.49,{"v":0.01130933418286073,"d":"1%"},78.47,{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":-0.013635784376194615,"d":"-1%"},76.82,76.82,{"v":0,"d":"0%"},73.41,73.56,{"v":0.002043318348998957,"d":"0%"},73.88,{"v":72.9,"d":"72.90"},{"v":-0.013264753654574801,"d":"-1%"},63.75,62.85,{"v":-0.014117647058823457,"d":"-1%"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",78.26,79.22,{"v":0.012266802964477241,"d":"1%"},83.23,84.09,{"v":0.010332812687732673,"d":"1%"},80.74,81.56,{"v":0.010156056477582442,"d":"1%"},{"v":83.9,"d":"83.90"},84.57,{"v":0.007985697258641178,"d":"1%"},81.09,82.35,{"v":0.015538290788013276,"d":"2%"},81.39,81.74,{"v":0.004300282589998705,"d":"0%"},78.23,{"v":79.1,"d":"79.10"},{"v":0.011121053304358863,"d":"1%"},86.17,86.79,{"v":0.007195079494023426,"d":"1%"},80.95,81.01,{"v":0.0007411982705374243,"d":"0%"},83.88,84.84,{"v":0.011444921316166035,"d":"1%"},82.26,82.98,{"v":0.00875273522975939,"d":"1%"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",71.84,73.74,{"v":0.02644766146993316,"d":"3%"},79.65,79.86,{"v":0.0026365348399246535,"d":"0%"},82.49,83.21,{"v":0.008728330706752274,"d":"1%"},80.17,81.04,{"v":0.010851939628290008,"d":"1%"},85.05,84.89,{"v":-0.0018812463256907552,"d":"-0%"},77.93,{"v":78.7,"d":"78.70"},{"v":0.009880662132683016,"d":"1%"},84.89,85.44,{"v":0.00647897278831433,"d":"1%"},86.48,{"v":86.4,"d":"86.40"},{"v":-0.0009250693802035359,"d":"-0%"},83.58,84.25,{"v":0.00801627183536735,"d":"1%"},85.32,86.22,{"v":0.010548523206751037,"d":"1%"},84.45,85.21,{"v":0.008999407933688364,"d":"1%"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",76.07,77.35,{"v":0.01682660707243322,"d":"2%"},81.75,82.26,{"v":0.006238532110091732,"d":"1%"},81.43,82.21,{"v":0.00957877931966089,"d":"1%"},82.64,83.38,{"v":0.00895450145208132,"d":"1%"},82.23,83.14,{"v":0.011066520734525076,"d":"1%"},80.21,80.71,{"v":0.006233636703652845,"d":"1%"},80.58,81.37,{"v":0.009803921568627638,"d":"1%"},86.28,86.66,{"v":0.004404265183124645,"d":"0%"},81.75,81.99,{"v":0.0029357798165137172,"d":"0%"},84.38,85.31,{"v":0.011021569092201977,"d":"1%"},83.06,{"v":83.8,"d":"83.80"},{"v":0.008909222248976612,"d":"1%"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",65.57,66.35,{"v":0.011895684001830054,"d":"1%"},{"v":79.3,"d":"79.30"},79.03,{"v":-0.003404791929382034,"d":"-0%"},77.11,76.06,{"v":-0.013616910906497193,"d":"-1%"},76.47,76.24,{"v":-0.0030077154439650533,"d":"-0%"},73.88,77.08,{"v":0.043313481321061165,"d":"4%"},67.31,67.92,{"v":0.009062546426979567,"d":"1%"},79.02,78.39,{"v":-0.007972665148063718,"d":"-1%"},79.74,79.84,{"v":0.0012540757461751983,"d":"0%"},76.19,76.37,{"v":0.0023625147657173606,"d":"0%"},{"v":76.7,"d":"76.70"},76.19,{"v":-0.0066492829204694015,"d":"-1%"},67.05,66.29,{"v":-0.011334824757643469,"d":"-1%"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",56.82,57.18,{"v":0.0063357972544877406,"d":"1%"},59.93,63.96,{"v":0.06724511930585675,"d":"7%"},61.24,{"v":57,"d":"57.00"},{"v":-0.06923579359895493,"d":"-7%"},71.73,69.54,{"v":-0.030531158511083234,"d":"-3%"},77.31,71.69,{"v":-0.07269434743241499,"d":"-7%"},64.82,65.47,{"v":0.010027769207034964,"d":"1%"},{"v":55.8,"d":"55.80"},60.94,{"v":0.09211469534050187,"d":"9%"},78.89,78.97,{"v":0.0010140702243630617,"d":"0%"},71.93,70.95,{"v":-0.01362435701376341,"d":"-1%"},66.75,{"v":83.1,"d":"83.10"},{"v":0.24494382022471894,"d":"24%"},77.73,77.37,{"v":-0.004631416441528313,"d":"-0%"}]
[9,"KЛ 3-20 кВ",54.17,55.33,{"v":0.021414066826656697,"d":"2%"},83.08,79.69,{"v":-0.040804044294655784,"d":"-4%"},60.01,47.55,{"v":-0.20763206132311285,"d":"-21%"},78.29,78.92,{"v":0.008047004726018603,"d":"1%"},39.87,46.91,{"v":0.17657386506144968,"d":"18%"},61.77,62.07,{"v":0.004856726566294212,"d":"0%"},{"v":63.2,"d":"63.20"},{"v":69.5,"d":"69.50"},{"v":0.09968354430379733,"d":"10%"},{"v":79,"d":"79.00"},78.83,{"v":-0.0021518987341772045,"d":"-0%"},36.61,40.11,{"v":0.09560229445506696,"d":"10%"},{"v":61,"d":"61.00"},74.72,{"v":0.22491803278688516,"d":"22%"},69.27,70.26,{"v":0.01429190125595503,"d":"1%"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",55.55,56.31,{"v":0.013681368136813754,"d":"1%"},74.81,74.41,{"v":-0.005346878759524221,"d":"-1%"},60.51,51.61,{"v":-0.14708312675590807,"d":"-15%"},75.26,74.36,{"v":-0.01195854371512095,"d":"-1%"},66.95,62.13,{"v":-0.07199402539208366,"d":"-7%"},63.23,{"v":63.7,"d":"63.70"},{"v":0.007433180452317112,"d":"1%"},{"v":60.3,"d":"60.30"},64.87,{"v":0.07578772802653422,"d":"8%"},78.94,78.91,{"v":-0.0003800354699772246,"d":"-0%"},52.08,54.36,{"v":0.04377880184331806,"d":"4%"},63.76,78.75,{"v":0.23510037641154335,"d":"24%"},74.02,74.32,{"v":0.004052958659821693,"d":"0%"}]
[11,"КЛ 35 кВ",{"v":29.2,"d":"29.20"},32.87,{"v":0.12568493150684934,"d":"13%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,30.24,{"v":38.8,"d":"38.80"},null,"-",{"v":0,"d":"0.00"},null,31.89,36.11,null,27.39,31.89,null,50.54,53.61,null,29.31,33.65,null,27.52,32.02,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"КЛ 110 кВ",27.02,31.52,{"v":0.16654330125832706,"d":"17%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,34.68,35.46,null,"-",{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},45.13,null,40.38,44.07,null,36.14,40.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",29.11,32.82,{"v":0.12744761250429404,"d":"13%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,34.04,36.05,null,"-",{"v":0,"d":"0.00"},null,31.89,43.93,null,36.05,40.01,null,40.64,43.47,null,29.31,33.65,null,27.52,32.02,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",49.43,50.94,{"v":0.030548250050576486,"d":"3%"},74.81,74.41,{"v":-0.005346878759524221,"d":"-1%"},36.71,37.96,{"v":0.034050667393080936,"d":"3%"},75.26,74.36,{"v":-0.01195854371512095,"d":"-1%"},55.28,50.38,{"v":-0.08863965267727925,"d":"-9%"},60.89,61.73,{"v":0.013795368697651522,"d":"1%"},45.86,50.57,{"v":0.10270388137810738,"d":"10%"},77.35,77.49,{"v":0.0018099547511312153,"d":"0%"},42.01,45.56,{"v":0.08450368959771493,"d":"8%"},63.76,78.75,{"v":0.23510037641154335,"d":"24%"},74.02,74.32,{"v":0.004052958659821693,"d":"0%"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",53.77,55.89,{"v":0.039427189882834224,"d":"4%"},81.75,82.26,{"v":0.006238532110091732,"d":"1%"},65.49,64.55,{"v":-0.014353336387234683,"d":"-1%"},82.64,83.38,{"v":0.00895450145208132,"d":"1%"},{"v":80.3,"d":"80.30"},80.35,{"v":0.0006226650062266526,"d":"0%"},77.91,78.59,{"v":0.00872801950969082,"d":"1%"},75.92,75.13,{"v":-0.010405690200210871,"d":"-1%"},{"v":84.7,"d":"84.70"},{"v":85.2,"d":"85.20"},{"v":0.005903187721369552,"d":"1%"},78.23,78.78,{"v":0.0070305509395371946,"d":"1%"},84.38,85.31,{"v":0.011021569092201977,"d":"1%"},83.06,{"v":83.8,"d":"83.80"},{"v":0.008909222248976612,"d":"1%"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",60.98,61.74,{"v":0.012463102656608882,"d":"1%"},78.81,78.12,{"v":-0.008755234107346799,"d":"-1%"},75.65,73.53,{"v":-0.028023793787177897,"d":"-3%"},{"v":74.4,"d":"74.40"},74.02,{"v":-0.005107526881720559,"d":"-1%"},69.75,{"v":74.7,"d":"74.70"},{"v":0.07096774193548394,"d":"7%"},63.42,64.06,{"v":0.010091453800063155,"d":"1%"},78.79,{"v":77.8,"d":"77.80"},{"v":-0.01256504632567601,"d":"-1%"},77.61,77.62,{"v":0.00012884937508061967,"d":"0%"},72.42,72.72,{"v":0.004142502071250886,"d":"0%"},73.16,73.01,{"v":-0.002050300710770836,"d":"-0%"},{"v":66.3,"d":"66.30"},66.16,{"v":-0.002111613876319751,"d":"-0%"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",56.53,57.11,{"v":0.010260038917389025,"d":"1%"},75.95,75.05,{"v":-0.01184990125082297,"d":"-1%"},74.01,72.51,{"v":-0.020267531414673745,"d":"-2%"},68.08,65.98,{"v":-0.030846063454759043,"d":"-3%"},69.49,73.14,{"v":0.05252554324363223,"d":"5%"},58.14,{"v":58.8,"d":"58.80"},{"v":0.011351909184726505,"d":"1%"},76.08,73.27,{"v":-0.03693480546792849,"d":"-4%"},73.45,73.22,{"v":-0.003131381892443885,"d":"-0%"},73.11,72.87,{"v":-0.00328272466146895,"d":"-0%"},76.02,72.95,{"v":-0.0403841094448828,"d":"-4%"},70.18,69.36,{"v":-0.011684240524366007,"d":"-1%"}]
[18,"Итого по ЛЭП",58.27,{"v":59.24,"d":"59.240"},{"v":0.016646644928779875,"d":"2%"},79.23,78.95,{"v":-0.0035340148933484805,"d":"-0%"},71.72,{"v":70.1,"d":"70.10"},{"v":-0.022587841606246606,"d":"-2%"},76.17,75.77,{"v":-0.00525141131679141,"d":"-1%"},73.27,76.19,{"v":0.03985259997270374,"d":"4%"},{"v":66.4,"d":"66.40"},67.02,{"v":0.009337349397590122,"d":"1%"},77.53,76.49,{"v":-0.013414162259770546,"d":"-1%"},79.22,79.33,{"v":0.0013885382479172925,"d":"0%"},74.37,74.68,{"v":0.0041683474519296215,"d":"0%"},76.02,76.34,{"v":0.0042094185740595425,"d":"0%"},70.78,70.61,{"v":-0.002401808420457785,"d":"-0%"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",72.94,74.34,{"v":0.019193857965451144,"d":"2%"},82.47,83.61,{"v":0.013823208439432522,"d":"1%"},80.55,81.69,{"v":0.014152700186219835,"d":"1%"},81.03,82.15,{"v":0.013822041219301529,"d":"1%"},84.21,85.15,{"v":0.011162569766061115,"d":"1%"},79.11,80.37,{"v":0.015927189988623525,"d":"2%"},{"v":87.1,"d":"87.10"},86.65,{"v":-0.005166475315728891,"d":"-1%"},88.37,88.53,{"v":0.001810569197691514,"d":"0%"},85.18,{"v":86.1,"d":"86.10"},{"v":0.010800657431321747,"d":"1%"},87.66,88.73,{"v":0.012206251425963988,"d":"1%"},79.56,80.23,{"v":0.008421317244846627,"d":"1%"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",82.13,82.56,{"v":0.00523560209424101,"d":"1%"},89.67,90.35,{"v":0.0075833612133378026,"d":"1%"},88.58,89.17,{"v":0.006660645743960192,"d":"1%"},89.88,90.91,{"v":0.011459724076546607,"d":"1%"},87.51,88.14,{"v":0.007199177236887122,"d":"1%"},86.72,87.52,{"v":0.009225092250922495,"d":"1%"},87.69,88.58,{"v":0.01014938989622527,"d":"1%"},90.64,91.16,{"v":0.005736981465136681,"d":"1%"},89.17,89.84,{"v":0.007513737804194287,"d":"1%"},83.24,90.23,{"v":0.08397405093704968,"d":"8%"},84.94,85.79,{"v":0.010007063809748251,"d":"1%"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",75.51,76.63,{"v":0.014832472520195816,"d":"1%"},83.98,{"v":85,"d":"85.00"},{"v":0.012145748987854255,"d":"1%"},82.51,83.51,{"v":0.01211974306144703,"d":"1%"},83.23,84.32,{"v":0.013096239336777504,"d":"1%"},85.12,85.98,{"v":0.010103383458646586,"d":"1%"},81.53,82.63,{"v":0.013491966147430423,"d":"1%"},87.26,87.14,{"v":-0.0013752005500802245,"d":"-0%"},89.04,{"v":89.3,"d":"89.30"},{"v":0.0029200359389036645,"d":"0%"},86.54,87.37,{"v":0.009590940605500364,"d":"1%"},85.79,89.21,{"v":0.03986478610560651,"d":"4%"},80.78,81.47,{"v":0.008541718247090824,"d":"1%"}]
[22,"Трансформаторное оборудование \n3-20 кВ",64.17,65.39,{"v":0.019011999376655764,"d":"2%"},76.68,{"v":74.1,"d":"74.10"},{"v":-0.0336463223787169,"d":"-3%"},76.13,76.11,{"v":-0.00026270852489163055,"d":"-0%"},{"v":77.1,"d":"77.10"},76.98,{"v":-0.0015564202334629185,"d":"-0%"},75.72,{"v":81.5,"d":"81.50"},{"v":0.07633386159535127,"d":"8%"},{"v":67.8,"d":"67.80"},68.91,{"v":0.01637168141592915,"d":"2%"},78.69,77.67,{"v":-0.012962256957681939,"d":"-1%"},76.37,76.39,{"v":0.00026188293832651866,"d":"0%"},78.45,78.73,{"v":0.0035691523263226,"d":"0%"},77.82,77.95,{"v":0.0016705217167825026,"d":"0%"},60.11,60.45,{"v":0.00565629678921975,"d":"1%"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",69.81,70.95,{"v":0.016330038676407366,"d":"2%"},81.67,{"v":81.5,"d":"81.50"},{"v":-0.0020815476919309184,"d":"-0%"},80.38,81.01,{"v":0.007837770589699034,"d":"1%"},{"v":81.5,"d":"81.50"},82.22,{"v":0.008834355828220897,"d":"1%"},83.72,84.51,{"v":0.009436215957955074,"d":"1%"},76.27,77.37,{"v":0.014422446571391134,"d":"1%"},84.25,83.75,{"v":-0.005934718100890191,"d":"-1%"},{"v":84.6,"d":"84.60"},84.74,{"v":0.0016548463356973464,"d":"0%"},84.05,84.69,{"v":0.007614515169541924,"d":"1%"},83.37,85.07,{"v":0.020391027947702867,"d":"2%"},76.58,77.01,{"v":0.005615043092191296,"d":"1%"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",49.61,{"v":51.5,"d":"51.50"},{"v":0.03809715783108247,"d":"4%"},69.14,70.49,{"v":0.019525600231414364,"d":"2%"},55.87,57.69,{"v":0.032575621979595404,"d":"3%"},{"v":67,"d":"67.00"},68.71,{"v":0.025522388059701306,"d":"3%"},63.96,{"v":65.1,"d":"65.10"},{"v":0.017823639774859235,"d":"2%"},57.59,59.76,{"v":0.037680152804306255,"d":"4%"},61.44,62.96,{"v":0.02473958333333348,"d":"2%"},71.35,72.84,{"v":0.020882971268395334,"d":"2%"},66.62,68.37,{"v":0.02626838787150998,"d":"3%"},63.96,66.48,{"v":0.039399624765478425,"d":"4%"},{"v":55.5,"d":"55.50"},57.79,{"v":0.041261261261261284,"d":"4%"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",62.04,63.83,{"v":0.02885235332043834,"d":"3%"},81.41,82.07,{"v":0.008107112148384665,"d":"1%"},82.61,83.58,{"v":0.011741919864423078,"d":"1%"},85.88,86.62,{"v":0.008616674429436477,"d":"1%"},84.88,85.72,{"v":0.009896324222431696,"d":"1%"},80.27,81.29,{"v":0.012707113491964739,"d":"1%"},{"v":83.7,"d":"83.70"},84.56,{"v":0.010274790919952093,"d":"1%"},84.13,84.95,{"v":0.009746820397004807,"d":"1%"},83.97,{"v":84.8,"d":"84.80"},{"v":0.009884482553292884,"d":"1%"},{"v":84.1,"d":"84.10"},82.95,{"v":-0.0136741973840665,"d":"-1%"},80.72,81.73,{"v":0.012512388503468808,"d":"1%"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты \n35-110 кВ",55.58,{"v":57.4,"d":"57.40"},{"v":0.032745591939546514,"d":"3%"},74.49,75.54,{"v":0.014095851792186975,"d":"1%"},69.79,{"v":71.1,"d":"71.10"},{"v":0.018770597506805986,"d":"2%"},76.32,77.56,{"v":0.016247379454926714,"d":"2%"},75.27,{"v":76.2,"d":"76.20"},{"v":0.012355520127540931,"d":"1%"},69.46,71.03,{"v":0.022602936942125007,"d":"2%"},75.23,76.12,{"v":0.011830386813771021,"d":"1%"},78.71,79.82,{"v":0.014102401219667104,"d":"1%"},77.04,78.24,{"v":0.015576323987538832,"d":"2%"},{"v":74.4,"d":"74.40"},75.17,{"v":0.010349462365591311,"d":"1%"},67.12,68.81,{"v":0.02517878426698439,"d":"3%"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",55.94,{"v":57,"d":"57.00"},{"v":0.018948873793350085,"d":"2%"},69.86,{"v":70.7,"d":"70.70"},{"v":0.012024048096192397,"d":"1%"},66.83,68.04,{"v":0.018105641179111398,"d":"2%"},76.72,77.57,{"v":0.011079249217935239,"d":"1%"},69.69,66.81,{"v":-0.04132587171760649,"d":"-4%"},55.83,57.82,{"v":0.035643919039942684,"d":"4%"},72.44,73.31,{"v":0.012009939260077429,"d":"1%"},{"v":71.2,"d":"71.20"},72.12,{"v":0.012921348314606673,"d":"1%"},70.07,71.24,{"v":0.016697588126159513,"d":"2%"},72.72,74.34,{"v":0.022277227722772297,"d":"2%"},{"v":63.3,"d":"63.30"},{"v":64.8,"d":"64.80"},{"v":0.023696682464454888,"d":"2%"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты\n 3-110 кВ ",55.79,57.17,{"v":0.024735615701738656,"d":"2%"},72.73,73.65,{"v":0.012649525642788317,"d":"1%"},68.69,69.97,{"v":0.018634444606201894,"d":"2%"},76.49,77.56,{"v":0.013988756700222371,"d":"1%"},73.61,72.68,{"v":-0.01263415296834658,"d":"-1%"},63.36,65.13,{"v":0.027935606060605966,"d":"3%"},73.92,74.79,{"v":0.011769480519480569,"d":"1%"},75.57,76.58,{"v":0.013365091967712184,"d":"1%"},{"v":74.6,"d":"74.60"},75.79,{"v":0.01595174262734611,"d":"2%"},73.73,74.84,{"v":0.015054930150549373,"d":"2%"},{"v":65.8,"d":"65.80"},67.42,{"v":0.024620060790273568,"d":"2%"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",62.12,63.13,{"v":0.01625885383129444,"d":"2%"},77.34,74.46,{"v":-0.03723816912335154,"d":"-4%"},75.12,74.82,{"v":-0.003993610223642308,"d":"-0%"},76.82,76.77,{"v":-0.0006508721687060737,"d":"-0%"},69.57,75.96,{"v":0.09184993531694707,"d":"9%"},{"v":65.5,"d":"65.50"},66.69,{"v":0.018167938931297645,"d":"2%"},76.63,75.88,{"v":-0.009787289573274127,"d":"-1%"},74.43,74.44,{"v":0.00013435442697828925,"d":"0%"},74.87,75.14,{"v":0.003606250834780278,"d":"0%"},77.01,77.52,{"v":0.0066225165562912025,"d":"1%"},53.57,54.49,{"v":0.017173791301101415,"d":"2%"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",70.36,71.22,{"v":0.012222853894258146,"d":"1%"},84.85,85.55,{"v":0.008249852681202263,"d":"1%"},83.33,84.25,{"v":0.01104044161766482,"d":"1%"},87.75,88.61,{"v":0.00980056980056987,"d":"1%"},84.51,85.32,{"v":0.009584664536741005,"d":"1%"},75.95,77.21,{"v":0.016589861751151957,"d":"2%"},85.15,85.99,{"v":0.009864944216089189,"d":"1%"},{"v":85,"d":"85.00"},85.74,{"v":0.008705882352941119,"d":"1%"},85.57,86.35,{"v":0.0091153441626739,"d":"1%"},83.13,84.48,{"v":0.01623962468422957,"d":"2%"},82.21,83.18,{"v":0.011799051210315215,"d":"1%"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",61.27,62.96,{"v":0.02758283009629503,"d":"3%"},75.26,76.52,{"v":0.01674196120116922,"d":"2%"},72.87,{"v":74.2,"d":"74.20"},{"v":0.018251681075888593,"d":"2%"},76.78,78.05,{"v":0.016540765824433423,"d":"2%"},77.36,78.15,{"v":0.010211995863495416,"d":"1%"},71.13,72.74,{"v":0.02263461268100664,"d":"2%"},80.14,80.42,{"v":0.003493885700025068,"d":"0%"},81.41,82.14,{"v":0.008966957376243645,"d":"1%"},78.66,79.85,{"v":0.015128400711924783,"d":"2%"},78.01,79.79,{"v":0.022817587488783486,"d":"2%"},71.14,72.42,{"v":0.017992690469496697,"d":"2%"}]
[32,"Итого оборудование подстанций \n35-110 кВ",64.18,65.61,{"v":0.022281084449984334,"d":"2%"},{"v":77.9,"d":"77.90"},79.03,{"v":0.014505776636713597,"d":"1%"},76.02,77.22,{"v":0.015785319652722896,"d":"2%"},80.03,81.19,{"v":0.014494564538298116,"d":"1%"},79.72,{"v":80.5,"d":"80.50"},{"v":0.00978424485699958,"d":"1%"},{"v":72.9,"d":"72.90"},74.38,{"v":0.020301783264746076,"d":"2%"},{"v":81.7,"d":"81.70"},82.12,{"v":0.005140758873928952,"d":"1%"},82.66,83.39,{"v":0.008831357367529602,"d":"1%"},81.36,82.39,{"v":0.012659783677482883,"d":"1%"},{"v":80,"d":"80.00"},81.56,{"v":0.019500000000000073,"d":"2%"},74.34,75.52,{"v":0.015873015873015817,"d":"2%"}]
[33,"Итого оборудование подстанций \n3-110 кВ",63.33,64.58,{"v":0.01973788094110218,"d":"2%"},77.79,78.13,{"v":0.004370741740583384,"d":"0%"},75.84,76.74,{"v":0.011867088607594889,"d":"1%"},79.35,80.23,{"v":0.011090107120353077,"d":"1%"},79.21,79.56,{"v":0.004418634010857403,"d":"0%"},{"v":70.9,"d":"70.90"},72.31,{"v":0.019887165021156505,"d":"2%"},{"v":80.5,"d":"80.50"},80.57,{"v":0.0008695652173911217,"d":"0%"},80.66,{"v":81.2,"d":"81.20"},{"v":0.006694768162658127,"d":"1%"},82.52,{"v":81.1,"d":"81.10"},{"v":-0.017207949587978666,"d":"-2%"},79.34,80.62,{"v":0.01613309805898666,"d":"2%"},72.03,73.04,{"v":0.014021935304734168,"d":"1%"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",59.19,{"v":60.2,"d":"60.20"},{"v":0.01706369319141765,"d":"2%"},78.79,{"v":78.7,"d":"78.70"},{"v":-0.0011422769386978393,"d":"-0%"},72.74,71.68,{"v":-0.014572449821281142,"d":"-1%"},77.02,76.94,{"v":-0.0010386912490262246,"d":"-0%"},76.69,{"v":77.2,"d":"77.20"},{"v":0.006650149954361861,"d":"1%"},67.56,68.37,{"v":0.01198934280639441,"d":"1%"},78.26,77.44,{"v":-0.0104778941988245,"d":"-1%"},79.59,79.81,{"v":0.0027641663525568294,"d":"0%"},75.93,76.38,{"v":0.005926511260371248,"d":"1%"},77.02,77.58,{"v":0.007270838743183683,"d":"1%"},71.21,71.45,{"v":0.0033703131582645263,"d":"0%"}]

{"sheet":"Лизинг","index":1,"n_rows":37,"n_cols":62,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,6],[1,7,1,11],[1,12,1,16],[1,17,1,21],[1,22,1,26],[1,27,1,31],[1,32,1,36],[1,37,1,41],[1,42,1,46],[1,47,1,51],[1,52,1,56],[1,57,1,61]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[null,null,"МРСК",{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},32,{"$nulls":4},36,{"$nulls":4},44,{"$nulls":4},46,{"$nulls":4},48,{"$nulls":4},57,{"$nulls":4},67,{"$nulls":4},68,{"$nulls":4},69,{"$nulls":4},76]
["№ п/п","Наименование оборудования","МРСК",{"$nulls":4},"Белгородэнерго",{"$nulls":4},"Брянскэнерго",{"$nulls":4},"Воронежэнерго",{"$nulls":4},"Костромаэнерго",{"$nulls":4},"Курскэнерго",{"$nulls":4},"Липецкэнерго",{"$nulls":4},"Орёлэнерго",{"$nulls":4},"Смоленскэнерго",{"$nulls":4},"Тамбовэнерго",{"$nulls":4},"Тверьэнерго",{"$nulls":4},"Ярэнерго"]
[null,null,"0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв"]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[9,"KЛ 320 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[11,"КЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[12,"КЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[22,"Трансформаторное оборудование 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты 3-110 кВ ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[32,"Итого оборудование подстанций 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[33,"Итого оборудование подстанций 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]