{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["СВОД","Лизинг"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":6},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":240}}

{"sheet":"СВОД","index":0,"n_rows":39,"n_cols":35,"rows_kept":39,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,10],[3,11,3,13],[3,14,3,16],[3,17,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,25],[3,26,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,34]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":2}
[]
[]
["Физический износ оборудования, находящегося на балансе филиала, за 2020 год"]
["№ п/п","Наименование оборудования","Белгород",null,null,"Брянск",null,null,"Воронеж",null,null,"Кострома",null,null,"Курск",null,null,"Липецк",null,null,"Орел",null,null,"Смоленск",null,null,"Тамбов",null,null,"Тверь",null,null,"Ярэнерго"]
[null,null,"На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика "]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",57.05,58.13,{"v":0.018930762489044684,"d":"2%"},75.24,75.01,{"v":-0.003056884635831869,"d":"-0%"},72.94,73.49,{"v":0.007540444200712981,"d":"1%"},63.78,64.47,{"v":0.010818438381937856,"d":"1%"},73.18,73.12,{"v":-0.0008198961464881416,"d":"-0%"},{"v":57.3,"d":"57.30"},57.35,{"v":0.0008726003490402423,"d":"0%"},73.75,{"v":73.9,"d":"73.90"},{"v":0.0020338983050847137,"d":"0%"},70.26,70.72,{"v":0.00654711073156844,"d":"1%"},72.98,73.58,{"v":0.008221430528911888,"d":"1%"},71.89,72.26,{"v":0.0051467519821950525,"d":"1%"},55.98,{"v":56.6,"d":"56.60"},{"v":0.011075384065737826,"d":"1%"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",69.16,70.03,{"v":0.012579525737420605,"d":"1%"},{"v":79.9,"d":"79.90"},{"v":79.9,"d":"79.90"},{"v":0,"d":"0%"},74.75,75.38,{"v":0.008428093645484802,"d":"1%"},78.02,78.65,{"v":0.008074852601896998,"d":"1%"},75.86,76.55,{"v":0.009095702610071088,"d":"1%"},68.57,69.59,{"v":0.014875309902289802,"d":"1%"},80.39,80.61,{"v":0.002736658788406565,"d":"0%"},81.95,{"v":82.2,"d":"82.20"},{"v":0.003050640634533197,"d":"0%"},74.01,75.75,{"v":0.023510336441021407,"d":"2%"},{"v":73.5,"d":"73.50"},73.63,{"v":0.0017687074829930705,"d":"0%"},69.08,69.94,{"v":0.012449334105385068,"d":"1%"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",63.41,64.37,{"v":0.015139567891499839,"d":"2%"},77.92,78.37,{"v":0.005775154004106886,"d":"1%"},73.87,74.47,{"v":0.008122377149045512,"d":"1%"},71.98,72.65,{"v":0.009308141150319527,"d":"1%"},74.61,75.01,{"v":0.005361211633829299,"d":"1%"},63.49,64.24,{"v":0.011812883918727257,"d":"1%"},{"v":77.4,"d":"77.40"},77.59,{"v":0.0024547803617571695,"d":"0%"},76.82,77.14,{"v":0.004165581879718827,"d":"0%"},73.56,{"v":74.8,"d":"74.80"},{"v":0.016856987493202746,"d":"2%"},{"v":72.9,"d":"72.90"},73.12,{"v":0.0030178326474623596,"d":"0%"},62.85,63.55,{"v":0.011137629276054106,"d":"1%"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",79.22,{"v":82.5,"d":"82.50"},{"v":0.04140368593789456,"d":"4%"},84.09,{"v":84.8,"d":"84.80"},{"v":0.008443334522535206,"d":"1%"},81.56,81.97,{"v":0.005026974006866025,"d":"1%"},84.57,85.26,{"v":0.0081589216034057,"d":"1%"},82.35,83.15,{"v":0.009714632665452472,"d":"1%"},81.74,82.53,{"v":0.009664790800097967,"d":"1%"},{"v":79.1,"d":"79.10"},79.93,{"v":0.01049304677623275,"d":"1%"},86.79,87.29,{"v":0.005761032377001873,"d":"1%"},81.01,81.93,{"v":0.011356622639180358,"d":"1%"},84.84,85.47,{"v":0.007425742574257432,"d":"1%"},82.98,83.43,{"v":0.005422993492407935,"d":"1%"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",73.74,78.83,{"v":0.06902630865202064,"d":"7%"},79.86,{"v":81.9,"d":"81.90"},{"v":0.02554470323065372,"d":"3%"},83.21,83.88,{"v":0.008051916836918638,"d":"1%"},81.04,81.89,{"v":0.01048864758144119,"d":"1%"},84.89,85.53,{"v":0.007539168335493063,"d":"1%"},{"v":78.7,"d":"78.70"},79.18,{"v":0.006099110546378794,"d":"1%"},85.44,{"v":86,"d":"86.00"},{"v":0.0065543071161049404,"d":"1%"},{"v":86.4,"d":"86.40"},86.97,{"v":0.006597222222222143,"d":"1%"},84.25,{"v":84.9,"d":"84.90"},{"v":0.007715133531157381,"d":"1%"},86.22,86.66,{"v":0.005103224309904952,"d":"1%"},85.21,85.82,{"v":0.007158784180260502,"d":"1%"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",77.35,81.24,{"v":0.050290885585003275,"d":"5%"},82.26,83.56,{"v":0.01580354972039877,"d":"2%"},82.21,82.72,{"v":0.006203624863155399,"d":"1%"},83.38,84.12,{"v":0.008875029983209437,"d":"1%"},83.14,83.89,{"v":0.009020928554245744,"d":"1%"},80.71,81.41,{"v":0.008673026886383273,"d":"1%"},81.37,82.11,{"v":0.009094260784072716,"d":"1%"},86.66,87.18,{"v":0.006000461573967275,"d":"1%"},81.99,82.82,{"v":0.01012318575436022,"d":"1%"},85.31,85.88,{"v":0.006681514476614581,"d":"1%"},{"v":83.8,"d":"83.80"},84.31,{"v":0.00608591885441534,"d":"1%"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",66.35,67.89,{"v":0.023210248681236,"d":"2%"},79.03,79.79,{"v":0.009616601290649118,"d":"1%"},76.06,76.63,{"v":0.007494083618196035,"d":"1%"},76.24,76.95,{"v":0.009312696747114435,"d":"1%"},77.08,77.53,{"v":0.005838090295796627,"d":"1%"},67.92,68.85,{"v":0.013692579505300229,"d":"1%"},78.39,78.73,{"v":0.004337287919377486,"d":"0%"},79.84,{"v":80.2,"d":"80.20"},{"v":0.0045090180360720655,"d":"0%"},76.37,77.49,{"v":0.01466544454628771,"d":"1%"},76.19,76.53,{"v":0.004462527890799262,"d":"0%"},66.29,66.92,{"v":0.00950369588173161,"d":"1%"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",57.18,58.32,{"v":0.019937040923399874,"d":"2%"},63.96,72.35,{"v":0.13117573483427125,"d":"13%"},{"v":57,"d":"57.00"},59.64,{"v":0.04631578947368431,"d":"5%"},69.54,70.77,{"v":0.017687661777394226,"d":"2%"},71.69,70.94,{"v":-0.010461710140884373,"d":"-1%"},65.47,58.28,{"v":-0.10982129219489845,"d":"-11%"},60.94,60.42,{"v":-0.008532983262225069,"d":"-1%"},78.97,79.19,{"v":0.0027858680511585465,"d":"0%"},70.95,71.48,{"v":0.007470049330514428,"d":"1%"},{"v":83.1,"d":"83.10"},79.55,{"v":-0.042719614921781,"d":"-4%"},77.37,77.93,{"v":0.007237947524880495,"d":"1%"}]
[9,"KЛ 3-20 кВ",55.33,56.47,{"v":0.020603650822338615,"d":"2%"},79.69,76.85,{"v":-0.03563809762830972,"d":"-4%"},47.55,47.64,{"v":0.0018927444794953896,"d":"0%"},78.92,80.07,{"v":0.01457171819564107,"d":"1%"},46.91,45.63,{"v":-0.027286292901300246,"d":"-3%"},62.07,44.07,{"v":-0.2899951667472209,"d":"-29%"},{"v":69.5,"d":"69.50"},59.75,{"v":-0.14028776978417268,"d":"-14%"},78.83,79.24,{"v":0.0052010655841683295,"d":"1%"},40.11,41.29,{"v":0.029419097481924616,"d":"3%"},74.72,69.92,{"v":-0.06423982869379008,"d":"-6%"},70.26,70.56,{"v":0.004269854824935804,"d":"0%"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",56.31,57.45,{"v":0.020245071923281843,"d":"2%"},74.41,75.05,{"v":0.008600994489987857,"d":"1%"},51.61,52.69,{"v":0.020926177097461807,"d":"2%"},74.36,75.54,{"v":0.015868746637977438,"d":"2%"},62.13,59.54,{"v":-0.041686785771768875,"d":"-4%"},{"v":63.7,"d":"63.70"},51.53,{"v":-0.19105180533751964,"d":"-19%"},64.87,60.09,{"v":-0.07368583320487132,"d":"-7%"},78.91,79.21,{"v":0.003801799518438731,"d":"0%"},54.36,55.18,{"v":0.01508462104488606,"d":"2%"},78.75,74.45,{"v":-0.05460317460317454,"d":"-5%"},74.32,74.75,{"v":0.0057857911733047995,"d":"1%"}]
[11,"КЛ 35 кВ",32.87,32.88,{"v":0.0003042287800427701,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":38.8,"d":"38.80"},42.59,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,36.11,46.71,null,31.89,36.11,null,53.61,56.48,null,33.65,{"v":37.8,"d":"37.80"},null,32.02,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"КЛ 110 кВ",31.52,35.45,{"v":0.12468274111675148,"d":"12%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,35.46,39.46,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,45.13,48.53,null,44.07,47.54,null,40.09,43.81,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",32.82,32.92,{"v":0.0030469226081657474,"d":"0%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,36.05,40.01,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,43.93,{"v":48.1,"d":"48.10"},null,40.01,43.73,null,43.47,46.97,null,33.65,{"v":37.8,"d":"37.80"},null,32.02,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",50.94,51.29,{"v":0.006870828425598718,"d":"1%"},74.41,75.05,{"v":0.008600994489987857,"d":"1%"},37.96,41.53,{"v":0.0940463645943097,"d":"9%"},74.36,75.54,{"v":0.015868746637977438,"d":"2%"},50.38,51.93,{"v":0.030766177054386556,"d":"3%"},61.73,{"v":50.5,"d":"50.50"},{"v":-0.18192127004697878,"d":"-18%"},50.57,51.52,{"v":0.018785841407949366,"d":"2%"},77.49,77.93,{"v":0.005678152019615634,"d":"1%"},45.56,55.18,{"v":0.21115013169446883,"d":"21%"},78.75,74.45,{"v":-0.05460317460317454,"d":"-5%"},74.32,74.75,{"v":0.0057857911733047995,"d":"1%"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",55.89,56.04,{"v":0.0026838432635534204,"d":"0%"},82.26,83.56,{"v":0.01580354972039877,"d":"2%"},64.55,66.34,{"v":0.02773044151820314,"d":"3%"},83.38,84.12,{"v":0.008875029983209437,"d":"1%"},80.35,81.03,{"v":0.008462974486621144,"d":"1%"},78.59,79.43,{"v":0.010688382745896563,"d":"1%"},75.13,76.33,{"v":0.015972314654598696,"d":"2%"},{"v":85.2,"d":"85.20"},85.82,{"v":0.0072769953051641245,"d":"1%"},78.78,82.82,{"v":0.0512820512820511,"d":"5%"},85.31,85.88,{"v":0.006681514476614581,"d":"1%"},{"v":83.8,"d":"83.80"},84.31,{"v":0.00608591885441534,"d":"1%"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",61.74,62.72,{"v":0.015873015873015817,"d":"2%"},78.12,78.14,{"v":0.0002560163850486852,"d":"0%"},73.53,74.24,{"v":0.00965592275261784,"d":"1%"},74.02,74.82,{"v":0.010807889759524514,"d":"1%"},{"v":74.7,"d":"74.70"},75.09,{"v":0.005220883534136522,"d":"1%"},64.06,63.74,{"v":-0.004995316890415213,"d":"-0%"},{"v":77.8,"d":"77.80"},77.75,{"v":-0.0006426735218508783,"d":"-0%"},77.62,77.94,{"v":0.004122648801855089,"d":"0%"},72.72,{"v":74,"d":"74.00"},{"v":0.017601760176017667,"d":"2%"},73.01,73.05,{"v":0.0005478701547732001,"d":"0%"},66.16,66.68,{"v":0.007859733978234695,"d":"1%"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",57.11,58.22,{"v":0.019436175801085698,"d":"2%"},75.05,75.08,{"v":0.0003997335109926503,"d":"0%"},72.51,73.14,{"v":0.008688456764584185,"d":"1%"},65.98,{"v":66.9,"d":"66.90"},{"v":0.013943619278569352,"d":"1%"},73.14,73.08,{"v":-0.0008203445447088065,"d":"-0%"},{"v":58.8,"d":"58.80"},57.48,{"v":-0.022448979591836782,"d":"-2%"},73.27,73.38,{"v":0.0015012965743141926,"d":"0%"},73.22,73.57,{"v":0.004780114722753304,"d":"0%"},72.87,73.47,{"v":0.008233841086866978,"d":"1%"},72.95,72.77,{"v":-0.002467443454420959,"d":"-0%"},69.36,69.88,{"v":0.007497116493656142,"d":"1%"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":59.24,"d":"59.240"},{"v":60,"d":"60.000"},{"v":0.01282916948008106,"d":"1%"},78.95,79.24,{"v":0.0036732108929702356,"d":"0%"},{"v":70.1,"d":"70.10"},71.14,{"v":0.014835948644793318,"d":"1%"},75.77,76.59,{"v":0.010822225155074694,"d":"1%"},76.19,76.62,{"v":0.005643785273657942,"d":"1%"},67.02,66.98,{"v":-0.0005968367651446593,"d":"-0%"},76.49,76.81,{"v":0.004183553405674001,"d":"0%"},79.33,79.71,{"v":0.0047901172318163265,"d":"0%"},74.68,76.73,{"v":0.027450455275843666,"d":"3%"},76.34,76.44,{"v":0.0013099292638196758,"d":"0%"},70.61,71.13,{"v":0.007364395977906835,"d":"1%"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",74.34,75.94,{"v":0.02152273338714017,"d":"2%"},83.61,83.11,{"v":-0.0059801459155602865,"d":"-1%"},81.69,82.02,{"v":0.00403966213734841,"d":"0%"},82.15,83.26,{"v":0.01351186853317099,"d":"1%"},85.15,85.97,{"v":0.009630064591896526,"d":"1%"},80.37,80.93,{"v":0.006967774045041786,"d":"1%"},86.65,89.03,{"v":0.027466820542412007,"d":"3%"},88.53,88.82,{"v":0.0032757257426860864,"d":"0%"},{"v":86.1,"d":"86.10"},86.89,{"v":0.00917537746806052,"d":"1%"},88.73,89.39,{"v":0.007438295954017793,"d":"1%"},80.23,80.94,{"v":0.008849557522123908,"d":"1%"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",82.56,{"v":83.6,"d":"83.60"},{"v":0.012596899224806002,"d":"1%"},90.35,90.73,{"v":0.004205866076369746,"d":"0%"},89.17,89.85,{"v":0.007625883144555257,"d":"1%"},90.91,91.45,{"v":0.005939940600593996,"d":"1%"},88.14,88.81,{"v":0.007601542999773114,"d":"1%"},87.52,88.27,{"v":0.008569469835466137,"d":"1%"},88.58,89.17,{"v":0.006660645743960192,"d":"1%"},91.16,91.67,{"v":0.005594559017112921,"d":"1%"},89.84,{"v":90.8,"d":"90.80"},{"v":0.010685663401602818,"d":"1%"},90.23,90.81,{"v":0.00642801728914999,"d":"1%"},85.79,86.69,{"v":0.01049073318568583,"d":"1%"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",76.63,78.07,{"v":0.01879159598068636,"d":"2%"},{"v":85,"d":"85.00"},84.64,{"v":-0.004235294117647004,"d":"-0%"},83.51,83.91,{"v":0.00478984552748174,"d":"0%"},84.32,85.29,{"v":0.011503795066413858,"d":"1%"},85.98,86.76,{"v":0.009071877180739651,"d":"1%"},82.63,83.23,{"v":0.0072612852474889245,"d":"1%"},87.14,89.06,{"v":0.022033509295386722,"d":"2%"},{"v":89.3,"d":"89.30"},89.67,{"v":0.004143337066069508,"d":"0%"},87.37,88.21,{"v":0.009614284079203284,"d":"1%"},89.21,89.85,{"v":0.007174083622912164,"d":"1%"},81.47,82.22,{"v":0.00920584264146318,"d":"1%"}]
[22,"Трансформаторное оборудование \n3-20 кВ",65.39,66.45,{"v":0.01621042972931641,"d":"2%"},{"v":74.1,"d":"74.10"},74.81,{"v":0.0095816464237517,"d":"1%"},76.11,75.72,{"v":-0.005124162396531351,"d":"-1%"},76.98,77.99,{"v":0.013120290984671268,"d":"1%"},{"v":81.5,"d":"81.50"},81.88,{"v":0.004662576687116449,"d":"0%"},68.91,68.59,{"v":-0.004643738209258341,"d":"-0%"},77.67,77.74,{"v":0.0009012488734387869,"d":"0%"},76.39,76.87,{"v":0.006283544966618759,"d":"1%"},78.73,{"v":79.5,"d":"79.50"},{"v":0.00978026165375323,"d":"1%"},77.95,78.25,{"v":0.0038486209108401503,"d":"0%"},60.45,{"v":62.1,"d":"62.10"},{"v":0.027295285359801413,"d":"3%"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",70.95,72.19,{"v":0.017477096546864024,"d":"2%"},{"v":81.5,"d":"81.50"},81.47,{"v":-0.00036809815950922253,"d":"-0%"},81.01,81.11,{"v":0.0012344155042587346,"d":"0%"},82.22,83.15,{"v":0.011311116516662612,"d":"1%"},84.51,85.18,{"v":0.007928055851378568,"d":"1%"},77.37,77.93,{"v":0.007237947524880495,"d":"1%"},83.75,85.15,{"v":0.016716417910447756,"d":"2%"},84.74,{"v":85.1,"d":"85.10"},{"v":0.004248288883644147,"d":"0%"},84.69,{"v":85.5,"d":"85.50"},{"v":0.009564293304994642,"d":"1%"},85.07,85.66,{"v":0.006935464911249634,"d":"1%"},77.01,77.78,{"v":0.009998701467341942,"d":"1%"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",{"v":51.5,"d":"51.50"},54.02,{"v":0.04893203883495145,"d":"5%"},70.49,70.35,{"v":-0.0019860973187686426,"d":"-0%"},57.69,58.64,{"v":0.016467325359681206,"d":"2%"},68.71,70.34,{"v":0.02372289331974975,"d":"2%"},{"v":65.1,"d":"65.10"},66.75,{"v":0.025345622119815836,"d":"3%"},59.76,61.94,{"v":0.03647925033467203,"d":"4%"},62.96,{"v":65.4,"d":"65.40"},{"v":0.03875476493011454,"d":"4%"},72.84,74.25,{"v":0.0193574958813838,"d":"2%"},68.37,70.02,{"v":0.024133391838525586,"d":"2%"},66.48,68.22,{"v":0.026173285198555885,"d":"3%"},57.79,59.98,{"v":0.037895829728326724,"d":"4%"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",63.83,65.69,{"v":0.02913990286699053,"d":"3%"},82.07,82.78,{"v":0.008651151456074091,"d":"1%"},83.58,84.43,{"v":0.010169897104570502,"d":"1%"},86.62,87.33,{"v":0.008196721311475308,"d":"1%"},85.72,86.51,{"v":0.009216052263182561,"d":"1%"},81.29,82.27,{"v":0.012055603395251469,"d":"1%"},84.56,85.07,{"v":0.006031220435193774,"d":"1%"},84.95,85.76,{"v":0.009535020600353272,"d":"1%"},{"v":84.8,"d":"84.80"},85.73,{"v":0.010966981132075615,"d":"1%"},82.95,83.83,{"v":0.010608800482218239,"d":"1%"},81.73,82.67,{"v":0.011501284717973848,"d":"1%"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты \n35-110 кВ",{"v":57.4,"d":"57.40"},{"v":59.6,"d":"59.60"},{"v":0.03832752613240431,"d":"4%"},75.54,75.53,{"v":-0.0001323801959227655,"d":"-0%"},{"v":71.1,"d":"71.10"},71.84,{"v":0.010407876230661195,"d":"1%"},77.56,78.74,{"v":0.015214027849406841,"d":"2%"},{"v":76.2,"d":"76.20"},77.46,{"v":0.016535433070866024,"d":"2%"},71.03,72.56,{"v":0.021540194284105363,"d":"2%"},76.12,77.61,{"v":0.019574356279558502,"d":"2%"},79.82,80.91,{"v":0.013655725382109685,"d":"1%"},78.24,79.44,{"v":0.015337423312883569,"d":"2%"},75.17,76.46,{"v":0.017161101503259113,"d":"2%"},68.81,70.43,{"v":0.023543089667199535,"d":"2%"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",{"v":57,"d":"57.00"},58.43,{"v":0.025087719298245714,"d":"3%"},{"v":70.7,"d":"70.70"},70.66,{"v":-0.0005657708628006297,"d":"-0%"},68.04,68.59,{"v":0.008083480305702384,"d":"1%"},77.57,78.63,{"v":0.013665076704911794,"d":"1%"},66.81,69.22,{"v":0.036072444244873436,"d":"4%"},57.82,56.37,{"v":-0.0250778277412661,"d":"-3%"},73.31,74.62,{"v":0.017869322057018078,"d":"2%"},72.12,72.89,{"v":0.010676650027731549,"d":"1%"},71.24,72.96,{"v":0.024143739472206605,"d":"2%"},74.34,75.39,{"v":0.01412429378531077,"d":"1%"},{"v":64.8,"d":"64.80"},65.64,{"v":0.012962962962963065,"d":"1%"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты\n 3-110 кВ ",57.17,58.93,{"v":0.030785376945950738,"d":"3%"},73.65,73.63,{"v":-0.00027155465037354,"d":"-0%"},69.97,70.65,{"v":0.009718450764613529,"d":"1%"},77.56,78.69,{"v":0.014569365652398192,"d":"1%"},72.68,74.42,{"v":0.023940561364887092,"d":"2%"},65.13,65.85,{"v":0.011054813450023016,"d":"1%"},74.79,76.19,{"v":0.01871908009092116,"d":"2%"},76.58,77.52,{"v":0.012274745364324824,"d":"1%"},75.79,77.18,{"v":0.018340150415622203,"d":"2%"},74.84,76.06,{"v":0.016301443078567512,"d":"2%"},67.42,68.75,{"v":0.0197270839513497,"d":"2%"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",63.13,64.31,{"v":0.01869158878504673,"d":"2%"},74.46,74.45,{"v":-0.00013430029546057654,"d":"-0%"},74.82,74.24,{"v":-0.007751937984496138,"d":"-1%"},76.77,77.74,{"v":0.01263514393643339,"d":"1%"},75.96,77.34,{"v":0.018167456556082318,"d":"2%"},66.69,65.08,{"v":-0.0241415504573399,"d":"-2%"},75.88,75.75,{"v":-0.0017132314180283714,"d":"-0%"},74.44,74.98,{"v":0.007254164427727083,"d":"1%"},75.14,76.21,{"v":0.014240085174341166,"d":"1%"},77.52,77.97,{"v":0.005804953560371473,"d":"1%"},54.49,56.31,{"v":0.03340062396770049,"d":"3%"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",71.22,72.61,{"v":0.019516989609660307,"d":"2%"},85.55,{"v":85.9,"d":"85.90"},{"v":0.004091174751607252,"d":"0%"},84.25,85.03,{"v":0.00925816023738868,"d":"1%"},88.61,89.23,{"v":0.006996952939848811,"d":"1%"},85.32,86.07,{"v":0.008790436005625901,"d":"1%"},77.21,78.32,{"v":0.0143763761170832,"d":"1%"},85.99,86.59,{"v":0.006977555529712909,"d":"1%"},85.74,86.39,{"v":0.007581059015628666,"d":"1%"},86.35,87.42,{"v":0.012391430225825228,"d":"1%"},84.48,85.29,{"v":0.009588068181818121,"d":"1%"},83.18,84.06,{"v":0.010579466217840672,"d":"1%"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",62.96,64.95,{"v":0.03160736975857681,"d":"3%"},76.52,76.96,{"v":0.005750130684788246,"d":"1%"},{"v":74.2,"d":"74.20"},74.77,{"v":0.0076819407008086316,"d":"1%"},78.05,79.32,{"v":0.016271620755925698,"d":"2%"},78.15,79.22,{"v":0.013691618682021733,"d":"1%"},72.74,73.92,{"v":0.016222161121803857,"d":"2%"},80.42,82.59,{"v":0.026983337478239333,"d":"3%"},82.14,82.86,{"v":0.008765522279035709,"d":"1%"},79.85,80.92,{"v":0.013400125234815263,"d":"1%"},79.79,80.85,{"v":0.013284872791076374,"d":"1%"},72.42,73.66,{"v":0.017122341894504123,"d":"2%"}]
[32,"Итого оборудование подстанций \n35-110 кВ",65.61,67.39,{"v":0.027130010669105253,"d":"3%"},79.03,79.02,{"v":-0.00012653422750863452,"d":"-0%"},77.22,77.82,{"v":0.007770007770007803,"d":"1%"},81.19,82.27,{"v":0.013302130804286216,"d":"1%"},{"v":80.5,"d":"80.50"},81.48,{"v":0.012173913043478368,"d":"1%"},74.38,75.52,{"v":0.015326700726001619,"d":"2%"},82.12,83.85,{"v":0.02106673161227457,"d":"2%"},83.39,84.09,{"v":0.008394291881520521,"d":"1%"},82.39,83.45,{"v":0.012865639033863285,"d":"1%"},81.56,82.53,{"v":0.011893084845512547,"d":"1%"},75.52,76.64,{"v":0.014830508474576343,"d":"1%"}]
[33,"Итого оборудование подстанций \n3-110 кВ",64.58,66.11,{"v":0.023691545370083666,"d":"2%"},78.13,78.12,{"v":-0.000127991808524186,"d":"-0%"},76.74,77.11,{"v":0.0048214751107635845,"d":"0%"},80.23,81.27,{"v":0.0129627321450827,"d":"1%"},79.56,80.66,{"v":0.013826043237807895,"d":"1%"},72.31,73.05,{"v":0.0102337159452357,"d":"1%"},80.57,81.93,{"v":0.01687973191014036,"d":"2%"},{"v":81.2,"d":"81.20"},81.83,{"v":0.00775862068965516,"d":"1%"},{"v":81.1,"d":"81.10"},82.17,{"v":0.01319358816276206,"d":"1%"},80.62,81.52,{"v":0.011163483006698005,"d":"1%"},73.04,74.09,{"v":0.014375684556407364,"d":"1%"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",{"v":60.2,"d":"60.20"},61.07,{"v":0.014451827242524917,"d":"1%"},{"v":78.7,"d":"78.70"},{"v":78.719,"d":"78.72"},{"v":0.00024142312579411573,"d":"0%"},71.68,72.57,{"v":0.012416294642856984,"d":"1%"},76.94,77.82,{"v":0.011437483753574229,"d":"1%"},{"v":77.2,"d":"77.20"},77.79,{"v":0.007642487046632063,"d":"1%"},68.37,68.59,{"v":0.003217785578470078,"d":"0%"},77.44,77.98,{"v":0.006973140495867947,"d":"1%"},79.81,80.24,{"v":0.00538779601553685,"d":"1%"},76.38,78.19,{"v":0.023697302958889832,"d":"2%"},77.58,77.93,{"v":0.0045114720288734755,"d":"0%"},71.45,72.16,{"v":0.009937018894331517,"d":"1%"}]

{"sheet":"Лизинг","index":1,"n_rows":37,"n_cols":62,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,6],[1,7,1,11],[1,12,1,16],[1,17,1,21],[1,22,1,26],[1,27,1,31],[1,32,1,36],[1,37,1,41],[1,42,1,46],[1,47,1,51],[1,52,1,56],[1,57,1,61]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[null,null,"МРСК",{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},32,{"$nulls":4},36,{"$nulls":4},44,{"$nulls":4},46,{"$nulls":4},48,{"$nulls":4},57,{"$nulls":4},67,{"$nulls":4},68,{"$nulls":4},69,{"$nulls":4},76]
["№ п/п","Наименование оборудования","МРСК",{"$nulls":4},"Белгородэнерго",{"$nulls":4},"Брянскэнерго",{"$nulls":4},"Воронежэнерго",{"$nulls":4},"Костромаэнерго",{"$nulls":4},"Курскэнерго",{"$nulls":4},"Липецкэнерго",{"$nulls":4},"Орёлэнерго",{"$nulls":4},"Смоленскэнерго",{"$nulls":4},"Тамбовэнерго",{"$nulls":4},"Тверьэнерго",{"$nulls":4},"Ярэнерго"]
[null,null,"0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв"]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[9,"KЛ 320 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[11,"КЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[12,"КЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[22,"Трансформаторное оборудование 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты 3-110 кВ ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[32,"Итого оборудование подстанций 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[33,"Итого оборудование подстанций 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]