{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["СВОД","Лизинг"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":7},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":240}}

{"sheet":"СВОД","index":0,"n_rows":39,"n_cols":35,"rows_kept":39,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,10],[3,11,3,13],[3,14,3,16],[3,17,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,25],[3,26,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,34]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[]
[]
["Физический износ оборудования, находящегося на балансе филиала, за 2023 год"]
["№ п/п","Наименование оборудования","Белгородэнерго",null,null,"Брянскэнерго",null,null,"Воронежэнерго",null,null,"Костромаэнерго",null,null,"Курскэнерго",null,null,"Липецкэнерго",null,null,"Орелэнерго",null,null,"Смоленскэнерго",null,null,"Тамбовэнерго",null,null,"Тверьэнерго",null,null,"Ярэнерго"]
[null,null,"На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика "]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",60.24,{"v":61,"d":"61.00"},{"v":0.012616201859229736,"d":"1%"},76.86,77.36,{"v":0.006505334374186766,"d":"1%"},73.48,74.02,{"v":0.007348938486662959,"d":"1%"},65.65,66.28,{"v":0.009596344249809485,"d":"1%"},74.97,75.73,{"v":0.010137388288648852,"d":"1%"},60.65,61.51,{"v":0.014179719703215188,"d":"1%"},74.76,75.29,{"v":0.007089352594970677,"d":"1%"},71.52,71.49,{"v":-0.000419463087248384,"d":"-0%"},74.83,75.48,{"v":0.008686355739676577,"d":"1%"},73.16,74.35,{"v":0.016265718972115817,"d":"2%"},56.79,57.25,{"v":0.008100017608734023,"d":"1%"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",71.97,72.91,{"v":0.013060997637904581,"d":"1%"},{"v":81.6,"d":"81.60"},81.99,{"v":0.004779411764705976,"d":"0%"},75.91,76.52,{"v":0.008035831906204605,"d":"1%"},79.96,80.59,{"v":0.007878939469734947,"d":"1%"},78.23,79.04,{"v":0.010354084110954842,"d":"1%"},72.01,72.85,{"v":0.011665046521316391,"d":"1%"},81.48,82.08,{"v":0.007363770250368162,"d":"1%"},83.19,83.49,{"v":0.0036062026685899085,"d":"0%"},75.53,76.37,{"v":0.011121408711770142,"d":"1%"},75.22,76.14,{"v":0.0122307896835947,"d":"1%"},71.28,72.14,{"v":0.012065095398428705,"d":"1%"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",66.35,67.18,{"v":0.012509419743783168,"d":"1%"},79.59,80.03,{"v":0.005528332705113659,"d":"1%"},74.73,75.31,{"v":0.007761273919443257,"d":"1%"},73.87,74.47,{"v":0.008122377149045512,"d":"1%"},76.77,77.55,{"v":0.01016021883548257,"d":"1%"},66.91,67.72,{"v":0.0121058137797041,"d":"1%"},78.43,78.98,{"v":0.007012622720897532,"d":"1%"},78.01,78.14,{"v":0.0016664530188437165,"d":"0%"},75.23,75.99,{"v":0.010102352784793212,"d":"1%"},74.44,75.45,{"v":0.013567974207415512,"d":"1%"},64.06,64.66,{"v":0.009366219169528511,"d":"1%"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",84.01,84.72,{"v":0.008451374836328851,"d":"1%"},86.09,86.71,{"v":0.007201765594145648,"d":"1%"},83.51,84.24,{"v":0.00874146808765408,"d":"1%"},{"v":86.5,"d":"86.50"},87.11,{"v":0.0070520231213873075,"d":"1%"},84.53,85.15,{"v":0.00733467408020827,"d":"1%"},83.94,84.48,{"v":0.006433166547534119,"d":"1%"},81.59,82.24,{"v":0.007966662581198491,"d":"1%"},88.38,88.87,{"v":0.005544240778456722,"d":"1%"},83.16,83.89,{"v":0.008778258778258774,"d":"1%"},{"v":86.7,"d":"86.70"},87.25,{"v":0.006343713956170616,"d":"1%"},84.83,{"v":85.5,"d":"85.50"},{"v":0.007898149239655705,"d":"1%"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",80.55,81.19,{"v":0.007945375543140898,"d":"1%"},82.19,82.98,{"v":0.009611874923956654,"d":"1%"},85.89,86.52,{"v":0.007334963325183352,"d":"1%"},83.46,84.31,{"v":0.010184519530314073,"d":"1%"},86.76,87.45,{"v":0.007952973720608547,"d":"1%"},79.65,79.52,{"v":-0.0016321406151915685,"d":"-0%"},87.27,87.78,{"v":0.00584393262289451,"d":"1%"},87.68,88.22,{"v":0.006158759124087476,"d":"1%"},85.87,86.43,{"v":0.006521485967159624,"d":"1%"},87.82,88.36,{"v":0.00614894101571406,"d":"1%"},86.14,86.54,{"v":0.004643603436266686,"d":"0%"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",82.83,83.53,{"v":0.008451044307618005,"d":"1%"},84.39,85.09,{"v":0.008294821661334328,"d":"1%"},84.45,85.14,{"v":0.008170515097690956,"d":"1%"},85.47,86.17,{"v":0.008190008190008147,"d":"1%"},85.23,85.87,{"v":0.00750909304235603,"d":"1%"},82.51,82.81,{"v":0.0036359229184341757,"d":"0%"},83.62,84.23,{"v":0.007294905524994011,"d":"1%"},88.14,88.65,{"v":0.005786249149080991,"d":"1%"},83.98,84.66,{"v":0.008097165991902688,"d":"1%"},87.08,87.63,{"v":0.006316031235645392,"d":"1%"},85.32,85.89,{"v":0.006680731364275827,"d":"1%"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",69.77,70.53,{"v":0.010892933925756187,"d":"1%"},80.81,81.31,{"v":0.0061873530503651075,"d":"1%"},77.25,77.84,{"v":0.0076375404530744095,"d":"1%"},{"v":78.2,"d":"78.20"},78.83,{"v":0.008056265984654587,"d":"1%"},79.16,{"v":79.9,"d":"79.90"},{"v":0.009348155634158806,"d":"1%"},70.87,71.53,{"v":0.009312826301679067,"d":"1%"},79.74,80.31,{"v":0.007148231753197898,"d":"1%"},81.09,{"v":81.3,"d":"81.30"},{"v":0.002589715131335435,"d":"0%"},78.11,78.84,{"v":0.009345794392523477,"d":"1%"},77.76,78.62,{"v":0.011059670781893072,"d":"1%"},67.36,{"v":67.9,"d":"67.90"},{"v":0.008016627078384797,"d":"1%"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",60.63,61.73,{"v":0.01814283358073543,"d":"2%"},75.88,{"v":67.7,"d":"67.70"},{"v":-0.10780179230363718,"d":"-11%"},58.49,58.44,{"v":-0.0008548469823902449,"d":"-0%"},73.39,74.62,{"v":0.016759776536312998,"d":"2%"},75.04,74.78,{"v":-0.0034648187633262717,"d":"-0%"},76.11,77.58,{"v":0.019314150571541067,"d":"2%"},63.59,{"v":66.1,"d":"66.10"},{"v":0.03947161503381014,"d":"4%"},80.46,80.94,{"v":0.005965697240865042,"d":"1%"},72.11,{"v":73.8,"d":"73.80"},{"v":0.02343641658577167,"d":"2%"},83.01,83.48,{"v":0.0056619684375376345,"d":"1%"},{"v":77,"d":"77.00"},77.85,{"v":0.01103896103896096,"d":"1%"}]
[9,"KЛ 3-20 кВ",58.33,59.06,{"v":0.012515000857191927,"d":"1%"},76.27,73.24,{"v":-0.039727284646650096,"d":"-4%"},52.58,52.81,{"v":0.004374286801065219,"d":"0%"},81.93,82.86,{"v":0.011351153423654337,"d":"1%"},51.18,53.45,{"v":0.044353262993356735,"d":"4%"},70.28,71.32,{"v":0.014797951052931024,"d":"1%"},61.58,{"v":63.6,"d":"63.60"},{"v":0.03280285807080219,"d":"3%"},79.54,80.14,{"v":0.007543374402816161,"d":"1%"},47.25,50.37,{"v":0.06603174603174589,"d":"7%"},68.39,69.95,{"v":0.022810352390700395,"d":"2%"},71.64,72.85,{"v":0.016890005583472867,"d":"2%"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",59.55,60.47,{"v":0.015449202350965585,"d":"2%"},76.11,70.93,{"v":-0.0680593877282879,"d":"-7%"},55.26,55.36,{"v":0.0018096272167933414,"d":"0%"},77.78,78.84,{"v":0.013628182051941495,"d":"1%"},{"v":63.5,"d":"63.50"},64.74,{"v":0.01952755905511805,"d":"2%"},73.51,75.28,{"v":0.024078356686165092,"d":"2%"},62.61,64.87,{"v":0.036096470212426235,"d":"4%"},80.07,80.61,{"v":0.006744098913450847,"d":"1%"},58.71,61.19,{"v":0.04224152614546073,"d":"4%"},75.31,76.57,{"v":0.016730845837206187,"d":"2%"},74.73,75.76,{"v":0.0137829519603907,"d":"1%"}]
[11,"КЛ 35 кВ",40.94,44.16,{"v":0.0786516853932584,"d":"8%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,24.75,29.41,{"v":0.18828282828282839,"d":"19%"},{"v":0,"d":"0.00"},12.01,null,27.01,21.91,{"v":-0.18881895594224363,"d":"-19%"},25.42,31.87,{"v":0.2537372147915027,"d":"25%"},61.71,64.08,{"v":0.03840544482255703,"d":"4%"},45.28,48.64,{"v":0.07420494699646651,"d":"7%"},{"v":43.9,"d":"43.90"},47.37,{"v":0.07904328018223228,"d":"8%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"КЛ 110 кВ",44.95,48.35,{"v":0.07563959955506117,"d":"8%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,44.93,48.35,{"v":0.07611840640997114,"d":"8%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,54.71,57.52,{"v":0.0513617254615244,"d":"5%"},53.84,{"v":56.7,"d":"56.70"},{"v":0.05312035661218428,"d":"5%"},50.55,53.62,{"v":0.06073194856577646,"d":"6%"},17.89,22.98,{"v":0.2845164896590273,"d":"28%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",41.06,44.29,{"v":0.0786653677545055,"d":"8%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,38.41,42.23,null,{"v":0,"d":"0.00"},12.01,null,42.67,37.87,{"v":-0.11249121162409192,"d":"-11%"},28.12,33.78,null,53.34,56.24,null,36.15,40.09,null,{"v":43.9,"d":"43.90"},47.37,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",55.04,56.57,{"v":0.02779796511627919,"d":"3%"},76.11,70.93,{"v":-0.0680593877282879,"d":"-7%"},40.54,43.96,{"v":0.08436112481499758,"d":"8%"},77.78,73.54,{"v":-0.054512728207765426,"d":"-5%"},49.15,45.24,{"v":-0.07955239064089514,"d":"-8%"},61.48,64.33,{"v":0.04635653871177614,"d":"5%"},56.65,59.31,{"v":0.04695498676081211,"d":"5%"},78.16,78.94,{"v":0.009979529170931478,"d":"1%"},53.24,56.11,{"v":0.05390683696468823,"d":"5%"},75.31,76.57,{"v":0.016730845837206187,"d":"2%"},74.73,75.76,{"v":0.0137829519603907,"d":"1%"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",60.89,62.72,{"v":0.030054196091312102,"d":"3%"},84.39,85.09,{"v":0.008294821661334328,"d":"1%"},64.24,{"v":66.3,"d":"66.30"},{"v":0.032067247820672495,"d":"3%"},85.47,80.72,{"v":-0.0555750555750556,"d":"-6%"},80.74,79.64,{"v":-0.013623978201634857,"d":"-1%"},67.33,66.94,{"v":-0.005792365958710799,"d":"-1%"},78.64,79.62,{"v":0.01246185147507628,"d":"1%"},86.03,86.67,{"v":0.007439265372544357,"d":"1%"},{"v":81.4,"d":"81.40"},82.26,{"v":0.010565110565110558,"d":"1%"},87.08,87.63,{"v":0.006316031235645392,"d":"1%"},85.32,85.89,{"v":0.006680731364275827,"d":"1%"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",64.56,65.31,{"v":0.011617100371747124,"d":"1%"},79.69,80.06,{"v":0.004642991592420653,"d":"0%"},74.45,{"v":75,"d":"75.00"},{"v":0.00738750839489577,"d":"1%"},76.21,76.89,{"v":0.008922713554651684,"d":"1%"},76.84,77.66,{"v":0.010671525247266889,"d":"1%"},68.12,{"v":69,"d":"69.00"},{"v":0.012918379330592922,"d":"1%"},78.62,79.22,{"v":0.007631645891630567,"d":"1%"},78.77,79.02,{"v":0.0031737971308873902,"d":"0%"},74.45,75.31,{"v":0.011551376762928056,"d":"1%"},74.22,75.24,{"v":0.013742926434923142,"d":"1%"},67.44,68.26,{"v":0.0121589561091342,"d":"1%"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",60.43,61.37,{"v":0.015555187820618821,"d":"2%"},76.83,77.07,{"v":0.0031237797735259587,"d":"0%"},72.94,73.44,{"v":0.006854949273375377,"d":"1%"},68.63,69.48,{"v":0.012385254261984668,"d":"1%"},74.98,{"v":75.7,"d":"75.70"},{"v":0.009602560682848704,"d":"1%"},65.45,67.73,{"v":0.034835752482811344,"d":"3%"},74.31,74.93,{"v":0.00834342618759254,"d":"1%"},{"v":74.6,"d":"74.60"},74.86,{"v":0.0034852546916890326,"d":"0%"},74.67,75.38,{"v":0.009508504084638991,"d":"1%"},74.18,75.39,{"v":0.016311674305742763,"d":"2%"},{"v":69.3,"d":"69.30"},69.93,{"v":0.00909090909090926,"d":"1%"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":62.63,"d":"62.630"},{"v":63.69,"d":"63.690"},{"v":0.016924796423439137,"d":"2%"},80.71,81.07,{"v":0.004460413827282794,"d":"0%"},70.34,71.45,{"v":0.015780494739835005,"d":"2%"},78.09,{"v":77.4,"d":"77.40"},{"v":-0.008835958509412212,"d":"-1%"},77.78,{"v":78,"d":"78.00"},{"v":0.0028284906145539246,"d":"0%"},68.33,69.27,{"v":0.013756768622859683,"d":"1%"},78.08,{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":0.009221311475409832,"d":"1%"},80.42,80.74,{"v":0.003979109674210335,"d":"0%"},76.68,77.53,{"v":0.011085028690662524,"d":"1%"},{"v":77.6,"d":"77.60"},78.48,{"v":0.011340206185567192,"d":"1%"},71.35,72.14,{"v":0.011072179397337178,"d":"1%"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",{"v":78.4,"d":"78.40"},78.43,{"v":0.000382653061224536,"d":"0%"},85.18,86.14,{"v":0.011270251232683659,"d":"1%"},83.34,84.41,{"v":0.012838972882169397,"d":"1%"},85.06,85.95,{"v":0.010463202445332609,"d":"1%"},87.36,88.14,{"v":0.008928571428571397,"d":"1%"},83.53,84.28,{"v":0.0089788100083803,"d":"1%"},89.07,89.71,{"v":0.007185359829347648,"d":"1%"},89.35,89.18,{"v":-0.0019026301063232998,"d":"-0%"},87.97,88.73,{"v":0.008639308855291628,"d":"1%"},90.59,90.86,{"v":0.0029804614195827472,"d":"0%"},83.05,{"v":84.1,"d":"84.10"},{"v":0.01264298615291981,"d":"1%"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",85.61,86.67,{"v":0.012381731106179128,"d":"1%"},91.85,92.33,{"v":0.005225911812738238,"d":"1%"},{"v":89.4,"d":"89.40"},90.05,{"v":0.007270693512304138,"d":"1%"},92.33,92.82,{"v":0.005307050796057533,"d":"1%"},90.09,{"v":90.6,"d":"90.60"},{"v":0.00566100566100558,"d":"1%"},89.54,90.07,{"v":0.005919142282778456,"d":"1%"},90.42,91.01,{"v":0.006525105065251058,"d":"1%"},92.62,93.08,{"v":0.004966529907147521,"d":"0%"},91.53,92.11,{"v":0.006336720201026935,"d":"1%"},91.86,92.37,{"v":0.00555192684519934,"d":"1%"},88.26,88.95,{"v":0.007817811012916343,"d":"1%"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",80.37,80.73,{"v":0.004479283314669624,"d":"0%"},86.56,87.41,{"v":0.00981977818853963,"d":"1%"},84.81,85.77,{"v":0.011319419879731063,"d":"1%"},86.88,87.66,{"v":0.008977900552486151,"d":"1%"},88.11,88.83,{"v":0.008171603677221695,"d":"1%"},85.42,86.12,{"v":0.00819480215406232,"d":"1%"},89.42,90.04,{"v":0.006933571907850711,"d":"1%"},{"v":90.3,"d":"90.30"},{"v":90.3,"d":"90.30"},{"v":0,"d":"0%"},89.18,89.88,{"v":0.007849293563579218,"d":"1%"},90.99,91.34,{"v":0.0038465765468733704,"d":"0%"},84.22,85.19,{"v":0.011517454286392725,"d":"1%"}]
[22,"Трансформаторное оборудование \n3-20 кВ",68.83,69.78,{"v":0.013802121168095427,"d":"1%"},{"v":76.5,"d":"76.50"},76.44,{"v":-0.0007843137254902599,"d":"-0%"},76.22,76.98,{"v":0.009971136184728557,"d":"1%"},79.54,80.15,{"v":0.007669097309529693,"d":"1%"},82.73,83.26,{"v":0.006406382207180039,"d":"1%"},73.09,73.72,{"v":0.008619510192912738,"d":"1%"},76.06,76.37,{"v":0.004075729687089247,"d":"0%"},78.25,78.54,{"v":0.0037060702875399976,"d":"0%"},80.24,80.83,{"v":0.007352941176470562,"d":"1%"},79.54,80.85,{"v":0.016469700779481844,"d":"2%"},{"v":63.9,"d":"63.90"},{"v":64.6,"d":"64.60"},{"v":0.010954616588419341,"d":"1%"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",74.54,75.08,{"v":0.007244432519452504,"d":"1%"},83.28,83.77,{"v":0.005883765609990377,"d":"1%"},{"v":81.8,"d":"81.80"},82.69,{"v":0.010880195599022091,"d":"1%"},{"v":84.7,"d":"84.70"},85.42,{"v":0.008500590318772039,"d":"1%"},86.34,87.01,{"v":0.007760018531387525,"d":"1%"},80.37,80.98,{"v":0.00758989672763466,"d":"1%"},84.82,85.37,{"v":0.006484319735911459,"d":"1%"},86.02,{"v":86.1,"d":"86.10"},{"v":0.0009300162752847729,"d":"0%"},86.38,87.02,{"v":0.007409122482056052,"d":"1%"},86.76,87.47,{"v":0.00818349469801749,"d":"1%"},79.44,80.25,{"v":0.010196374622356563,"d":"1%"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",57.58,59.78,{"v":0.0382077110107677,"d":"4%"},73.35,74.75,{"v":0.019086571233810634,"d":"2%"},62.42,64.38,{"v":0.03140019224607493,"d":"3%"},73.33,74.58,{"v":0.017046229374062527,"d":"2%"},70.25,{"v":71.8,"d":"71.80"},{"v":0.02206405693950164,"d":"2%"},66.34,67.39,{"v":0.015827555019595874,"d":"2%"},68.46,69.35,{"v":0.01300029214139653,"d":"1%"},76.37,77.05,{"v":0.008904019903103189,"d":"1%"},72.51,{"v":73.8,"d":"73.80"},{"v":0.017790649565577077,"d":"2%"},71.19,72.56,{"v":0.019244275881444173,"d":"2%"},64.05,{"v":65.5,"d":"65.50"},{"v":0.022638563622170205,"d":"2%"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",68.97,{"v":70.7,"d":"70.70"},{"v":0.025083369580977344,"d":"3%"},84.82,{"v":85.6,"d":"85.60"},{"v":0.009195944352746954,"d":"1%"},85.76,{"v":86.5,"d":"86.50"},{"v":0.008628731343283569,"d":"1%"},88.63,89.23,{"v":0.00676971680018057,"d":"1%"},87.67,{"v":88.3,"d":"88.30"},{"v":0.007186038553667062,"d":"1%"},83.55,84.29,{"v":0.008856971873129948,"d":"1%"},86.62,87.31,{"v":0.007965827753405597,"d":"1%"},87.15,{"v":87.8,"d":"87.80"},{"v":0.007458405048766492,"d":"1%"},{"v":87,"d":"87.00"},87.68,{"v":0.007816091954023108,"d":"1%"},85.43,86.19,{"v":0.008896172304810879,"d":"1%"},84.42,85.23,{"v":0.009594882729211163,"d":"1%"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты \n35-110 кВ",63.05,65.08,{"v":0.03219666931007148,"d":"3%"},78.29,79.43,{"v":0.014561246647081472,"d":"1%"},74.33,75.66,{"v":0.017893179066325926,"d":"2%"},{"v":80.9,"d":"80.90"},81.83,{"v":0.011495673671198858,"d":"1%"},79.66,80.75,{"v":0.013683153401958359,"d":"1%"},{"v":75.4,"d":"75.40"},76.32,{"v":0.012201591511936227,"d":"1%"},79.46,80.13,{"v":0.008431915429146786,"d":"1%"},82.55,{"v":83.2,"d":"83.20"},{"v":0.007874015748031482,"d":"1%"},81.21,82.13,{"v":0.011328654106637082,"d":"1%"},78.71,79.76,{"v":0.013340109261847477,"d":"1%"},73.43,74.58,{"v":0.015661173907122405,"d":"2%"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",61.08,62.35,{"v":0.02079240340537014,"d":"2%"},74.24,74.13,{"v":-0.0014816810344827624,"d":"-0%"},69.66,70.71,{"v":0.015073212747631404,"d":"2%"},80.13,80.87,{"v":0.009234993136153946,"d":"1%"},{"v":71.5,"d":"71.50"},72.87,{"v":0.019160839160839327,"d":"2%"},65.83,67.05,{"v":0.01853258392830015,"d":"2%"},75.61,76.53,{"v":0.01216770268483014,"d":"1%"},74.66,75.31,{"v":0.008706134476292648,"d":"1%"},73.68,75.03,{"v":0.018322475570032415,"d":"2%"},{"v":76.7,"d":"76.70"},77.92,{"v":0.015906127770534573,"d":"2%"},66.71,67.47,{"v":0.011392594813371293,"d":"1%"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты\n 3-110 кВ ",{"v":61.9,"d":"61.90"},63.47,{"v":0.025363489499192315,"d":"3%"},76.73,77.34,{"v":0.007949954385507718,"d":"1%"},72.55,73.77,{"v":0.016815988973121865,"d":"2%"},80.58,81.42,{"v":0.01042442293373047,"d":"1%"},76.57,77.75,{"v":0.01541073527491199,"d":"2%"},70.47,71.54,{"v":0.015183766141620758,"d":"2%"},77.65,78.45,{"v":0.010302640051513157,"d":"1%"},{"v":79.2,"d":"79.20"},{"v":79.8,"d":"79.80"},{"v":0.007575757575757569,"d":"1%"},78.55,79.58,{"v":0.013112667091024877,"d":"1%"},77.93,79.05,{"v":0.014371872192993518,"d":"1%"},71.03,72.04,{"v":0.014219343939180673,"d":"1%"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",66.77,{"v":67.8,"d":"67.80"},{"v":0.01542608956118019,"d":"2%"},76.34,{"v":75.8,"d":"75.80"},{"v":-0.007073618024626804,"d":"-1%"},74.54,75.23,{"v":0.009256774885967323,"d":"1%"},79.33,{"v":80,"d":"80.00"},{"v":0.008445733013992207,"d":"1%"},{"v":78,"d":"78.00"},78.77,{"v":0.009871794871794792,"d":"1%"},71.79,72.53,{"v":0.010307842317871518,"d":"1%"},{"v":75.4,"d":"75.40"},75.92,{"v":0.006896551724137945,"d":"1%"},76.51,76.91,{"v":0.005228074761469026,"d":"1%"},77.07,77.81,{"v":0.00960166082781888,"d":"1%"},79.13,80.66,{"v":0.019335271072917992,"d":"2%"},58.56,59.64,{"v":0.018442622950819665,"d":"2%"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",75.09,76.42,{"v":0.01771207883872683,"d":"2%"},87.15,87.38,{"v":0.0026391279403326084,"d":"0%"},85.12,85.92,{"v":0.009398496240601517,"d":"1%"},90.09,{"v":90.6,"d":"90.60"},{"v":0.00566100566100558,"d":"1%"},87.55,88.11,{"v":0.006396344945745369,"d":"1%"},80.21,81.02,{"v":0.010098491459917813,"d":"1%"},87.98,88.61,{"v":0.007160718345078365,"d":"1%"},87.64,88.29,{"v":0.0074167047010498255,"d":"1%"},87.93,88.62,{"v":0.007847151142954534,"d":"1%"},86.62,87.33,{"v":0.008196721311475308,"d":"1%"},85.13,85.65,{"v":0.00610830494537784,"d":"1%"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",68.03,68.97,{"v":0.013817433485227015,"d":"1%"},79.43,80.55,{"v":0.014100465818960073,"d":"1%"},76.85,78.15,{"v":0.016916070266753458,"d":"2%"},81.42,82.38,{"v":0.01179071481208549,"d":"1%"},81.33,82.36,{"v":0.012664453461207481,"d":"1%"},{"v":77.1,"d":"77.10"},{"v":78,"d":"78.00"},{"v":0.011673151750972943,"d":"1%"},83.53,84.33,{"v":0.009577397342272143,"d":"1%"},84.08,84.27,{"v":0.0022597526165555326,"d":"0%"},82.52,83.47,{"v":0.011512360639844843,"d":"1%"},82.73,83.48,{"v":0.009065635198839628,"d":"1%"},76.21,77.35,{"v":0.014958666841621948,"d":"1%"}]
[32,"Итого оборудование подстанций \n35-110 кВ",70.26,71.35,{"v":0.015513805863933694,"d":"2%"},81.55,82.43,{"v":0.010790925812385055,"d":"1%"},79.32,80.46,{"v":0.01437216338880476,"d":"1%"},{"v":84,"d":"84.00"},84.83,{"v":0.009880952380952435,"d":"1%"},83.36,84.26,{"v":0.010796545105566269,"d":"1%"},78.25,79.12,{"v":0.01111821086261977,"d":"1%"},84.89,85.61,{"v":0.00848156437742964,"d":"1%"},{"v":85.3,"d":"85.30"},85.64,{"v":0.00398593200468933,"d":"0%"},84.63,85.47,{"v":0.00992555831265518,"d":"1%"},84.19,84.91,{"v":0.008552084570614182,"d":"1%"},78.78,79.74,{"v":0.012185833968012094,"d":"1%"}]
[33,"Итого оборудование подстанций \n3-110 кВ",{"v":68.8,"d":"68.80"},69.84,{"v":0.015116279069767424,"d":"2%"},{"v":80.5,"d":"80.50"},81.05,{"v":0.006832298136645987,"d":"1%"},78.31,79.35,{"v":0.013280551653684025,"d":"1%"},82.96,83.75,{"v":0.009522661523625908,"d":"1%"},82.24,83.12,{"v":0.01070038910505855,"d":"1%"},76.15,76.96,{"v":0.010636900853578268,"d":"1%"},82.68,83.37,{"v":0.00834542815674899,"d":"1%"},83.11,83.43,{"v":0.0038503188545302436,"d":"0%"},83.27,84.06,{"v":0.009487210279812697,"d":"1%"},{"v":83,"d":"83.00"},83.91,{"v":0.010963855421686652,"d":"1%"},75.99,{"v":76.9,"d":"76.90"},{"v":0.011975259902618829,"d":"1%"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",{"v":63.7,"d":"63.70"},64.73,{"v":0.01616954474097332,"d":"2%"},80.63,81.05,{"v":0.0052089792881062635,"d":"1%"},72.19,73.28,{"v":0.01509904418894581,"d":"2%"},79.36,79.03,{"v":-0.004158266129032251,"d":"-0%"},79.08,79.49,{"v":0.00518462316641366,"d":"1%"},70.23,71.04,{"v":0.011533532678342562,"d":"1%"},79.06,79.78,{"v":0.00910700733620029,"d":"1%"},{"v":81.1,"d":"81.10"},81.42,{"v":0.003945745992601779,"d":"0%"},{"v":78.4,"d":"78.40"},79.24,{"v":0.010714285714285676,"d":"1%"},79.14,80.02,{"v":0.011119535001263614,"d":"1%"},72.96,73.78,{"v":0.011239035087719396,"d":"1%"}]

{"sheet":"Лизинг","index":1,"n_rows":37,"n_cols":62,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,6],[1,7,1,11],[1,12,1,16],[1,17,1,21],[1,22,1,26],[1,27,1,31],[1,32,1,36],[1,37,1,41],[1,42,1,46],[1,47,1,51],[1,52,1,56],[1,57,1,61]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[null,null,"МРСК",{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},32,{"$nulls":4},36,{"$nulls":4},44,{"$nulls":4},46,{"$nulls":4},48,{"$nulls":4},57,{"$nulls":4},67,{"$nulls":4},68,{"$nulls":4},69,{"$nulls":4},76]
["№ п/п","Наименование оборудования","МРСК",{"$nulls":4},"Белгородэнерго",{"$nulls":4},"Брянскэнерго",{"$nulls":4},"Воронежэнерго",{"$nulls":4},"Костромаэнерго",{"$nulls":4},"Курскэнерго",{"$nulls":4},"Липецкэнерго",{"$nulls":4},"Орёлэнерго",{"$nulls":4},"Смоленскэнерго",{"$nulls":4},"Тамбовэнерго",{"$nulls":4},"Тверьэнерго",{"$nulls":4},"Ярэнерго"]
[null,null,"0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв"]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[9,"KЛ 320 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[11,"КЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[12,"КЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[22,"Трансформаторное оборудование 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты 3-110 кВ ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[32,"Итого оборудование подстанций 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[33,"Итого оборудование подстанций 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]