{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["СВОД","Лизинг"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":7},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":240}}

{"sheet":"СВОД","index":0,"n_rows":39,"n_cols":35,"rows_kept":39,"merged":[[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,4],[3,5,3,7],[3,8,3,10],[3,11,3,13],[3,14,3,16],[3,17,3,19],[3,20,3,22],[3,23,3,25],[3,26,3,28],[3,29,3,31],[3,32,3,34]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":1}
[]
[]
["Физический износ оборудования, находящегося на балансе филиала, за 2023 год"]
["№ п/п","Наименование оборудования","Белгородэнерго",null,null,"Брянскэнерго",null,null,"Воронежэнерго",null,null,"Костромаэнерго",null,null,"Курскэнерго",null,null,"Липецкэнерго",null,null,"Орелэнерго",null,null,"Смоленскэнерго",null,null,"Тамбовэнерго",null,null,"Тверьэнерго",null,null,"Ярэнерго"]
[null,null,"На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика ","На начало года","На конец года","Динамика "]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",{"v":61,"d":"61.00"},61.42,{"v":0.4200000000000017,"d":"0.42"},77.36,74.13,{"v":-3.230000000000004,"d":"-3.23"},74.02,73.05,{"v":-0.9699999999999989,"d":"-0.97"},66.28,62.61,{"v":-3.6700000000000017,"d":"-3.67"},75.73,66.23,{"v":-9.5,"d":"-9.50"},61.51,59.08,{"v":-2.4299999999999997,"d":"-2.43"},75.29,70.05,{"v":-5.240000000000009,"d":"-5.24"},71.49,71.26,{"v":-0.22999999999998977,"d":"-0.23"},75.48,69.09,{"v":-6.390000000000001,"d":"-6.39"},74.35,64.84,{"v":-9.509999999999991,"d":"-9.51"},57.25,43.88,{"v":-13.369999999999997,"d":"-13.37"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",72.91,73.73,{"v":0.8200000000000074,"d":"0.82"},81.99,82.28,{"v":0.29000000000000625,"d":"0.29"},76.52,77.72,{"v":1.2000000000000028,"d":"1.20"},80.59,81.21,{"v":0.6199999999999903,"d":"0.62"},79.04,79.31,{"v":0.269999999999996,"d":"0.27"},72.85,73.34,{"v":0.4900000000000091,"d":"0.49"},82.08,{"v":82.4,"d":"82.40"},{"v":0.3200000000000074,"d":"0.32"},83.49,{"v":83.9,"d":"83.90"},{"v":0.4100000000000108,"d":"0.41"},76.37,76.54,{"v":0.1700000000000017,"d":"0.17"},76.14,76.09,{"v":-0.04999999999999716,"d":"-0.05"},72.14,{"v":71.6,"d":"71.60"},{"v":-0.5400000000000063,"d":"-0.54"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",67.18,68.66,{"v":1.4799999999999898,"d":"1.48"},80.03,79.94,{"v":-0.09000000000000341,"d":"-0.09"},75.31,75.97,{"v":0.6599999999999966,"d":"0.66"},74.47,75.45,{"v":0.980000000000004,"d":"0.98"},77.55,76.21,{"v":-1.3400000000000034,"d":"-1.34"},67.72,68.07,{"v":0.3499999999999943,"d":"0.35"},78.98,78.59,{"v":-0.39000000000000057,"d":"-0.39"},78.14,78.99,{"v":0.8499999999999943,"d":"0.85"},75.99,74.45,{"v":-1.539999999999992,"d":"-1.54"},75.45,73.67,{"v":-1.7800000000000011,"d":"-1.78"},64.66,62.41,-2.25]
[4,"ВЛ 35 кВ",84.72,85.33,{"v":0.6099999999999994,"d":"0.61"},86.71,{"v":87.3,"d":"87.30"},{"v":0.5900000000000034,"d":"0.59"},84.24,84.94,{"v":0.7000000000000028,"d":"0.70"},87.11,87.65,{"v":0.5400000000000063,"d":"0.54"},85.15,85.62,{"v":0.46999999999999886,"d":"0.47"},84.48,{"v":85.1,"d":"85.10"},{"v":0.6199999999999903,"d":"0.62"},82.24,82.98,{"v":0.7400000000000091,"d":"0.74"},88.87,89.32,{"v":0.44999999999998863,"d":"0.45"},83.89,84.59,{"v":0.7000000000000028,"d":"0.70"},87.25,87.49,{"v":0.23999999999999488,"d":"0.24"},{"v":85.5,"d":"85.50"},86.15,{"v":0.6500000000000057,"d":"0.65"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",81.19,81.87,{"v":0.6800000000000068,"d":"0.68"},82.98,83.67,{"v":0.6899999999999977,"d":"0.69"},86.52,86.96,{"v":0.4399999999999977,"d":"0.44"},84.31,85.01,{"v":0.7000000000000028,"d":"0.70"},87.45,87.97,{"v":0.519999999999996,"d":"0.52"},79.52,{"v":80.5,"d":"80.50"},{"v":0.980000000000004,"d":"0.98"},87.78,88.33,{"v":0.5499999999999972,"d":"0.55"},88.22,88.75,{"v":0.5300000000000011,"d":"0.53"},86.43,{"v":87,"d":"87.00"},{"v":0.5699999999999932,"d":"0.57"},88.36,88.88,{"v":0.519999999999996,"d":"0.52"},86.54,87.14,{"v":0.5999999999999943,"d":"0.60"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",83.53,84.16,{"v":0.6299999999999955,"d":"0.63"},85.09,85.73,{"v":0.6400000000000006,"d":"0.64"},85.14,85.74,{"v":0.5999999999999943,"d":"0.60"},86.17,86.76,{"v":0.5900000000000034,"d":"0.59"},85.87,86.36,{"v":0.4899999999999949,"d":"0.49"},82.81,83.55,{"v":0.7399999999999949,"d":"0.74"},84.23,{"v":84.9,"d":"84.90"},{"v":0.6700000000000017,"d":"0.67"},88.65,89.12,{"v":0.46999999999999886,"d":"0.47"},84.66,85.32,{"v":0.6599999999999966,"d":"0.66"},87.63,87.97,{"v":0.3400000000000034,"d":"0.34"},85.89,86.52,{"v":0.6299999999999955,"d":"0.63"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",70.53,{"v":72.2,"d":"72.20"},{"v":1.6700000000000017,"d":"1.67"},81.31,81.66,{"v":0.3499999999999943,"d":"0.35"},77.84,79.02,{"v":1.1799999999999926,"d":"1.18"},78.83,80.27,{"v":1.4399999999999977,"d":"1.44"},{"v":79.9,"d":"79.90"},79.92,{"v":0.01999999999999602,"d":"0.02"},71.53,72.46,{"v":0.9299999999999926,"d":"0.93"},80.31,80.54,{"v":0.23000000000000398,"d":"0.23"},{"v":81.3,"d":"81.30"},82.25,{"v":0.9500000000000028,"d":"0.95"},78.84,78.69,{"v":-0.15000000000000568,"d":"-0.15"},78.62,78.63,{"v":0.009999999999990905,"d":"0.01"},{"v":67.9,"d":"67.90"},67.52,{"v":-0.38000000000000966,"d":"-0.38"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",61.73,62.96,{"v":1.230000000000004,"d":"1.23"},{"v":67.7,"d":"67.70"},68.37,{"v":0.6700000000000017,"d":"0.67"},58.44,60.84,{"v":2.4000000000000057,"d":"2.40"},74.62,75.54,{"v":0.9200000000000017,"d":"0.92"},74.78,75.86,{"v":1.0799999999999983,"d":"1.08"},77.58,77.21,{"v":-0.37000000000000455,"d":"-0.37"},{"v":66.1,"d":"66.10"},67.61,{"v":1.5100000000000051,"d":"1.51"},80.94,81.29,{"v":0.3500000000000085,"d":"0.35"},{"v":73.8,"d":"73.80"},74.17,{"v":0.37000000000000455,"d":"0.37"},83.48,83.59,{"v":0.10999999999999943,"d":"0.11"},77.85,78.85,{"v":1,"d":"1.00"}]
[9,"KЛ 3-20 кВ",59.06,59.99,{"v":0.9299999999999997,"d":"0.93"},73.24,65.92,{"v":-7.319999999999993,"d":"-7.32"},52.81,50.17,{"v":-2.6400000000000006,"d":"-2.64"},82.86,83.64,{"v":0.7800000000000011,"d":"0.78"},53.45,55.35,{"v":1.8999999999999986,"d":"1.90"},71.32,71.52,{"v":0.20000000000000284,"d":"0.20"},{"v":63.6,"d":"63.60"},65.11,{"v":1.509999999999998,"d":"1.51"},80.14,80.27,{"v":0.12999999999999545,"d":"0.13"},50.37,52.94,{"v":2.5700000000000003,"d":"2.57"},69.95,69.64,{"v":-0.3100000000000023,"d":"-0.31"},72.85,74.01,{"v":1.1600000000000108,"d":"1.16"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",60.47,61.55,{"v":1.0799999999999983,"d":"1.08"},70.93,66.89,{"v":-4.040000000000006,"d":"-4.04"},55.36,54.62,{"v":-0.740000000000002,"d":"-0.74"},78.84,79.68,{"v":0.8400000000000034,"d":"0.84"},64.74,66.09,{"v":1.3500000000000085,"d":"1.35"},75.28,75.16,{"v":-0.12000000000000455,"d":"-0.12"},64.87,66.37,{"v":1.5,"d":"1.50"},80.61,80.86,0.25,61.19,62.66,{"v":1.4699999999999989,"d":"1.47"},76.57,76.34,{"v":-0.22999999999998977,"d":"-0.23"},75.76,76.83,{"v":1.0699999999999932,"d":"1.07"}]
[11,"КЛ 35 кВ",44.16,47.63,{"v":3.470000000000006,"d":"3.47"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},29.41,33.79,{"v":4.379999999999999,"d":"4.38"},12.01,17.47,{"v":5.459999999999999,"d":"5.46"},21.91,23.42,{"v":1.5100000000000016,"d":"1.51"},31.87,30.21,{"v":-1.6600000000000001,"d":"-1.66"},64.08,66.31,{"v":2.230000000000004,"d":"2.23"},48.64,29.27,-19.37,47.37,50.64,{"v":3.270000000000003,"d":"3.27"},{"v":0,"d":"0.00"},9.68,9.68,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"КЛ 110 кВ",48.35,51.58,{"v":3.229999999999997,"d":"3.23"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},48.35,51.55,{"v":3.1999999999999957,"d":"3.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},57.52,60.15,{"v":2.6299999999999955,"d":"2.63"},{"v":56.7,"d":"56.70"},59.39,{"v":2.6899999999999977,"d":"2.69"},53.62,56.49,{"v":2.8700000000000045,"d":"2.87"},22.98,27.76,{"v":4.780000000000001,"d":"4.78"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",44.29,47.75,{"v":3.460000000000001,"d":"3.46"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},42.23,45.81,{"v":3.5800000000000054,"d":"3.58"},12.01,17.47,{"v":5.459999999999999,"d":"5.46"},37.87,38.34,{"v":0.47000000000000597,"d":"0.47"},33.78,32.03,-1.75,56.24,58.95,{"v":2.710000000000001,"d":"2.71"},40.09,28.96,{"v":-11.130000000000003,"d":"-11.13"},47.37,50.64,{"v":3.270000000000003,"d":"3.27"},{"v":0,"d":"0.00"},9.68,9.68,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",56.57,58.27,{"v":1.7000000000000028,"d":"1.70"},70.93,66.89,{"v":-4.040000000000006,"d":"-4.04"},43.96,47.06,{"v":3.1000000000000014,"d":"3.10"},73.54,74.78,{"v":1.2399999999999949,"d":"1.24"},45.24,45.47,{"v":0.22999999999999687,"d":"0.23"},64.33,62.43,{"v":-1.8999999999999986,"d":"-1.90"},59.31,{"v":61.6,"d":"61.60"},{"v":2.289999999999999,"d":"2.29"},78.94,{"v":77.5,"d":"77.50"},{"v":-1.4399999999999977,"d":"-1.44"},56.11,58.31,{"v":2.200000000000003,"d":"2.20"},76.57,68.27,{"v":-8.299999999999997,"d":"-8.30"},75.76,76.83,{"v":1.0699999999999932,"d":"1.07"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",62.72,64.84,{"v":2.1200000000000045,"d":"2.12"},85.09,85.73,{"v":0.6400000000000006,"d":"0.64"},{"v":66.3,"d":"66.30"},68.22,{"v":1.9200000000000017,"d":"1.92"},80.72,81.66,{"v":0.9399999999999977,"d":"0.94"},79.64,79.55,{"v":-0.09000000000000341,"d":"-0.09"},66.94,64.45,{"v":-2.489999999999995,"d":"-2.49"},79.62,80.63,{"v":1.009999999999991,"d":"1.01"},86.67,85.15,{"v":-1.519999999999996,"d":"-1.52"},82.26,83.09,{"v":0.8299999999999983,"d":"0.83"},87.63,84.88,-2.75,85.89,86.52,{"v":0.6299999999999955,"d":"0.63"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",65.31,65.79,{"v":0.480000000000004,"d":"0.48"},80.06,79.59,{"v":-0.46999999999999886,"d":"-0.47"},{"v":75,"d":"75.00"},75.14,{"v":0.14000000000000057,"d":"0.14"},76.89,77.59,{"v":0.7000000000000028,"d":"0.70"},77.66,75.95,{"v":-1.7099999999999937,"d":"-1.71"},{"v":69,"d":"69.00"},68.66,{"v":-0.3400000000000034,"d":"-0.34"},79.22,78.33,{"v":-0.8900000000000006,"d":"-0.89"},79.02,79.35,{"v":0.3299999999999983,"d":"0.33"},75.31,73.59,{"v":-1.7199999999999989,"d":"-1.72"},75.24,{"v":73.4,"d":"73.40"},{"v":-1.8399999999999892,"d":"-1.84"},68.26,67.84,{"v":-0.4200000000000017,"d":"-0.42"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",61.37,62.31,{"v":0.9400000000000048,"d":"0.94"},77.07,{"v":73.8,"d":"73.80"},{"v":-3.269999999999996,"d":"-3.27"},73.44,{"v":72.3,"d":"72.30"},{"v":-1.1400000000000006,"d":"-1.14"},69.48,69.35,{"v":-0.13000000000000966,"d":"-0.13"},{"v":75.7,"d":"75.70"},66.88,{"v":-8.820000000000007,"d":"-8.82"},67.73,67.97,{"v":0.23999999999999488,"d":"0.24"},74.93,69.87,{"v":-5.060000000000002,"d":"-5.06"},74.86,75.46,{"v":0.5999999999999943,"d":"0.60"},75.38,69.66,{"v":-5.719999999999999,"d":"-5.72"},75.39,69.74,{"v":-5.650000000000006,"d":"-5.65"},69.93,71.31,{"v":1.3799999999999955,"d":"1.38"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":63.69,"d":"63.690"},{"v":64.95,"d":"64.950"},{"v":1.2600000000000051,"d":"1.26"},81.07,81.22,{"v":0.15000000000000568,"d":"0.15"},71.45,71.95,{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":77.4,"d":"77.40"},78.62,{"v":1.2199999999999989,"d":"1.22"},{"v":78,"d":"78.00"},77.33,{"v":-0.6700000000000017,"d":"-0.67"},69.27,68.83,{"v":-0.4399999999999977,"d":"-0.44"},{"v":78.8,"d":"78.80"},{"v":78.9,"d":"78.90"},{"v":0.10000000000000853,"d":"0.10"},80.74,81.01,{"v":0.27000000000001023,"d":"0.27"},77.53,77.28,-0.25,78.48,77.54,{"v":-0.9399999999999977,"d":"-0.94"},72.14,{"v":73.3,"d":"73.30"},{"v":1.1599999999999966,"d":"1.16"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",78.43,79.17,{"v":0.7399999999999949,"d":"0.74"},86.14,87.03,{"v":0.8900000000000006,"d":"0.89"},84.41,84.55,{"v":0.14000000000000057,"d":"0.14"},85.95,86.78,{"v":0.8299999999999983,"d":"0.83"},88.14,88.71,{"v":0.5699999999999932,"d":"0.57"},84.28,85.04,{"v":0.7600000000000051,"d":"0.76"},89.71,89.68,{"v":-0.029999999999986926,"d":"-0.03"},89.18,90.15,{"v":0.9699999999999989,"d":"0.97"},88.73,89.47,{"v":0.7399999999999949,"d":"0.74"},90.86,91.64,{"v":0.7800000000000011,"d":"0.78"},{"v":84.1,"d":"84.10"},85.08,{"v":0.980000000000004,"d":"0.98"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",86.67,87.64,{"v":0.9699999999999989,"d":"0.97"},92.33,92.67,{"v":0.3400000000000034,"d":"0.34"},90.05,90.26,{"v":0.21000000000000796,"d":"0.21"},92.82,{"v":92.8,"d":"92.80"},{"v":-0.01999999999999602,"d":"-0.02"},{"v":90.6,"d":"90.60"},91.23,{"v":0.6300000000000097,"d":"0.63"},90.07,90.67,{"v":0.6000000000000085,"d":"0.60"},91.01,91.41,{"v":0.3999999999999915,"d":"0.40"},93.08,93.52,{"v":0.4399999999999977,"d":"0.44"},92.11,92.53,{"v":0.4200000000000017,"d":"0.42"},92.37,92.86,{"v":0.4899999999999949,"d":"0.49"},88.95,89.52,{"v":0.5699999999999932,"d":"0.57"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",80.73,81.44,{"v":0.7099999999999937,"d":"0.71"},87.41,88.16,0.75,85.77,85.92,{"v":0.15000000000000568,"d":"0.15"},87.66,{"v":88.3,"d":"88.30"},{"v":0.6400000000000006,"d":"0.64"},88.83,89.41,{"v":0.5799999999999983,"d":"0.58"},86.12,86.83,{"v":0.7099999999999937,"d":"0.71"},90.04,{"v":90.1,"d":"90.10"},{"v":0.05999999999998806,"d":"0.06"},{"v":90.3,"d":"90.30"},91.08,{"v":0.7800000000000011,"d":"0.78"},89.88,90.49,{"v":0.6099999999999994,"d":"0.61"},91.34,92.02,{"v":0.6799999999999926,"d":"0.68"},85.19,86.08,{"v":0.8900000000000006,"d":"0.89"}]
[22,"Трансформаторное оборудование \n3-20 кВ",69.78,71.03,1.25,76.44,76.47,{"v":0.030000000000001137,"d":"0.03"},76.98,76.99,{"v":0.009999999999990905,"d":"0.01"},80.15,80.73,{"v":0.5799999999999983,"d":"0.58"},83.26,83.67,{"v":0.4099999999999966,"d":"0.41"},73.72,74.03,{"v":0.3100000000000023,"d":"0.31"},76.37,76.88,{"v":0.5099999999999909,"d":"0.51"},78.54,79.33,{"v":0.789999999999992,"d":"0.79"},80.83,80.84,{"v":0.010000000000005116,"d":"0.01"},80.85,81.69,{"v":0.8400000000000034,"d":"0.84"},{"v":64.6,"d":"64.60"},65.44,{"v":0.8400000000000034,"d":"0.84"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",75.08,76.05,{"v":0.9699999999999989,"d":"0.97"},83.77,84.23,{"v":0.46000000000000796,"d":"0.46"},82.69,82.78,{"v":0.09000000000000341,"d":"0.09"},85.42,86.02,{"v":0.5999999999999943,"d":"0.60"},87.01,87.53,{"v":0.519999999999996,"d":"0.52"},80.98,{"v":81.5,"d":"81.50"},{"v":0.519999999999996,"d":"0.52"},85.37,85.62,0.25,{"v":86.1,"d":"86.10"},86.94,{"v":0.8400000000000034,"d":"0.84"},87.02,87.43,{"v":0.4100000000000108,"d":"0.41"},87.47,{"v":88.2,"d":"88.20"},{"v":0.730000000000004,"d":"0.73"},80.25,81.01,{"v":0.7600000000000051,"d":"0.76"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",59.78,60.78,{"v":1,"d":"1.00"},74.75,76.06,{"v":1.3100000000000023,"d":"1.31"},64.38,66.14,{"v":1.7600000000000051,"d":"1.76"},74.58,75.91,{"v":1.3299999999999983,"d":"1.33"},{"v":71.8,"d":"71.80"},73.27,{"v":1.4699999999999989,"d":"1.47"},67.39,69.08,{"v":1.6899999999999977,"d":"1.69"},69.35,70.87,{"v":1.5200000000000102,"d":"1.52"},77.05,{"v":78.3,"d":"78.30"},1.25,{"v":73.8,"d":"73.80"},75.73,{"v":1.9300000000000068,"d":"1.93"},72.56,73.79,{"v":1.230000000000004,"d":"1.23"},{"v":65.5,"d":"65.50"},66.87,{"v":1.3700000000000045,"d":"1.37"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",{"v":70.7,"d":"70.70"},72.22,{"v":1.519999999999996,"d":"1.52"},{"v":85.6,"d":"85.60"},86.38,{"v":0.7800000000000011,"d":"0.78"},{"v":86.5,"d":"86.50"},{"v":87.2,"d":"87.20"},{"v":0.7000000000000028,"d":"0.70"},89.23,89.79,{"v":0.5600000000000023,"d":"0.56"},{"v":88.3,"d":"88.30"},88.91,{"v":0.6099999999999994,"d":"0.61"},84.29,85.11,{"v":0.8199999999999932,"d":"0.82"},87.31,87.97,{"v":0.6599999999999966,"d":"0.66"},{"v":87.8,"d":"87.80"},88.44,{"v":0.6400000000000006,"d":"0.64"},87.68,88.33,{"v":0.6499999999999915,"d":"0.65"},86.19,86.92,{"v":0.730000000000004,"d":"0.73"},85.23,86.04,{"v":0.8100000000000023,"d":"0.81"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты \n35-110 кВ",65.08,66.39,{"v":1.3100000000000023,"d":"1.31"},79.43,80.47,{"v":1.039999999999992,"d":"1.04"},75.66,76.86,{"v":1.2000000000000028,"d":"1.20"},81.83,82.78,{"v":0.9500000000000028,"d":"0.95"},80.75,81.75,{"v":1,"d":"1.00"},76.32,77.55,{"v":1.230000000000004,"d":"1.23"},80.13,81.13,{"v":1,"d":"1.00"},{"v":83.2,"d":"83.20"},84.09,{"v":0.8900000000000006,"d":"0.89"},82.13,83.17,{"v":1.0400000000000063,"d":"1.04"},79.76,80.73,{"v":0.9699999999999989,"d":"0.97"},74.58,75.71,{"v":1.1299999999999955,"d":"1.13"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",62.35,63.92,{"v":1.5700000000000003,"d":"1.57"},74.13,74.15,{"v":0.020000000000010232,"d":"0.02"},70.71,71.92,{"v":1.210000000000008,"d":"1.21"},80.87,81.65,{"v":0.7800000000000011,"d":"0.78"},72.87,74.07,{"v":1.1999999999999886,"d":"1.20"},67.05,68.07,{"v":1.019999999999996,"d":"1.02"},76.53,77.52,{"v":0.9899999999999949,"d":"0.99"},75.31,76.17,{"v":0.8599999999999994,"d":"0.86"},75.03,76.03,{"v":1,"d":"1.00"},77.92,78.63,{"v":0.7099999999999937,"d":"0.71"},67.47,{"v":68.3,"d":"68.30"},{"v":0.8299999999999983,"d":"0.83"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты\n 3-110 кВ ",63.47,64.92,{"v":1.4500000000000028,"d":"1.45"},77.34,77.94,{"v":0.5999999999999943,"d":"0.60"},73.77,74.97,{"v":1.2000000000000028,"d":"1.20"},81.42,82.31,{"v":0.8900000000000006,"d":"0.89"},77.75,78.83,{"v":1.0799999999999983,"d":"1.08"},71.54,72.65,{"v":1.1099999999999994,"d":"1.11"},78.45,79.44,{"v":0.9899999999999949,"d":"0.99"},{"v":79.8,"d":"79.80"},80.62,{"v":0.8200000000000074,"d":"0.82"},79.58,80.63,{"v":1.0499999999999972,"d":"1.05"},79.05,79.92,{"v":0.8700000000000045,"d":"0.87"},72.04,73.04,{"v":1,"d":"1.00"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",{"v":67.8,"d":"67.80"},69.01,{"v":1.210000000000008,"d":"1.21"},{"v":75.8,"d":"75.80"},75.43,{"v":-0.36999999999999034,"d":"-0.37"},75.23,75.28,{"v":0.04999999999999716,"d":"0.05"},{"v":80,"d":"80.00"},80.61,{"v":0.6099999999999994,"d":"0.61"},78.77,79.41,{"v":0.6400000000000006,"d":"0.64"},72.53,72.89,{"v":0.35999999999999943,"d":"0.36"},75.92,76.51,{"v":0.5900000000000034,"d":"0.59"},76.91,77.38,{"v":0.46999999999999886,"d":"0.47"},77.81,{"v":77.9,"d":"77.90"},{"v":0.09000000000000341,"d":"0.09"},80.66,81.38,{"v":0.7199999999999989,"d":"0.72"},59.64,61.11,{"v":1.4699999999999989,"d":"1.47"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",76.42,77.55,{"v":1.1299999999999955,"d":"1.13"},87.38,87.52,{"v":0.14000000000000057,"d":"0.14"},85.92,{"v":86.5,"d":"86.50"},{"v":0.5799999999999983,"d":"0.58"},{"v":90.6,"d":"90.60"},90.94,{"v":0.3400000000000034,"d":"0.34"},88.11,88.72,{"v":0.6099999999999994,"d":"0.61"},81.02,81.96,{"v":0.9399999999999977,"d":"0.94"},88.61,89.14,{"v":0.5300000000000011,"d":"0.53"},88.29,88.92,{"v":0.6299999999999955,"d":"0.63"},88.62,89.21,{"v":0.5899999999999892,"d":"0.59"},87.33,87.92,{"v":0.5900000000000034,"d":"0.59"},85.65,86.21,{"v":0.5599999999999881,"d":"0.56"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",68.97,70.29,{"v":1.3200000000000074,"d":"1.32"},80.55,81.67,{"v":1.1200000000000045,"d":"1.12"},78.15,78.88,{"v":0.7299999999999898,"d":"0.73"},82.38,83.34,{"v":0.960000000000008,"d":"0.96"},82.36,83.27,{"v":0.9099999999999966,"d":"0.91"},{"v":78,"d":"78.00"},79.07,{"v":1.0699999999999932,"d":"1.07"},84.33,84.79,{"v":0.46000000000000796,"d":"0.46"},84.27,85.49,{"v":1.2199999999999989,"d":"1.22"},83.47,84.47,{"v":1,"d":"1.00"},83.48,84.46,{"v":0.9799999999999898,"d":"0.98"},77.35,78.33,{"v":0.980000000000004,"d":"0.98"}]
[32,"Итого оборудование подстанций 35-110 кВ",71.35,72.56,{"v":1.210000000000008,"d":"1.21"},82.43,83.25,{"v":0.8199999999999932,"d":"0.82"},80.46,81.14,{"v":0.6800000000000068,"d":"0.68"},84.83,85.61,{"v":0.7800000000000011,"d":"0.78"},84.26,85.07,{"v":0.8099999999999881,"d":"0.81"},79.12,80.14,{"v":1.019999999999996,"d":"1.02"},85.61,86.08,{"v":0.46999999999999886,"d":"0.47"},85.64,86.63,{"v":0.9899999999999949,"d":"0.99"},85.47,86.29,{"v":0.8200000000000074,"d":"0.82"},84.91,85.75,{"v":0.8400000000000034,"d":"0.84"},79.74,80.61,{"v":0.8700000000000045,"d":"0.87"}]
[33,"Итого оборудование подстанций 3-110 кВ",69.84,71.04,{"v":1.2000000000000028,"d":"1.20"},81.05,81.58,{"v":0.5300000000000011,"d":"0.53"},79.35,79.88,{"v":0.5300000000000011,"d":"0.53"},83.75,84.48,{"v":0.730000000000004,"d":"0.73"},83.12,83.89,{"v":0.769999999999996,"d":"0.77"},76.96,77.75,{"v":0.7900000000000063,"d":"0.79"},83.37,83.88,{"v":0.5099999999999909,"d":"0.51"},83.43,{"v":84.3,"d":"84.30"},{"v":0.8699999999999903,"d":"0.87"},84.06,84.73,{"v":0.6700000000000017,"d":"0.67"},83.91,84.72,{"v":0.8100000000000023,"d":"0.81"},{"v":76.9,"d":"76.90"},77.75,{"v":0.8499999999999943,"d":"0.85"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",64.73,66.02,{"v":1.289999999999992,"d":"1.29"},81.05,81.31,{"v":0.2600000000000051,"d":"0.26"},73.28,74.03,0.75,79.03,80.24,{"v":1.2099999999999937,"d":"1.21"},79.49,79.59,{"v":0.10000000000000853,"d":"0.10"},71.04,70.97,{"v":-0.07000000000000739,"d":"-0.07"},79.78,80.14,{"v":0.35999999999999943,"d":"0.36"},81.42,81.88,{"v":0.45999999999999375,"d":"0.46"},79.24,{"v":79.5,"d":"79.50"},{"v":0.2600000000000051,"d":"0.26"},80.02,79.95,{"v":-0.06999999999999318,"d":"-0.07"},73.78,74.98,{"v":1.2000000000000028,"d":"1.20"}]

{"sheet":"Лизинг","index":1,"n_rows":37,"n_cols":62,"rows_kept":37,"hidden":true,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,6],[1,7,1,11],[1,12,1,16],[1,17,1,21],[1,22,1,26],[1,27,1,31],[1,32,1,36],[1,37,1,41],[1,42,1,46],[1,47,1,51],[1,52,1,56],[1,57,1,61]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":3}
[null,null,"МРСК",{"$nulls":4},31,{"$nulls":4},32,{"$nulls":4},36,{"$nulls":4},44,{"$nulls":4},46,{"$nulls":4},48,{"$nulls":4},57,{"$nulls":4},67,{"$nulls":4},68,{"$nulls":4},69,{"$nulls":4},76]
["№ п/п","Наименование оборудования","МРСК",{"$nulls":4},"Белгородэнерго",{"$nulls":4},"Брянскэнерго",{"$nulls":4},"Воронежэнерго",{"$nulls":4},"Костромаэнерго",{"$nulls":4},"Курскэнерго",{"$nulls":4},"Липецкэнерго",{"$nulls":4},"Орёлэнерго",{"$nulls":4},"Смоленскэнерго",{"$nulls":4},"Тамбовэнерго",{"$nulls":4},"Тверьэнерго",{"$nulls":4},"Ярэнерго"]
[null,null,"0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв","0 кв","1 кв","2 кв","3 кв","4 кв"]
[1,"ВЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[2,"ВЛ 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[3,"Итого по ВЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[4,"ВЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[5,"ВЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[6,"Итого по ВЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[7,"Итого по ВЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[8,"КЛ 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[9,"KЛ 320 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[10,"Итого по KЛ 0,4-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[11,"КЛ 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[12,"КЛ 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[13,"Итого по КЛ 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[14,"Итого по КЛ 0,4-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[15,"Итого по ЛЭП 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[16,"Итого по ЛЭП 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[17,"Итого по ЛЭП 0,4 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[18,"Итого по ЛЭП",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[19,"Трансформаторное оборудование 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[20,"Трансформаторное оборудование 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[21,"Итого трансформаторное оборудование 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[22,"Трансформаторное оборудование 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[23,"Итого трансформаторное оборудование 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[24,"Коммутационные аппараты 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[25,"Коммутационные аппараты 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[26,"Итого коммутационные аппараты 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[27,"Коммутационные аппараты 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[28,"Итого коммутационные аппараты 3-110 кВ ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[29,"Оборудование ТП (РП) 3-20 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[30,"Оборудование подстанций 35 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[31,"Оборудование подстанций 110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[32,"Итого оборудование подстанций 35-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[33,"Итого оборудование подстанций 3-110 кВ",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]
[34,"Общий износ организационной единицы",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"},{"$error":"#REF!"}]