**Программа повышения надежности электроснабжения потребителей ПАО «Россети Центр» в 2017 году**

В целях снижения аварийности в электрических сетях, повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в ПАО «МРСК Центра» в 2017 году реализована Программа повышения надежности электросетевого комплекса.

Всего на мероприятия Программы 2017 года направлено более 3,1 миллиардов рублей. В рамках реализации Программы выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Россети Центр** | **Белгородэнерго** | **Брянскэнерго** | **Воронежэнерго** | **Костромаэнерго** | **Курскэнерго** | **Липецкэнерго** | **Орелэнерго** | **Смоленскэнерго** | **Тамбовэнерго** | **Тверьэнерго** | **Ярэнерго** |
| 1 | Расчистка трасс ВЛ | га | 11 708,6 | 468,9 | 657,9 | 1 430,7 | 1 702,3 | 852,4 | 534,6 | 666,9 | 1 377,1 | 469,4 | 2 349,9 | 1 198,5 |
| 2 | Замена грозотроса | км | 68,9 | 0,0 | 2,5 | 10,1 | 2,8 | 25,6 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 3,1 | 4,0 |
| 3 | Замена изоляторов | шт | 153 668 | 22 843 | 9 473 | 38 163 | 5 740 | 18 107 | 10 024 | 13 000 | 6 721 | 10 591 | 13 343 | 5 663 |
| 4 | Ремонт ВЛ 35 кВ и выше | км | 4 453,4 | 358,9 | 298,9 | 611,7 | 39,7 | 473,9 | 265,3 | 494,3 | 654,8 | 310,4 | 605,8 | 339,9 |
| 5 | Ремонт ВЛ 0,4-20 кВ | км | 11 707,0 | 1 897,8 | 1 610,7 | 774,2 | 82,6 | 2 131,1 | 620,1 | 516,9 | 1 494,6 | 465,9 | 887,9 | 1 225,1 |
| 6 | Ремонт КЛ 0,4 кВ и выше | км | 67,4 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 1,1 | 0,6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 8,5 | 25,9 |
| 7 | Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ | шт | 45 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Ремонт выключателей | шт | 1 876 | 224 | 369 | 57 | 259 | 175 | 26 | 252 | 58 | 65 | 137 | 254 |
| 9 | Ремонт ОД, КЗ, разъединителей | шт | 1 424 | 277 | 110 | 46 | 138 | 215 | 103 | 162 | 42 | 57 | 92 | 182 |
| 10 | Замена ОСИ | шт | 1 872 | 816 | 4 | 106 | 71 | 28 | 308 | 53 | 67 | 155 | 163 | 101 |
| 11 | Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) | шт | 4 923 | 850 | 423 | 474 | 626 | 416 | 110 | 88 | 697 | 237 | 565 | 437 |
| 12 | Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | шт | 1 717 | 474 | 60 | 136 | 51 | 191 | 168 | 112 | 133 | 170 | 140 | 82 |

Своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы позволило повысить надежность электроснабжения потребителей, что особенно важно при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузок