**Программа повышения надежности электроснабжения потребителей ПАО «Россети Центр» в 2016 году**

В целях снижения аварийности в электрических сетях, повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в ПАО «МРСК Центра» в 2016 году реализована Программа повышения надежности электросетевого комплекса.

Всего на мероприятия Программы 2016 года направлено более 1,9 миллиардов рублей. В рамках реализации Программы выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Россети Центр** | **Белгородэнерго** | **Брянскэнерго** | **Воронежэнерго** | **Костромаэнерго** | **Курскэнерго** | **Липецкэнерго** | **Орелэнерго** | **Смоленскэнерго** | **Тамбовэнерго** | **Тверьэнерго** | **Ярэнерго** |
| 1 | Расчистка трасс ВЛ | га | 11 359,5 | 495,5 | 644,0 | 1 351,1 | 1 687,4 | 911,2 | 459,6 | 645,4 | 1 289,1 | 469,7 | 2 263,4 | 1 143,2 |
| 2 | Замена грозотроса | км | 54 458,0 | 5 494,0 | 4 371,0 | 17 974,0 | 2 484,0 | 8 249,0 | 1 622,0 | 3 212,0 | 2 146,0 | 1 228,0 | 3 382,0 | 4 296,0 |
| 3 | Замена изоляторов | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ремонт ВЛ 35 кВ и выше | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ремонт ВЛ 0,4-20 кВ | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Ремонт КЛ 0,4 кВ и выше | км | 71,4 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 35,3 |
| 7 | Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ | шт | 22 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Ремонт выключателей | шт | 22 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Ремонт ОД, КЗ, разъединителей | шт | 210 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 58 | 99 | 0 | 17 | 5 |
| 10 | Замена ОСИ | шт | 1 230 | 164 | 57 | 96 | 108 | 118 | 38 | 119 | 174 | 37 | 149 | 170 |
| 11 | Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | шт | 5 048 | 784 | 474 | 498 | 671 | 417 | 110 | 91 | 758 | 285 | 518 | 442 |

Своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы позволило повысить надежность электроснабжения потребителей, что особенно важно при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузок