**Программа повышения надежности электроснабжения потребителей ОАО «Россети Центр» в 2014 году**

В целях снижения аварийности в электрических сетях, повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в ОАО «МРСК Центра» в 2014 году реализована Программа повышения надежности электросетевого комплекса.

Всего на мероприятия Программы 2014 года направлено более 1,8 миллиардов рублей. В рамках реализации Программы выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Россети Центр** | **Белгородэнерго** | **Брянскэнерго** | **Воронежэнерго** | **Костромаэнерго** | **Курскэнерго** | **Липецкэнерго** | **Орелэнерго** | **Смоленскэнерго** | **Тамбовэнерго** | **Тверьэнерго** | **Ярэнерго** |
| 1 | Расчистка трасс ВЛ | га | 16 502,4 | 718,5 | 874,5 | 1 755,8 | 1 820,1 | 965,0 | 628,7 | 857,3 | 1 568,3 | 660,4 | 4 797,7 | 1 856,1 |
| 2 | Замена грозотроса | км | 118,2 | 0,9 | 0,0 | 4,0 | 14,6 | 63,4 | 7,8 | 0,0 | 6,0 | 8,0 | 9,2 | 4,3 |
| 3 | Замена изоляторов | шт | 226 560 | 25 921 | 17 511 | 41 922 | 9 815 | 36 597 | 21 302 | 12 488 | 11 224 | 23 069 | 15 757 | 10 954 |
| 4 | Ремонт ВЛ 35 кВ и выше | км | 7 553,1 | 544,5 | 931,1 | 578,6 | 467,3 | 765,5 | 492,8 | 428,6 | 1 992,8 | 381,9 | 616,9 | 353,1 |
| 5 | Ремонт ВЛ 0,4-20 кВ | км | 14 962,7 | 1 834,5 | 2 724,8 | 1 002,2 | 1 080,8 | 2 138,2 | 1 049,5 | 594,8 | 1 295,8 | 763,7 | 817,7 | 1 660,8 |
| 6 | Ремонт КЛ 0,4 кВ и выше | км | 73,9 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 8,5 | 0,2 | 12,4 | 10,4 | 0,0 | 4,4 | 4,2 |
| 7 | Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ | шт | 509 | 91 | 8 | 11 | 0 | 38 | 15 | 6 | 234 | 17 | 45 | 44 |
| 8 | Ремонт выключателей | шт | 2 917 | 222 | 166 | 353 | 235 | 277 | 39 | 434 | 354 | 133 | 420 | 284 |
| 9 | Ремонт ОД, КЗ, разъединителей | шт | 2 148 | 199 | 0 | 104 | 174 | 179 | 108 | 397 | 316 | 112 | 357 | 202 |
| 10 | Замена ОСИ | шт | 3 185 | 357 | 0 | 0 | 36 | 155 | 306 | 16 | 1033 | 162 | 658 | 462 |
| 11 | Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) | шт | 5 278 | 806 | 824 | 670 | 530 | 409 | 156 | 128 | 612 | 257 | 284 | 602 |
| 12 | Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | шт | 3 006 | 492 | 815 | 300 | 55 | 161 | 209 | 124 | 424 | 204 | 56 | 166 |

Своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы позволило повысить надежность электроснабжения потребителей, что особенно важно при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузок