**Программа повышения надежности электроснабжения потребителей ПАО «Россети Центр» в 2018 году**

В целях снижения аварийности в электрических сетях, повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в ПАО «МРСК Центра» в 2018 году реализована Программа повышения надежности электросетевого комплекса.

Всего на мероприятия Программы 2018 года направлено более 4,5 миллиардов рублей. В рамках реализации Программы выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Россети Центр** | **Белгородэнерго** | **Брянскэнерго** | **Воронежэнерго** | **Костромаэнерго** | **Курскэнерго** | **Липецкэнерго** | **Орелэнерго** | **Смоленскэнерго** | **Тамбовэнерго** | **Тверьэнерго** | **Ярэнерго** |
| 1 | Расчистка трасс ВЛ | га | 24 224,8 | 430,4 | 702,8 | 1 164,3 | 1 725,9 | 773,0 | 585,0 | 786,2 | 1 542,3 | 479,9 | 14 925,5 | 1 109,4 |
| 2 | Замена грозотроса | км | 76,2 | 1,0 | 0,0 | 33,5 | 5,0 | 22,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 2,7 | 7,2 |
| 3 | Замена изоляторов | шт | 152 773 | 18 902 | 9 317 | 34 320 | 7 250 | 17 082 | 7 609 | 13 169 | 7 846 | 11 826 | 20 727 | 4 725 |
| 4 | Ремонт ВЛ 35 кВ и выше | км | 4 472,1 | 404,7 | 291,8 | 677,4 | 5,4 | 312,3 | 321,5 | 697,1 | 565,1 | 379,1 | 352,3 | 465,4 |
| 5 | Ремонт ВЛ 0,4-20 кВ | км | 10 746,6 | 1 797,6 | 1 724,4 | 672,1 | 4,5 | 1 915,6 | 629,1 | 477,1 | 1 432,6 | 346,8 | 1 058,7 | 688,2 |
| 6 | Ремонт КЛ 0,4 кВ и выше | км | 66,1 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 44,4 |
| 7 | Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ | шт | 105 | 12 | 32 | 6 | 20 | 2 | 10 | 4 | 9 | 0 | 7 | 3 |
| 8 | Ремонт выключателей | шт | 1 701 | 156 | 367 | 176 | 207 | 252 | 16 | 231 | 30 | 32 | 16 | 218 |
| 9 | Ремонт ОД, КЗ, разъединителей | шт | 2 031 | 399 | 204 | 329 | 274 | 174 | 35 | 342 | 64 | 38 | 21 | 151 |
| 10 | Замена ОСИ | шт | 2 538 | 636 | 14 | 314 | 42 | 79 | 199 | 188 | 254 | 228 | 216 | 368 |
| 11 | Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) | шт | 4 547 | 838 | 407 | 412 | 617 | 463 | 198 | 106 | 674 | 133 | 557 | 142 |
| 12 | Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | шт | 1 391 | 313 | 15 | 124 | 22 | 148 | 118 | 109 | 127 | 199 | 162 | 54 |

Своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы позволило повысить надежность электроснабжения потребителей, что особенно важно при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузок