**Программа повышения надежности электроснабжения потребителей ПАО «Россети Центр» в 2015 году**

В целях снижения аварийности в электрических сетях, повышения качества и надежности электроснабжения потребителей в ПАО «МРСК Центра» в 2015 году реализована Программа повышения надежности электросетевого комплекса.

Всего на мероприятия Программы 2015 года направлено более 1,9 миллиардов рублей. В рамках реализации Программы выполнены в полном объеме следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Россети Центр** | **Белгородэнерго** | **Брянскэнерго** | **Воронежэнерго** | **Костромаэнерго** | **Курскэнерго** | **Липецкэнерго** | **Орелэнерго** | **Смоленскэнерго** | **Тамбовэнерго** | **Тверьэнерго** | **Ярэнерго** |
| 1 | Расчистка трасс ВЛ | га | 14 663,2 | 502,6 | 834,9 | 1 286,7 | 1 846,6 | 936,7 | 621,2 | 697,2 | 1 522,0 | 533,8 | 4 456,0 | 1 425,4 |
| 2 | Замена грозотроса | км | 94,8 | 6,5 | 0,0 | 3,4 | 5,9 | 57,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 4,7 |
| 3 | Замена изоляторов | шт | 182 217 | 22 160 | 8 835 | 38 133 | 7 608 | 24 630 | 16 636 | 15 079 | 6 672 | 18 833 | 16 338 | 7 293 |
| 4 | Ремонт ВЛ 35 кВ и выше | км | 5 791,5 | 722,1 | 377,4 | 567,9 | 133,7 | 793,6 | 428,0 | 426,2 | 728,0 | 624,1 | 613,3 | 377,3 |
| 5 | Ремонт ВЛ 0,4-20 кВ | км | 12 741,3 | 1 966,5 | 1 656,6 | 823,1 | 323,1 | 2 345,9 | 788,6 | 525,8 | 1 096,3 | 566,4 | 937,0 | 1 712,1 |
| 6 | Ремонт КЛ 0,4 кВ и выше | км | 54,5 | 21,8 | 0,0 | 0,2 | 3,5 | 9,8 | 3,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 15,1 |
| 7 | Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ | шт | 612 | 70 | 7 | 10 | 0 | 48 | 17 | 6 | 311 | 28 | 43 | 72 |
| 8 | Ремонт выключателей | шт | 2 828 | 395 | 229 | 258 | 259 | 305 | 58 | 267 | 344 | 94 | 359 | 260 |
| 9 | Ремонт ОД, КЗ, разъединителей | шт | 2 478 | 347 | 0 | 160 | 189 | 138 | 87 | 403 | 404 | 208 | 307 | 235 |
| 10 | Замена ОСИ | шт | 2 198 | 4 | 0 | 12 | 9 | 97 | 367 | 6 | 487 | 188 | 424 | 604 |
| 11 | Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) | шт | 4 760 | 804 | 533 | 694 | 530 | 414 | 123 | 147 | 508 | 208 | 326 | 473 |
| 12 | Ремонт трансформаторов ТП (ЗТП, КТП, РП) | шт | 2 525 | 498 | 470 | 217 | 55 | 123 | 157 | 163 | 323 | 170 | 164 | 185 |

Своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы позволило повысить надежность электроснабжения потребителей, что особенно важно при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузок