## Свод
Приложение №1
Сведения о деятельности филиала ОАО " МРСК Центра" - Липецкэнерго по технологическому присоединению за ИЮНЬ месяц 2012 г.
Наименование филиала ОАО "МРСК Центра" | Наименование ПС 35-110 кВ | Количество поданных заявок |  | Заключено договоров |  | Выполнено договоров (подписаны АКТы ТП) |  | Аннулированные заявки
|  | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт | шт | МВт
|  | 482 | 9.4699 | 342 | 6.5322 | 143 | 3.4781 | 32 | 4.4049
| Итого ПС 35 кВ | 344 | 2.7254 | 200 | 2.9426 | 66 | 0.6795 | 25 | 4.3635
Липецкэнерго | ПС 35/10кВ №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ №3 | 9 | 0.111 | 4 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ №4 | 6 | 0.048 | 2 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ №5 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Березняговка | 0 | 0 | 1 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Борино | 1 | 0.015 | 5 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Борисовка | 4 | 0.047 | 17 | 0.2 | 2 | 0.022 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Бочиновка | 3 | 0.0628 | 1 | 0.009 | 1 | 0.007 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Бутырки | 12 | 0.14 | 9 | 0.087 | 2 | 0.022 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Введенка | 46 | 0.389 | 18 | 0.228 | 0 | 0 | 1 | 2.47
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ Вешаловка | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ Водозабор | 1 | 0.015 | 3 | 0.035 | 2 | 0.025 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Вперед | 1 | 0.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ Грязи-Город | 2 | 0.022 | 4 | 0.053 | 3 | 0.029 | 1 | 0.007
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Грязное | 4 | 0.032 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Демшинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | 1 | 0.015 | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 1 | 0.005
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | 1 | 0.014 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Ивановка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Каликино | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Карамышево | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 1 | 0.007 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Кн.Байгора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.015
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Куликово | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Курино | 1 | 0.005 | 39 | 0.561 | 1 | 0.01 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Лебедянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Малей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Московка | 2 | 0.022 | 2 | 0.02425 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ МПС | 1 | 0.007 | 1 | 0.01 | 1 | 0.005 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | 9 | 0.1497 | 4 | 0.036 | 1 | 0.015 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Ново-Дубовое | 2 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 КВ Паршиновка | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 КВ Пашково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Песковатка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Петровская | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Плавица | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Поддубровка | 3 | 0.021 | 3 | 0.031 | 0 | 0 | 1 | 0.008
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Правда | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Пружинки | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Ратчино | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Речная | 2 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Сенцово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Сельхозтехника | 3 | 0.39 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Синдякино | 2 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Сселки | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Сошки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Стебаево | 0 | 0 | 3 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ Таволжанка | 11 | 0.109 | 18 | 0.185 | 9 | 0.076 | 4 | 0.1155
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Троицкая | 5 | 0.035 | 3 | 0.037 | 3 | 0.029 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Трубетчино | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Тюшевка | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ ТЭЦ ОАО ДСЗ | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Федоровка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | 2 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | 6 | 0.081 | 4 | 0.036 | 3 | 0.045 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ Ярлуково | 4 | 0.052 | 8 | 0.08 | 3 | 0.045 | 1 | 0.007
Липецкэнерго | ПС35/6/6кВ "Трубная-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ СХТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Агроном | 1 | 0.006 | 2 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ Барятино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Бигильдино | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ Б.Верх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ Б.Избищи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ Б.Попово | 1 | 0.007 | 3 | 0.025 | 2 | 0.014 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Ведное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Воскресеновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Гагарино | 6 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Головщино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Данков-сельская | 9 | 0.0654 | 4 | 0.0455 | 2 | 0.03 | 4 | 0.0112
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ Долгое | 0 | 0 | 2 | 0.015 | 1 | 0.005 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ Дрезгалово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Дубрава | 4 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Знаменская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Каменное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ К.Лубна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Красное | 3 | 0.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Колыбельское | 2 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Культура | 3 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Никольское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Новополянье | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.02 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Первомайское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Пиково | 1 | 0.008 | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ Полибино | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 5 | 0.014
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Политово | 8 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ Раненбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Сапрыкино | 24 | 0.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ Сергиевка | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ Теплое | 1 | 0.0028 | 0 | 0 | 1 | 0.012 | 1 | 0.0028
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Троекурово-совхозная | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Хрущево | 1 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ Яблоново | 91 | 0.1055 | 1 | 0.5355 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ Топки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Авангард" | 0 | 0 | 2 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Аврора" | 5 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Воронец" | 4 | 0.024 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Восточная" | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 3 | 0.031 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Гнилуша" | 0 | 0 | 2 | 0.024 | 2 | 0.0145 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "5-я Донская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Задонск-Сельская" | 2 | 0.05 | 4 | 0.2245 | 1 | 0.012 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Казаки" | 3 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Казачье" | 2 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.008
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Колесово" | 1 | 0.008 | 2 | 0.023 | 4 | 0.039 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Ксизово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Ольшанец" | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.7
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Сельская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Солидарность" | 1 | 0.015 | 3 | 0.023 | 3 | 0.038 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Талица" | 2 | 0.016 | 2 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Тихий Дон" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10кВ "Хитрово" | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/6 кВ "Голиково" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Васильевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Гатище" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Захаровка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Красотыновка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Стегаловка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Веселое" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Ломовец" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Тимирязево" | 0 | 0 | 2 | 0.009 | 1 | 0.005 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Грызлово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Жерновное" | 0 | 0 | 1 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Чернава" | 1 | 0.008 | 1 | 0.008 | 1 | 0.008 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Афанасьево" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Панкратовка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Каменка" | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Бабарыкино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Кириллово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Ламская" | 0 | 0 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Красная Пальна" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Становое" | 1 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Плоское" | 6 | 0.043 | 1 | 0.005 | 1 | 0.007 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Борки" | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Князево" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "2-е Тербуны" | 2 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ «Б.Боевка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ «Преображенье» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-35/10 кВ "Яковлево" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ «Матыра» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 35/10 кВ «Ж. Пески» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | Итого ПС 110 кВ | 138 | 6.7445 | 142 | 3.5896 | 77 | 2.7986 | 7 | 0.0414
Липецкэнерго | ПС-110/35/10кВ "Долгоруково" | 3 | 0.128 | 3 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/35/10кВ "Чернолес" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/35/10кВ "Измалково" | 3 | 0.024 | 1 | 0.007 | 1 | 0.008 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/35/10кВ "Волово" | 1 | 0.015 | 3 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/35/10кВ "Набережное" | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/35/6 кВ «Становая» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/35/10кВ "Тербуны" | 21 | 0.158 | 2 | 0.025 | 8 | 0.082 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС -110/35/10кВ "Тербунский гончар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110кВ "Гороховская" | 8 | 0.273 | 5 | 0.043 | 2 | 0.03 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110кВ "Донская" | 1 | 0.007 | 2 | 0.022 | 4 | 0.05 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110кВ "Кашары" | 2 | 0.016 | 2 | 0.182 | 2 | 0.027 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110кВ "ЦРП" | 0 | 0 | 1 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110кВ "Агрегатная" | 6 | 0.064 | 2 | 0.2398 | 1 | 0.008 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110кВ "Западная" | 4 | 0.067 | 9 | 0.085 | 2 | 0.03 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110кВ "Крона" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/6кВ "ТЭЦ" | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 2 | 0.016 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110кВ "Табаки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.023 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110кВ "Лукошкино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ "Астапово" | 0 | 0 | 3 | 0.072 | 11 | 0.06 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ "Берёзовка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/6кВ «Данковская ТЭЦ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/6 кВ «Доломит» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/35/10кВ «Компрессорная» | 0 | 0 | 1 | 0.011 | 2 | 0.02 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/10 кВ «Круглое» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/10кВ «Куймань» | 0 | 0 | 2 | 0.013 | 1 | 0.01 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ "Лебедянь" | 15 | 0.092 | 37 | 0.74175 | 8 | 1.267 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10кВ "Лев Толстой" | 6 | 0.07 | 0 | 0 | 3 | 0.03 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/35/10кВ «Лутошкино» | 0 | 0 | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС-110/10кВ «Машзавод» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/10кВ "Нива" | 0 | 0 | 4 | 0.02 | 2 | 0.012 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/10 кВ "Ольховец" | 0 | 0 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10кВ «Россия» | 9 | 0.0027 | 2 | 0.013 | 3 | 0.024 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10кВ Сапрыкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/27,5/10кВ Урусово-тяговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 "Химическая" | 3 | 0.043 | 2 | 0.029 | 0 | 0 | 3 | 0.0084
Липецкэнерго | ПС 110/35/10кВ "Чаплыгин" | 5 | 0.054 | 3 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ "Чаплыгин новая" | 3 | 0.039 | 0 | 0 | 1 | 0.015 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ Добринка | 2 | 0.025 | 1 | 0.006 | 1 | 0.0386 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ Доброе | 6 | 0.067 | 5 | 0.067 | 5 | 0.065 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВА Казинка | 5 | 0.058 | 15 | 0.132 | 2 | 0.022 | 2 | 0.02
Липецкэнерго | ПС 110/10 кВ Двуречки | 8 | 0.081 | 9 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/6 кВ "Йокохама" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10/6 Гидрооборудование | 5 | 0.035 | 6 | 0.053 | 5 | 0.033 | 1 | 0.007
Липецкэнерго | ПС 110/10/10 кВ Университетская | 3 | 3.821 | 2 | 0.5851 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | 1 | 0.007 | 2 | 0.03 | 2 | 0.022 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/6 кВ "ГПП-2" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110 кВ «Манежная» | 2 | 0.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/6 кВ «Тепличная» | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/6 кВ «Привокзальная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/6 кВ Сухая Лубна | 1 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/10/10 кВ Октябрьская | 1 | 0.007 | 6 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/10/6 кВ Южная | 3 | 0.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/6 кВ Бугор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/10/6 кВ "Юго-западная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/6 кВ «Цементная» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/6 кВ КПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ Усмань | 7 | 0.062 | 6 | 0.051 | 4 | 0.026 | 1 | 0.006
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ Аксай | 1 | 0.009 | 1 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ Никольская | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | 0 | 0 | 2 | 0.021 | 1 | 0.01 | 0 | 0
Липецкэнерго | ПС 110/35/10 кВ Матренка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Липецкэнерго
Пообъектная информация по заключенным договорам ТП за ИЮНЬ месяц 2012 г.
Филиал | № п/п | Номер заключенного договора | Дата заключения договора дд/мм/гггг | Срок исполнения обязательств ХХ месяцев | Максимальная мощность, кВт (т.ч. Существующая в кВт) | Сумма по договору в руб. без НДС | Точка присоединения объекта (ПС,ВЛ)
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7
Липецкэнерго | 1 | 40507255 | 2012-06-09 | 12 месяцев | 48.5 | 11619.4576 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельская
Липецкэнерго | 2 | 40520701 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 50 | 706016 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 3 | 40528893 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борино
Липецкэнерго | 4 | 40532070 | 2012-06-07 | 24 месяца | 850 | 6801717 | ПС 110/6 кВ Тепличная
Липецкэнерго | 5 | 40535122 | 2012-06-21 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 6 | 40535572 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны
Липецкэнерго | 7 | 40535918 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Усмань
Липецкэнерго | 8 | 40536791 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Водозабор
Липецкэнерго | 9 | 40539892 | 2012-06-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 10 | 40539880 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 11 | 40539920 | 2012-06-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 12 | 40539941 | 2012-06-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 13 | 40539964 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 14 | 40553778 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 9 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Поддубровка
Липецкэнерго | 15 | 40541263 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 16 | 40540329 | 2012-06-07 | 12 месяцев | 231.8 | 13349.7542 | ПС 110/6 кВ Агрегатная
Липецкэнерго | 17 | 40540345 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково
Липецкэнерго | 18 | 40540295 | 2012-06-28 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 19 | 40540614 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 20 | 40540887 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 21 | 40540586 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 22 | 40540567 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 23 | 40540473 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 50 | 436464 | ПС 110/35/10 кВ Астапово
Липецкэнерго | 24 | 40541519 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 25 | 40542544 | 2012-06-13 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Волово
Липецкэнерго | 26 | 40543845 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 27 | 40543831 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 28 | 40542686 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/6 кВ Западная
Липецкэнерго | 29 | 40543811 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 30 | 40543800 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 31 | 40543783 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 32 | 40543761 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 33 | 40543742 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 34 | 40543680 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 35 | 40543664 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 36 | 40543648 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 37 | 40543629 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 38 | 40543619 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 39 | 40542644 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 40 | 40543604 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 41 | 40543483 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 42 | 40543476 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 43 | 40543469 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 44 | 40543462 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 45 | 40544023 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 46 | 40544141 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 47 | 40544165 | 2012-06-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 48 | 40544152 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 49 | 40544159 | 2012-06-15 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 50 | 40544877 | 2012-06-29 | 12 месяцев | 535.5 | 2142540.8559 | ПС 35/10 кВ Яблоново
Липецкэнерго | 51 | 40545736 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Карамышево
Липецкэнерго | 52 | 40546598 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 53 | 40547349 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное
Липецкэнерго | 54 | 40548183 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 55 | 40548191 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 56 | 40548125 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 57 | 40548321 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 58 | 40548344 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 59 | 40548354 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 60 | 40548548 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 61 | 40548363 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 62 | 40548379 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 63 | 40548465 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15.25 | 61015.3983 | Пс 35/10 кВ Московка
Липецкэнерго | 64 | 40548523 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 65 | 40548543 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 66 | 40549088 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борино
Липецкэнерго | 67 | 40549045 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/10/10 кВ Октябрьская
Липецкэнерго | 68 | 40549056 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 110/10/10 кВ Октябрьская
Липецкэнерго | 69 | 40549026 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/10/10 кВ Октябрьская
Липецкэнерго | 70 | 40549032 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 71 | 40549336 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 72 | 40549347 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 73 | 40549354 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 74 | 40549365 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 75 | 40549384 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 76 | 40549518 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Россия
Липецкэнерго | 77 | 40549935 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Поддубровка
Липецкэнерго | 78 | 40550044 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 79 | 40549934 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 80 | 40549926 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 81 | 40549924 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 82 | 40549916 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 83 | 40549900 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 84 | 40549876 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 85 | 40549869 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 86 | 40549863 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 87 | 40549860 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 88 | 40550423 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат
Липецкэнерго | 89 | 40550517 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Доброе
Липецкэнерго | 90 | 40553832 | 2012-06-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 91 | 40550739 | 2012-06-07 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Донская
Липецкэнерго | 92 | 40550931 | 2012-06-28 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 93 | 40553113 | 2012-06-07 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/10 Двуречки
Липецкэнерго | 94 | 40550934 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 30 | 261878.3983 | ПС 35/10 Тюшевка
Липецкэнерго | 95 | 40550918 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская
Липецкэнерго | 96 | 40550921 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 97 | 40552086 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 98 | 40551902 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/6 кВ Западная
Липецкэнерго | 99 | 40552304 | 2012-06-04 | 12 месяцев | 232.4 | 13355.4237 | ПС 110/10/10 кВ Университетская
Липецкэнерго | 100 | 40553273 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ №3
Липецкэнерго | 101 | 40552251 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ Данков-сельская
Липецкэнерго | 102 | 40553121 | 2012-06-21 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/35/10/6 Гидрооборудование
Липецкэнерго | 103 | 40553252 | 2012-06-07 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Талица
Липецкэнерго | 104 | 40553151 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 105 | 40553351 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 106 | 40553410 | 2012-06-05 | 6 месяцев | 77 | 11287.4407 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельская
Липецкэнерго | 107 | 40553176 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 108 | 40553298 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 109 | 40553293 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 14.5 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ Данков-сельская
Липецкэнерго | 110 | 40553418 | 2012-06-05 | 6 месяцев | 91 | 11412.9068 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельская
Липецкэнерго | 111 | 40553281 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Б.Попово
Липецкэнерго | 112 | 40553326 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/6 №4
Липецкэнерго | 113 | 40553278 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/10 Двуречки
Липецкэнерго | 114 | 40553868 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Трубетчино
Липецкэнерго | 115 | 40553863 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/6 кВ Новая деревня
Липецкэнерго | 116 | 40553282 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Ярлуково
Липецкэнерго | 117 | 40553879 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ №3
Липецкэнерго | 118 | 40553275 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Ярлуково
Липецкэнерго | 119 | 40553375 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 120 | 40553873 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 121 | 40553420 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Правда
Липецкэнерго | 122 | 40553859 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 123 | 40553797 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Б.Попово
Липецкэнерго | 124 | 40553817 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Бутырки
Липецкэнерго | 125 | 40553808 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Донская
Липецкэнерго | 126 | 40553883 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 4 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково
Липецкэнерго | 127 | 40553824 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 Грязи Город
Липецкэнерго | 128 | 40553969 | 2012-06-05 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное
Липецкэнерго | 129 | 40554107 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 130 | 40554398 | 2012-06-19 | 12 месяцев | 580 | 95453.0678 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 131 | 40554022 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 132 | 40554020 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 133 | 40553981 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 110/10 кВ Нива
Липецкэнерго | 134 | 40554023 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 135 | 40553986 | 2012-06-07 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/10 кВ Лутошкино
Липецкэнерго | 136 | 40555622 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 137 | 40554786 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Усмань
Липецкэнерго | 138 | 40555291 | 2012-06-21 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС 35/10 Ламская
Липецкэнерго | 139 | 40556296 | 2012-06-19 | 12 месяцев | 167 | 13604.2542 | ПС 110/10 кВ Кашары
Липецкэнерго | 140 | 40555544 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/10 Двуречки
Липецкэнерго | 141 | 40555418 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 Химическая
Липецкэнерго | 142 | 40555469 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат
Липецкэнерго | 143 | 40555884 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Долгое
Липецкэнерго | 144 | 40555539 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 145 | 40555501 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская
Липецкэнерго | 146 | 40555507 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 147 | 40555630 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 148 | 40555636 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Доброе
Липецкэнерго | 149 | 40555834 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 150 | 40557084 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Доброе
Липецкэнерго | 151 | 40556035 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/10 Двуречки
Липецкэнерго | 152 | 40557093 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 153 | 40556037 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 Правда
Липецкэнерго | 154 | 40555935 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Долгое
Липецкэнерго | 155 | 40556105 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 156 | 40556891 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 Грязи Город
Липецкэнерго | 157 | 40556881 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 №4
Липецкэнерго | 158 | 40557026 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС 110/10 кВ Нива
Липецкэнерго | 159 | 40556736 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/6 кВ Новая деревня
Липецкэнерго | 160 | 40556903 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 161 | 40556956 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 162 | 40556947 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 163 | 40556952 | 2012-06-05 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Усмань
Липецкэнерго | 164 | 40557094 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 165 | 40557080 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 Ратчино
Липецкэнерго | 166 | 40557090 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 167 | 40557099 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 168 | 40557096 | 2012-06-15 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борино
Липецкэнерго | 169 | 40557115 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борино
Липецкэнерго | 170 | 40557110 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Пружинки
Липецкэнерго | 171 | 40557967 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 172 | 40558012 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава
Липецкэнерго | 173 | 40558010 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борино
Липецкэнерго | 174 | 40558131 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 175 | 40558313 | 2012-06-04 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Сельхозтехника
Липецкэнерго | 176 | 40557635 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 35/10 Талицкий Чамлык
Липецкэнерго | 177 | 40557656 | 2012-06-01 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС 35/10 Добринка
Липецкэнерго | 178 | 40557556 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС-110кВ "ЦРП"
Липецкэнерго | 179 | 40558139 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Доброе
Липецкэнерго | 180 | 40558185 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС 110/6 кВ Западная
Липецкэнерго | 181 | 40558325 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 9 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Бочиновка
Липецкэнерго | 182 | 40558178 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Cолидарность
Липецкэнерго | 183 | 40558615 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Россия
Липецкэнерго | 184 | 40559433 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 185 | 40559448 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/10/10 кВ Октябрьская
Липецкэнерго | 186 | 40562059 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Волово
Липецкэнерго | 187 | 40558762 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 110/10 Двуречки
Липецкэнерго | 188 | 40559420 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/10/10 кВ Октябрьская
Липецкэнерго | 189 | 40558275 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Воронец
Липецкэнерго | 190 | 40561448 | 2012-06-13 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Волово
Липецкэнерго | 191 | 40559514 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/10 кВ Куймань
Липецкэнерго | 192 | 40558281 | 2012-06-15 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Солидарность
Липецкэнерго | 193 | 40559442 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 194 | 40558697 | 2012-06-15 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава
Липецкэнерго | 195 | 40559725 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 196 | 40558588 | 2012-06-21 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Б.Попово
Липецкэнерго | 197 | 40559724 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 198 | 40559727 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 199 | 40560007 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Троицкая
Липецкэнерго | 200 | 40560015 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 Пиково
Липецкэнерго | 201 | 40559032 | 2012-06-09 | 12 месяцев | 352.7 | 14491.0085 | ПС 110/10/10 кВ Университетская
Липецкэнерго | 202 | 40558606 | 2012-06-15 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 110/10 Ольховец
Липецкэнерго | 203 | 40559091 | 2012-06-15 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково
Липецкэнерго | 204 | 40558759 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Астапово
Липецкэнерго | 205 | 40558714 | 2012-06-06 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Поддубровка
Липецкэнерго | 206 | 40559453 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 207 | 40559230 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 208 | 40559108 | 2012-06-15 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ №3
Липецкэнерго | 209 | 40559472 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 14 | 466.1017 | ПС 110/35/10 Химическая
Липецкэнерго | 210 | 40559654 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Усмань
Липецкэнерго | 211 | 40559625 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 212 | 40560994 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10/6 Гидрооборудование
Липецкэнерго | 213 | 40559488 | 2012-06-13 | 6 месяцев | 3 | 466.1017 | ПС 110/10 кВ Нива
Липецкэнерго | 214 | 40559610 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 215 | 40559986 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 216 | 40559667 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Бутырки
Липецкэнерго | 217 | 40559681 | 2012-06-15 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская
Липецкэнерго | 218 | 40559646 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Бутырки
Липецкэнерго | 219 | 40559655 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 220 | 40560842 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Авангард
Липецкэнерго | 222 | 40560430 | 2012-06-15 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская
Липецкэнерго | 223 | 40560598 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат
Липецкэнерго | 224 | 40560612 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава
Липецкэнерго | 225 | 40560436 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Ярлуково
Липецкэнерго | 226 | 40561247 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 35/10 Пиково
Липецкэнерго | 227 | 40560619 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 228 | 40560894 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 229 | 40560455 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 42 | 366629.7627 | ПС 35/10 кВ Жерновное
Липецкэнерго | 230 | 40560495 | 2012-06-15 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская
Липецкэнерго | 231 | 40561077 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 Чаплыгин
Липецкэнерго | 232 | 40561035 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС 110/10 кВ Куймань
Липецкэнерго | 234 | 40561575 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/6 кВ Западная
Липецкэнерго | 235 | 40561226 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 11 | 466.1017 | ПС 110/35/10 Компрессорная
Липецкэнерго | 236 | 40563398 | 2012-06-21 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/35/10 Чаплыгин
Липецкэнерго | 237 | 40561524 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/10 Двуречки
Липецкэнерго | 238 | 40561910 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 239 | 40561966 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Стебаево
Липецкэнерго | 240 | 40561962 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/10 Двуречки
Липецкэнерго | 241 | 40561929 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 242 | 40561550 | 2012-06-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны
Липецкэнерго | 243 | 40561603 | 2012-06-07 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Солидарность
Липецкэнерго | 244 | 40561935 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Стебаево
Липецкэнерго | 245 | 40562102 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 246 | 40561879 | 2012-06-25 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 110/6 кВ Западная
Липецкэнерго | 247 | 40562071 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 248 | 40561894 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 110/6 кВ Западная
Липецкэнерго | 249 | 40562078 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 250 | 40562088 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 251 | 40562095 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 252 | 40561996 | 2012-06-13 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 253 | 40562034 | 2012-06-13 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 254 | 40562524 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10/6 Гидрооборудование
Липецкэнерго | 255 | 40562605 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 110/6 кВ Западная
Липецкэнерго | 256 | 40562861 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 257 | 40562739 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 4 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Стебаево
Липецкэнерго | 258 | 40562806 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 259 | 40562589 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 11 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ Данков-сельская
Липецкэнерго | 260 | 40562786 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 261 | 40562772 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 262 | 40562918 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 263 | 40562617 | 2012-06-28 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Тимирязево
Липецкэнерго | 264 | 40562740 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 35/6 Грязи Город
Липецкэнерго | 265 | 40563447 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 110/6 кВ Западная
Липецкэнерго | 266 | 40563551 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Троицкая
Липецкэнерго | 267 | 40563546 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Водозабор
Липецкэнерго | 268 | 40563422 | 2012-06-28 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Гнилуша
Липецкэнерго | 270 | 40563954 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/10 Двуречки
Липецкэнерго | 271 | 40563433 | 2012-06-25 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/10 кВ Кашары
Липецкэнерго | 272 | 40563388 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 273 | 40564947 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Ярлуково
Липецкэнерго | 274 | 40563521 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Аксай
Липецкэнерго | 275 | 40563540 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ МПС
Липецкэнерго | 276 | 40564069 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат
Липецкэнерго | 278 | 40564512 | 2012-06-21 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ ТЭЦ ОАО ДСЗ
Липецкэнерго | 279 | 40563839 | 2012-06-21 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/6 кВ Западная
Липецкэнерго | 280 | 40564923 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 281 | 40564195 | 2012-06-26 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/35/10 Чаплыгин
Липецкэнерго | 282 | 40564527 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Грязное
Липецкэнерго | 283 | 40564053 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 Измалково
Липецкэнерго | 284 | 40564743 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь
Липецкэнерго | 285 | 40565813 | 2012-06-14 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Ярлуково
Липецкэнерго | 286 | 40566071 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 9 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Московка
Липецкэнерго | 287 | 40566054 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 288 | 40564758 | 2012-06-26 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 289 | 40566576 | 2012-06-26 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС 110/10 кВ Нива
Липецкэнерго | 290 | 40564709 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Талица
Липецкэнерго | 291 | 40565034 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Доброе
Липецкэнерго | 292 | 40564786 | 2012-06-21 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 35/10 Плавица
Липецкэнерго | 293 | 40564905 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Бутырки
Липецкэнерго | 294 | 40564953 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 110/6 кВ Агрегатная
Липецкэнерго | 295 | 40566055 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 7.5 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Березняговка
Липецкэнерго | 296 | 40565844 | 2012-06-25 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 35/10 Плоское
Липецкэнерго | 297 | 40566043 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 6 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Усмань
Липецкэнерго | 298 | 40566044 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Агроном
Липецкэнерго | 299 | 40565975 | 2012-06-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 Грязи Город
Липецкэнерго | 300 | 40566337 | 2012-06-15 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Гнилуша
Липецкэнерго | 301 | 40566084 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 0.15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Агроном
Липецкэнерго | 302 | 40566045 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Ярлуково
Липецкэнерго | 303 | 40566049 | 2012-06-19 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Ярлуково
Липецкэнерго | 304 | 40566308 | 2012-06-25 | 6 месяцев | 12 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка
Липецкэнерго | 305 | 40566403 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Усмань
Липецкэнерго | 306 | 40567043 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 307 | 40566778 | 2012-06-18 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельская
Липецкэнерго | 308 | 40566937 | 2012-06-08 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10кВ "Колесово"
Липецкэнерго | 309 | 40567464 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Водозабор
Липецкэнерго | 310 | 40567029 | 2012-06-09 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС-35/10кВ "Колесово"
Липецкэнерго | 311 | 40567154 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 312 | 40567329 | 2012-06-26 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС-35/10 кВ Данков-сельская
Липецкэнерго | 313 | 40568223 | 2012-06-29 | 12 месяцев | 15 | 211804.8 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 314 | 40568203 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Курино
Липецкэнерго | 315 | 40568184 | 2012-06-22 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Куликово
Липецкэнерго | 316 | 40567876 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 317 | 40567882 | 2012-06-25 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 319 | 40568660 | 2012-06-28 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Авангард
Липецкэнерго | 320 | 40569321 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 5 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 321 | 40568882 | 2012-06-26 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Астапово
Липецкэнерго | 322 | 40568829 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 2 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Тимирязево
Липецкэнерго | 323 | 40569347 | 2012-06-28 | 6 месяцев | 10 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Сергиевка
Липецкэнерго | 324 | 40569240 | 2012-06-20 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10/6 Гидрооборудование
Липецкэнерго | 325 | 40572120 | 2012-06-28 | 6 месяцев | 8 | 466.1017 | ПС 35/10 Чернава
Липецкэнерго | 326 | 40572848 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВ Донская
Липецкэнерго | 327 | 40573050 | 2012-06-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Бутырки
Липецкэнерго | 328 | 40573132 | 2012-06-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Бутырки
Липецкэнерго | 329 | 40573135 | 2012-06-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Бутырки
Липецкэнерго | 330 | 40573514 | 2012-06-27 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 331 | 40573763 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава
Липецкэнерго | 332 | 40573751 | 2012-06-28 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10/6 Гидрооборудование
Липецкэнерго | 333 | 40574565 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 334 | 40574703 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Борисовка
Липецкэнерго | 335 | 40574557 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ №3
Липецкэнерго | 336 | 40574498 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/10 Двуречки
Липецкэнерго | 337 | 40574682 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Бутырки
Липецкэнерго | 338 | 40574692 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/10/10 кВ Октябрьская
Липецкэнерго | 339 | 40574674 | 2012-06-27 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 340 | 40574683 | 2012-06-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 341 | 40574679 | 2012-06-27 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10 кВА Казинка
Липецкэнерго | 342 | 40574719 | 2012-06-27 | 6 месяцев | 15 | 466.1017 | ПС 35/6 кВ Таволжанка
Липецкэнерго | 343 | 40577226 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Троицкая
Липецкэнерго | 344 | 40577204 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Введенка
Липецкэнерго | 345 | 40578921 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 110/35/10/6 Гидрооборудование
Липецкэнерго | 346 | 40580109 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Бутырки
Липецкэнерго | 348 | 40580094 | 2012-06-29 | 6 месяцев | 7 | 466.1017 | ПС 35/10 кВ Ярлуково
Липецкэнерго | 348 |  |  |  | 6532.2 | 11324588.6814