Сведения о техническом состоянии сетей ОАО «МРСК Центра» за 2009 год

Технологические нарушения, расследованные и учтенные в соответствии с требованиями «Инструкции по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей» (РД 34.20.801-2000)

| № п/п | Филиал | Аварии | Инциденты |  |  |  |  | Недоотпуск, тыс. кВтч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Год |
|  | Белгородэнерго | 0 | 421 | 591 | 664 | 814 | 2 490 | 44,78 | 45,20 | 104,34 | 62,82 | 257,14 |
|  | Брянскэнерго | 0 | 331 | 652 | 488 | 425 | 1 896 | 113,04 | 111,10 | 93,81 | 65,76 | 383,71 |
|  | Воронежэнерго | 0 | 436 | 947 | 913 | 719 | 3 015 | 160,28 | 558,33 | 504,79 | 369,26 | 1 592,66 |
|  | Костромаэнерго | 0 | 181 | 571 | 478 | 467 | 1 697 | 40,30 | 160,17 | 111,96 | 73,72 | 386,15 |
|  | Курскэнерго | 0 | 542 | 873 | 582 | 690 | 2 687 | 139,93 | 238,37 | 112,08 | 175,75 | 666,13 |
|  | Липецкэнерго | 0 | 303 | 691 | 633 | 500 | 2 127 | 107,27 | 575,93 | 242,85 | 187,59 | 1 113,64 |
|  | Орелэнерго | 0 | 190 | 656 | 593 | 427 | 1 866 | 44,75 | 132,95 | 119,36 | 127,48 | 424,54 |
|  | Смоленскэнерго | 0 | 246 | 985 | 1 008 | 695 | 2 934 | 60,26 | 212,98 | 193,98 | 163,46 | 630,68 |
|  | Тамбовэнерго | 0 | 183 | 434 | 317 | 266 | 1 200 | 81,39 | 316,34 | 123,66 | 89,28 | 610,67 |
|  | Тверьэнерго | 0 | 389 | 1 250 | 1 034 | 848 | 3 521 | 237,08 | 290,99 | 110,84 | 113,50 | 752,41 |
|  | Ярэнерго | 0 | 181 | 664 | 607 | 414 | 1 866 | 59,16 | 374,30 | 251,03 | 100,73 | 785,22 |
|  | ИТОГО | 0 | 3 403 | 8 314 | 7 317 | 6 265 | 25 299 | 1 088,24 | 3 016,66 | 1 968,70 | 1 529,35 | 7 602,95 |

Причины технологических нарушений:

1.	Падение деревьев, веток на провода ВЛ 6-110кВ.

2.	Повреждения электротехнического оборудования.

3.	Повреждение изоляции.

4.	Воздействие стихийных явлений.

5.	Воздействие посторонних лиц.

Мероприятия по повышению надежности в рамках производственной деятельности:

1.	Расширение просек, вырубка деревьев и подрезка крон деревьев.

2.	Замена выключателей 6-110кВ.

3.	Техперевооружение и реконструкция устройств релейных защит и автоматики.

4.	Замена опорно-стержневой изоляции.

5.	Повышение наблюдаемости и автоматизации сетей.