Приложение № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ___ от _________ г

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ОБЪЕМОВ

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

- Общие положения

  - Настоящий Регламент взаимодействия Исполнителя и Заказчика в процессе формирования и согласования объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии (далее - Регламент) определяет порядок действий Исполнителя и Заказчика в процессе формирования и согласования объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору и информационного обмена, в том числе:

- порядок снятия показаний приборов учета электрической энергии, используемых для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору;

- порядок проверки правильности снятия показания (далее - контрольное снятие показаний) приборов учета, используемых для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору;

- порядок проведения инструментальных проверок состояния схемы измерения и работы средств измерения электрической энергии, используемых для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору;

- порядок составления и оборота актов о неучтенном потреблении электрической энергии;

- порядок действий в случае отказа в допуске Потребителем представителей Исполнителя к приборам учета электрической энергии, используемым для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору;

- порядок информационного обмена;

- порядок формирования объемов переданной электрической энергии по настоящему Договору;

- порядок фиксации и расчета величины фактически потребленной (переданной по сетям Исполнителя) мощности и расчета величины резервируемой мощности Потребителями – юридическими лицами.

  - Для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору используются средства измерения электрической энергии, а в случаях предусмотренных действующим законодательством, расчетные способы определения объёмов.

  - Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору формируется Исполнителем на основании:

- 1.3.1. Показаний приборов учета, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета и приборов учета электрической энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);

- 1.3.2. При отсутствии показаний или непригодности к расчетам приборов учета, измерительных комплексов - на основании расчетных способов, которые определяются замещающей информацией или иными расчетными способами, предусмотренными действующим законодательством РФ.

- Измерительный комплекс - это совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов, предназначенных для измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки.

- Система учета - это совокупность приборов учета, измерительных комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной или нескольким точкам поставки.

- Интегральный прибор учета - прибор учета, обеспечивающий учет электрической энергии суммарно по состоянию на определенный момент времени.

- Прибор учета, присоединенный к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) – это  прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках и (или) предоставления коммунальных услуг и присоединенный к интеллектуальной системе учета в соответствии с правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), предусмотренными пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ (далее - правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

- Под показаниями прибора учета понимаются все показания и результаты измерений прибора учета электрической энергии, измерительного комплекса (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, входящих в его состав), которые используются для расчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за оказанные услуги по ее передаче.

- Порядок снятия показаний приборов учета электрической энергии, используемых для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору

  - Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета (далее - контрольное снятие показаний),  не включенных в интеллектуальную систему учета,  осуществляется Исполнителем:

- не чаще 1 раза в месяц – по приборам учета, установленным в энергопринимающих устройствах потребителей юридических и приравненных к ним лиц, потребителей - граждан, использующих электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, в отношении которых установлены указанные расчетные приборы учета, по индивидуальным приборам учета, а также установленным в  нежилых помещениях потребителей - граждан и потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющихся собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах;

- не чаще 1 раза в 3 месяца – по индивидуальным, общим (квартирным) приборам учета, установленным в жилых (нежилых) помещениях потребителей - граждан и в жилых (нежилых) помещениях потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, и являющихся собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется без использования общедомового имущества, доступ к которым может быть осуществлен только в присутствии Потребителя.

  - Исполнитель проводит контрольное снятие показаний в соответствии с разработанным им планом-графиком проведения контрольного снятия показаний в отношении точек поставки Потребителей электрической энергии, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том числе опосредованно, к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя, обслуживание которых осуществляет ГП/ЭСО. План-график доводится до сведения Заказчика и ГП (ЭСО). Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета осуществляется также при проверке состояния схемы измерения и работы средств измерения электрической энергии, а также их замене.

  - В случае если для проведения проверки приборов учета Исполнителю, требуется допуск к энергопринимающим устройствам потребителя, то Исполнитель за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения проверки уведомляет потребителя о дате и времени проведения такой проверки, а также о последствиях недопуска к расчетным приборам учета. При несогласии потребителя с предложенными датой и (или) временем проведения проверки этот потребитель направляет лицу, проводящему проверку, предложение об иных дате и (или) времени, но не позднее 10 рабочих дней со дня предложенной даты, после чего стороны обязаны согласовать иные дату и (или) время.

  - Если для проведения контрольного снятия показаний не требуется допуск к энергопринимающим устройствам и такое контрольное снятие показаний проводилось в отсутствие потребителя, акт контрольного снятия показаний подписывается Исполнителем (гарантирующим поставщиком - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета) и иными лицами, приглашенными к участию в контрольном снятии показаний, в случае присутствия таких лиц.

- Исполнитель, передает гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации, сетевой организации), в случае если тот не участвовал в проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течение 3 рабочих дней после их составления.

- Показания расчетных приборов учета, полученные в ходе контрольного снятия показаний, могут быть использованы для определения объема потребления (производства) электрической энергии (мощности) потребителем и для расчета стоимости электрической энергии, услуг по передаче электрической энергии за расчетный период, в котором такое контрольное снятие показаний проводилось. При несогласии потребителя (производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке), который не участвовал в контрольном снятии показаний, с показаниями расчетного прибора учета, указанными в акте контрольного снятия показаний, такой потребитель вправе обратиться к гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) и (или) сетевой организации с требованием о проведении повторного контрольного снятия показаний в его присутствии и (или) присутствии гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации).

  - Результаты контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии, осуществляющих учет в точках поставки электрической энергии Потребителям юридическими и приравненным к ним лицам, потребителям - гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, оформляются актом контрольного снятия показаний по форме приложения № 1 к настоящему Регламенту, который подписывается представителем Исполнителя, а также представителями ГП/ЭСО и Потребителя - в случае их присутствия. При отказе представителя Потребителя от подписания акта, кроме случаев, когда подпись Потребителя не является обязательной (п. 2.4 настоящего приложения), в акте указывается причина такого отказа. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участвовавших в проведении контрольного снятия показаний.

  - Результаты контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии, осуществляющих учет в точках поставки электрической энергии потребителям - гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимся собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, оформляются на группу Потребителей маршрутным листом контрольного снятия показаний по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту. При отказе Потребителя от подписания маршрутного листа, кроме случаев, когда подпись Потребителя не является обязательной (п. 2.4 настоящего приложения), в графе «Примечание» указывается причина такого отказа в присутствии 2-х незаинтересованных лиц, либо с использованием средств фото/видеофиксации. Контрольное снятие показаний, при необходимости, может производиться в присутствии представителей ГП/ЭСО, Исполнителя коммунальных услуг, должность, Ф.И.О. и подпись которых включается в маршрутный лист; при этом подписи Потребителей также не требуются.

  - Время и дата снятия показаний расчетных приборов учета, в том числе используемых в соответствии с настоящим документом в качестве контрольных приборов учета, должно осуществляться:

- в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета - с 23-го до окончания 25-го дня расчетного месяца, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии;

- в отношении приборов учета, установленных в жилых домах, - до окончания 25-го дня расчетного месяца, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии;

- в отношении иных приборов учета - по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

  - Исполнитель, обеспечивает представление снятых им показаний расчетного прибора учета Заказчику и ГП (ЭСО) электрической энергии в сроки, предусмотренные настоящим договором.

- Показания расчетных приборов учета (в том числе их почасовые значения в случае наличия интервального прибора учета и осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность) и (или) за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки за мощность, а также в отношении потребителей с максимальной мощностью свыше 670кВт) представляются в следующем порядке:

- в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета и приборов учета, установленных в отношении жилых домов, - до окончания 26-го дня расчетного месяца;

- в отношении иных приборов учета - до окончания первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также в течение суток, следующих за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

- В отношении расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), показания представляются в течение последующих 3 рабочих дней с использованием телефонной связи, электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт их получения, указанным в договоре, а также при необходимости в письменной форме или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, - акта снятия показаний расчетных приборов учета.

- В отношении расчетных приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), показания представляются с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с требованиями правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

- Показания контрольного прибора учета, когда он не используется в соответствии с настоящим документом в качестве расчетного прибора учета, снимает лицо, ответственное за снятие показаний прибора учета, в сроки, установленные в настоящем пункте для снятия показаний расчетных приборов учета, которое ведет учет снятых показаний контрольного прибора учета. Показания контрольного прибора учета, когда он не используется в соответствии с настоящим документом в качестве расчетного прибора учета, передаются по запросу контрагента по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договору оказания услуг по передаче электрической энергии в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса, если иной срок их передачи не установлен соответствующим договором.

  - Показания интегральных и интервальных приборов учета, установленных в границах балансовой принадлежности Исполнителя, снимаются визуально и с использованием мобильных считывающих устройств Исполнителем и сообщаются до окончания 3-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, присоединенному Заказчику и ГП/ЭСО с использованием электронной почты или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения.

  - Результаты снятия показаний интервальных приборов учета оформляются Актом почасового учета объема переданной электрической энергии по форме приложения № 3.1 к настоящему Регламенту в случае если:

- Потребителем выбран двухставочный вариант тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

- максимальная мощность энергопринимающих устройств Потребителя в границах балансовой принадлежности не менее 670 кВт.

  - Представленные Потребителем показания приборов учета проверяются Исполнителем или ГП/ЭСО на их корректность (с учетом категории надежности Потребителя и показаний приборов учета, осуществляющих учет электрической энергии на резервных присоединениях) на основе следующих критериев:

- показания, предоставленные Потребителем на конец расчетного периода t, должны быть не меньше показаний, снятых при контрольном снятии показаний в течение указанного расчетного периода: Ntабонента≥Nконтрольныеt;

- показания, предоставленные Потребителем на конец расчетного периода t (Ntабонента), должны быть не меньше показаний на начало расчетного периода: Ntабонента≥Nначальныеt=Nконечныеt−1

  - В случае признания Исполнителем или ГП/ЭСО представленных Потребителем - юридическим и приравненным к нему лицом, потребителем - гражданином, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, показаний приборов учета на конец расчетного периода некорректными, а также в случае непредставления Потребителем показаний расчетного прибора учета в сроки, установленные в настоящем разделе (далее - непредставление показаний расчетного прибора учета в установленные сроки), для целей определения объема потребления электрической энергии, оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период при наличии контрольного прибора учета используются его показания. При отсутствии контрольного прибора учета, объема потребления электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период определяется на основании замещающей информации указанной в п.1.3.2 настоящего Регламента.

  - Непредставление Потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 (двух) расчетных периодов подряд служит основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета. Если в ходе проводимой Исполнителем внеплановой проверки приборов учета будет установлено, что прибор учета (измерительные трансформаторы - в случае если прибор учета входит в состав измерительного комплекса) находится в исправном состоянии, в том числе пломбы на нем (измерительных трансформаторах) не повреждены, но имеются расхождения между показаниям проверяемого прибора учета и объемом потребленной электрической энергии (объемом оказанных услуг по передаче электрической энергии), который был рассчитан в соответствии с п. 2.14 настоящего Регламента за предшествующие проверке расчетные периоды, то осуществляется перерасчет объема потребленной электрической энергии и объема оказанных услуг по передаче электрической энергии исходя из снятых в ходе проверки показаний проверяемого прибора учета.

  - В случае непредставления потребителями  - гражданами, потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, использующими электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, Заказчику или Исполнителю (ТСО) показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период начиная с расчетного периода, за который Потребителем не предоставлены показания прибора учета объем потребления электрической энергии рассчитывается в соответствии  с пунктом 59 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

  - Если в ходе проводимой Исполнителем проверки достоверности предоставленных потребителями - гражданами, потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, использующими электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных  приборов учета и (или) проверки их состояния Исполнителем будет установлено, что прибор учета (измерительные трансформаторы - в случае если прибор учета входит в состав измерительного комплекса) находится в исправном состоянии, в том числе пломбы на нем (измерительных трансформаторах) не повреждены, но имеются расхождения между показаниям проверяемого прибора учета и объемом потребленной электрической энергии (объемом оказанных услуг по передаче электрической энергии), который был рассчитан в соответствии с п. 2.14 настоящего Регламента за предшествующие проверке расчетные периоды, то осуществляется перерасчет объема потребленной электрической энергии и объема оказанных услуг по передаче электрической энергии исходя из снятых в ходе проверки показаний проверяемого прибора учета.

- Порядок проведения инструментальных проверок состояния схемы измерения и работы средств измерения электрической энергии, используемых для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору

  - Проверки расчетных приборов учета осуществляются Исполнителем в плановом и внеплановом порядке исходя из необходимости визуального снятия контрольных показаний приборов учета не чаще 1 раза в  месяц и не чаще 1 раза в 3 месяца для приборов учета, установленных в жилых (нежилых) помещениях потребителей - граждан, потребителей юридических и приравненных к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющиеся собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, и включают в себя визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств, места установки и схем соединения приборов учета, проверку соответствия приборов учета требованиям Раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также снятие показаний приборов учета. При необходимости  проверка может проводиться в виде инструментальной проверки.

  - Плановые проверки приборов учета проводятся в отношении приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности). Плановые проверки приборов учета осуществляются Исполнителем  на основании разработанного плана-графика проведения проверок расчетных приборов учета по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту и согласованного с ГП/ЭСО в следующем порядке:

  - ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца, Исполнитель уведомляет Заказчика и ГП/ЭСО о включенных в разработанный им план-график проведения проверок расчетных приборов учета на следующий месяц точек поставки Потребителей электрической энергии, обслуживаемых ГП/ЭСО, способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления;

  - в течение 2 (двух) рабочих дней Заказчик, в случае получения информации от ГП (ЭСО)  направляет Исполнителю ответ, содержащий согласие с планом-графиком либо предложение об изменении состава планируемых к проверке обслуживаемых им точек поставки, но не более чем на 20 процентов от количества точек поставки планируемых к проверке, а также перечень точек поставки, при проведении проверки, в отношении которых планируется участие представителей ГП/ЭСО.

  - Основанием для проведения внеплановой проверки приборов учета является:

  - полученное от ГП/ЭСО заявление о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета в отношении обслуживаемых им точек поставки, но не более чем 10 процентов от количества точек поставки, планируемых Исполнителем к проверке в соответствии с указанным планом-графиком в этом же расчетном периоде;

  - полученное от Потребителя заявление о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки;

  - выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении осмотра состояния расчетного прибора учета в процессе проверки правильности снятия показаний прибора учета перед его демонтажем, для замены или осуществления очередной поверки;

  - непредставление потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, потребителями - гражданами, использующими электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности показаний расчетного прибора учета более 2 (двух) расчетных периодов подряд.

- срабатывание индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышки прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), и факт события воздействия магнитных полей на элементы прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) в соответствии с предельными значениями, определенными правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), неработоспособности прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя или отсутствия дистанционного опроса такого прибора учета, присоединенного к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) в течение одного месяца

  - В случае изменения предусмотренной планом-графиком даты проверки приборов учета электрической энергии, в отношении которых ГП/ЭСО уведомил Исполнителя об участии его представителей в проверке, последний обязан незамедлительно проинформировать уполномоченных представителей ГП/ЭСО об этом.

  - В случае неприбытия представителя ГП/ЭСО в согласованные Сторонами сроки для участия в проверке Исполнитель проводит проверку приборов учета электрической энергии в отсутствие ГП/ЭСО.

  - В случае если для проведения проверки приборов учета персоналу Исполнителя требуется допуск к энергопринимающим устройствам Потребителя, то Исполнитель в порядке, предусмотренном п. 174 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» в отношении потребителей юридических и приравненных к ним лиц, потребителей - граждан, использующих электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности и п. 85 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в отношении потребителей - граждан, потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющихся собственниками и пользователями жилых домов,уведомляет Потребителей о необходимости обеспечения допуска, с указанием даты и времени проведения такой проверки, а также информирует о последствиях недопуска к расчетным приборам учета.

  - По результатам проверки Исполнитель составляет акт проверки по формам приложения № 6 (Потребители юридические и приравненные к ним лица) и приложения № 7 (Потребители - граждане) к настоящему Регламенту.

- Результатом проверки является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную электрическую энергию и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.

  - В случае выявления несоответствия средств измерения электрической энергии, их установки и схемы подключения требованиям нормативно-правовых актов РФ, Исполнитель определяет меры по устранению несоответствий и указывает их в акте проверки. При наличии признаков безучетного потребления Исполнитель, в порядке, предусмотренном в разделе 5 настоящего Регламента, оформляет акт о неучтенном потреблении электрической энергии.

  - В случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, а также отсутствия контрольного прибора учета, объем потребления электрической энергии потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, потребителями-гражданами, использующими электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяются на основании замещающей информации, указанной в п. 1.3.2. настоящего Регламента.

  - В случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, объем потребления электрической энергии потребителями - гражданами, потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, использующими электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов, домовладений и помещений в многоквартирных домах и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяются в порядке, установленном пп. 49, 56, 59, 59(1), 59(2), 60, 60(1) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»

- Порядок составления и оборота актов о неучтенном потреблении электрической энергии

  - При выявлении Исполнителем фактов безучетного потребления составляются акты о неучтенном потреблении электрической энергии в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, по форме приложения № 8 (по точкам поставки юридических и приравненных к ним лиц, потребителей - граждан, использующих электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности) и приложения № 9 (по точкам поставки потребителей – граждан, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды) к настоящему Регламенту.

  - В акте о неучтенном потреблении электрической энергии, за исключением случая составления такого акта при выявлении бездоговорного потребления  в период приостановления поставки электрической энергии по договору в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии, должны содержаться:

- данные о лице, осуществляющем безучетное потребление или бездоговорное потребление электрической энергии;

- данные о способе и месте осуществления безучетного потребления или бездоговорного потребления электрической энергии;

- данные о приборах учета на момент составления акта;

- данные о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае выявления безучетного потребления, дате предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление электрической энергии, - в случае выявления бездоговорного потребления электрической энергии;

- данные о ранее установленных контрольных пломбах и (или) знаках визуального контроля с приложением документов, подтверждающих факт их установления (при установлении факта срыва и (или) нарушения сохранности установленных контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля);

- объяснение лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, относительно выявленного факта;

- замечания к составленному акту (при их наличии).

- В случае если при безучетном потреблении было выявлено использование потребителем мощности, величина которой превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанную в документах о технологическом присоединении, в акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться также следующие данные:

- величина максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанная в документах о технологическом присоединении;

- фактическая мощность энергопринимающих устройств, используемая потребителем;

- способ, с применением которого было выявлено превышение величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанной в документах о технологическом присоединении;

- действия потребителя, которые повлекли превышение величины максимальной мощности, указанной в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (при наличии таких данных).

- При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен присутствовать Потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий его Заказчик, или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии.

- Акт о неучтенном потреблении электрической энергии может быть составлен в отсутствие лица, осуществляющего безучетное потребление или бездоговорное потребление электрической энергии, или обслуживающего его Заказчика.

- При этом лицо, составляющее акт о неучтенном потреблении электрической энергии, прикладывает к акту доказательства надлежащего уведомления Потребителя о дате и времени составления акта. Уведомление Потребителя о дате и времени составления акта осуществляется способом, определенным договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии), а в случае, когда указанным договором такой порядок не определен или договор отсутствует, - любым позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления способом. В случае составления акта на месте выявления безучетного потребления или бездоговорного потребления электрической энергии в отсутствие лица, допустившего безучетное потребление или бездоговорное потребление электрической энергии, акт составляется с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи, при этом материалы фотосъемки и (или) видеозаписи подлежат хранению и передаются вместе с актом о неучтенном потреблении электрической энергии.

- Отказ лица, осуществляющего безучетное потребление или бездоговорное потребление электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта фиксируется с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении электрической энергии.

  - По факту выявленного безучетного потребления расчетный прибор учета признается вышедшим из строя. Акты о неучтенном потреблении составляются в 3 (трех) экземплярах, один из которых вручается Потребителю, второй передается ГП/ЭСО, третий остается у Исполнителя. При отказе Потребителя (его представителя) от получения акта, последний направляется ГП/ЭСО вместе с его экземпляром акта.

  - Расчет объема безучетного потребления электрической энергии  осуществляется Исполнителем  и направляется ГП/ЭСО в формате приложения № 12 к настоящему Регламенту вместе с актом о неучтенном потреблении электрической энергии не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его составления.

  - Расчет объема безучетного потребления электрической энергии осуществляется Исполнителем в соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии на основании материалов проверки (акта о неучтенном потреблении электрической энергии, актов текущей (в случае составления) и предыдущей проверки состояния схемы измерения электрической энергии работы/замены/допуска в эксплуатацию прибора учета, материалов фото- и видео- фиксации), а также на основании документов, представленных Потребителем, осуществляющим безучетное потребление в качестве объяснений (пояснений), и материалов, представленных ГП/ЭСО и (или) Заказчиком.

  - Объем безучетного потребления электрической энергии по точкам поставки юридических и приравненных к ним лиц, потребителей - граждан, использующих электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, определяется с даты предыдущей проверки состояния схемы измерения электрической энергии работы/замены/допуска в эксплуатацию прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с согласованным графиком) до даты выявления факта безучетного потребления электрической энергии и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии следующими расчетными способами в соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии».

  - С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии до даты замены прибора учета объем потребления электрической энергии (мощности) определяется в порядке, предусмотренном требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» к расчету объемов потребления электрической энергии (мощности) для случая непредоставления показаний прибора учета на основании замещающей информации.

  - Объем безучетного потребления электрической энергии по точкам поставки потребителей - гражданам, потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющихся собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, определяется в соответствии с п. 62 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- а) при обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (далее - несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования Потребителя к внутридомовым инженерным системам, объем безучетного потребления электрической энергии рассчитывается как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления такого подключения, указанной в акте, составленном Исполнителем, до даты устранения такого несанкционированного подключения. Если дату осуществления несанкционированного подключения установить невозможно, то объем безучетного потребления электрической энергии рассчитывается за период начиная с даты проведения Исполнителем  предыдущей проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующих месяцу, в котором выявлено несанкционированное подключение;

В случае невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования, расчет объема безучетного потребления электрической энергии осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива потребления электрической энергии с применением к такому объему повышающего коэффициента 10. При этом в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

- б) при обнаружении Исполнителем (ТСО) в соответствии с п. 81(11) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» факта несанкционированного вмешательства в работу индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, расположенного в жилом помещении и иных  помещениях потребителя, доступ к которым не может быть осуществлен без присутствия Потребителя, Исполнитель (ТСО) обязан прекратить использование показаний такого прибора учета при расчетах за услуги по передаче электрической энергии, объем безучетного потребления электрической энергии рассчитывается на основании нормативов потребления электрической энергии с применением повышающего коэффициента 10 за период, начиная с даты проведения Исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства.

- При отсутствии информации о постоянно и временно проживающих в жилом помещении гражданах объем коммунальных услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.

в) объем безучетного потребления электрической энергии в нежилом помещении и надворных постройках рассчитывается на основании нормативов потребления электрической энергии в зависимости от вида деятельности, осуществляемой в нежилом помещении (постройке): гараж, баня, сауна, теплица, помещение для содержания сельскохозяйственных животных, птицы, приготовление пищи, подогрев воды для сельскохозяйственных животных  и т.д. – с применением повышающего коэффициента 10 за период, начиная с даты проведения Исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства.

При отсутствии исходной информации для определения норматива потребления электрической энергии в Договоре, Исполнитель (ТСО, Заказчик) выполняет обследование земельного участка Потребителя и расположенных на нем надворных построек, видов и количества сельскохозяйственных животных и птицы (при наличии), наличия электро-отопления, подогрева горячей воды, пище-приготовления, а также мощности применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление электрической энергии.

  - Передача Исполнителем  ГП/ЭСО документов, указанных настоящем разделе настоящего Регламента, осуществляется по акту приема-передачи. Документы, оформленные не в соответствии с настоящим Регламентом, подлежат возврату Исполнителю  в течение 5 (пяти) рабочих дней с указанием выявленного несоответствия. Исправленные документы принимаются ГП/ЭСО по мере устранения выявленных несоответствий.

  - Суммарное количество объемов электрической энергии, определенное по актам о неучтенном потреблении электрической энергии, принятым ГП/ЭСО в расчетном периоде в соответствии с настоящим Регламентом, подлежит:

- включению в объем оказанных за расчетный период услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору;

- исключению из объема электрической энергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих ему электрических сетях.

  - В случае если вступившим в законную силу решением суда ГП/ЭСО будет отказано в удовлетворении исковых требований о взыскании с Потребителя стоимости, рассчитанной по акту о неучтенном потреблении объема безучетного потребления в связи с тем, что акт составлен неправильно или исковые требования ГП/ЭСО будут удовлетворены частично, в связи с неправильно рассчитанным объемом безучетного потребления электрической энергии, то объем безучетного потребления, во взыскании которого ГП/ЭСО судом отказано, включается в объем электрической энергии, приобретаемой Исполнителем в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях, и исключается из объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору, определяемых по итогам месяца, в котором вступило в силу соответствующее решение суда.

- Порядок действий в случае недопуска Потребителем представителей Исполнителя к приборам учета электрической энергии, используемым для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору.

  - В случае недопуска Потребителем юридическим и приравненным к ним лицом, потребителем - гражданином, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, в порядке, предусмотренном п. 174 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», потребителем - гражданином, потребителем юридическим и приравненным к ним лицом, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимся собственником и пользователем жилых домов и помещений в многоквартирных домах, в порядке, предусмотренном п. 85 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», персонала Исполнителя (ГП/ЭСО) к расчетным приборам учета в согласованные дату и время, Исполнитель  повторно направляет Потребителю уведомление с указанием даты и времени проведения проверки расчетных приборов учета (контрольного снятия показаний приборов учета), а также информацию о последствиях недопуска к таким приборам учета.

  - По факту недопуска представителей Исполнителя (ГП/ЭСО) к приборам учета, расположенным в границах балансовой принадлежности потребителя юридического и приравненного к ним лица, потребителя - гражданина, использующего электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении потребителя - гражданина, потребителя юридического и приравненного к ним лица, использующего электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющегося собственником и пользователем жилых домов и помещений в многоквартирных домах, в указанные в уведомлении дату и время, составляется акт о недопуске к приборам учета (по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту), в котором указываются дата и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства, адрес жилого дома (квартиры) или нежилого помещения), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска, причины отказа Потребителя в допуске Исполнителя (ГП/ЭСО) к приборам учета (если Потребитель заявил о таких причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) Потребителя, препятствующих Исполнителю (ГП/ЭСО) в проведении проверки.

  - Акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями Исполнителя, Потребителя и/или ГП/ЭСО, а в случае отсутствия последнего и отказе Потребителя от подписания составленного акта - двумя незаинтересованными лицами. В случае отсутствия ГП/ЭСО, Исполнитель  в течение следующего рабочего дня уведомляет ГП/ЭСО об отказе в допуске к приборам учета и направляет ГП/ЭСО один экземпляр акта.

  - В случае двукратного недопуска к расчетному  прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств Потребителя юридического и приравненного к ним лица, потребителя-гражданина, использующего электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в отношении точек поставки для лиц, опосредованно присоединенных через объекты такого Потребителя электрической энергии, для проведения контрольного снятия показаний и (или) для проведения проверки приборов учета объем потребления и оказанных услуг по передаче электрической энергии с даты 2-го недопуска вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета определяется исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании контрольного прибора учета, в соответствии с пунктом 182 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», а при его отсутствии - исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании замещающей информации. В случае двукратного  недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств Потребителя юридического и приравненного к ним лица, потребителя-гражданина, использующего электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимся собственником и пользователем жилых домов и помещений в многоквартирных домах начиная с расчетного периода когда Заказчиком (Исполнителем (ТСО)) был составлен повторный акт об отказе в допуске к прибору учета и (или) месту установки прибора учета. объем потребления и оказанных услуг по передаче электрической энергии определяется в соответствии с п. 60(3) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- Порядок информационного обмена

  - ГП/ЭСО предоставляет Исполнителю:

- по потребителям юридическим и приравненных к ним лицам, потребителям - гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности:

- до окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, сведения о показаниях приборов учета, используемых в качестве расчетных (контрольных), полученных им от Потребителей, в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения в согласованной с Исполнителем форме (в виде электронного документа и/или документа на бумажном носителе);

- не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, передает (в виде электронного документа и/или документа на бумажном носителе по форме Приложения №3 и Приложения №3.1. к настоящему Регламенту) копии актов снятия показаний расчетных приборов учета, полученных им от таких потребителей;

- по потребителям – гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах:

- до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, передает в отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, и жилых домов, сведения о показаниях приборов учета, используемых в качестве расчетных, полученных им от потребителей-граждан и об объемах потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах и в жилых домах, с разбивкой по каждому жилому и многоквартирному дому в виде реестра. Реестр формируется ГП/ЭСО на основании данных, полученных от Потребителей (полученных, в том числе, с использованием «Личного кабинета» на сайте ГП/ЭСО) и/или управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива, а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме – уполномоченного представителя лица, привлекаемого собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых электрических систем). Реестр должен содержать в том числе информацию об адресе каждого многоквартирного дома, жилого дома и номера помещений в многоквартирном доме в электронном виде по форме приложения № 13 к настоящему Регламенту;

- до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, передает в отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, и жилых домов, в бумажном виде отчет об объемах электроэнергии за подписью ответственного представителя ГП/ЭСО по форме приложения № 14 к настоящему Регламенту.

  - Исполнитель предоставляет ГП/ЭСО:

- показания приборов учета электрической энергии, включенных в систему автоматизированного дистанционного снятия показаний Исполнителя по форме приложения № 15 к настоящему Регламенту - не позднее 2-го числа месяца, следующего за расчетным;

- сведения, указанные в п. 6.1 настоящего Регламента, в случае получения их Исполнителем непосредственно от Потребителей (в том числе с использованием «Личного кабинета» на сайте Исполнителя), в порядке и сроки, аналогично указанным в п.6.1 Регламента;

- копии актов контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии по потребителям – юридическим и приравненным к ним лицам, в течение 3 (трех) дней с даты составления акта;

- акты о неучтенном потреблении с расчетами объемов безучетного потребления электрической энергии - не позднее 4-го числа месяца, следующего за расчетным;

- акты о превышении фактического соотношения потребления активной и реактивной мощности над величиной установленной настоящим Договором - не позднее 4-го числа месяца, следующего за расчетным;

- копии маршрутных листов контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии потребителей - граждан, оформленные в расчетном месяце, - не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным;

- контрольные показания приборов учета электрической энергии, снятые с применением КПК, в электронном виде (с электронного адреса Исполнителя …@... на электронный адрес ГП/ЭСО …@...), - не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным;

- ведомость об объемах электрической энергии, переданной по настоящему Договору потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, потребителям - гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, за расчетный период, по форме приложения № 16 к настоящему Регламенту - не позднее 7-го числа месяца, следующего за расчетным;

- ведомость об объемах электрической энергии, переданной по настоящему Договору потребителям – гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, за расчетный период, в электронном виде по форме приложения № 17 к настоящему Регламенту - не позднее 7-го числа месяца, следующего за расчетным.

  - Исполнитель предоставляет Заказчику:

- в порядке и сроки, указанные в разделе 9 настоящего Регламента, документы, оформляемые при формировании объемов услуг по передаче электрической энергии за расчетный период;

- акты снятия показаний приборов учета электрической энергии по форме приложения № 4, Акты почасового учета объема переданной электрической энергии по форме приложения № 3.1 в отношении Потребителей, указанных в п.8.1. настоящего Регламента, в порядке и сроки, указанные в разделе 9 настоящего Регламента;

- показания приборов учета электрической энергии, включенных в систему автоматизированного дистанционного снятия показаний Исполнителя по форме приложения № 15 к настоящему Регламенту - не позднее 2-го числа месяца, следующего за расчетным;

- сведения, указанные в п. 6.1 настоящего Регламента, в случае получения их Исполнителем непосредственно от Потребителей (в том числе с использованием «Личного кабинета» на сайте Исполнителя) и от ГП/ЭСО, в порядке и сроки, аналогично указанным в п.6.1 Регламента;

- акты о превышении фактического соотношения потребления активной и реактивной мощности над величиной установленной настоящим Договором – не позднее 4-го числа месяца, следующего за расчетным;

- копии актов о неучтенном потреблении с расчетами объемов безучетного потребления электрической энергии - не позднее 4-го числа месяца, следующего за расчетным;

- копии актов контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии по потребителям – юридическим и приравненным к ним лицам – по запросу Заказчика;

- копии маршрутных листов контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии потребителей - граждан, оформленные в расчетном месяце - по запросу Заказчика;

- контрольные показания приборов учета электрической энергии, снятые с применением КПК, в электронном виде - по запросу Заказчика;

- акты замены приборов учета;

- акты фиксации фактической мощности по точкам поставки потребителей;

- согласованную с ГП (ЭСО) ведомость об объемах электрической энергии, переданной по настоящему Договору потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, потребителям - гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, за расчетный период, по форме приложения № 16 к настоящему Регламенту - не позднее 9-го числа месяца, следующего за расчетным;

- согласованную с ГП (ЭСО) ведомость об объемах электрической энергии, переданной по настоящему Договору потребителям – гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, за расчетный период, в электронном виде по форме приложения № 17 к настоящему Регламенту - не позднее 9-го числа месяца, следующего за расчетным.

6.4. Стороны определили, что информация, указанная в настоящем разделе, подлежит передаче другой Стороне в виде электронного документа посредством электронного документооборота в порядке, предусмотренном приложением №9 к Договору, либо иным способом, позволяющим подтвердить факт ее направления (получения) другой Стороной.

6.5. При этом показания приборов учета (в том числе почасовые данные) подлежат передаче другой Стороне настоящего Договора, если иное не установлено Договором, на адреса электронной почты, указанные в Приложении №21 к настоящему Договору.

- Расчет объемов переданной электрической энергии по точкам отпуска из сети Исполнителя

    - Суммарный объем переданной электрической энергии по потребителям – гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, за расчетный период определяется по следующей формуле:

ΣW=ΣWПУ+ΣWсреднемес+ΣWнорм+ΣWрасч+ΣWоплат+ΣWакт,

где 	ΣW- суммарный объем переданной электрической энергии по потребителям – гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, кВтч;

ΣWПУ- суммарный объем переданной электрической энергии, определенный в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, с учетом приведения результатов измерений в точках учета к границе балансовой принадлежности (далее - ГБП), кВтч;

ΣWсреднемес- суммарный объем переданной электрической энергии с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, определенный исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электрической энергии в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, по которым потребителем не переданы показания (не более 6 (шести) расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2 (двух) расчетных периодов подряд для нежилого помещения), в случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой (не более 3 (трех) расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2 (двух) расчетных периодов подряд для нежилого помещения), в случае 2-кратного недопуска к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении (не более 3 (трех) расчетных периодов подряд), кВтч;

ΣWнорм- суммарный объем переданной электрической энергии с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, определенный исходя из установленных нормативов потребления коммунальных услуг в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, по которым Потребителем не переданы показания (более 6 (шести) расчетных периодов подряд для жилого помещения и более 2 (двух) расчетных периодов подряд для нежилого помещения), в случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой (более 3 (трех) расчетных периодов подряд для жилого помещения и более 2 (двух) расчетных периодов подряд для нежилого помещения), в случае 2-кратного недопуска к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении (более 3 (трех) расчетных периодов подряд), кВтч;

ΣWрасч- суммарный объем переданной электрической энергии с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, в отсутствие утвержденного норматива потребления для нежилого помещения (гараж, сауна, бассейн, теплица и др.), в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, по которым Потребителем не переданы показания (более 2 (двух) расчетных периодов подряд для нежилого помещения), в случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой (2 (два) расчетных периода подряд для нежилого помещения), в случае 2-кратного недопуска к приборам учета, расположенным в нежилом помещении (более 3 (трех) расчетных периодов подряд), кВтч;

ΣWоплат- суммарный объем переданной электрической энергии, определенный в точках учета (индивидуального, общего (квартирного), комнатного учета - при отсутствии общедомовых приборов учета многоквартирных домов) и в жилых домах, оснащенных приборами учета электрической энергии, по которым Потребителями в квитанциях об оплате указаны только данные об объемах потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах и в жилых домах, кВтч;

ΣWакт- суммарный объем безучетного потребления электрической энергии, рассчитанный в соответствие с разделом 4 настоящего Регламента на основании актов о неучтенном потреблении электрической энергии за расчетный период или не вошедший в объемы передачи за предшествующие периоды, кВтч.

    - Суммарный объем переданной электрической энергии по юридическим и приравненных к ним лицам, потребителям - гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, за расчетный период определяется по следующей формуле:

ΣW=ΣWПУ+ΣWсреднемес+ΣWрасч+ΣWакт,

где ΣW- суммарный объем переданной электрической энергии по юридическим и приравненных к ним лицам, потребителям - гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, кВтч;

ΣWПУ- суммарный объем переданной электрической энергии, определенный в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, кВтч;

ΣWсреднемес- суммарный объем переданной электрической энергии с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, определенный исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электрической энергии в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, по которым Потребителем не переданы показания (не более 2 (двух) расчетных периодов подряд), кВтч;

ΣWрасч- суммарный объем переданной электрической энергии с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, определенный расчётным способом, в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, по которым Потребителем не переданы показания (более 2 (двух) расчетных периодов подряд), в случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, в случае 2-кратного недопуска к приборам учета, расположенным в границах балансовой принадлежности Потребителя, кВтч;

ΣWакт- суммарный объем безучетного потребления электрической энергии, рассчитанный в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента на основании актов о неучтенном потреблении электрической энергии за расчетный период или не вошедший в объемы передачи за предшествующие периоды, кВтч.

- Величина электрической энергии, переданной Исполнителем в электрические сети ССО, определяется по точкам отпуска в сеть ССО на границе раздела балансовой принадлежности между Исполнителем и ССО, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

- Определение фактически потребляемой (переданной по сетям Исполнителя) мощности, расчет величины резервируемой мощности

  - Раздел 8 настоящего Регламента устанавливает:

- порядок определения фактической величины потребляемой мощности в отношении Потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт и Потребителей, выбравших двухставочный вариант тарифа на услуги по передаче электрической энергии,

- порядок расчета величины резервируемой мощности в отношении Потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт.

  - Исполнитель по окончании расчетного периода определяет величину потребленной в расчетном периоде мощности по точкам поставки Потребителей ГП/ЭСО,  удовлетворяющих одному из следующих критериев:

– максимальная мощность по всем точкам поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя (совокупности энергопринимающих устройств Потребителя, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие Потребителю объекты электросетевого хозяйства), более 670 кВт;

- – для определения стоимости услуг по передаче электрической энергии по точкам поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя (совокупности энергопринимающих устройств Потребителя, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие Потребителю объекты электросетевого хозяйства) используется двухставочный вариант тарифа на услуги по передаче электрической энергии.

  - Исполнитель по окончании расчетного периода в отношении Потребителей ГП/ЭСО указанных в п. 8.1 производит сбор сведений о почасовых объемах потребления электрической энергии и определяет фактически использованную мощность (выполняет расчет фактически используемой мощности при полном или частичном отсутствии приборов учета, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии):

- для Потребителей, энергопринимающие устройства которых оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, включенными в автоматизированную систему дистанционного снятия показаний приборов учета потребителя, Исполнителя, Заказчика  или ГП/ЭСО, – из соответствующей системы;

- для Потребителей, энергопринимающие устройства которых оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, но не включенных в автоматизированную систему дистанционного снятия показаний приборов учета Потребителя, Исполнителя, Заказчика или ГП/ЭСО, – посредством снятия почасовых значений фактически используемой мощности мобильными считывающими устройствами (ноутбуками, КПК и т.д.);

- в случае отсутствия интервальных приборов учета по точкам поставки на объектах напряжением 10 кВ и ниже при условии, что суммарная максимальная мощность по данным точкам не превышает 2,5 % от суммарной максимальной мощности всех точек поставки в границах балансовой принадлежности Потребителя, - почасовые объемы потребления определяются на основании показаний интегральных приборов учета согласно п. 144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии».

  - В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются по контрольному прибору учета, а если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются согласно п. 3.9 настоящего Регламента.

  - В случае непредставления Потребителем показаний, в том числе данных о почасовых объемах потребления расчетного прибора учета в установленные сроки почасовой объем потребления в соответствующей точке поставки определяется согласно п. 3.9 настоящего Регламента.

  - В случае наличия некорректных данных и (или) неполных данных  о фактических почасовых объемах потребления электрической энергии Исполнитель  выполняет следующие действия:

- 8.6.1. В случае отсутствия хотя бы одного часового значения потребления или некорректности данных, полученных из автоматизированных систем Исполнителя, осуществляет повторный опрос счетчиков и при повторном получении неполных (некорректных) данных предпринимаются все возможные меры для получения этих данных, а в случае отсутствия технической возможности получения отсутствующих данных, почасовые объемы потребления определяются (при наличии интервального контрольного прибора учета) с использованием почасовых объемов контрольного прибора учета. При отсутствии контрольного прибора учета отсутствующие почасовые объемы потребления за расчетный период определяются на основании замещающей информации.

- 8.6.2. В случае, когда данные, полученные посредством снятия почасовых значений фактически используемой мощности мобильными считывающими устройствами (ноутбуками, КПК и т.д.), признаны некорректными и (или) неполными, предпринимаются действия как описано в пункте выше (п. 8.6.1);

- 8.6.3. В том случае если данные о фактических почасовых объемах потребления электрической энергии, полученные от Потребителей, также признаны некорректными и (или) неполными, такие данные не принимаются в расчет и по таким Потребителям (точкам поставки)  определение почасовых объемов производится в следующем порядке:

- если контрольный прибор учета позволяет измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, то такие объемы в соответствующей точке поставки определяются исходя из показаний указанного контрольного прибора учета;

- если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются в соответствии п.3.9 настоящего Регламента

  - Если контрольный прибор учета отсутствует, почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки за расчетный период Исполнитель на основании полученных данных о фактически использованной мощности за расчетный период и данных о максимальной мощности в разрезе каждого Потребителя производит расчет величины резервируемой максимальной мощности.

  - Резервируемая максимальная мощность определяется как разность между максимальной мощностью энергопринимающих устройств Потребителя и мощностью, использованной в соответствующем расчетном периоде для определения размера обязательств потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии. В случае отсутствия данных о почасовых объемах потребления электрической энергии резервируемая максимальная мощность рассчитывается исходя из результатов проведения контрольных замеров и иной имеющейся информации.

  - До вступления в силу нормативных актов, устанавливающих порядок взимания платы за резервируемую мощность, Исполнитель, в информационных целях, ежемесячно направляет сведения о величине резервируемой максимальной мощности по Потребителям группы свыше 670 кВт, для которых указанная величина подлежит определению, в адрес ГП/ЭСО и Заказчика.

- Порядок формирования объемов услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору

  - Объем услуг, оказанных Исполнителем, определяется в точках разграничения балансовой принадлежности Исполнителя и потребителей электрической энергии (мощности), имеющих договоры энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, действующим в зоне деятельности Исполнителя, и (или) при наличии положительного сальдо перетока электрической энергии из сетей Исполнителя в сети смежных с ним территориальных сетевых организаций в рамках одного субъекта Российской Федерации - в точках разграничения балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства Исполнителя и смежных с ним территориальных сетевых организаций.

  - Исполнитель по окончании каждого расчетного периода определяет в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента объемы переданной по настоящему Договору электрической энергии (поставленной Потребителям ГП/ЭСО) на основании:

- актов снятия показаний приборов учета электрической энергии;

- коэффициентов трансформации трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН) и расчетных способов, указанных в приложении № 4.1. к настоящему Договору;

- показаний приборов учета электрической энергии, включенных в системы автоматизированного дистанционного снятия показаний Исполнителя, Заказчика, Исполнителей коммунальных услуг или Потребителей;

- данных о снятых  показаниях приборов учета, объемах электрической энергии, полученных ГП/ЭСО и/или Исполнителем от Потребителей и/или Исполнителем коммунальных услуг;

- установленных нормативов потребления коммунальных услуг;

- замещающей информации в случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а также отсутствия контрольного прибора учета определение объема потребления электрической энергии для расчета за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии;

- актов о неучтенной электрической энергии по фактам выявления безучетного потребления.

  - Исполнитель по окончании каждого расчетного периода определяет в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента величину фактически переданной  Потребителям ГП/ЭСО мощности и величину резервируемой мощности за расчетный период в разрезе каждого Потребителя юридического лица.

  - Исполнитель на основании информации, указанной в пп. 9.2 и 9.3 настоящего Регламента, формирует и в срок не позднее 9 числа месяца, следующего за расчетным, представляет Заказчику и ГП (ЭСО) сводный акт объемов переданной электрической энергии по сетям Исполнителя в точках присоединения (поставки) Потребителей по форме приложения № 18 к настоящему Регламенту,  балансы электрической энергии по сетям Исполнителя по форме приложения № 19 к настоящему Регламенту, и величину резервируемой мощности по форме приложения № 20 к настоящему Регламенту.

- Определение объема электроэнергии, принятой в сеть Исполнителя

- Объем приема электроэнергии в сеть Исполнителя формируется по точкам приема в сети Исполнителя, указанным в Приложении №3 к настоящему Договору.

- Стороны производят снятие показаний приборов учета по состоянию на 00-00 часов первого дня месяца, следующего за расчетным, и направляют другой Стороне настоящего Договора, в том числе почасовые объёмы передачи,  в срок до окончания первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также в течение суток, следующих за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

- В отношении расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), показания представляются с использованием телефонной связи, электронной почты, указанным в Приложении №22 к настоящему Регламенту, а также путем направления акта снятия показаний расчетных приборов учета в письменной форме или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, в течение 3 последующих рабочих дней.

- В отношении расчетных приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), показания представляются с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с требованиями правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

- Исполнитель по точкам приема электроэнергии, формирует, согласовывает с ССО, подписывает и направляет Заказчику в срок до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, Акт сальдо-перетоков электрической энергии по форме Приложения №22 к настоящему Регламенту.

- В случае если прибор учета не расположен на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов, объем передачи электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по настоящему договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. Расчет величины потерь в таком случае осуществляется в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям.

- При непредставлении показаний расчетного прибора учета, установленного в границах объектов электросетевого хозяйства Исполнителя или включенного в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности), и при отсутствии контрольного прибора учета объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), начиная с даты, когда наступили указанные события, определяется следующим образом:

- объем электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства Исполнителя, определяется исходя из максимальных среднесуточных значений за месяц, в котором было зафиксировано наибольшее поступление объема электрической энергии в сеть по соответствующей точке поставки за прошедший год;

- объем электрической энергии, отпущенной из объектов электросетевого хозяйства Исполнителя в объекты электросетевого хозяйства ССО, определяется по минимальным среднесуточным значениям за месяц, в котором был зафиксирован наименьший отпуск электрической энергии из сети по соответствующей точке поставки за прошедший год.

- В случае неисправности, утраты, истечения срока интервала между поверками расчетного прибора учета, который установлен в границах объектов электросетевого хозяйства Исполнителя и исходя из показаний которого определяются объемы электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), и отсутствия контрольного прибора учета определение объемов электрической энергии, принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций), начиная с даты, когда наступили указанные события, определяется следующим образом:

- 	в течение первых 2 расчетных периодов - исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а если период работы расчетного прибора учета составил менее одного года - исходя из показаний расчетного прибора учета за предыдущий расчетный период;

- 	начиная с 3-го расчетного периода вплоть до даты установки и допуска в эксплуатацию расчетного прибора учета - расчетным способом, предусмотренным настоящим пунктом для случая непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки при отсутствии контрольного прибора учета.

- При отсутствии прибора учета в случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ он должен быть установлен в границах объектов электросетевого хозяйства Исполнителя, и при отсутствии контрольного прибора учета объем принятой в объекты электросетевого хозяйства (отпущенной из объектов электросетевого хозяйства в объекты электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций) электрической энергии определяется вплоть до даты допуска прибора учета в эксплуатацию в порядке, предусмотренном для случая непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки при отсутствии контрольного прибора учета.

- Приложения

  - Приложение №1 «Акт контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии (форма)».

  - Приложение №2  «Маршрутный лист контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии».

  - Приложение №3  «Акт о снятии показаний приборов учета электрической энергии (форма)».

  - Приложение №3.1. «Акт учета почасовых объемов электрической энергии (форма)».

  - Приложение №4 «Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии»

  - Приложение №5 «План-график проведения технической проверки состояния схем измерения и работы средств измерения электрической энергии, используемых для определения объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии (форма)».

  - Приложение №6 «Акт проверки / демонтажа (вывода из эксплуатации) / ввода в эксплуатацию прибора (измерительного комплекса) учета электрической энергии (форма)».

  - Приложение №7 «Акт проверки / демонтажа (вывода из эксплуатации) / ввода в эксплуатацию прибора (измерительного комплекса) учета электрической энергии для потребителей, коммунальных услуг по электроснабжению (форма)».

  - Приложение №8 «Акт о неучтенном потреблении электрической энергии юридическим лицом (гражданином), использующем энергию для осуществления предпринимательской деятельности (форма)».

  - Приложение №9 «Акт о неучтенном потреблении электрической энергии потребителем, использующем использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды (форма)».

  - Приложение №10 «Акт о недопуске к приборам учета электрической энергии (форма)».

  - Приложение №11 «Типовые формулировки видов нарушений учета электрической энергии».

  - Приложение №12 «Справка-расчет о неучтенном потреблении (безучетное потребление) (формы)».

  - Приложение №13 «Объемы  электрической энергии, сформированные по переданным показаниям приборов учета Потребителями – гражданами (форма)».

  - Приложение №14 «Сводные объемы электрической энергии, сформированные по показаниям потребителей – граждан в ________ месяце 20__ года (форма)».

  - Приложение №15  «Показания приборов учета электрической энергии по данным системы автоматизированного дистанционного снятия показаний (формат xml) (форма)».

  - Приложение №16 «Ведомость об объемах переданной электрической энергии Потребителям – юридическим лицам (форма)».

  - Приложение №17 «Ведомость об объемах переданной электрической энергии Потребителям – гражданам (форма)».

  - Приложение №18 «Сводный акт объемов переданной электрической энергии по сетям Исполнителя в точках присоединения (поставки) Потребителей (форма)».

  - Приложение №19 «Баланс электрической энергии по сетям Исполнителя».

  - Приложение №20 «Справка о расчете резервируемой максимальной мощности (форма)».

  - Приложение №21 «Номера телефонов и адреса электронной почты Сторон для направления (получения) показаний приборов учета, в том числе почасовых значений»

  - Приложение №22 Акт сальдо-перетоков электрической энергии между  "_________________" и филиалом ПАО "Россети Центр" - "______________"

| Исполнитель __________________ / ____________ / М.П. " ___ " ____________ 20__ г. | Заказчик __________________ / _____________/ М.П. " ___ " ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

Акт контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии

от «__»________20__г.

Наименование Потребителя ________________________ Код Потребителя в системе учета Заказчика_______________

| № п/п | Код потребителя в системе учета Исполнителя (ТСО) | Код точки учета в системе учета Исполнителя (ТСО) | Наименование объекта потребителя | Адрес точки учета | Заводской(серийный)№ счетчика | Тип счетчика | Разрядность счетчика | Год выпуска счетчика | Год поверки счетчика | Класс точности | № пломбы | Вид пломбы | Место установки пломбы | Основной источник питания |  |  |  |  | Расчетный коэффициент | Предыдущие показания прибора учета электрической энергии | Контрольные показания прибора учета электрической энергии | Примечание | Подпись потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС | Фидер | ТП | ВЛ 0,4 кВ | № опоры |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) | Представитель Потребителя Ф.И.О.__________________ (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 2 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

Маршрутный лист контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии №___________

Дата обхода «____»______________20___ г.

по населенному пункту _________________ , ул. ____________________________________

ТП 6(10)/0,4 кВ (диспетчерское наименование)______________________________________

Ф.И.О. должность сотрудника сетевой организации____________________________________

Выдан «____»______________20___ г.

| Фамилия | № (лицевой счет) потребителя в системе учета Исполнителя (ТСО) |  | № отходящей линии 0,4 кВ |  | Тип эл. счетчика (по паспорту) |  | Ном (мах) ток, А | Номер пломбы | Разрядность эл. счетчика | Коэффициент трансформации | Подпись Потребителя (в случае присутствия в момент контрольного снятия показаний) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Улица |  | № опоры | Сезонность | Заводской (серийный) № счетчика |  | Номин. напр., В | Место пломбы | Дата предыдущих показаний прибора учета электрической энергии | Дата снятия текущих показаний прибора учета электрической энергии |  |  |
| Отчество | Дом/ префикс | Квартира/ префикс | Место уст. эл. счетчика | Нежилой | Год выпуска | Дата поверки (год/кв-л) | Класс точности | Тип пломбы | Предыдущие показания прибора учета электрической энергии | Текущие показания прибора учета электрической энергии |  |  |

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Представитель Потребителя Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |  | Представитель Потребителя __________________ Ф.И.О. " ___ " ____________ 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

Акт о снятии показаний приборов учета электрической энергии

Наименование Потребителя______________________________________________________

Номер договора энергоснабжения (купли–продажи электрической энергии)_____________

Показания приборов учета по состоянию на «_____»____________20____г.

| Заводской (серийный) номер счетчика | Показание приборов учета электрической энергии |  | Коэффициент трансформации |  | Расход, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на начало периода | на конец периода | ТТ | ТН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Представитель Потребителя Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 3.1 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

Акт учета почасовых объемов электрической энергии (форма)

от «___»_____________20___г. №_________

Наименование Потребителя:__________________________________

Наименование точки поставки:________________________________

Расчетный период:______________

|  | Время (московское) |  | кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  |  |
|  | 00:00-01:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01:00-02:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02:00-03:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03:00-04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04:00-05:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05:00-06:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06:00-07:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07:00-08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08:00-09:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09:00-10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10:00-11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11:00-12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12:00-13:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13:00-14:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14:00-15:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15:00-16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16:00-17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17:00-18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18:00-19:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19:00-20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20:00-21:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21:00-22:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22:00-23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23:00-00:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время (московское) |  | кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг |  |
| 00:00-01:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01:00-02:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02:00-03:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03:00-04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04:00-05:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05:00-06:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06:00-07:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:00-08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:00-09:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09:00-10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:00-11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:00-12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:00-13:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13:00-14:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14:00-15:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:00-16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:00-17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:00-18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00-19:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:00-20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:00-21:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:00-22:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:00-23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23:00-00:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого за расчетный период_________кВт

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Представитель Потребителя Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 4 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии

от «__»________20__г.

Наименование Потребителя ________________________ Код Потребителя в системе учета Заказчика _______________

| № п/п | Код потребителя (в системе учета Исполнителя (ТСО)) | Код точки учета (в системе учета Исполнителя (ТСО)) | Наименование объекта потребителя | Адрес точки учета | Заводской(серийный) № счетчика | Тип счетчика | Разрядность счетчика | Год выпуска счетчика | Год поверки счетчика | Класс точности | № пломбы | Вид пломбы | Место установки пломбы | Основной источник питания |  |  |  |  | Расчетный коэффициент | Предыдущие показания прибора учета электрической энергии | Контрольные показания прибора учета электрической энергии | Произведенные отключения | Установленные пломбы | Примечание | Подпись потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС | Фидер | ТП | ВЛ 0,4 кВ | № опоры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) | Представитель Потребителя Ф.И.О.__________________ (подпись) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

План-график проведения технической проверки состояния схем измерения и работы средств измерения электрической энергии, используемых для определения объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии

| № п/п | Наименование структурного подразделения сетевой организации | Наименование потребителя | Наименование объекта энергоснабжения (потребления) | Адрес объекта | Точка поставки (точка подключения) в соответствии с диспетчерскими наименованиями (ПС, фидер, ТП, ВЛ (КЛ), опора) | Место установки прибора учета электрической энергии (наименование место прибора) | Тип прибора учета электрической энергии | Заводской (серийный) № прибора учета электрической энергии | Принадлежность прибора учета электрической энергии (Исполнитель (ТСО), Потребитель) | Статус учета (расчетный, контрольный, технический) | Дата акта (последней инструментальной проверки) | Дата планируемой проверки прибора учета электрической энергии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель (ТСО) |  |  |  |  |

| Исполнитель (ТСО) Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Заказчик Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 6 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

АКТ № _______________ от «___»_____________20__ г.

проверки состояния схемы измерения электрической энергии

и работы/ замены/ допуска в эксплуатацию прибора учета

Настоящий акт составлен представителями _______________________________________________________

(наименование)

____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии представителя Потребителя _______________________________________________________

(наименование)

_____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

представителя Энергосбытовой организация (при присутствии) ______________________________________

(должность, Ф.И.О.)

| Наименование присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка присоединения ( ПС 110(35)/10(6) кВ, ВЛ. (КЛ)-10(6) кВ, КТП 10(6)/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ №, опора №) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Время проведения проверки |  |  |  |  |  |  |  | Начало (час: мин.) |  |  |  |  | Окончание (час: мин.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Основание проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Дата предыдущей проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Описание счетчика электрической энергии |  | 4.1. Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Заводской номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3. Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.4. Номинальный (максимальный) ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.5. Номинальное (максимальное) напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.6. Балансовая принадлежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.7. Поверка |  |  | Квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Квартал-год истечения межповерочного интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.8. Расчетный коэффициент счетчика (при программировании счетчика К=Ктт*Ктн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение активной энергии | 4.9. Класс точности |  |  |  |  |  |  |  | 4.10 Разрядность (до, после запятой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.11. Кол-во оборотов (имп.) на кВт·ч (постоянная счетчика А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.12. Контрольные показания |  |  |  |  |  |  | Т1 ( ) |  |  |  |  |  | прием |  |  | отдача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т2 ( ) |  |  |  |  |  | прием |  |  | отдача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т3 ( ) |  |  |  |  |  | прием |  |  | отдача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т∑ ( ) |  |  |  |  |  | прием |  |  | отдача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение реактивной энергии | 4.13. Класс точности |  |  |  |  |  |  |  | 4.14. Разрядность (до, после запятой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.15. Кол-во оборотов (имп.) на кВАр·ч (постоянная счетчика R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.16. Контрольные показания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прием |  |  | отдача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Описание схемы измерений и номинальных значений измерительных трансформаторов тока и напряжения |  | Данные по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  | В |  |  |  |  | С |  | А |  | В |  | С |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Номинальный коэффициент трансформации установленных измерительных трансформаторов тока (ТТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. Тип измерительных ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. Номера измерительных ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4. Класс точности измерительных ТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.5. Поверка измерительных ТТ |  |  |  |  | Квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Квартал-год истечения межпов. интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.6. Номинальный коэффициент трансформации установленных измерительных трансформаторов напряжения (ТН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.7. Тип измерительных ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.8. Номера измерительных ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.9. Класс точности измерительных ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.10. Поверка измерительных ТН |  |  |  | Квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Квартал-год истечения межпов. интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Визуальный осмотр счетчиков электро- энергии, испытательных колодок, трансформаторов тока и напряжения |  | 6.1. Наличие отметки о сертификации счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2. Внешние повреждения, влияющие на пригодность приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3. Вращение диска (наличие индикации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.4. Тип/номер имеющихся пломб сетевой компании |  | На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На корпусе счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На крышке колодки зажимов токовых цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На крышке колодки зажимов цепей напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На дверцах камер установки TT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На трансформаторах тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На дверцах камер установки предохранителей ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На коммутационных аппаратах со стороны высшего напряжения ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | На коммутационных аппаратах со стороны низшего напряжения ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Измерения выполнены (характеристики приборов, использованных при проверке): Токоизмерительные клещи: Секундомер тип_________________№________________поверка_________; тип_________________ №________________ поверка__________; Вольтамперфазометр: Образцовое оборудование: тип_________________№________________поверка_________; тип__________________ №________________поверка__________; _________________________________________: тип__________________________ №_______________________ поверка__________; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Проведение замеров без снятия нагрузки (со снятием пломбы с крышки зажимов счетчиков) |  |  | Данные по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А |  | В |  |  |  |  | С |  | А |  | В |  |  |  |  | С |
|  |  |  | 8.1. Сила тока в силовых цепях, I (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Сила тока в измерительных цепях,i (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3. Коэфф. трансформации ТТ фактический по фазам (соотв./не соотв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4. Напряжение фазное, В |  |  |  |  |  |  |  |  | UА0 |  |  |  | UВ0 |  |  | UС0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5. Напряжение линейное, В |  |  |  |  |  |  |  |  | UАВ |  |  |  | UВС |  |  | UСА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.6. Угол между напряжением и соответствующим током, градусов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.7. Коэффициент мощности, cosφ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.8. Порядок чередования фаз (прямой/обратный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.9. Кол-во оборотов диска (импульсов), n |  |  |  |  |  |  |  | 8.10 Время оборотов диска (импульсов), t, сек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Расчеты мощностей |  |  | 9.1. Активная мощность в силовых цепях, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Активная мощность в измерительных цепях, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Активная мощность по оборотам диска (имп.), кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Измерения образцовым счетчиком |  |  | 10.1. Погрешность образцового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.2. Погрешность схемы учета расчетного счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. После окончания работ установлены пломбы сетевой компании (тип/номер) |  |  | На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На корпусе счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На крышке колодки зажимов токовых цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На крышке колодки зажимов цепей напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На дверцах камер установки трансформаторов тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На трансформаторах тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фаза А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фаза В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фаза С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На дверцах камер установки предохранителей ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На коммутационных аппаратах со стороны высшего напряжения ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На коммутационных аппаратах со стороны низшего напряжения ТН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При замене счетчика: безучетное время_____________ ч; величина нагрузки____________ кВт.

- 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

1. По присоединению счетчика №____________________, измерительный комплекс/прибор учета (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электрическую энергию в качестве расчетного/контрольного учета (ненужное зачеркнуть) не пригоден /пригоден / не допущен / допущен (ненужное зачеркнуть) по причине: _________________________ ____________________________________________________, (п. _______ настоящего акта),

несоответствия требованиям п. _______________________________________ Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, что привело к ______________________________________________________

2. По присоединению счетчика №____________________, измерительный комплекс/прибор учета (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электрическую энергию в качестве расчетного/контрольного учета (ненужное зачеркнуть) не пригоден /пригоден / не допущен / допущен (ненужное зачеркнуть) по причине:______________________________________________________________________________________________, (п. ____________________ настоящего акта),

несоответствия требованиям п. _______________________________________ Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, что привело к ____________________________________________________

УКАЗАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ (ПРЕДСТАВИТЕЛЮ):

Вам необходимо:

1. По присоединению счетчика №________________________________________________________________________________

2. По присоединению счетчика №________________________________________________________________________________

До устранения замечаний расчеты за отпущенную электрическую энергию будут производиться в соответствии с положениями п.179 / п.195 (ненужное зачеркнуть) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии.

Представители:

_______________________________________:				Потребитель:

1.______________________ 	______________________		______________________	_______________

(подпись)			(Ф.И.О.)					(подпись)			(Ф.И.О.)

2.________________________	_______________________

(подпись)			(Ф.И.О.)

ГП/ЭСО (заполняется в случае присутствия):		__________________	____________________

(подпись)			(Ф.И.О.)

Настоящий акт составлен в ______ экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Один экземпляр вручен Потребителю (представителю):

Потребитель (представитель)	_____________________	_____________________ «______» ____________20___г.

(подпись)			(Ф.И.О.)

Приложение № 7 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

АКТ №_________от «___»_____________20___ г.

проверки состояния схемы измерения электрической энергии

и работы / замены / допуска в эксплуатацию прибора учета

Настоящий акт составлен представителями _______________________________________________________

(наименование)

_____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии потребителя (представителя) ______________________________________________________

(Ф.И.О.)

ответственный квартиросъемщик (собственник жилья) ______________________________________________

(Ф.И.О.)

представителя исполнителя коммунальных услуг (ГП, ЭСО, управляющая компания):

___________________________________________________________________________________________

(наименование ЖКХ, ТСЖ, УК)

____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Лицевой счет №: ___________________ Адрес: ____________________________________________________________

| Наименование присоединения |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка присоединения (ПС 110(35)/10(6) кВ, ВЛ (КЛ)-10(6) кВ, КТП 10 (6)/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ №, опора №) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время проведения проверки |  | Начало (час: мин.) |  |  | Окончание (час: мин.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Основание проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дата предыдущей проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Характеристика помещения (жилое / не жилое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Описание счетчика электроэнергии | 4.1. Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4. Заводской номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5. Класс точности |  |  | 4.6. Разрядность (до, после запятой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7. Номинальный (максимальный) ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8. Номинальное (максимальное) напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9. Поверка |  | квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | квартал-год истечения межповерочного интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.10. Показания активной энергии |  | Т1( ) |  | Т2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т3( ) |  | Т∑( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.11. Кол-во оборотов диска (импульсов) на кВт·ч (постоянная счетчика А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.12. Показания реактивной энергии (заполняется при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.13. Кол-во оборотов диска (импульсов) кВАр·ч (постоянная счетчика R) (заполняется при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.14. Балансовая принадлежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Описание измерительных трансформа-торов тока (ТТ) (при наличии) | Данные ТТ по фазам: |  |  |  |  | А |  | В |  |  | С | А |  | В |  |  | С |  |
|  | 5.1. Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Поверка | квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | квартал-год истечения межповерочного интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5. Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Визуальный осмотр счетчика и ТТ (при наличии) | 6.1. Наличие отметки о сертификации счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Внешние повреждения, влияющие на пригодность прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Вращение диска, наличие индикации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Тип/номер пломб сетевой компании | На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На шкафу учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На клеммах вводного отключающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На трансформаторах тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Измерения выполнены (характеристики приборов, использованных при проверке):

Токоизмерительные клещи:					Секундомер:

тип______________ №______________ поверка __________;	тип______________ №_______________ поверка ______;

Вольтамперфазометр:						Образцовый счетчик:

тип______________ №______________ поверка __________;	тип______________ №_____________ поверка ________.

______________________________________: тип________________________ №_________________ поверка __________;

| 7. Измерения без снятия нагрузки |  |  | А | В |  | С | А |  | В |  |  | С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7.1. Напряжение фазное U, В по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. Ток I в силовых цепях, А по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Ток i в измерительных цепях, А по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4. Коэфф. Трансформ. ТТ фактический по фазам (соотв./не соотв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5. Угол между напряжением и током, градус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6. Коэффициент мощности, cos φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7. Чередование фаз (прямое/обратное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8. Время измерения оборотов диска (имп.) t, с | 7.9. Количество оборотов диска, n (имп.) за время t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Расчеты мощности | 8.1. Активная мощность в силовых цепях, кВт: для 1-ф: РА = IА∙UА∙cosφА для 3-ф: Р= IА∙UА∙cosφА + IВ∙UВ∙cosφВ + IС∙UС∙cosφС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Активная мощность в измерительных цепях, кВт Р= iА∙UА∙cosφА + iВ∙UВ∙cosφВ + iС∙UС∙cosφС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3. Активная мощность по оборотам диска (имп.), кВт; Р1 = (3600 · n · Ктт) ∕ (R · t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Измерения образцовым счетчиком | 9.1. Погрешность образцового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Погрешность схемы учета расчетного счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. После окончания работ установлены пломбы сетевой компании (тип/номер): | На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На шкафу учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На клеммах вводного отключающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На трансформаторах тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При замене счетчика: безучетное время_____________ ч; величина нагрузки____________ кВт.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

- По присоединению счетчика №____________________, измерительный комплекс / прибор учета (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электрическую энергию в качестве расчетного / контрольного учета (ненужное зачеркнуть) не пригоден / пригоден / не допущен / допущен(ненужное зачеркнуть) по причине:_____________________________________________________________________________________________, (п. ___________________________ настоящего акта),

несоответствия требованиям п. _______________________________________ Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, что привело к ______________________________________________________

- По присоединению счетчика №____________________, измерительный комплекс / прибор учета (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электрическую энергию в качестве расчетного / контрольного учета (ненужное зачеркнуть) не пригоден / пригоден / не допущен / допущен(ненужное зачеркнуть) по причине: _______________________________________________________________________________________________________, (п. ___________________________ настоящего акта),

несоответствия требованиям п. _______________________________________ Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, что привело к ______________________________________________________

УКАЗАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ (ПРЕДСТАВИТЕЛЮ):

Вам необходимо:

- По присоединению счетчика №________________________________________________________________________________

- По присоединению счетчика №________________________________________________________________________________

До устранения замечаний расчеты за отпущенную электрическую энергию будут производиться в соответствии с положениями главы VI Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Представители:

________________________________________:			Потребитель:

1.________________________	__________________________		________________________	__________________________

(подпись)			(Ф.И.О.)					(подпись)			(Ф.И.О.)

2.________________________	___________________________

(подпись)			(Ф.И.О.)

Исполнителя коммунальных услуг

(ГП, ЭСО, управляющая компания) (заполняется в случае присутствия)		_______________________	___________________

(подпись)			(Ф.И.О.)

Настоящий акт составлен в ___ экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Один экземпляр вручен Потребителю (представителю):

Потребитель (представитель)	_______________	_____________________	«___» _________20___г.

(подпись)			(Ф.И.О.)

Приложение № 8 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

АКТ №___________  от  ____________20__г.

о неучтенном потреблении электрической энергии

юридическим лицом (гражданином), использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности

Настоящий акт составлен представителями _______________________________________________

(наименование)

_____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии (при участии) Потребителя (его представителя) / лица, осуществившего бездоговорное потребление (его представителя) (ненужное зачеркнуть)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(юридическое наименование организации / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, должность и Ф.И.О. представителя)

представителя Энергосбытовой организации (при присутствии) ______________________________

(наименование организации)

_____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф. И. О. представителя)

по факту выявления безучетного/ бездоговорного (ненужное зачеркнуть) потребления электрической энергии (мощности) осуществлённого Потребителем / лицом, осуществившим бездоговорное потребление (ненужное зачеркнуть) по адресу: _________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(адрес объекта)

наименование объекта	 ________________________________________________________________,

в связи с чем нарушены нормы, регулирующие сферу обращения электрической энергии (глава 30 параграф 6 ГК РФ, ГОСТ, ПУЭ, Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии), о чём составлен настоящий акт.

Дата предыдущей проверки системы учета (в случае бездоговорного электропотребления дата предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства): «____»_____________________ 20________г.

(указать дату, если ранее проводилась проверка / указать «не проводилась»)

Фактическая измеренная мощность на момент проверки ____________ кВт.

Максимальная мощность _________кВт (из документов о тех. присоединении

Измерения производились в ____ час. ____ мин. «____»__________ 20___г.

_____________________________________________________________________________

(полное наименование прибора, его индивидуальный заводской номер, дата поверки)

При проведении проверки правильности снятия показаний прибора учета / состояния схемы измерения электрической энергии /замены/допуска в эксплуатацию/демонтажа прибора учета/ контрольной проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства (ненужное зачеркнуть) выявлено:

_____________________________________________________________________________________

(данные о способе осуществления безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Дата введения полного ограничения режима потребления «____»________________ 20___г.

(указать в случае выявления бездоговорного потребления электрической энергии в период приостановления поставки электрической энергии по договору в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии)

Прибор учета: тип___________________ заводской №___________________ показания __________ Наличие пломб ____________ Расчетный коэффициент______________

Кт.т.______ № Т.Т.: фаза «А»_______ фаза «В»_______ фаза «С»_______

Наличие пломб _________

Кт.н.______ № Т.Н.: фаза «А»_______ фаза «В»_______ фаза «С»_______

Наличие пломб _________

Место установки прибора учета _________________________________________________________

(эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или отсутствие учета)

Составлен Акт проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы/замены/допуска в эксплуатацию прибора учета (заполняется при составлении): №______________ дата «___»_________ 20__ г.

Нарушение зафиксировано техническими средствами фиксации (заполняется при использовании):

_____________________________________________________________________________________

(указать тип и модель технического средства фото- и видео- фиксации)

Принятые меры: ________________________________________________________________________

(Нарушение устранено, выдано указание об устранении нарушения)

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Подключение произведено от	_____________________________________________________,

(объект электросетевого хозяйства: ПС, фидер, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 )

Подключение произведено с использованием _____ - фазного вводного кабеля (провода) _____ кВ:

(указать количество фаз ввода)                                             (указать номинальное напряжение ввода)

тип изоляции  _______________________________________________________________________,

(резиновая и полихлорвиниловая изоляция /резиновая изоляция, в металлической защитной оболочке /резиновая и полихлорвиниловая изоляция

в поливинилхлоридной и резиновой оболочке)

материал токопроводящих жил __________________, сечение токопроводящей жилы _______ мм2,

(алюминий / медь)

число жил кабеля (провода при совместной прокладке в одной трубе) ________________________,

(одножильный / два одножильных / один трехжильный или др.)

способ прокладки ____________________________________________________________________

(для проводов: открыто / в одной трубе; для кабелей: в воздухе / в земле; для переносных шнуров и кабелей указать: шнур / кабель переносной шланговый)

Для получения справки-расчета об объеме безучетного/ бездоговорного (ненужное зачеркнуть) потребления электрической энергии Вам необходимо прибыть «____»_________ 20___г. по адресу ______________________________________________________________________________

Для получения счета на оплату объема безучетного/ бездоговорного (ненужное зачеркнуть) потребления электрической энергии Вам необходимо прибыть «___»__________ 20___г. по адресу _____________________________________________________________________________________

Подписи:

Представители ____________________________________:

1._____________	/________________/	2.________________		/_________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)			(подпись)				(Ф.И.О.)

Представитель ГП/ЭСО (при присутствии) _______________/_________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)

Объяснения Потребителя/лица относительно выявленного факта: ________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Замечания к составленному акту (при их наличии) ________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Потребитель (его представитель) (при участии) /лицо, осуществившее бездоговорное потребление (его представитель) ________________ /_______________/

(ненужное зачеркнуть)		(подпись)		      (Ф.И.О.)

От подписи (присутствия при составлении) Акта о неучтенном потреблении электрической энергии Потребитель (его представитель) / лицо, осуществившее бездоговорное потребление) (его представитель (ненужное зачеркнуть) отказался.

Причины отказа ______________________________________________________________________

(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

Отказ от подписи (присутствия при составлении) Акта о неучтенном потреблении электрической энергии Потребителя (его представителя) / лица, осуществившего бездоговорное потребление (его представителя) (ненужное зачеркнуть) зафиксирован техническими средствами фиксации (заполняется при использовании):

_____________________________________________________________________________________

(указать тип и модель технического средства фото-, аудио- и  видео- фиксации)

Представители ______________________________:

1._____________	/_________________/		2.______________	/___________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)					(подпись)			(Ф.И.О.)

Представитель ГП/ЭСО (при участии)	_______________/_________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)

При составлении Акта (отказе от подписи) присутствовали не заинтересованные лица (заполняется при участии):

- ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)

______________________________________________________________________	/___________________________/

(подпись)

- ___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)

______________________________________________________________________	/___________________________/

(подпись)

Приложение № 9 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

АКТ № _________  от «___»____________20___ г.

о неучтенном потреблении электрической энергии гражданином (юридическим лицом), использующим электрическую энергию

на коммунально-бытовые нужды, являющимся собственником (пользователем) жилого дома (помещений в многоквартирном доме)

Настоящий акт составлен представителями ______________________________________________________________

(наименование)

______________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии (при участии) Потребителя (его представителя) / лица, осуществившего бездоговорное потребление (его представителя) (ненужное зачеркнуть)

______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. и адрес регистрации ответственного квартиросъемщика/ собственника жилья/ юридическое наименование организации / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

____________________________________________________________________________________________

(степень родства / должность и Ф.И.О. представителя)

представителя исполнителя коммунальных услуг (при участии) __________________________________________

(наименование ГП, ЭСК,  ТСЖ, УК и др.)

______________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

по факту выявления безучетного/ бездоговорного (ненужное зачеркнуть) потребления электрической энергии, осуществлённого Потребителем / лицом, осуществившим бездоговорное потребление (ненужное зачеркнуть) по адресу:_____________________________________________________________________________________________

(адрес объекта)

___________________________________________________, Лицевой счет №: ________________________

наименование (характеристика) объекта___________________________________________________________________,

(квартира, жилой дом, гараж, баня, сауна, бассейн, теплица, помещение для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты, расположенные на общем с жилым домом земельном участке)

в связи с чем нарушены нормы, регулирующие сферу обращения электрической энергии (глава 30 параграф 6 ГК РФ, ГОСТ, ПУЭ, Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах), о чём составлен настоящий акт.

Дата предыдущей проверки системы учета (в случае бездоговорного электропотребления дата предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства): «____»______________ 20________г.

(указать дату, если ранее проводилась проверка / указать «не проводилась»)

При проведении проверки правильности снятия показаний прибора учета / состояния схемы измерения электрической энергии / замены / допуска в эксплуатацию / демонтажа прибора учета/ контрольной проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства (ненужное зачеркнуть) выявлено:

____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

(данные о способе осуществления безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии)

Дата введения полного ограничения режима потребления «____»________________ 20___г.

(указать в случае выявления бездоговорного потребления электрической энергии в период приостановления поставки электрической энергии по договору в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии)

Прибор учета: тип________________________ заводской №___________________ показания__________ Наличие пломб ____________ Расчетный коэффициент______________

Кт.т._____ № Т.Т.: фаза «А»_______ фаза «В»_______ фаза «С»_______ Наличие пломб _________

Место установки прибора учета ________________________________________________________________

(эл. установка, напряжение, принадлежность счетчиков или отсутствие учета)

Составлен Акт проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы/замены/допуска в эксплуатацию прибора учета (заполняется при составлении): №______________дата «___»_________ 20__ г.

Нарушение зафиксировано техническими средствами фиксации (заполняется при использовании):

____________________________________________________________________________________________

(указать тип и модель технического средства фото- и видео- фиксации)

Подключение произведено от	_____________________________________________________________

(ПС, фидера, ВЛ 10-6кВ, РУ-6, ТП 6/ 0,4, ВЛ-0,4 )

Заполняется в случае выявления факта выхода из строя, утраты, истечения срока эксплуатации прибора учета:

Информация, используемая для расчета норматива потребления коммунальных услуг:

Количество жилых комнат в квартире (индивидуальном жилом доме):_____шт. Количество человек, зарегистрированных в квартире (индивидуальном жилом доме):_______чел. Общая площадь квартиры (индивидуального жилого дома): ______м2

Параметры и степень благоустройства объекта (указать знаком «√» наличие): электроводонагреватель ;	лифт ; электроотопление ; насосное оборудование ; кондиционирование ;

Пищеприготовление:	электроплиты ;		газовые плиты ;		плиты на твердом топливе ;

Вид с/х животных / количество голов: _______________________ Общая площадь хозяйственной постройки: ____________ м2.

(при отсутствии указать «Отсутствуют»)

Заполняется при обнаружении факта несанкционированного подключения электропотребляющего оборудования к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного в установленном порядке договора, обеспечивающего продажу  электрической энергии в отношении домовладений (жилых домов (часть жилых домов), нежилых помещений (строений), примыкающих к нему и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке, надворных построек и иных сооружений, а также в отношении нежилых помещений (строений), для которых не утвержден норматив потребления в случае выявления факта выхода из строя, утраты, истечения срока эксплуатации прибора учета:

Подключение произведено с использованием _______________________________________	 - фазного вводного кабеля (провода):

(указать количество фаз ввода)

тип изоляции __________________________________________________________________________________,

(резиновая и полихлорвиниловая изоляция /резиновая изоляция, в металлической защитной оболочке /резиновая и полихлорвиниловая изоляция  в поливинилхлоридной и резиновой оболочке)

материал токопроводящих жил ________________________________,	сечение токопроводящей жилы __________________ мм2,

(алюминий / медь)

число жил кабеля (провода при совместной прокладке в одной трубе) _________________________________________________,

(одножильный / два одножильных / один трехжильный или др.)

способ прокладки _________________________________________________________________________________________________

(для проводов: открыто / в одной трубе; для кабелей: в воздухе / в земле; для переносных шнуров и кабелей указать: шнур / кабель переносной шланговый)

Заполняется при обнаружении факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым электрическим сетям или факта несанкционированного вмешательства в работу индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета, расположенного в жилом или нежилом помещении потребителя, повлекшего искажение показаний такого прибора учета,

Мощность несанкционированно подключенного / имеющегося (ненужное зачеркнуть) электропотребляющего оборудования и устройств ___________ кВт, в том числе:

| № п/п | Наименование электропотребляющего устройства | Количество, шт. | Номинальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |

Принятые меры:______________________________________________________________________

(Нарушение устранено, выдано указание об устранении нарушения)

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Указание Потребителю (действия по приведению учета в соответствие с требованиями НТД)_________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Для получения справки-расчета об объеме безучетного/ бездоговорного (ненужное зачеркнуть) потребления электрической энергии Вам необходимо прибыть«___»_______ 201__г. по адресу _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Для получения счета на оплату объема безучетного/ бездоговорного (ненужное зачеркнуть) потребления электрической энергии Вам необходимо прибыть«___»________ 201___г. по адресу _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Представители ___________________________________:

1._________________/________________________/				2._________________/______________________/

(подпись)		(Ф.И.О.)							(подпись)			(Ф.И.О.)

Представитель исполнителя коммунальных услуг

(ГП, ЭСК, управляющая компания) (при участии):				_________________/________________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)

Объяснения потребителя относительно выявленного факта:___________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Замечания к составленному акту (при их наличии)______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Потребитель (его представитель) (при участии) / лицо,

осуществившее бездоговорное  потребление (его представитель)		_________________/________________________/

(ненужное зачеркнуть)							(подпись)			(Ф.И.О.)

От подписи (присутствия при составлении) Акта о неучтенном потреблении электрической энергии Потребитель (его представитель) / лицо, осуществившее бездоговорное потребление (его представитель) отказался.

(ненужное зачеркнуть)

Причины отказа _________________________________________________________________________________________

(указать причины со слов Потребителя / лица, осуществившее бездоговорное потребление или сделать запись «Сообщить отказался»)

Отказ от подписи (присутствия при составлении) Акта о неучтенном потреблении электрической энергии Потребителя (его представителя) / лица, осуществившего бездоговорное потребление (его представителя) 	зафиксирован

(ненужное зачеркнуть)

техническими средствами фиксации (заполняется при использовании):____________________________________________________

(указать тип и модель технического средства фото-, аудио- и видео- фиксации)

Представители __________________________________:

1.________________	/______________________/			2.________________	/_________________________/

(подпись)			(ФИО)					(подпись)			(ФИО)

Представитель исполнителя коммунальных услуг

(ГП, ЭСК, управляющая компания) (при участии):	______________/______________________/

(подпись)			(ФИО)

При составлении Акта (отказе от подписи) присутствовали не заинтересованные лица (заполняется при участии):

- ______________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)

____________________________________________________________________________________	/_________________________/

(подпись)

- ______________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)

____________________________________________________________________________________	/_________________________/

(подпись)

Приложение № 10 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

АКТ № ______________

от «___»____________201___ г. ___ час. ___ мин.

о недопуске к приборам учета электроэнергии

Настоящий акт составлен представителями __________________________________________________

(наименование)

_______________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии Потребителя (представителя) (при участии) ___________________________________________

(Ф.И.О. и ответственного квартиросъемщика/ собственника жилья /

______________________________________________________________________________________

/юридическое наименование организации / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, степень родства / должность и Ф.И.О. представителя)

представителя Энергосбытовой компании (при участии) _________________________________________

(наименование ГП, ЭСК)

_______________________________________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И. О.)

по факту недопуска представителей ____________________ / Энергосбытовой компании (ненужное зачеркнуть) к приборам учета, расположенным в границах балансовой принадлежности Потребителя / к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении Потребителя, являющегося собственником и пользователем жилых домов и помещений в многоквартирных домах, в указанные в уведомлении дату и время (ненужное зачеркнуть) по адресу:__________________________________________

(адрес энергопринимающих устройств потребителя,

______________________________________________________________________________________

(адрес жилого дома (квартиры) или нежилого помещения, в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен)

обоснования необходимости допуска _____________________________________________________________

(контрольное снятие показаний, проведение проверки состояния схемы измерения и работы средств измерения электрической энергии)

в порядке, предусмотренном п. 170 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» / п. 85 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (ненужное зачеркнуть), в связи с чем не исполнены обязанности потребителей по обеспечению допуска представителей Сетевой организации / Энергосбытовой компании для проведения проверки расчетных приборов учета (контрольного снятия показаний приборов учета), что выразилось в _______________________________________________________________________________________

(сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) потребителя,

______________________________________________________________________________________________

препятствующих представителям филиала ПАО «МРСК Центра» / Энергосбытовой компании в проведении проверки)

Факт недопуска зафиксирован техническими средствами фиксации (заполняется при использовании):

______________________________________________________________________________________

(указать тип и модель технического средства фото-, видео- фиксации)

Объяснение Потребителя причин отказа в допуске _________________________________________________

(указать причины отказа потребителя в допуске, если потребитель заявил о таких причинах)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Представители ___________________________:

1._______________/______________________/		2.______________/______________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)					(подпись)			(Ф.И.О.)

Представитель Энергосбытовой компании (при участии):	_______________/______________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)

Потребитель (представитель) _______________/_____________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)

От подписи (присутствия при составлении) Акта о недопуске к приборам учета электрической энергии Потребитель (его представитель) отказался.

Причины отказа _________________________________________________________________________________

(указать причины со слов лица или сделать запись «Сообщить отказался»)

Отказ от подписи (присутствия при составлении) о недопуске к приборам учета электрической энергии Потребителя (его представителя) зафиксирован техническими средствами фиксации (заполняется при использовании): _________________________________________________________________________

(указать тип и модель технического средства фото-, аудио- и видео - фиксации)

Представители ___________________________:

1._______________/______________________/		2.______________/______________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)					(подпись)			(Ф.И.О.)

Представитель Энергосбытовой компании (при участии):		                     ______________/______________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)

При составлении Акта (отказе от подписи) присутствовали свидетели (заполняется при участии):

1.___________________________________________________________________	/__________________/

(Ф.И.О., паспортные данные)							(подпись)

2.___________________________________________________________________	/__________________/

(Ф.И.О., паспортные данные)							(подпись)

Приложение № 11 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

Типовые формулировки видов нарушений учета электрической энергии

Подключение к сетевым или служебным проводам:

- непосредственное подключение к проводке помимо электросчетчика;

- подключение позади щитка электросчетчика, посредством подключения одного провода к входящему фазному проводу, а другого – к главному переключателю, обходя счетчик;

- разрыв нейтрального провода и включение переключателя в его цепь с эффективным заземлением;

- подключение фазосдвигающего устройства, создающего реверс счетчика активной энергии;

- подключение конденсаторов большой емкости, замедляющих вращение диска счетчика;

- включение в цепь нагревательных приборов диодов для создания подмагничивания счетчика и замедления вращения диска;

- вмешательство в механизм электросчетчика без повреждения пломб на корпусе счетчика;

- высверливание отверстия в корпусе счетчика и введение через него иглы, останавливающей вращение диска;

- получение зазора в стекле счетчика или между верхним и нижним корпусами и введение через него целлулоидной пленки, препятствующей вращению диска;

- замена стекла счетчика другим с закреплением его клеящим веществом для получения доступа в счетному механизму;

- придание корпусу счетчика наклонного (горизонтального) положения.

Повреждение пломб на клеммной крышке:

- перемена подходящего и выходного проводов клеммной колодки;

- удаление фазового и нейтрального проводов из клеммной колодки и соединение их вне счетчика;

- подключение шунтового провода параллельно токовой катушке счетчика;

- перемена подводящего фазового и нейтрального проводов клеммной колодки и введение переключателя в заземление;

- ослабление винта напряжения.

Повреждение пломбы на корпусе счетчика:

- остановка вращения диска;

- подключение шунтового провода к катушке внутри счетчика;

- занижение показаний счетчика путем вмешательства в счетный механизм.

Повреждение цепей учета (для трехфазных систем учета):

- врезка резисторов в провода цепей напряжения;

- замена паспортов трансформаторов тока;

- нарушение маркировки полярности трансформаторов тока;

- повторное заземление вторичных цепей трансформаторов тока и заземление токовых катушек активных и реактивных счетчиков;

- ослабление контактов токовых цепей.

.

Приложение № 12 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

Для потребителей - граждан, потребляющих электрическую энергию

на коммунально-бытовые нужды и проживающих в

многоквартирных домах

При наличии максимальной мощности  электроустановок

в договоре энергоснабжения по точке поставки,

в которой произошло нарушение

При наличии суммарной максимальной мощности

электроустановок в договоре энергоснабжения

При отсутствии данных о максимальной мощности

электроустановок в договоре энергоснабжения

Приложение № 13 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

## Объемы  электрической энергии, сформированные по переданным показаниям приборов учета Потребителями – гражданами

## в ________месяце 20__ года

| Наименование структурного подразделения Исполнителя/ТСО (РЭС) | Номер (лицевой счет) Потребителя в системе учета Исполнителя (ТСО) | Адрес Потребителя в жилом/ многоквартирном доме |  |  |  |  | Объем, кВт*ч | Заводской (серийный) номер приборов учета | Показание прибора учета электрической энергии | Дата показаний | Номер счетного устройства (для многотарифных приборов учета электрической энергии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район | Населенный пункт | Улица | № дома | № квартиры |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Приложение № 14 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

## Сводные объемы электрической энергии, сформированные по показаниям

## потребителей – граждан в ________ месяце 20__ года

| № п/п | Тарифная группа «население» | Электрическая энергия, кВт*ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | Группа 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2 |  |  |  |  |  |
| … | Группа … |  |  |  |  |  |
| N | Группа N |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

| Заказчик Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |  |
| --- | --- |

Приложение № 15 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

- Показания приборов учета электрической энергии

- по данным системы автоматизированного дистанционного снятия показаний (формат xml)

| class | version | number | timestamp | daylightsavingtime | day | inn | name | inn2 | name3 | code | name4 | code5 | name6 | start | end | value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 16 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

- Ведомость об объемах переданной электрической энергии Потребителям – юридическим лицам (форма)

| Наименование Потребителя | Код потребителя в системе учета Исполнителя (ТСО) | Наименование объекта энергоснабжения (потребления) | Код точки учета в системе учета Исполнителя (ТСО) | Код точки учета в системе учета Заказчика | Заводской(серийный) № прибора учета | Тип энергии (активная/реактивная) | Класс напряжения по расчету (тарифный уровень напряжения) | Показания прибора учета электрической энергии на начало расчетного периода | Показания прибора учета электрической энергии на конец расчетного периода | Расчетный коэффициент | Основной расход счетчика, кВт*ч. | Перерасчеты, кВт*ч. | Всего доп. расход, кВт*ч. | Количество э/э в точке поставки, кВт*ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |  |
| --- | --- |

Приложение № 17 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

- Ведомость об объемах переданной электрической энергии Потребителям – гражданам (форма)

| - ККС прежней системы | - Договор | - Фамилия | - Имя | - Отчество | - Серийный номер прибора учета | - Наименование группы потребителей | - Начальные показания | - Конечные показания | - Коэффициент СУ | - Фактическое потребление | - Расход по актам безучетного потребления | - Итого | - Район | - Город | - Улица | - № дома | - № квартиры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |  |
| --- | --- |

Приложение № 18 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

Сводный акт объемов переданной электрической энергии и мощности по сетям Исполнителя (ТСО) в точках присоединения (поставки) Потребителей

| № п/п | Тарифная группа (котловая) | Электрическая энергия, кВт*ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | Группа 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2 |  |  |  |  |  |
| … | Группа … |  |  |  |  |  |
| N | Группа N |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| № п/п | Тарифная группа (котловая) | Мощность |  |  |  |  |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | Группа 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2 |  |  |  |  |  |
| … | Группа … |  |  |  |  |  |
| N | Группа N |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |

| Исполнитель Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Заказчик Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 19 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

Баланс электрической энергии по сетям ТСО

| Наименование показателя | Электрическая энергия, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | ГН | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1. Поступление в сеть всего, в том числе от |  |  |  |  |  |  |
| ССО 1 (ТСО, иные собственники) |  |  |  |  |  |  |
| ССО 2 (ТСО, иные собственники) |  |  |  |  |  |  |
| ССО N (ТСО, иные собственники) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Полезный отпуск, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. В сети ССО, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| ССО 1 (ТСО) |  |  |  |  |  |  |
| ССО 2 (ТСО) |  |  |  |  |  |  |
| ССО N (ТСО) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Конечным потребителям, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| ГП (ЭСО) 1 |  |  |  |  |  |  |
| ГП (ЭСО) 2 |  |  |  |  |  |  |
| ГП (ЭСО) N |  |  |  |  |  |  |
| 3. Собственное потребление ТСО, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Котловая тарифная группа 1 |  |  |  |  |  |  |
| Котловая тарифная группа 2 |  |  |  |  |  |  |
| Котловая тарифная группа N |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери в сетях ТСО |  |  |  |  |  |  |

| Исполнитель Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Заказчик Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 20 к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

Величина резервируемой мощности

Расчетный период:____________________

| Наименование потребителя | Наименование ГТП (обьекта энергоснабжения) | Максимальная мощность (ММ), использованная для расчета резерва максимальной мощности, кВт (по тарифным уровням напряжения) |  |  |  |  | Фактически использованная мощность (ФИМ), кВт (по тарифным уровням напряжения) |  |  |  |  | Резерв максимальной мощности (РММ), кВт |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,4 кВ | 6-20 кВ | 35 кВ | 110 кВ и выше | Итого | 0,4 кВ | 6-20 кВ | 35 кВ | 110 кВ и выше | Итого | 0,4 кВ | 6-20 кВ | 35 кВ | 110 кВ и выше | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3-8 | 14=4-9 | 15=5-10 | 16=6-11 | 17 | 18 |
| Потребитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребитель N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |  |
| --- | --- |

Приложение № 21  к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

Номера телефонов и адреса электронной почты для направления информации, предусмотренной настоящим Регламентом.

1. Для направления (получения) показаний приборов учета, в том числе почасовых значений

| № п/п | Наименование параметра | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телефон |  |  |
| 2. | Адрес электронной почты |  |  |
| 3. | Контактное лицо |  |  |

Приложение № 22  к приложению № 7

к договору оказания услуг по передаче электрической энергии

№ ____ от ___________ г

|  |  |  |  | Акт сальдо-перетоков электрической энергии между "_________________" и филиалом ПАО "Россети Центр" - "______________" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | за период с "___________" по "_________" ___________20____г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов учета (ЛЭП,трансформатор) | Напряжение,кВ |  |  | Номер счетчика | Показания расчетных счетчиков |  | Разность показаний счетчика | Коэф-ент комплекта | Кол-во эл.энергии,учтенной расчетным счетчиком,МВт.ч |  |  | Вычисляемая добавка,МВт.ч (с учетом знака) |  |  | Акт о недоучете |  | Отчетное кол-во эл.энергии,приведенное к границам балансовой принадлежности,МВт.ч |  |  | Примечание (технологические отметки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на 0.00ч 1-ого числа (текущего мес.) | на 0.00 ч 1-ого числа (истекшего мес.) |  |  |  |  |  |  |  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Получено электроэнергии от_____________________ (наименование Заказчика или смежной сетевой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Всего получено электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Передано электроэнергии________________________ (наименование Заказчика или смежной сетевой организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Всего передано электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Сальдо-переток электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Показатель |  |  |  | кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Всего получено электроэнергии от РСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Всего передано электроэнергии РСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сальдо-переток электроэнергии (п.1-п.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель_/__________________/

Заказчик_/___________________/

Стороны вправе в Приложении №22 указать контактные данные для направления иной информации, предусмотренной разделом 6 настоящего Регламента.

Стороны вправе дополнить контактными данными сотрудников для обмена иными сведениями (документами), предусмотренными настоящим Регламентом.