## ГОМ 2016 ИТОГ ОКОНЧ
СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Начальник управления |  | Директор Филиала ОАО "СО ЕЭС" |  |  |  |  | Заместитель генерального директора -
ТЭК и ЖКХ |  | Липецкое РДУ |  |  |  |  | Директор филиала ПАО "МРСК Центра" -
Тамбовской области | [6 empty] | "Тамбовэнерго"
___________ В. И. Копылов |  | ___________ Ю.М. Путилин |  |  |  |  | ___________ В.А. Сыщиков
___________ 2015 |  | ___________ 2015 |  |  |  |  | ___________ 2015
ГРАФИК
ограничения режима потребления электрической мощности на 2015/2016 г.г.
по Филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" на территории Тамбовской области
№ п/п | Потребители | Наименование подстанции | Номер очереди ограничения, МВт
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ИТОГО по Филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" |  |  | 12.678 | 25.2928 | 37.9754 | 50.482 | 62.5932 | 74.9722 | 87.581 | 100.061 | 112.768 | 132.398
I. Тамбовский энергоузел |  |  | 10.515 | 21.1068 | 31.4886 | 41.6129 | 51.2601 | 56.6911 | 66.0989 | 75.3859 | 84.9299 | 101.9999
1. Потребители Филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тамбовэнерго" |  |  | 1.998 | 8.9238 | 14.7366 | 20.4249 | 25.6309 | 26.2197 | 30.8745 | 35.4126 | 40.4126 | 52.9126
1 | ОАО "Корпорация "Росхимзащита" | Тамбовская ТЭЦ | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
2 | ОАО "Пигмент" | Тамбовская ТЭЦ | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05
3 | Тамбовский вагоноремонтный завод филиал ОАО "Вагонреммаш" | ПС 110 кВ Тамбовская №2 |  | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 3.414 | 3.414
4 | ЗАО "ТАМАК" | ПС 110 кВ Промышленная |  | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.936
5 | ООО "Жилищная инициатива-5" | ПС 110 кВ Пигмент | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528 | 0.528
6 | ФГУП "Опытный завод "Тамбоваппарат" | ПС 220 кВ Тамбовская №4 |  | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69
7 | ООО "Инвестиционная индустрия" | ЦРП ООО "Строительная индустрия" |  | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234 | 0.234
8 | ЗАО "Изорок" | ПС 35 кВ Бокинская |  | 0.7398 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7398 | 0.7398
9 | ОАО "Завод подшипников скольжения" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 |  | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.912
10 | ОАО "Тамбовская обувная фабрика" | ПС 110 кВ Тамбовская №3 |  |  | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252
11 | ООО "Строительная индустрия" | ПС 35 кВ Бокинская |  |  | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108
12 | ОАО "Тамбовский завод "Октябрь" | ПС 110 кВ Октябрь |  |  | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344 | 1.344
13 | ИП Корчагина Н.М. | ПС 110 кВ Октябрь |  |  | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13333
14 | ОАО ДЭП-52 | ПС 35 кВ Знаменская |  |  | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667 | 0.026667
15 | ОАО "Тамбовское спиртоводочное предприятие "ТАЛВИС" | ПС 110 кВ Малоталинская ПС 110 кВ Новолядинская |  |  | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104
16 | ОАО "НИИХИМполимер" | ПС 110 кВ Пигмент |  |  | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216
17 | ОАО "ТВЕС" | ПС 35 кВ Тулиновская |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
18 | ООО "Твой дом" | ПС 110 кВ Тамбовская №6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
19 | ООО "Тамбовская кондитерская фабрика" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 |  |  | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306
20 | ОАО " ТНИИР ЭФИР" | ПС 110 кВ Тамбовская №3 |  |  | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198
21 | ОАО "Пигмент" | ПС 110 кВ Пигмент |  |  |  | 2.5536 | 2.5536 | 2.5536 | 2.5536 | 2.5536 | 2.5536 | 2.5536
22 | ООО завод"НВА" | ПС 110 кВ Рассказовская |  |  | 0.21681 | 0.21681 | 0.21681 | 0.21681 | 0.21681 | 0.21681 | 0.21681 | 0.21681
23 | ЗАО "Кариан-Строгановский элеватор" | ПС 35 кВ Элеваторная ПС 35 кВ Знаменская |  |  | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
24 | ЗАО "Сатинский крупяной завод" | ПС 35 кВ Степная |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
25 | ОАО Завод пивоваренный Моршанский | ПС 35 кВ Заречная |  |  | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258
26 | ЗАО "Новооскольский Комбикормовый Завод"Токарев. филиал | ПС 110 кВ Токаревская |  |  | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69
27 | ОАО "Знаменский сахарный завод филиал Жердевский" | ПС 110 кВ Жердевская |  |  |  | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534
28 | ООО "Гранит-М" | ПС 110 кВ Уваровская |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
29 | ЗАО "Уваровский сахарный завод" | ПС 110 кВ Городская |  |  |  | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132
30 | Производственная фирма "РАСКОМ" | ПС 110 кВ Кожзавод |  |  |  | 0.28917 | 0.28917 | 0.28917 | 0.28917 | 0.28917 | 0.28917 | 0.28917
31 | ОАО "ТЗ "Ревтруд" | ПС 110 кВ Тамбовская №3 ПС 110 кВ Тамбовская №7 |  |  |  | 0.4995 | 0.4995 | 0.4995 | 0.4995 | 0.4995 | 0.4995 | 0.4995
32 | ЗАО "Завод Тамбовполимермаш" | ПС 220 кВ Тамбовская №4 |  |  |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
33 | ОАО "Знаменский сахарный завод" | Котовская ТЭЦ-2 |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45
34 | ООО "Тамбовхлебмакаронпродукт" | ПС 35 кВ Селезневская |  |  |  |  | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108
35 | ОАО "Тамбовский хладокомбинат" | ПС 110 кВ Тамбовская №5 |  |  |  |  | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
36 | ОАО "Деметра" | ПС 110 кВ Тамбовская №3 ПС 110 кВ Тамбовская №7 |  |  |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48
37 | ООО "Сатурн" | ПС35 кВ П.Пригородная |  |  |  |  | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102
38 | ООО "КомЭк" | ПС 35 кВ Суравская ПС 110 кВ Тамбовская №6 |  |  |  |  | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
39 | ООО "Тамбовский бекон" | ПС 110 кВ Сампурская ПС 35 кВ Бахаревская ПС 35 кВ Степная ПС 35 кВ Знаменская ПС 35 кВ Верхоценская |  |  |  |  | 2.254 | 2.254 | 2.254 | 2.254 | 2.254 | 2.254
40 | ООО Парк-Отель "Берендей" | ПС 35 кВ Черняновская |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
41 | ООО "АгроСоюз" | ПС 110 кВ Промышленная |  |  |  |  | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162
42 | ФГУППЗ Пригородный | ПС 35 кВ Горельская ПС 35 кВ Татановская ПС 110 кВ Тамбовская №6 |  |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
43 | СПК "Комсомолец" | ПС 35 кВ Селезневская ПС 110 кВ Комсомольская |  |  |  |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
44 | Колхоз-племенной завод им. Ленина | ПС 35 кВ П.Пригородная ПС 35 кВ Тимирязевская |  |  |  |  | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132
45 | СХПК "Борец" | ПС 110 кВ Сампурская ПС 35 кВ Бахаревская |  |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
46 | ООО "Рассказовский свиноводческий комплекс" | ПС 110 кВ Спасская |  |  |  |  | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276
47 | ЗАО "Агрокомплекс "Тамбовский" | ПС 35 кВ Черняновская |  |  |  |  | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
48 | ОАО "Тепличное" | ПС 110 кВ Тамбовская №6 |  |  |  |  | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702 | 0.702
49 | ОАО "Степное гнездо" | ПС 35 кВ Степная | [5 empty] | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
50 | ОАО ППЗ "Арженка" | ПС 110 кВ Арженская ПС 35 кВ Осиновская ПС 110 кВ Рассказовская ПС 35 кВ Платоновская | [5 empty] | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156
51 | ООО "Агрофирма "Октябрьская" | ПС 35 кВ Селезневскаяая | [5 empty] | 0.04887 | 0.04887 | 0.04887 | 0.04887 | 0.04887
52 | ООО "Золотая Нива" | ПС 110 кВ Кузьминская ПС 35 кВ П.Марфинская | [5 empty] | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198
53 | ОАО "Тамбовхимпромстрой" | ПС 220 кВ Тамбовская №4 | [5 empty] | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
54 | ОАО "Стрела" | ПС 220 кВ Тамбовская №4 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
55 | ООО "Бокинский Завод Строительных Конструкций" | ПС 35 кВ Бокинская | [6 empty] | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0588
56 | ООО "СТЕП" | ПС 110кВ Пичаевская | [6 empty] | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072
57 | ЗАО "КЛМЗ" | ПС 35 кВ Коршуновская | [6 empty] | 0.276 | 0.276 | 0.276 | 0.276
58 | ОАО "Моршанская табачная фабрика" | ПС 110 кВ Моршанская ПС 110 кВ Камвольная | [6 empty] | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
59 | ООО "Бондарский сыродельный завод" | ПС 35 кВ Митропольская ПС 35 кВ Бондарская | [7 empty] | 0.138 | 0.138 | 0.138
60 | ООО "Тамбовмясопром" | ПС 110кВ Граждановская ПС 35кВ Куровщинская | [7 empty] | 0.474 | 0.474 | 0.474
61 | ООО "Агрофирма Жупиков" | ПС 110кВ Сосновская ПС 35кВ Отъясская ПС 35кВ Дегтянская | [7 empty] | 0.216 | 0.216 | 0.216
62 | ООО "Ресурс" | ПС 110кВ Сосновская | [7 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09
63 | ОАО Маслобойный завод "Инжавинский" | ПС 110 кВ Инжавинская | [6 empty] | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252
64 | ООО "Юго-Восточная агрогруппа" Уметский элеватор | ПС 35 кВ Восточная | [6 empty] | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096
65 | ОАО "Тамбовагропромхимия" | ПС 110 кВ Ковыльская | [6 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
66 | ООО "Кристалл" | ПС 110 кВ Кирсановская | [6 empty] | 0.654 | 0.654 | 0.654 | 0.654
67 | ООО Санаторий "Инжавинский" | ПС 110 кВ Инжавинская | [6 empty] | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
68 | ЗАО "Инжавинская птицефабрика" | ПС 110 кВ Инжавинская ПС 35 кВ Никитинская | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
69 | ООО "Ресурс" | ПС 35 кВ Анненская ПС 35 кВ Пересыпкинская ПС 35 кВ Гавриловская ПС 110 кВ Ковыльская | [7 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18
70 | ЗАО маслосырзавод "Новопокровский" | ПС 35 кВ Черняевская | [7 empty] | 0.162 | 0.162 | 0.162
71 | ОАО Мордовский элеватор | ПС 110 кВ Мордовская | [7 empty] | 0.072 | 0.072 | 0.072
72 | ООО "Агротехнологии" | ПС 110 кВ Шпикуловская ПС 35 кВ Бурнакская ПС 35 кВ РСХО ПС 35 кВ Артемовская ПС 110 кВ М.Зверяевская | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
73 | ЗАО "Уваровская Нива" | ПС 35 кВ Ольшанская ПС 35 кВ Обловская ПС 35 кВ В.Вершинская | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
74 | ООО "Суворово" | ПС 110 кВ М.Горьковская ПС 110 кВ М.Алабушская | [7 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12
75 | ООО "Тамбовский бекон" | ПС 110 кВ Жердевская ПС 35 кВ Бурнакская ПС 35 кВ Артемовская ПС 35 кВ РСХО | [7 empty] | 2.378 | 2.378 | 2.378
76 | ООО "Управляющая компания "Строитель" | ПС 110 кВ Промышленная | [7 empty] | 0.408 | 0.408 | 0.408
77 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ НПС "Малиновка" | ПС 110 кВ Малиновская | [8 empty] | 5 | 5
78 | Моршанское ЛПУ МГ - филиал ООО "Газпромтрансгаз Москва" | ПС 220 кВ Давыдовская ПС 220 кВ Кормпрессорная | [9 empty] | 12.5
79 | ЗАО "Корпорация "ГРИНН" "Гипермаркет "Линия" | ПС 110 кВ Тамбовская №7 | [7 empty] | 0.18 | 0.18 | 0.18
2. Потребители ОАО "ТКС "Электрические сети" |  |  | 6.713 | 8.573 | 11.333 | 13.963 | 16.613 | 19.643 | 22.593 | 25.539 | 28.239 | 31.009
1 | Ф № 13 "ОПХ" (Агротехмаш-Т) | Тамбовская ТЭЦ | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
2 | Ф 20, 33 "Электроприбор" (ОАО Тамбовский завод Электроприбор) | Тамбовская ТЭЦ, | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093 | 2.093
3 | Ф 23, 29, 36 "МСЗ" (ОАО «Тамбовмаш») | Тамбовская ТЭЦ | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766
4 | ООО "Опус",(ул. Московская,1А) | ТП-0308 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
5 | ООО «Картон-Тара»; (ул.Бастионная, 8к) | ТП-470 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26
6 | ОАО «Тамбовский хлебозавод»; (ул.Лермонтовская, 134) | ТП-0245 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29
7 | ООО "Магнит Энерго" (по всем точкам) | ТП-57,364,208,420,137,266,337,464,320,380,127,92,296,116,320,338,186,274,344,438,465,287,386,214,40,243,83,0140,111,389,430,264 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
8 | АООТ «Хлебная База № 53»; (ул.Клубная,1) | ТП-019 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14
9 | ОАО «Хлебокомбинат Тамбовский»; (ул.Володарского, 57 ул.Базарная, 126) | ТП-0101, 28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
10 | ОАО «Тамбовский завод Комсомолец» им. Н.С.Артемова»; (ул.Советская, 51) | ПС-1, ф.30, ф.40 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
11 | ООО"Эльдорадо"(ул.Интернациональная,12) | ТП-345 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
12 | ООО ТД «Континент»; (ул.Мичуринская, 137) | ТП-0132 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
13 | ООО ИСК "Строитель»; (ул.Советская, 134) | ТП-041 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
14 | ОАО «ЦЗМ»; (ул.Бригадная, 3) | ТП-083 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
15 | Дуплин И.Н.; (ул.Пионерская, 24) | ТП-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
16 | ОАО «Орбита»; (ул.Кавалерийская,13) | ТП-061 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
17 | ОАО «Тамбовмясопродукт»; (ул.Кавалерийская,15) | ТП-180 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
18 | ООО «Тамбовдревпром»; (ул.Бастионная, 3, кор.2, лит.В) | ТП-0135 |  | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
19 | ООО "Мега-Импорт" (Б. Энтузиастов,2А) | ТП-0214 |  | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62
20 | ОАО «ПИ Тамбовгражданпроект»; (ул.Советская, 34) | ТП-207 |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
21 | ОАО «ТЭСК», (ул.Клубная,1) | ТП-065 |  | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
22 | Тамбовское ОСБ №8594 с филиалами; (ул.К.Маркса, 130) | ТП-462 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
23 | ФГУП Специализированное предприятие по размещению органов государственной власти; (ул.Советская, 101) | ТП-86 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
24 | ОАО «Тамбовское ОКТБ»; (Моршанское шоссе, 17А) | ТП-0149 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
25 | ЗАО «Тамбовводокомплект»; (ул.Колхозная, 1А) | ТП-0213 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
26 | ООО «Агромир»; (ул.Бастионная, 1) | ТП-020 |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
27 | ОАО «Тамбовский автотранспортный комбинат»; (ул.Бастионная, 1А) | ТП-0156 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
28 | ЗАО «Тамбовнефтепродукт»; (ул.Пионерская, 9А) | ТП-267 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
29 | ООО «Промизделия»; (ул.Киквидзе, 69Б) | ТП-0169 |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
30 | ООО «XXI век Тамбов»; (ул.Коммунальная, 21А, лит.П) | ТП-380 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
31 | МУП «Тамбовский Центральный Рынок»; (ул.Коммунальная, 21А) | ТП-380, 295 |  |  | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38
32 | ООО «XXI век»; (ул.Базарная, 119А) | ТП-33 |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
33 | ЗАО «Тамбовчанка»; (ул.Октябрьская, 31) | ТП-39 |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
34 | ООО «Тамбовгортранс» | ТП-067, 0244, 0269, 078, 072, 081, 079, 0223 |  |  | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36
35 | ООО «Бегар»; (ул.Советская, 123) | ТП-387 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
36 | ООО "Основа" (ул. Киквидзе,110) | ТП-450 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
37 | ОАО «Торрус» (Рубежный проезд, 14) | ТП-095 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
38 | ООО «ТПК «Инвест-знание»; (ул.Советская, 183Б) | ТП-175 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
39 | ЗАО «Волковский спиртзавод»; (ул.Андреевская», 33Д) | ТП-6 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
40 | ООО «Аспект» (ТД «Модерн»); (ул.Советская, 81А) | ТП-0302 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
41 | ООО "Тамбовбизнесстрой-бетон" (ул.Волжская,69) | ТП-0399 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
42 | ОАО «Тамбовагропромкомплект»; (ул.Мичуринская, 89Б) | ТП-133 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
43 | ООО «Копейка-Воронеж»; (ул.К.Маркса, 251) | ТП-188 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
44 | ООО «Мартини»; (ул.Куйбышева,61) | ТП-33 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
45 | Кураков Е.А. (ул. Затонная,4) | ТП-0313 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
46 | ООО «Энергоресурс»; (ул.Коммунальная, 50А) | ТП-27 |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
47 | ООО «Эльдорадо»; (ул.Интернациональная, 12) | ТП-345 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
48 | ООО РН "Энерго" (Б.Энтузиастов,2; ул.Астраханская, 39В; ул.Студенецкая набережная, 28) | ТП-57, 123, 257 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
49 | ОАО «Новинка»; (ул.Авиационная, 153) | ТП-0138 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
50 | ООО «Берег»; (ул.Кронштатская, 14) | ТП-015 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
51 | ООО «Тазро-Красный богатырь»; (ул.Авиационная, 150) | ТП-056 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
52 | ОАО «Кондитерская фирма ТАКФ»; (ул.Октябрьская, 22) | ТП-0248 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
53 | ООО "Управдом 68" (17-й участок) | ТП -34, 248, 466, 237, 248, 131, 257, 206, 269, 157, 111, 165, 31, 154, 127, 77, 222, 28, 127, 158, 427, 378, 78, 151, 406, 304 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
54 | ОАО «Жилстрой»; (Пер.Защитный, 5 Б) | ТП-064 |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
55 | ОАО «Внешторгбанк»; (ул.Интернациональная, 16А) | ТП-345 |  |  |  |  | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22
56 | ОАО «АКБ «Росбанк»; (ул.Интернациональная, 16Б) | ТП-345 |  |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
57 | ООО "ТамбовБизнесСтрой" (ул.Волжская,69) | ТП-0337 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
58 | ГУ ОПФР по Тамбовской области; (ул.Интернациональная, 37) | ТП-456 |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
59 | ОАО «Тамбовхимпромстрой» | ТП-0166, 266, 116 |  |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
60 | ООО «СУ «Донское» (ул.Киквидзе,71в,ул. Северо-западная,10, ул.Победы, 9, ул. Астраханская,197А ) | ТП-441, 0298, 060, 453 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
61 | ООО ГК "Промресурс" (ул. Шлихтера,5А) | ТП-0352 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
62 | Библиотека им А.С.Пушкина; (ул.Интернациональная, 17) | ТП-209, 21 |  |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
63 | ОАО ТТФ «Мостотрест»; (ул.Волжская, 30А) | ТП-0150 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16
64 | ООО "Бегемот" (ул. Советская,148/45, ул. Магистральная,5Б, ул. К. Маркса,176А, ул. Пионерская,9) | ТП-439 |  |  |  |  | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43
65 | ООО ГК "Промресурс" (ул. Рылеева,83) | ТП-0345 | [5 empty] | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89
66 | ООО "Коммерческая недвижимость"; (ул.Советская, 5/12) | ТП-150 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
67 | ИП Белятко; (ул.Советская, 148/45) | ТП-300 | [5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
68 | ООО "Торговый Дом Феникс" (ул. Кавалерийская,7А) | ТП-07 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
69 | Тамбовское областное ГУК «Тамбов-Театр»; (ул.Интернациональная, 15) | ТП-21 | [5 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
70 | ГУ «Тамбовконцерт»; (ул.Державинская, 5) | ТП-119 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
71 | ЗАО "Санта-1"; (ул.Советская, 94) | ТП-75 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
72 | ОАО «Завод ЖБИ»; (ул.Ипподромная, 7) | ТП-0177,0187 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
73 | ОАО «Тамбовские коммунальные системы»; (ул.Ст. Разина,6 ) | ТП-433 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
74 | ОАО «Тамбовоблгаз» | ТП-127 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
75 | ООО «Сюрприз»; (ул.Советская, 187Е) | ТП-175 | [5 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
76 | ГУ Банка России по Тамбовской бласти; (ул.Октябрьская, 7) | ТП-31 | [5 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
77 | ОАО «Супермаркет «Крата»; (Ц.Рынок) | ТП-295 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
78 | ЗАО "Тамбовчанка" (ул. Октябрьская,31) | ТП-39 | [5 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
79 | АКБ «Тамбовкредитпромбанк»; (ул.Советская, 118) | ТП-69 | [5 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
80 | ООО "ТамбовИнвестСервис" 5-й участок; ул. Советская, 92 | ТП-55,0378,301,419,103,457,455,0299,458,136,432,182,235,389, 459,321,431,373 | [6 empty] | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65
81 | ООО "Ангар" (ул. Советская,74) | ТП-0353 | [6 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
82 | ООО "Тамбовводтранс" (ул.Ипподромная, 5) | ТП-089 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
83 | ООО "Пицца-1" (ул. Державинская,16А) | ТП-0113 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
84 | ООО «Биомит»; (ул.Октябрьская, 36) | ТП-107 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
85 | Дом-интернат ветеранов труда; (Пригородный лес) | ТП-184 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
86 | Отель «Турист»; (Пригородный лес) | ТП-0142 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
87 | ОАО «Завод «Технооборудование»; (ул.Державинская, 10А) | ТП-0304 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
88 | ЖСК "Город" (ул. Советская,190) | ТП-0385 | [7 empty] | 0.49 | 0.49 | 0.49
89 | ООО «Инфо-Ю»; ул. Пионерская, 24 | ТП-317, 131, 428, 479, 60, 94, 113, 72, 27 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
90 | ООО «Тамбов-реклама» | ТП-54, 41, 383, 207, 370, 165, 28, 60, 394, 141, 209, 27, 55, 12, 18, 131, 0210, 153, 148 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
91 | ООО «Сити-Галс Тамбов»; (ул.К.Маркса, 165Б) | ТП-31 | [7 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08
92 | ООО «Центржилстрой»; (ул.Чичерина, 62, ул.Мичуринская,197Г, ул.Советская,39, ул. Ореховая,22/10, Звездный пер.,13В, ул. Киквидзе,77Б) | ТП-0238, 0298, 0,275, 0339, 389, 426 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2
93 | ЗАО «Тамак»; (ул.Интернациональная, 16) | ТП-345 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
94 | ООО "АДД Тамбов" (ул. Киквидзе,85в) | ТП-0,116 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
95 | ООО «Гранд»; (ул.М.Горького, 17/129) | ТП-0125 | [7 empty] | 0.15 | 0.15 | 0.15
96 | Издательский дом "Мичуринск" (Моршанское ш.,14) | ТП-0182 | [7 empty] | 0.06 | 0.06 | 0.06
97 | ООО «ПМК-1» (ул.Чичерина,58; Чичерина, 44А, ул. Чичерина,54Е, ул. Мичуринская,185А, ул. А. Бебеля, 6) | ТП-422, 0195, 428, 0376, 0437 | [7 empty] | 0.246 | 0.246 | 0.246
98 | ООО «Тамбовпродторг»; (ул.Ипподромная, 5) | ТП-074 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
99 | ЗАО «Энергия-Т»; (ул.Ипподромная, 5А) | ТП-0184 | [7 empty] | 0.12 | 0.12 | 0.12
100 | ООО «Ротор»; (ул.Ипподромная, 6) | ТП-0265 | [7 empty] | 0.07 | 0.07 | 0.07
101 | ООО «Пакмаркет»; (Ипподромный пр-д, 24) | ТП-090 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
102 | Казарин С.Б. (м-н «Гранд»); (ул.К.Маркса, 176А) | ТП-304 | [7 empty] | 0.05 | 0.05 | 0.05
103 | Казьмин Е.М. (ул. Кавказская,1А) | ТП-441 | [7 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1
104 | ООО "ЭкоПромЛипецк" (Чичерина,27/211) | ТП-0246 | [7 empty] | 0.55 | 0.55 | 0.55
105 | ООО «УК «Жилсервис» (ул.Магистральная, 33) | ТП-202,77,0238,0166,478,0249,0346,0342,0334,0298,0383,0336,0342,116,422,234 | [8 empty] | 0.5 | 0.5
106 | ООО "Каскад-Энергосбыт" ТРЦ "Рио" (ул. Советская,99) | ТП-0407 | [8 empty] | 2.2 | 2.2
107 | ООО "КомСервисПлюс"; ул. М. Горького,16 | ТП-230,464,207,303,100,245,190,130,242,386,253,166,463,0113,407,0255,379,391,0275 | [9 empty] | 0.88
108 | ЗАО «Тепловодоэнергосберегающие технологии» (ЗАО «ТВЭСТ»); (Защитный пер., 3А) | ТП-0141 | [9 empty] | 0.08
109 | МУП «Тамбовинвестсервис» (ул. Гагарина,19А, Моршанское ш.,18А) | ТП-164, ТП-172 | [9 empty] | 0.05
110 | ООО «Радуга Р»; (ул.Бастионная, 7) | ТП-0147 | [9 empty] | 0.12
111 | Ларионов П.Н. (кондитерский цех); (ул.Бастионная, 8г,лит.Б) | ТП-470 | [9 empty] | 0.03
112 | ООО «Радуга Плюс»; (ул.Клубная, 1А) | ТП-0206 | [9 empty] | 0.03
113 | ООО «Даниил»; (ул.Клубная, 1Б) | ТП-0206 | [9 empty] | 0.03
114 | ОАО «Тамбовфармация»; (ул.Клубная, 4) | ТП-0110 | [9 empty] | 0.12
115 | Автоцентр «Камаз»; (ул.Авиационная, 143А) | ТП-047 | [9 empty] | 0.03
116 | МУ «Дирекция благоустройства и озеленения» (Уличное освещение); ул. Железнодорожная, д 10 | ТП-51, 6, 361, 207, 105, 145, 141, 122, 110, 218, 80, 264,118,35,113,131,137,155,153 | [9 empty] | 1.1
117 | ООО «Отель «Турист»; (Пригородный лес) | ТП-0142 | [9 empty] | 0.02
118 | ПБОЮЛ Мирошниченко (Гостиница «Славянская»); (ул.Кавалерийская, 18А) | ТП-06 | [9 empty] | 0.04
119 | ООО «Улей-Авто»; (ул.Кавалерийская, 18А) | ТП-06 | [9 empty] | 0.06
120 | АКБ «Тамбовкредитпромбанк»; (ул.Советская, 118) | ТП-69 | [9 empty] | 0.05
121 | ООО «Фирма «Югспецстрой»; (ул.Монтажников, 4) | ТП-0230 | [9 empty] | 0.13
3. Потребители ОАО "Тамбовские сетевая компания" |  |  | 1.594 | 3.193 | 4.795 | 6.394 | 7.98 | 9.584 | 11.177 | 12.773 | 14.414 | 16.004
1 | ОАО Моршанский булочный кондитерский комбинат | ПС 110/35/6кВ "Моршанская" ф.№ 7 ТП № 114 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297 | 0.297
2 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. №9 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172 | 0.172
3 | ФГУЗ "ЦГЭ" | ПС 110/35/10кВ Сосновская ф.№19 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
4 | МУП Тепловые сети | ПС 110/35/16кВ Моршанская ф. № 9 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
5 | ООО "Горпищкомбин ат Моршанский" | ПС 110/35/6кВ Моршанская ф. № 31 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
6 | ООО "Моршанские строительные материалы и работы" | ПС 35/10кВ Северная ф. № 17 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
7 | ОАО "Тамбовоблгаз" Моршанск- межрайгаз | ПС 110/35/10кВ "Моршанская" | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
8 | МУП ЖКХ р/п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТПЗ 12,ТП 15;ТП2;ТП305;ТП6;ТП309; ТП307;ТП304 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
9 | ООО Моршанская мануфактура | ПС 110/35/6кВ Моршанская Ф№22, Ф №33, Ф№ 42, Ф№43 Ф№2 ЦРП | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
10 | ЗАО Маслодельный завод Моршанский | КЛ 6 кВ РП-5 ТП№06(Ф№31 П/С 110/35/6кВ "Моршанская"; КЛ 6 кВ ВЛ Ф№1 П/С 35/10кВ ТП№ 06 |  | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | 0.151
11 | ОАО Завод ЖБИ-3 | ТП№031а Ф№39 П/С 110/35/6кВ"Моршанская |  | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127 | 0.127
12 | АК Сберегательный банк СБРФ | ПС l10/35/6кВ "Моршанская"ТП47,ТП 91,ТП88,ТП62,ТП22,ТП11 |  | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089
13 | МОУ р-п Сосновка | ПС l10/35/10кВ "Сосновская" ТП24а;ТП36;ТП 145;ТП 178 |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
14 | ООО "АгроТерра Элеваторы" | КТП-035 ф. №28 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
15 | ООО "Опус" | КТП-063 ф. № 5 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111
16 | ИП Савостина Е.О. | КТП-021 'ф. № 2 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
17 | ООО "Интерн" | КТП-125 ф. №6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018
18 | ООО"Карат" | КТП-38 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
19 | ООО "ТНТ-1" | КТП АЗС ф. № 04 ПС "Сосновская" 110/35/10 кВ |  | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
20 | ИП Шумилин А.Ю. | КТП-110 ф. №31 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
21 | ИП Жуков А.В. | КТП-066 ф. № 6 ПС "Моршанская" 110/35/6 кВ |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
22 | ООО "Стройсервис" | КТП-29 ф. №22 ПС "Камвольная" 110/35/6 кВ |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
23 | ИП Ананских | ВЛ-0,4кВ от ТП10/0,4кВ ВЛ-10кВ №9 ПС"Спасская" 110/10кВ |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
24 | ООО"Завр" | ВЛ0,4кВ от ТП№67 ф3 ЦРП; КЛ-0,4КВ от ТП№52 ф.№22; КЛ-0,4кВ от ТП№59 Ф.№12 ПС "Рассказовская" |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
25 | ТОГБОУ «Детский дом им. Луначарского» | КЛ-0,4кВ отТП№69 ВЛ-6кВ ф.№4 с ЦРП; КЛ-0,4кВ от ТП№1 ВЛ-6кВ №16 |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
26 | ТОГБОУ «Специальная общеобразовательная школа — интернат г.Рассказово» | КЛ,ВЛ-0,4кВ отТП№31 ВЛ-6кВ ф.№16 ПС "Рассказовская" |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
27 | ТОГБОУ СПО "Индустриально -промышленный техникум" | ВЛ-6кВ №3 с ЦРП ПС"Рассказовская", ТП №038 6/0,4кВ; КЛ-0,4кВ ЗТП№90 ВЛ-6кВ№9 ПС "Рассказовская" |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
28 | ИП Тюлякова | ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №5 ф№12 ПС"Рассказовская"; ВЛ-04 от ТП 6/0,4кВ №069 ф№3 ЦРП |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
29 | Мр инспекция ФНС России №3 по Тамбовской обл. от имени РФ | КЛ-0,4кВ от ТП№48 ф.4 ЦРП |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
30 | ОАО "Рематтра" | ВЛ- 6кВ №27 и №30 ТП№ 54 ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765 | 0.765
31 | ИП Калугин | ВЛ-0,4кВ от ТП№064 ф.№9 ПС"Спасская" |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
32 | ИП Попов | ВЛ-0,4кВ от ТП №030 ф№ 4 ЦРП; ВЛ-0,4кВ от ТП №90 ф№ 9 ПС «Рассказовская» |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
33 | Тамбовнефтепродукт | Вл-0,4кВ от ТП№15 ВЛ.№04 ПС "Платоновская" |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
34 | ИП Ханина М.В | ВЛ-0,4кВ от ТП 6/0,4кВ №016 ВЛ№14, ПС"Рассказовская" |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
35 | ОАО "БИОХИМ" | На опорах №27а; 70; 67;55 ВЛ-6кВф.№3 с ЦРП; ВЛ-6кВ ф.№18 ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  |  | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257 | 1.257
36 | ЗАО Народное предприятие "Хлеб" | к ТП № 021 ВЛ-6кВ №12 на опоре №46 и ВЛ-6кВ №31 на опоре №42 ПС"Рассказовская" |  |  | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.183
37 | ИП "Поздняков" (торговый центр)ООО "Копейка-Воронеж" | КЛ-0,4кВ от ТП-47 ф.22 ПС "Рассказовская" |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
38 | ИП"Санфиров" | ВЛ-0,4кВ от ТП №71 ВЛ-6кВф.№3 с ЦРП к ТП потребителя, ВЛ-0,4кВ от ТП№14 ф. №3 с ЦРП |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
39 | ООО"Континент" | КЛ0,4кВ от ТП 90 ВЛ-6кВ №9 ПС"Рассказовская" ВЛ0,4кВотТП7 ф.32 ПС "Рассказовская" КЛ0,4кВотТП |  |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
40 | ООО"Сталь Логистик" | ВЛ-6кВ №14 на опоре № 11; ответвление от ВЛ-0,4кВ №5 на опоре №19,20 от ТП№5ф.12 ПС"Рассказовская" |  |  |  | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101
41 | ИП Дрыкин А.В. | отпайка от ВЛ-6кВ ф.№12 ПС"Рассказовская" к ТП потребителя ВЛ-0,4кВ от ТП№67ф.№3 с ЦРП |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
42 | ИПСошников С.С. . | отпайка от ВЛ-6кВ №9 ПС"Рассказовская" к КТП абонента 6/0,4кВ |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
43 | АКСБ РФ(ОАО)-Рассказовское ОСБ №3884 | КЛ-0,4кВ от ТП52 ф.22; КЛ-0,4кВ от ТП73 ф.14; ВЛ-0,4кВ ТП№67ф.№3 с ЦРП; КЛ-0,4кВ от ТП№59 ф.12; КЛ-0,4кВотТП№ 90 ф9 ; ПС"Рассказовская" 110/35/6кВ |  |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
44 | ИП"Фролов" | ВЛ-0,4кВ от ТП№12 ВЛ-6кВ №04 ПС"Платоновская" 35/10кВ |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
45 | ЗАО"Платоновское хлебоприемное перерабатывающее предприятие" | Отпайка от опор №142,147 ВЛ-10кВ №04 ПС"Платоновская" 35/10кВ кТП№ 017, 018 |  |  |  | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238
46 | ООО"Платоновская нефтебаза" | отпайка на опоре ВЛ-10кВ ф.№04 ПС"Платоновская" к КТП абонента |  |  |  | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | 0.062
47 | ЗАО"Тамбовнефтепродукт" (АЗС№79) | отпайка на разъединитель КЛ-6кВ с РП поселка"Меховая ф-ка" на КТП абонента |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
48 | ИП "Даньшов А.А." | На опоре ВЛ-6кВ ф.№20 ПС"Рассказовская", 2отпайки к КТП абонента № 056 |  |  |  | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124 | 0.124
49 | ИП Яблоков Н.Ф | КЛ-0,4кВ от ТП№24 ф.№3 ПС "Спасская" |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
50 | ЗАО ТАНДЕР | КЛ-0,4кВ ТП№89 ф.№20 ЦРП и ТП№030 ф.№4 с ЦРП; ВЛ-0,4кВ отТП№70 ф.№3 ЦРП, КЛ-0,4кВ от ТП№ 52 ф№22 ПС "Рассказовская" |  |  |  | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086
51 | ОАО"Ремонттрубопроводтехника" | отпайка на опоре ВЛ-6кВ ф.№9 ПС"Рассказовская" к ТП абонента |  |  |  | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731
52 | КФК"Благие намерения" | ответвление от ПКУ на опоре №58 ВЛ-10кВ №3 ПС"Спасская" к ТП №018; ответвление от ВЛ-0,4кВ №7 на опоре №17 ТП№ 69 ВЛ-6кВ №4 с ЦРП ПС"Рассказовская" |  |  |  |  | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.178
53 | ИП Нестеренко С.Н. | ТП-30,46 |  |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
54 | ОАО "Алмаз" | ТЭЦ ФКП"ТПЗ"ф.6кВ №16,17 |  |  |  |  | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576
55 | ООО"Жилищное хозяйство" | ФКП"ТПЗ" I-ый подъём ф0,4кВ№2, ТП-3,10,13 |  |  |  |  | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
56 | ОВО по г. Котовску-филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тамбовской обл. | ЦРП г.Котовска |  |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
57 | ООО"Омега" | ТП№23 |  |  |  |  | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.047
58 | ООО "Ресурс" | ТП-10,21 |  |  |  |  | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
59 | ООО"Копейка-Воронеж" | ЦРП г.Котовска |  |  |  |  | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
60 | ООО "КОСМО" | ФКП"ТПЗ" ТП№19,ф6кВ №3, ТП-35 ф.№29 |  |  |  |  | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095
61 | ОАО "Котовскхлеб" | ТП-3,15,46, КТП-27 |  |  |  |  | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082
62 | Общество с ограниченной ответственностью "Авангард" | ТП-31,43 |  |  |  |  | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
63 | ОАО «Агро» | ТП-10,12,27,41 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
64 | ООО "Вкусняшка" | ТП-29 |  |  |  |  | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
65 | Городское хозяйство МКУ | ТП-13 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
66 | МУП "Городской рынок" | ТП-10,19,22 |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
67 | Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска" | ТП-9,40 |  |  |  |  | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077
68 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №14 "Красная шапочка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-21 |  |  |  |  | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021
69 | ОАО "Русэнергосбыт" | ТП-26 г.Котовск, ТП-20 р.п.Сатинка |  |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
70 | Индивидуальный предприниматель Димитрова Галина Николаевна | ТП-36,37 |  |  |  |  | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
71 | Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (ОАО"Сбербанк России" ) | ТП-3,6,12,16,28 |  |  |  |  | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069
72 | ТОГБОУ СПО ГОУ "Котовский индустриальный техникум" | ТП-2,3 |  |  |  |  | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034
73 | ООО "Котовский завод нетканых материалов" | ТП-44,45 | [5 empty] | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967 | 0.967
74 | Общество с ограниченной ответственность "Тамбовская Керамика" | ТП-45 (РУ 6 кВ) | [5 empty] | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198
75 | Общество с ограниченной ответственностью "МагнитЭнерго" | ТП-4,29,31,33,34,36,45 | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
76 | Общество с ограниченной ответственностью "Тиас" | ТП-50 | [5 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
77 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов"города Котовска Тамбовской области | ТП-32,39 | [5 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056
78 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" города Котовска Тамбовской области | ТП-5 | [5 empty] | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
79 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 "Белочка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-2 | [5 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
80 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" г.Котовска Тамбовской области | ТП-33 | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
81 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 "Сказка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-3 ЦРП г.Котовска | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
82 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №8 "Рябинка" г.Котовска Тамбовской области | ТП-21 | [5 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
83 | МУП "Коммунальник" | ТП-0750,0736,0711,0880, 0714,0873,0878; ТП-17 | [5 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
84 | ЗАО "Кариан - Строгановский элеватор" | ТП-0880 ПС-35/6кВ "Элеваторная" | [5 empty] | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129 | 0.129
85 | ООО "Сатинские теплосети" | ТП-1,4,6,13 р.п.Сатинка | [5 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
86 | ООО"КВАДРОЭНЕРГОСБЫТ" (ОАО"Квадра") | ТП-7,31,37,23,30,36,9 ЦРП г.Котовска | [6 empty] | 0.963 | 0.963 | 0.963 | 0.963
87 | Общество с ограниченной ответственностью "Континент" | ТП-0866 | [6 empty] | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052
88 | ТОГУСПО Аграрно-технологический техникум | ТП-6,7 п.Сампур | [6 empty] | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.017
89 | Аскон ООО | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №5, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [6 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026
90 | МагнитЭнерго | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №5, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [6 empty] | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099
91 | ОАО "СОМ" | п/ст. Заводская 35/10 Ф.№5 ВЛ-10кВ | [6 empty] | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064
92 | ОАО "Кирсановский завод текстильного машиностроения" | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф.№13 ВЛ 10кВ; ЦРП Ф.№ 4, КЛ-10кВ | [6 empty] | 0.284 | 0.284 | 0.284 | 0.284
93 | Кирсановское районное потребительское общество | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф№7,Ф№1 | [6 empty] | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.039
94 | Швейная фабрика Юность | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №11 | [6 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
95 | Тамбовнефтепродукт | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №11; ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №60 | [6 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043
96 | Аграрно-промышленный колледж | Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф№8; Кирсановская п/ст. 110/35/10 Ф.№1 КЛ 10кВ от ЗТП №42 | [7 empty] | 0.254 | 0.254 | 0.254
97 | ООО Гэлакси | ЦРП Ф.№ 1, ЗТП №24, РПС (ф.№9); ЦРП Ф.№ 1, ЗТП №24, РПС (ф.№10) | [7 empty] | 0.073 | 0.073 | 0.073
98 | Эко-Лайн | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №6 ТП №31; ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №7 ТП №35 | [7 empty] | 0.602 | 0.602 | 0.602
99 | Транзит-плюс ООО | ПС 110/35/10 Кирсановская ВЛ-10кВ №8 ТП №53 | [7 empty] | 0.086 | 0.086 | 0.086
100 | Валетенко А.В. | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №1 ТП №24 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
101 | Гарант ХООО | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №6 КТП №84 | [7 empty] | 0.034 | 0.034 | 0.034
102 | Вымпел-коммуникации | ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №37 пос. Консервный завод, ЦРП-10кВ ВЛ-10кВ №3 ТП №36 Глазкова | [7 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026
103 | ООО "Бегемот" | ЦРП Ф.№ 1, ТП №5, КЛ-0,4, ф.№9 | [7 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021
104 | ООО Коммунальник | РСХО 35/10 Ф №14; Жедевская 110/35/10 Ф 15,13,18; Городская 35/10 03,15,19; Бурнакская 35/10 Ф. 07,10,18 | [7 empty] | 0.112 | 0.112 | 0.112
105 | ОАО "Механический завод Жердевский | Городская 35/10 Ф. 03,15 | [7 empty] | 0.043 | 0.043 | 0.043
106 | ООО «Теплоресурс» | Бурнакская 35/10 Ф. 18; Жердевская 110/35/10 Ф.18; Токаревская 110/35/10 Ф 9 Пионер 35/10 Ф 03 | [7 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056
107 | ООО "Маслодельный завод Жердевский | Городская 35/10 Ф. 17 | [7 empty] | 0.026 | 0.026 | 0.026
108 | ООО "Ржаксинский элеватор" | Ржаксинская 110/35-10 Ф.6 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
109 | ООО Виал-Груп | Бурнакская 35/10 Ф.10; Городская 35-10 Ф.19 (резерв) | [7 empty] | 0.245 | 0.245 | 0.245
110 | ОАО "Жердевский элеватор" | Бурнакская 35/10 Ф. 05,07; Бурнакская 35/10 Ф.10,18 | [8 empty] | 0.116 | 0.116
111 | ООО Волгостройресурс | РСХО 35/10 Ф.14; Городская 35-10 Ф 19 (резерв) | [8 empty] | 0.15 | 0.15
112 | ТОГБОУ СПО Жердевский колледж сахарной промышленности | Жердевская 110/35/10 Ф.13 | [8 empty] | 0.132 | 0.132
113 | МБОУ ДОД ДШИ (Муз школа) | ПС Бурнакская 35/10 ВЛ-10кВ №05 | [8 empty] | 0.056 | 0.056
114 | Опритов А.И. ЧП (Ж) | ПС Городская 35/10 ВЛ-10кВ №15 | [8 empty] | 0.043 | 0.043
115 | ООО "Подсолнечник" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №3, ТП-24; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №36, ТП №24 | [8 empty] | 0.107 | 0.107
116 | МБОУ ДОД ДЮСШ "Салют" | ПС 110 кВ "Мучкапская" ф. 10 кВ №07,11 ТП-№4026П/ФОК | [8 empty] | 0.036 | 0.036
117 | ЗАО ИКС 5 недвижимость | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.11 ТП № 4031 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
118 | ООО Магнит Энерго | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.11 ТП № 4032 | [8 empty] | 0.013 | 0.013
119 | ООО Представитель | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.09 ТП ПКУ - 1 | [8 empty] | 0.021 | 0.021
120 | ООО "Свеклотрейд" | ПС 110кВ "Мучкапская" ф.07 ТП № 4069 | [8 empty] | 0.03 | 0.03
121 | ООО "Уваровский маслозавод - элеватор" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №34; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №36, ТП №34 | [8 empty] | 0.172 | 0.172
122 | ТОГБОУ СПО УХТК | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №22, ТП-207, ВЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 0.06 | 0.06
123 | ООО "Монолит" ("Профи-Т") | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9 ТП №128; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №114 | [8 empty] | 0.043 | 0.043
124 | ИП Кулдошин А.Н. | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9 ТП №128; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14 ТП №114 | [8 empty] | 0.026 | 0.026
125 | МАУ Ледовый дворец спорта "Сокол" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №22, №29 ТП-49 | [8 empty] | 0.167 | 0.167
126 | ИП Чернова Т.И. | ПС "Уваровская" ф№7 ВЛ-10кВ ТП№66 | [8 empty] | 0.013 | 0.013
127 | ООО "Юлия" | ПС 35/6 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30 ТП №200 | [8 empty] | 0.082 | 0.082
128 | ООО "24 часа" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №20, ТП-44, ВЛ-0,4 кВ | [8 empty] | 0.103 | 0.103
129 | ОАО "Мучкапхлебпродукт" | ПС 110 кВ "Мучкапская" ф. 10 кВ №09 | [8 empty] | 0.112 | 0.112
130 | ОАО "Уваровохлеб" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №3, ТП-108; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №10, ТП-108 | [8 empty] | 0.129 | 0.129
131 | РКЦ г. Уварово главного Управления Банка России по Тамбовской обл. | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №20, ТП-13, ВЛ-0,4кВ | [9 empty] | 0.034
132 | ООО "БИК" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 10 кВ №14, ТП-69, ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 0.03
133 | ИП Косарева | ПС 35/6 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30 ТП №200 | [9 empty] | 0.004
134 | Администрация г. Уварово, уличное освещение | ОДГ №2 Уваровского участка ОАО "ТСК", ул. Красная Заря, 1"а" | [9 empty] | 0.172
135 | ООО "Копейка-Воронеж" | ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №10,11, ТП-104, КЛ-0,4кВ; ПС 35 кВ "Водозабор" ф. 6 кВ №30, ТП-200,205 КЛ-0,4кВ | [9 empty] | 0.043
136 | ЗАО "Тамбовнефтепродукт" | ПС 110 кВ "Городская" ф. 10 кВ №29, ТП-7, ВЛ-0,4 кВ; ПС 110 кВ "Уваровская" ф. 6 кВ №9, ТП-16, ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 0.039
137 | ОАО "АРТИ Резинопласт" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 17 | [9 empty] | 0.558
138 | ОАО "АРТИ Завод" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 25,26 | [9 empty] | 0.239
139 | ОАО "Тамбовгальванотехника" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 17 | [9 empty] | 0.297
140 | ЗАО "Тамбовмебель" | Тамбовская ТЭЦ, ф № 28 | [9 empty] | 0.07
141 | ОАО "Котовский лакокрасочный завод" | Котовская ТЭЦ-2, ф № 1,29,31 | [9 empty] | 0.104
4. Потребители Филиала "Юго-Западный" ОАО "Оборонэнерго" |  |  | 0.21 | 0.417 | 0.624 | 0.831 | 1.0363 | 1.2444 | 1.4544 | 1.6614 | 1.8644 | 2.0744
1 | в/г №1 В/ч 61460 | ПС № 5 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161
2 | в/г №1 В/ч 21992 | ПС № 5 |  | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199
3 | в/г №1 В/ч 52192 | ПС №3 |  |  | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207 | 0.207
4 | Жилой модуль 1/528 (8 общежитий), КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС №3 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
5 | КНС КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС №3 |  |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
6 | в/г №1 В/ч 64493 | ПС Пигмент | [5 empty] | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135
7 | в/г №1 В/ч 7043 | ПС Пигмент | [6 empty] | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116
8 | Жилой дом ул.Астраханская, 182, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036
9 | Жилой дом ул.Астраханская, 176, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [8 empty] | 0.036 | 0.036
10 | Военномемориальная компания | ПС Пигмент Ф-77 | [9 empty] | 0.007
11 | Судебный департамент, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
12 | Общежитие 1/13, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
13 | ОАО "УТ МВО", Столовая №9, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [5 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
14 | Столовая освещение, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
15 | Столовая силовая, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
16 | в/г №2 | ПС Пигмент Ф-77 | [9 empty] | 0.056
17 | Склад 191 "10 филиал ФБУ в/ч 96131", КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Пигмент Ф-77 | [6 empty] | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036
18 | ГСК "Северный», КЛ (ВЛ)-0,4 кВ, ВРУ | ПС №3 | [7 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013
19 | в/г №3 В/ч 54607 | ПС Комсомольская | [8 empty] | 0.06 | 0.06
20 | Общежитие 3/90, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [9 empty] | 0.005
21 | Жилой дом №12 (общий), КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
22 | Жилой дом №12 (МОП), КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
23 | Жилой дом №12 (общий), КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [5 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
24 | Ввод №1 Общежитие 1/467, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011
25 | Чайная №7, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
26 | Общежитие 3/81 (общий), КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [9 empty] | 0.013
27 | Общежитие 3/81 (МОП), КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [6 empty] | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
28 | Скважина №2, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
29 | Жилой дом №12 (МОП), КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [8 empty] | 0.011 | 0.011
30 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" Магазин №4 3/112 | ПС № 5 | [9 empty] | 0.005
31 | Филиал ОП №9 ОАО "УТ МВО" Чайная №5 3/107 | ПС № 5 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
32 | в/г №20 В/ч 96131; 62632К | ПС № 5 |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
33 | в/г №22 | ПС № 5 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
34 | Жилой дом 22/32 , КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
35 | Жилой дом 22/35, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
36 | Жилой дом 22/35 кв.2, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
37 | Жилой дом 22/52, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Комсомольская | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
38 | Жилой дом Бонах С.И., КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
39 | Жилой дом Стеценко А.М., КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.023 | 0.023
40 | в/г №50 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.01
41 | в/г №52 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
42 | Жилой дом Гаврилин А.К., КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006
43 | ФГУП "Почта России", КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016
44 | Филиал ОП №9, ОАО "УТ МВО" М-н, (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
45 | АТС, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019
46 | Водонапорная башня, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015
47 | в/г №45 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская | [6 empty] | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016
48 | в/г №51 В/ч 61460 | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012
49 | ИП Грачев А.Ю., КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.015 | 0.015
50 | в/г №33 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.022
51 | в/г №46 В/ч 52192 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
52 | в/г №48 В/ч 54607 | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007
53 | ИП Зайцевв А.В., КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [7 empty] | 0.006 | 0.006 | 0.006
54 | СНТ "Дорожник", КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
55 | СТ "Разлив-2", КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006
56 | Тамбовская епархия, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС № 5 | [9 empty] | 0.005
57 | ИП Воробьев И.Ю., (магазин) КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС № 5 | [6 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
58 | Трегуляевская СОШ, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.021 | 0.021 | 0.021
59 | МУЗ ЦРБ Тамбовского района фельдшерско-акушерский пункт, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4) ВРУ | ПС № 5 | [8 empty] | 0.019 | 0.019
60 | ИП Попов А.Ю. (магазин), КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.056
61 | в/г №32 В/ч 42765 | ПС № 5 |  |  |  | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
62 | Жилой дом 32/106, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013
63 | Жилой дом 32/139, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС № 5 | [7 empty] | 0.056 | 0.056 | 0.056
64 | Жилой дом 32/92, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
65 | Жилой дом 32/97, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114
66 | И.п. Дунаев, КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
67 | База "Чистоозерская", КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
68 | ООО "Техноторг", КЛ-0,4 кВ (ВЛ-0,4), ВРУ | ПС Н-Лядинская |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
69 | в/г № __ В/ч 39836 | ПС Н-Лядинская | [8 empty] | 0.013 | 0.013
70 | в/г № __ В/ч 32926 | ПС Н-Лядинская | [9 empty] | 0.019
71 | в/г №1 ФБУ в/ч 14272 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046
72 | ОАО "Славянка", Жилые дома №29,30,31 от ТП-5 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
73 | ОАО "Славянка"Жилой дом №39 от ТП-14 РУ 0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
74 | ОАО "Славянка"Жилые дома №21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 от ТП-14 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
75 | ОАО "Славянка"Жилой дом №33 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
76 | ОАО "Славянка"Жилой дом №34 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [5 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
77 | ОАО "Славянка"Жилой дом №35 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [6 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
78 | ОАО "Славянка"Жилой дом №36 от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [7 empty] | 0.002 | 0.002 | 0.002
79 | ОАО "Славянка"Жилой дом №37 от ТП-14 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [8 empty] | 0.003 | 0.003
80 | ОАО "Славянка"Жилые дома №10,11,12,13,14 от ТП-1 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [9 empty] | 0.003
81 | ОАО "Славянка"Жилой дом №32 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
82 | ОАО "Славянка"Жилой дом №38 от ТП-15 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
83 | ОАО "Славянка"Общежитие "ЦНА" от ТП-20 РУ0,4 кВ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
84 | Помещения офиса РЭУ №06 в здании по ГП №205 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
85 | ОАО "Славянка"Насосная станция, ввод №1 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
86 | ОАО "Славянка"Насосная станция, ввод №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [5 empty] | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013
87 | ОАО "Славянка", Скважины насосной станции глубинные зд.461 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  |  | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
88 | ОАО "Славянка ", Глубинные насосы, зд.461 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
89 | ОАО "Славянка", Скважина №7 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [8 empty] | 0.003 | 0.003
90 | ОАО "Славянка", Канализационная насосная станция по ГП №374 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [9 empty] | 0.005
91 | ОАО "Славянка", Канализационная насосная станция по ГП №378 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
92 | ОАО "РЭУ" Котельная по ГП №119 ввод №1) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
93 | ОАО "РЭУ"Котельная по ГП №119 ввод №2) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [5 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
94 | ОАО "РЭУ"Котельная по ГП №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
95 | ОАО "РЭУ" ЦТП №1, 1А по ГП №313,314 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
96 | ОАО "РЭУ" ЦТП №2 по ГП №312 Ф-6 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [5 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
97 | ОАО "РЭУ" ЦТП №2 по ГП №312 Ф-8 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [5 empty] | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
98 | ОАО "РЭУ" ЦТП №3,3А по ГП №311,431 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  |  | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
99 | ЦТП №3,3А по ГП №311,432 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [8 empty] | 0.001 | 0.001
100 | Соловьев В.А., Гаражное общество №1А | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [9 empty] | 0.003
101 | Петров О.Г., Гаражное общество №1Б | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
102 | Степанов А.Н., Гаражное общество №1В | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [8 empty] | 0.006 | 0.006
103 | Забазнов И.А., Гаражное общество №1Г | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [5 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
104 | Бойков О.Ю., Гаражное общество №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
105 | Дюндин А.В., Гаражное общество №3 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
106 | Мезенцева С.П., Гаражное общество №4 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
107 | ПБОЮЛ Марандина (Торговый павильон от ТП-20 РУ0,4 кВ) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
108 | ПБОЮЛ Чистовский В.В. от ТП-20, РУ 0,4 кВ) | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [7 empty] | 0.005 | 0.005 | 0.005
109 | Отделение ОАО "Сбербанк" №8594 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [8 empty] | 0.012 | 0.012
110 | УФПС Тамбовской области ФГУП "Почта России" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [5 empty] | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
111 | Отделение электросвязи Тамбовского филиала ОАО "РОСТЕЛЕКОМ | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
112 | МО МВД России "Знаменский" Опорный пункт полиции | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
113 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
114 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
115 | МБОУ "Знаменская СОШ" Старая школа | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
116 | ООО Дорошенко, Помещения магазина в жилом доме №38 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
117 | ООО Дорошенко, Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [6 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
118 | ООО Дорошенко, Магазин "Горячий хлеб" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [7 empty] | 0.009 | 0.009 | 0.009
119 | ПБОЮЛ Фролов, Помещения магазина "Мир соблазнов" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [8 empty] | 0.001 | 0.001
120 | ПБОЮЛ Горбатов, Магазин "Золушка" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [9 empty] | 0.001
121 | ПБОЮЛ Остроухова, Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
122 | Детская школа искусств №2 | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [5 empty] | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113 | 0.00113
123 | ПБОЮЛ Киселев, Помещения магазина "Елена" | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 | [7 empty] | 0.001 | 0.001 | 0.001
124 | ПБОЮЛ Немчинов, Торговый павильон | ПС 35/6кВ "Элеваторная" Ф-11;12 |  |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
II. Мичуринский энергоузел |  |  | 2.163 | 4.186 | 6.4868 | 8.8691 | 11.3331 | 18.2811 | 21.4821 | 24.6751 | 27.8381 | 30.3981
1. Потребители Филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" |  |  | 1.542 | 2.922 | 4.5648 | 5.7841 | 7.6981 | 13.9981 | 16.0981 | 18.1981 | 20.2981 | 22.3981
1 | ОАО "Хоботовское предприятие "Крахмалпродукт" | ПС 110 кВ Хоботовская | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542 | 1.542
2 | ООО "Мичуринская мукомольная компания" | ПС 35 кВ Сабуровская |  |  | 0.6828 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6828 | 0.6828
3 | ОАО "Первомайскхиммаш" | ПС 110 кВ Первомайская |  | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38
4 | ОАО "Избердеевский элеватор" | ПС 35 кВ Петровская |  |  | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96
5 | ОАО Знаменский сахарный завод"- Филиал "Никифоровский" | ПС 110 кВ Никифоровская |  |  |  | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.612
6 | ОАО Мясоптицекомбинат Первом. | ПС 110 кВ Первомайская |  |  |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
7 | Санаторий им. Калинина филиал ОАО "Тамбовкурорт" | ПС 35 кВ Устьинская |  |  |  | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132
8 | ООО "Агрофермент" | ПС 110 кВ Иловайская |  |  |  | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132
9 | ЗАО "БиоТехнологии" | ПС 110 кВ Никифоровская ПС 35 кВ Екатеринская |  |  |  | 0.08451 | 0.08451 | 0.08451 | 0.08451 | 0.08451 | 0.08451 | 0.08451
10 | ОАО "Голицыно" | ПС 35кВ Юрловская |  |  |  | 0.03078 | 0.03078 | 0.03078 | 0.03078 | 0.03078 | 0.03078 | 0.03078
11 | ОАО "Дубовое" | ПС 35кВ Петровская |  |  |  | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048
12 | ООО "Избердей" | ПС 35кВ Петровская |  |  |  | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078
13 | ООО "Тамбовские фермы" | ПС 110кВ Староюрьевская |  |  |  | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
14 | ООО "Зелёная долина" | ПС 110 кВ Хмелевская |  |  |  |  | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204
15 | ООО "Центральное" | ПС 35 кВ КИМ |  |  |  |  | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21
16 | ОАО "МН "Дружба" Мичуринское РУ ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская | [5 empty] | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
17 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт", ЛПДС "Никольское" | ПС 110 кВ Никольская |  |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
18 | ЮВЖД-филиал ОАО "РЖД" (Мичуринская дистанция электроснабжения) | ПС 110 кВ Никольская-Тяга ПС 110 кВ Первомайская | [6 empty] | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 8.4
2. Потребители МУП «Мичуринские городские электрические сети» |  |  | 0.621 | 1.264 | 1.922 | 3.085 | 3.635 | 4.283 | 5.384 | 6.477 | 7.54 | 8
1 | ЗАО «Рента-Инвест» | ПС 35/6 кВ № 2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008
2 | ФГОУ ВПО Мич ГАУ | ТП-106, ТП-108, ТП-40, ТП-41 ПС 35/6 кВ №4 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
3 | ООО «Инвестцентр» | ТП-134 ПС35/ 6кВ №3 |  |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045
4 | АК Сберегательный банк РФ (ОАО) | ТП 222 ПС35/6кВ №3 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
5 | ООО « М-КОНС-1» | ТП-103 РП-1 |  |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
6 | ООО «Калинка» | ТП-132 ПС35/6кВ №3 | [5 empty] | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
7 | ОАО «Торговый дом центральный» | ТП-105,50 ПС35/6 кВ»Донская» | [6 empty] | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038
8 | ООО «Мичуринскзерностандарт» | ПС 35/6 кВ №3 | [7 empty] | 0.03 | 0.03 | 0.03
9 | ПК «Мичуринский локомотивный завод» | ПС-1 35/6 кВ «Городская» | 0.613 | 1.226 | 1.839 | 2.452 | 2.452 | 3.065 | 3.678 | 4.291 | 4.904 | 4.904
10 | ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» | ПС 35/6 кВ №3 «Прогресс» |  |  |  | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 1.35 | 1.8 | 2.25 | 2.71
| Первый заместитель директора - главный инженер |  |  |  |  | И.В. Поляков