Приложение № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от _______________г. № ___________

РЕГЛАМЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ТСО) И ЗАКАЗЧИКА

В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ОБЪЕМОВ

ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Общие положения

Настоящий Регламент взаимодействия Исполнителя (ТСО) и Заказчика в процессе формирования и согласования объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии (далее - Регламент) определяет порядок действий Исполнителя (ТСО) и Заказчика в процессе формирования и согласования объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору и информационного обмена, в том числе:

- порядок обеспечения коммерческого учета электрической энергии в отношении многоквартирных жилых домов по общедомовым приборам учета;

- порядок снятия показаний приборов учета электрической энергии, используемых для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору;

- порядок проверки правильности снятия показания (далее - контрольное снятие показаний) приборов учета, используемых для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору;

- порядок допуска в эксплуатацию, проведения инструментальных проверок состояния схемы измерения и работы средств измерения электрической энергии, используемых для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору;

- порядок составления и оборота актов о неучтенном потреблении электрической энергии;

- порядок действий в случае отказа в допуске Потребителем представителей Исполнителя (ТСО) к приборам учета электрической энергии, используемым для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору;

- порядок информационного обмена;

- порядок формирования объемов переданной электрической энергии по настоящему Договору;

- порядок фиксации и расчета величины, фактически потребленной (переданной по сетям Исполнителя (ТСО)) мощности и расчета величины резервируемой максимальной мощности Потребителями – юридическими лицами.

Для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору используются показания приборов учета  электрической энергии (в т.ч. входящих в состав измерительных комплексов, присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности)), договорные объемы потребления (в отсутствие ранее введенных в эксплуатацию приборов учета, измерительных комплексов), алгоритмы приведения результатов измерений приборов учета (измерительных комплексов) к значению количества электроэнергии, переданной (полученной) в точках поставки (в случае несовпадения точки измерения с точкой поставки), указанные в приложении № 4 к настоящему Договору, а в случаях отсутствия актуальных показаний или непригодности к расчетам приборов учета, измерительных комплексов в конкретной точке измерения применяются замещающая информация или иные расчетные способы, предусмотренных действующим законодательством.

Объем оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору формируется Исполнителем (ТСО) на основании:

Показаний приборов учета, в том числе включенных в состав измерительных комплексов, систем учета и приборов учета электрической энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), и интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);

При отсутствии актуальных показаний или непригодности к расчетам приборов учета, измерительных комплексов - на основании расчетных способов, которые определяются замещающей информацией или иными расчетными способами, предусмотренными действующим законодательством. Замещающей информацией являются показания расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - показания расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания имелись.

Стороны договорились понимать используемые в настоящем Регламенте термины в следующем значении:

- Измерительный комплекс - это совокупность приборов учета и измерительных трансформаторов, предназначенных для измерения объемов электрической энергии (мощности) в одной точке поставки.

- Система учета - это совокупность приборов учета, измерительных комплексов, связующих и вычислительных компонентов, устройств сбора и передачи данных, программных средств, предназначенная для измерения, хранения, удаленного сбора и передачи показаний приборов учета по одной или нескольким точкам поставки.

- Интегральный прибор учета - прибор учета, обеспечивающий учет электрической энергии суммарно по состоянию на определенный момент времени.

- Прибор учета, присоединенный к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности) – это  прибор учета электрической энергии, допущенный в эксплуатацию для целей коммерческого учета электрической энергии на розничных рынках и (или) предоставления коммунальных услуг и присоединенный к интеллектуальной системе учета в соответствии с Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), предусмотренными пунктом 1 статьи 21 Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ (далее - правила предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

- Под показаниями прибора учета понимаются все показания и результаты измерений прибора учета электрической энергии, измерительного комплекса (с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов, входящих в его состав), которые используются для расчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за оказанные услуги по ее передаче.

Стороны определили, что направление Исполнителем (ТСО) уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, в адрес Потребителя осуществляется путем его вручения Потребителю или одним из следующих способов:

- - по электронной почте - по адресу электронной почты Потребителя, который указан в Приложении №3 к настоящему Договору. При этом уведомление считается полученным в момент его направления;

- - путем направления текстового сообщения (смс-сообщение) на номер мобильного телефона Потребителя, который указан в Приложении №3 к настоящему Договору. При этом уведомление считается полученным в момент его направления;

- - заказное почтовое отправление - уведомление отправляется по адресу, указанному в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или Едином государственном реестре юридических лиц. Уведомления, направленные по указанным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не находится по указанному адресу, по истечении контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции;

- - факсимильная или другие телекоммуникационные каналы связи - при условии наличия возможности достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано. При этом уведомление считается полученным в момент его направления.

- Порядок обеспечения коммерческого учета электрической энергии в отношении многоквартирных жилых домов по общедомовым приборам учета

Заказчик обеспечивает коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках в отношении многоквартирных домов (за исключением помещений многоквартирных домов, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества), включая установку коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии и их эксплуатацию.

- Под общим имуществом многоквартирного дома для целей настоящего документа понимается:

помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы);

иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий, а также не принадлежащие отдельным собственникам машино-места;

крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и другое оборудование (в том числе конструкции и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме), находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты.

технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, мусороприемные камеры, мусоропроводы, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование);

автоматизированные информационно-измерительные системы учета потребления коммунальных ресурсов и услуг, в том числе совокупность измерительных комплексов (приборов учета, устройств сбора и передачи данных, программных продуктов для сбора, хранения и передачи данных учета), в случаях, если установлены за счет собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе в рамках исполнения обязанности по установке приборов учета;

иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

Допуск в эксплуатацию общедомовых приборов учета осуществляется Заказчиком с оформлением акта допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию и установкой контрольной одноразовой номерной пломбы (далее - контрольная пломба) и (или) знака визуального контроля.

Установленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации общедомовые приборы учета электрической энергии вводятся в эксплуатацию в срок не позднее месяца, следующего за датой их установки, и при формировании объемов переданной электрической энергии в многоквартирные дома их применение Исполнителем (ТСО) начинается не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем допуска этих приборов учета в эксплуатацию.

Не принадлежащие Заказчику коллективные (общедомовые) приборы учета, установленные в границах балансовой принадлежности сетей, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, эксплуатируются Заказчиком либо, за счет средств Заказчика, собственником приборов учета вплоть до их замены Заказчиком.

Не принадлежащие Заказчику коллективные (общедомовые) приборы учета, установленные в границах балансовой принадлежности сетей Исполнителя (ТСО), эксплуатируются Исполнителем (ТСО) за счет средств Заказчика вплоть до установки коллективных (общедомовых) приборов учета Заказчиком.

До установки коллективного (общедомового) прибора учета, объем переданной электрической энергии в многоквартирные дома определяется в порядке, аналогичном порядку определения объема переданного коммунального ресурса, установленному «Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями», утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 №124, «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, в действующей редакции.

Порядок снятия показаний приборов учета электрической энергии, используемых для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору

Снятие показаний расчетных и контрольных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), осуществляется собственниками (владельцами) энергопринимающих установок и объектов электросетевого хозяйства, в границах которых они установлены, и передаются Заказчику (Исполнителю (ТСО)), до окончания 2-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом и передаются другой стороне настоящего Договора в сроки, предусмотренные разделом 6  настоящего Регламента.

Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) (далее - контрольное снятие показаний), осуществляется Заказчиком и Исполнителем (ТСО) не реже 1 раза в год, и:

- не чаще 1 раза в месяц – по приборам учета, установленным в энергопринимающих устройствах потребителей юридических и приравненных к ним лиц, потребителей - граждан, использующих электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, в отношении которых установлены указанные расчетные приборы учета, по индивидуальным, приборам учета, а также установленным в нежилых помещениях потребителей - граждан и потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, вне помещений и домовладений доступ к которым может быть осуществлен без присутствия Потребителя;

- не чаще 1 раза в 3 месяца – по индивидуальным, приборам учета, установленным в жилых помещениях и домовладениях потребителей - граждан и в жилых помещениях и домовладениях потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, и являющихся собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется без использования общедомового имущества, доступ к которым может быть осуществлен только в присутствии Потребителя.

Проверка правильности снятия показаний расчетных приборов учета, включенных в интеллектуальную систему учета Исполнителя (ТСО) или Заказчика (в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета), обеспечивается путем предоставления возможности дистанционного снятия показаний приборов учета по требованию второй стороны в порядке, установленном  предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), либо, путем контрольного снятия показаний в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Регламента, на основании заявления Потребителя, в отношении которого обязательства определяются с использованием показаний такого прибора учета.

При непредставлении Потребителями гражданами и потребителями юридическими и приравненными к ним лицам, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и нежилых помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества, Исполнителю (ТСО) или Заказчику показаний приборов учета в течении 6 месяцев подряд, Исполнитель (ТСО) или Заказчик (в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета и индивидуальных (квартирных) приборов учета многоквартирных домов) не позднее 15 дней со дня истечения указанного 6-тимесячного срока обязан провести указанную в п. 2.2. настоящего Регламента проверку и снять показания прибора учета.

При непредставлении Потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, потребителями - гражданами, использующими электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности показаний расчетного прибора учета 2 и более расчетных периодов подряд, Исполнитель (ТСО) имеет право провести указанную в п.2.2 настоящего Регламента внеплановую проверку и снять показания прибора учета. Состав проверки правильности снятия показаний расчетных приборов учета, при необходимости, может включать также инструментальную проверку измерительно комплекса.

Исполнитель (ТСО) проводит контрольное снятие показаний приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), в том числе с использованием мобильных устройств (далее – МУ), в соответствии с разработанным им планом-графиком проведения контрольного снятия показаний. Такой план-график Исполнитель (ТСО) составляет в отношении точек поставки Потребителей, энергопринимающие устройства которых присоединены, в том числе опосредованно, к объектам электросетевого хозяйства такого Исполнителя (ТСО). План-график проведения контрольного снятия показаний Исполнитель (ТСО) доводит до сведения Заказчика.

В случае если для проведения контрольного снятия показаний Исполнителю (ТСО) (Заказчику) требуется допуск к энергопринимающим устройствам, в границах которых установлен расчетный прибор учета, то Исполнитель (ТСО) (Заказчик) за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения направляет Потребителю способом, предусмотренным способами, предусмотренными «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» и , предусмотренным способами, предусмотренными  «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в отношении потребителей – граждан, потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах уведомление о необходимости обеспечения допуска, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, указанные в плане-графике проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска. В случае необходимости, при контрольном снятии показаний, в том числе при выявлении значительного отклонения контрольных показаний приборов учета от показаний, переданных Потребителем, отказе Потребителя от подписания акт контрольного снятия показаний, должна производиться фотофиксация табло приборов учета с серийным номером и показаниями.

Если для проведения контрольного снятия показаний не требуется допуск к энергопринимающим устройствам и такое контрольное снятие показаний проводилось в отсутствие потребителя, акт контрольного снятия показаний подписывается Исполнителем (ТСО) (Заказчиком - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета) и иными лицами, приглашенными к участию в контрольном снятии показаний, в случае присутствия таких лиц, и выполняется фотофиксация табло прибора учета с серийным номером и показаниями. Также не требуется подписи представителей Потребителя в случае проведения контрольного снятия показаний с использованием мобильного устройства. Снятые контрольные показания вносятся в мобильное устройство и производится фотофиксация прибора учета с его серийным номером и показаниями. При несогласии Потребителя, который не участвовал в контрольном снятии показаний, с показаниями расчетного прибора учета, указанными в акте контрольного снятия и маршрутном листе (внесенным в мобильное устройство), такой Потребитель вправе обратиться к Заказчику и (или) Исполнителю (ТСО) с требованием о предоставлении материалов фотофиксации, а при их отсутствии – с требованиями о проведении повторного контрольного снятия показаний в его присутствии и (или) присутствии Заказчика.

- Лицо, осуществлявшее контрольное снятие показаний, передает Заказчику (Исполнителю (ТСО)), в случае если тот не участвовал в проведении контрольного снятия показаний, материалы фотофиксации или копии актов контрольного снятия показаний в течение 3 рабочих дней после их составления.

- Показания расчетных приборов учета, полученные в ходе контрольного снятия показаний до дат, указанных в п.2.11 настоящего Регламента, могут быть использованы для определения объема потребления электрической энергии (мощности) потребителем (производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке) и для расчета стоимости электрической энергии, услуг по передаче электрической энергии за расчетный период, в котором такое контрольное снятие показаний проводилось. Показания, полученные в ходе контрольного снятия показаний по истечению дат, указанных в п.2.11 настоящего Регламента, могут быть использованы для расчета стоимости электрической энергии, услуг по передаче электрической энергии в следующем расчетном периоде.

Результаты контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии, осуществляющих учет в точках поставки электрической энергии потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, потребителям - гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, вносятся в базу данных посредством мобильного приложения с обязательной фотофиксацией табло прибора учета с номером и показаниями, либо оформляются актом контрольного снятия показаний по форме приложения № 1 к настоящему Регламенту, который подписывается представителем Исполнителя (ТСО), а также представителями Заказчика и Потребителя - в случае их присутствия. При отказе представителя Потребителя от подписания акта, кроме случаев, когда подпись Потребителя не является обязательной (п. 2.8. настоящего Регламента), в акте указывается причина такого отказа, а также указывается информация о проведении фотофиксации табло приборов учета с номером и показаниями. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, участвовавших в проведении контрольного снятия показаний.

Результаты контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии, осуществляющих учет в точках поставки электрической энергии потребителям-гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимся собственниками и пользователями жилых домов и нежилых помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется без использования общего имущества, вносятся в базу данных посредством мобильного приложения с обязательной фотофиксацией табло прибора учета с номером и показаниями, либо оформляются на группу потребителей маршрутным листом контрольного снятия показаний по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту. При отказе Потребителя от подписания маршрутного листа, кроме случаев, когда подпись Потребителя не является обязательной (п. 2.7. настоящего Регламента), в графе «Примечание» указывается причина такого отказа, а также указывается информация о проведении фотофиксации табло приборов учета с номером и показаниями. Контрольное снятие показаний при необходимости может производиться в присутствии представителей Заказчика, Исполнителя коммунальных услуг, должность, Ф.И.О. и подпись которых включается в маршрутный лист, при этом подписи потребителей также не требуются.

- Допускается оформление результатов контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии, осуществляющих учет в точках поставки электрической энергии потребителям – гражданам, потребителям юридическим лицам и приравненным к ним, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, на группу потребителей электронным реестром показаний приборов учета с приложением их фотографий без бумажного оформления маршрутного листа, по форме приложения №21 к настоящему Регламенту.

Время и дата снятия показаний расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), в том числе используемых в соответствии с настоящим документом в качестве контрольных приборов учета должно осуществляться в следующие время и дату:

- - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета - с 23-го до окончания 25-го дня расчетного месяца, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии;

- - в отношении приборов учета, установленных в жилых домах, - до окончания 25-го дня расчетного месяца, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии;

- - в отношении иных приборов учета - по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

В отношении расчетных приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) Исполнителя (ТСО) или Заказчика (в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета) показания представляются с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с требованиями  предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) по состоянию на следующие время и дату

- - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета и приборов учета, установленных в отношении помещений в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домов - по состоянию на 00 часов 00 минут 26-го дня расчетного месяца, а также по состоянию на 00 часов 00 минут дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии;

- - в отношении иных приборов учета - по состоянию на 00 часов 00 минут первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также дня расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

- 2.13.	В отношении расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), лицо, ответственное за снятие показаний прибора учета, обеспечивает представление показаний расчетного прибора учета другой стороне договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии с использованием телефонной связи, SMS, электронной почты, а также с использованием личного кабинета клиента на сайтах Исполнителя (ТСО) или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом

- Время и дата представления показаний расчетных приборов учета (в том числе их почасовые значения в случае наличия интервального прибора учета и осуществления расчетов за электрическую энергию (мощность) и (или) за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки за мощность) представляются другой стороне договора в следующем порядке:

- - в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета и приборов учета, установленных в отношении жилых домов, - до окончания 26-го дня расчетного месяца;

- - в отношении иных приборов учета - до окончания первого дня месяца, следующего за расчетным периодом, а также в течение суток, следующих за датой расторжения (заключения) договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

- В отношении расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), показания также представляются в письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных приборов учета по форме Приложения №3 и в виде акта учета почасовых объемов электрической энергии по форме Приложения №14 к настоящему Регламенту в течение последующих 3 рабочих дней или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

- В отношении расчетных приборов учета, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), показания представляются с использованием интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в соответствии с требованиями Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 №890.

- Показания контрольного прибора учета, когда он не используется в соответствии с настоящим документом в качестве расчетного прибора учета, снимает лицо, ответственное за снятие показаний прибора учета, в сроки, установленные в настоящем пункте для снятия показаний расчетных приборов учета, которое ведет учет снятых показаний контрольного прибора учета. Показания контрольного прибора учета, когда он не используется в соответствии с настоящим документом в качестве расчетного прибора учета, передаются по запросу контрагента по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договору оказания услуг по передаче электрической энергии в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса, если иной срок их передачи не установлен соответствующим договором.

- Адреса электронной почты и номера телефонов Заказчика и Исполнителя для направления показаний приборов учета указаны в Приложении №23 к настоящему Регламенту.

Показания интегральных и интервальных приборов учета, установленных в границах балансовой принадлежности Исполнителя (ТСО), снимаются визуально и с использованием мобильных считывающих устройств Исполнителем (ТСО) и сообщаются до окончания 3-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, присоединенному Потребителю и Заказчику с использованием электронной почты, личного кабинета клиента на сайтах Исполнителя (ТСО, Заказчика), или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения.

Представленные Потребителем показания приборов учета проверяются Исполнителем (ТСО) или Заказчиком на их корректность (с учетом категории надежности потребителя и показаний приборов учета, осуществляющих учет электрической энергии на резервных присоединениях) на основе следующих критериев:

- показания, предоставленные Потребителем на конец расчетного периода t, должны быть не меньше показаний, снятых при контрольном снятии показаний в течение указанного расчетного периода: ;

- показания, предоставленные Потребителем на конец расчетного периода t, должны быть не меньше показаний на начало расчетного периода (за исключением ситуации, при которой показание прибора учета достигает максимального своего значения, с учетом значности счетного устройства): .

- В случае признания Исполнителем (ТСО) или Заказчиком представленных потребителем юридическим и приравненным к нему лицом, потребителем - гражданином, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, показаний приборов учета на конец расчетного периода некорректными, а также в случае непредставления Потребителем показаний расчетного прибора учета в сроки, установленные в настоящем разделе (далее - непредставление показаний расчетного прибора учета в установленные сроки), для целей определения объема потребления электрической энергии, оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период, используются показания, снятые при контрольном снятии показаний в течение указанного расчетного периода, а при наличии контрольного прибора учета используются его показания. При отсутствии контрольных показаний и контрольного прибора учета, объем потребления электрической энергии, объем оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период определяется на основании замещающей информации, указанной в п. 1.3.2. настоящего Регламента.

- В отсутствие приборов учета у потребителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в соответствии с документами о технологическом присоединении менее 5 кВт, объем потребления электрической энергии рассчитывается сетевой организацией на основании расчетного способа, определенного в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и (или) оказания услуг по передаче электрической энергии), а при отсутствии такого расчетного способа - исходя из характерных для указанных потребителей (энергопринимающих устройств) объемов потребления электрической энергии за определенный период времени, которые определяются исходя из совокупных объемов потребления на основе величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя и стандартного количества часов их использования.

Непредставление Потребителем показаний расчетного прибора учета более 2-х расчетных периодов подряд (для потребителей юридических и приравненных к них лицам, потребителей - граждан, использующих электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности) и более 6-ти расчетных периодов подряд (для потребителей-граждан, потребителей юридических и приравненных к них лицам, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды)  служит основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета. Если в ходе проводимой Исполнителем (ТСО) плановой или внеплановой проверки  приборов учета, проверки достоверности предоставленных потребителями юридическими и приравненными к них лицами, потребителями - гражданами, использующими электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности будет установлено, что прибор учета (измерительные трансформаторы - в случае если прибор учета входит в состав измерительного комплекса) находится в исправном состоянии, в том числе пломбы и антимагнитные индикаторы на нем (измерительных трансформаторах) не повреждены, но имеются расхождения между показаниям проверяемого прибора учета и объемом потребленной электрической энергии (объемом оказанных услуг по передаче электрической энергии), который был рассчитан в соответствии с п. 3.12 настоящего Регламента за предшествующие проверке расчетные периоды, то, в периоде проведения проверки, осуществляется перерасчет объема потребленной электрической энергии и объема оказанных услуг по передаче электрической энергии исходя из снятых в ходе проверки показаний проверяемого прибора учета.

В случае непредставления потребителями  - гражданами, потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, использующими электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, Заказчику или Исполнителю (ТСО) показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период начиная с расчетного периода, за который Потребителем не предоставлены показания прибора учета объем потребления электрической энергии рассчитывается в соответствии  с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Если в ходе проводимой Исполнителем (ТСО) проверки достоверности предоставленных потребителями - гражданами, потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, использующими электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных  приборов учета и (или) проверки их состояния Исполнителем (ТСО)  будет установлено, что прибор учета (измерительные трансформаторы - в случае если прибор учета входит в состав измерительного комплекса) находится в исправном состоянии, в том числе пломбы и антимагнитные индикаторы на нем (измерительных трансформаторах) не повреждены, но имеются расхождения между показаниям проверяемого прибора учета и объемом потребленной электрической энергии (объемом оказанных услуг по передаче электрической энергии), который был рассчитан в соответствии с п. 3.14 настоящего Регламента за предшествующие проверке расчетные периоды, то, в периоде проведения проверки, осуществляется перерасчет объема потребленной электрической энергии и объема оказанных услуг по передаче электрической энергии исходя из снятых в ходе проверки показаний проверяемого прибора учета.

В случае письменного обращения, с использованием электронной почты, личного кабинета клиента на официальных сайтах (Исполнителя, ТСО, Заказчика) или иным указанным в Договоре способом, позволяющим подтвердить факт получения обращения Исполнителем (ТСО, Заказчиком), со стороны потребителей - граждан, потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющихся собственниками и пользователями жилых домов и отдельно стоящих объектов (гаражи, дачные домики, сараи, бани), Заказчику или Исполнителю (ТСО) о предстоящем временном (более одного расчетного периода) не потреблении электрической энергии, сезонном или эпизодическом характере потребления электрической энергии в отношении объектов, оборудованных приборами учета, не присоединенными к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), при условии, если для проведения контрольного снятия показаний не требуется допуск к энергопринимающим устройствам Потребителя, допускается не производить формирование объемов расчетными способами без отключения и пломбирования в отключенном состоянии коммутационных аппаратов в электроустановке потребителей в межсезонный период (периоды временного не потребления электрической энергии).

В случае если для проведения контрольного снятия показаний Исполнителю (ТСО) требуется допуск к энергопринимающим устройствам Потребителя, в границах которых установлены расчетные приборы учета, не присоединенные к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), допускается, по обращению Потребителя о сезонном или эпизодическом характере потребления электрической энергии, после отключения и пломбирования в отключенном состоянии коммутационных аппаратов в электроустановке потребителей Исполнителем (ТСО, Заказчиком), приостановить формирование объемов потребленной электроэнергии расчетными способами вплоть до возобновления электроснабжения - снятии пломб на коммутационных аппаратах в присутствии представителей Исполнителя (ТСО, Заказчика) по окончанию межсезонного периода (периода временного не потребления электрической энергии).

В случае выявления нарушения пломб на коммутационных аппаратах, выявлении неисправности прибора учета (измерительного комплекса), пломб и антимагнитных индикаторов на нем (измерительных трансформаторах), выявления, в результате проведения внешних замеров нагрузки, потребления электрической энергии в межсезонный период, формирование объемов расчетными способами возобновляется в полном объеме с начала периода временной приостановки расчетов.

Порядок проведения инструментальных проверок состояния схемы измерения и работы средств измерения электрической энергии, используемых для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии

Проверка расчетных приборов учета, включенных в интеллектуальную систему учета Исполнителя (ТСО) или Заказчика (в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета), осуществляются Исполнителем (ТСО) во внеплановом порядке исходя из необходимости визуального осмотра и/или инструментального контроля по результатам дистанционного опроса параметров приборов учета в порядке, установленном  предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), и/или по результатам формирования балансов электрической энергии по участкам сети оборудованным такими приборами учета.

Проверки расчетных приборов учета, не присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности), осуществляются Исполнителем (ТСО) в плановом и внеплановом порядке исходя из необходимости по результатам визуального контрольного снятия показаний приборов учета и/или по результатам формирования балансов электрической энергии по участкам сети оборудованным такими приборами учета.

Проверки расчетных приборов учета могут проводиться не чаще 1 раза в месяц для приборов учета, установленных в точках поставки электрической энергии потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, потребителям - гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности или доступ к которым может быть осуществлен без присутствия потребителя и не чаще 1 раза в 3 месяца для приборов учета, установленных в жилых помещениях и домовладениях потребителей - граждан и в жилых помещениях и домовладениях потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, и являющихся собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, и включают в себя визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств, места установки и схем соединения приборов учета, проверку соответствия приборов учета требованиям Раздела X «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», проверку состояния прибора учета, наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля, а также снятие показаний приборов учета. При необходимости проверка может проводится в виде инструментальной проверки.

Плановые проверки приборов учета осуществляются Исполнителем (ТСО) на основании разработанного плана-графика проведения проверок расчетных приборов учета по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту и согласованного с Заказчиком в следующем порядке:

- ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца, Исполнитель (ТСО) уведомляет Заказчика о включенных в разработанный им план-график проведения проверок расчетных приборов учета на следующий месяц точек поставки Потребителей электрической энергии, обслуживаемых Заказчиком, способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления;

- в течение 2 рабочих дней Заказчик направляет Исполнителю ответ, содержащий согласие с планом-графиком либо предложение об изменении состава планируемых к проверке обслуживаемых им точек поставки, но не более чем на 20 процентов от количества точек поставки, планируемых к проверке, а также перечень точек поставки при проведении проверки, в отношении которых планируется участие представителей Заказчика.

Заказчик уведомляет ежемесячно, до 25-го числа текущего месяца, Исполнителя о включенных в разработанный им план-график проведения проверок коллективных (общедомовых) расчетных приборов учета на следующий месяц точках поставки многоквартирных домов, которые непосредственно (опосредованно) присоединены к объектам электросетевого хозяйства Исполнителя (ТСО).

Основанием для проведения внеплановой проверки приборов учета является:

- полученное от Заказчика заявление о необходимости проведения внеплановой проверки приборов учета в отношении обслуживаемых им точек поставки, но не более чем 10 процентов от количества точек поставки, планируемых Исполнителем (ТСО) к проверке в соответствии с указанным планом-графиком в этом же расчетном периоде;

- полученное от потребителя заявление о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки;

- выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении осмотра состояния расчетного прибора учета в процессе проверки правильности снятия показаний прибора учета, в том числе:

- перед его демонтажем, для замены или осуществления очередной поверки;

- непредставление потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, потребителями-гражданами, использующими электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности показаний расчетного прибора учета более 2 (двух) расчетных периодов подряд;

- непредставление потребителями – гражданами или потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, использующими электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, и являющихся собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах показаний приборов учета в течении 6 месяцев подряд;

- возобновление электроснабжения после длительного отключения, в.ч. по обращению потребителя в связи с сезонным характером потребления электрической энергии;

- выявление, по результатам дистанционного опроса параметров приборов учета, присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности), искажения схемы включения приборов учета или одного из следующих событий:

- срабатывание индикаторов вскрытия электронных пломб на корпусе и клеммной крышки прибора учета;

- факт воздействия магнитных полей на элементы прибора учета, в соответствии с предельными значениями,

- неработоспособность прибора учета электрической энергии вследствие аппаратного или программного сбоя;

- отсутствие дистанционного опроса такого прибора учета, в течение одного месяца,

Внеплановые проверки осуществляются Исполнителем (ТСО), а в отношении коллективного (общедомового) прибора учета Заказчиком.

- Проверки приборов учета осуществляются с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи и подлежат хранению, а также передаются вместе с актом о неучтенном потреблении электрической энергии (в случае его составления) либо по требованию Заказчика (Исполнителя (ТСО)).

В случае изменения предусмотренной планом-графиком даты проверки приборов учета электрической энергии, в отношении которых Заказчик уведомил Исполнителя (ТСО) об участии его представителей в проверке, последний обязан незамедлительно проинформировать уполномоченных представителей Заказчика об этом.

В случае неприбытия представителя Заказчика в согласованные Сторонами сроки для участия в проверке Исполнитель (ТСО) проводит проверку приборов учета электрической энергии в отсутствие Заказчика.

В случае если для проведения проверки приборов учета Исполнителю (ТСО), проводящему проверку, требуется допуск к энергопринимающим устройствам Потребителя, то Исполнитель (ТСО) в порядке, предусмотренном  «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» в отношении потребителей юридических и приравненных к ним лиц, потребителей-граждан, использующих электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности и «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» в отношении потребителей – граждан, потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, уведомляет Потребителя о дате и времени проведения такой проверки, а также о последствиях недопуска к расчетным приборам учета.

Результаты проверки приборов учета оформляются актом проверки расчетного прибора учета по форме приложения № 6 к настоящему Регламенту, который составляется Исполнителем (ТСО) (Заказчиком), подписывается такой организацией и лицами, принимавшими участие в проверке. Акт составляется в количестве экземпляров по числу лиц, принимавших участие в проверке, по одному для каждого участника. При отказе лица, принимавшего участие в проверке, от подписания акта в нем указывается причина такого отказа.

- Исполнитель (ТСО) (Заказчик) передает Заказчику (Исполнителю (ТСО)), в случае если он не участвовал в проведении проверки, копии актов проверки расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней после их составления.

- Результатом проверки прибора учета является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.

- В акте проверки расчетного прибора учета должны быть указаны:

- дата, время и адрес проведения проверки, форма проверки и основание для проведения проверки;

- лица, принявшие участие в проверке;

- лица, приглашенные в соответствии с требованиями настоящего документа для участия в проверке, но не принявшие в ней участие;

- характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета (измерительных трансформаторов - при их наличии), показания прибора учета на момент проверки и дата истечения интервала между поверками прибора учета (измерительных трансформаторов);

- соответствие оттиску поверителя в свидетельстве о поверке и (или) записи в паспорте (формуляре) средства измерений и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки);

- результат проверки;

- характеристики используемого при проведении проверки оборудования, в случае если проводится инструментальная проверка;

- лица, отказавшиеся от подписания акта проверки либо несогласные с указанными в акте результатами проверки, и причины такого отказа либо несогласия.

- При несогласии лица, принимавшего участие в проверке прибора учета, с результатами проверки прибора учета должна быть сделана соответствующая отметка в акте проверки прибора учета с кратким описанием причин такого несогласия.

В случае выявления несоответствия средств измерения электрической энергии, их установки и схемы подключения требованиям нормативно-правовых актов РФ, Исполнитель (ТСО) определяет меры по устранению несоответствий и указывает их в акте проверки. При наличии признаков безучетного потребления Исполнитель (ТСО), в порядке, предусмотренном в разделе 4 настоящего Регламента, оформляет акт о неучтенном потреблении электрической энергии.

В случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а также отсутствия контрольного прибора учета, объем потребления электрической энергии потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, потребителями-гражданами, использующими электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяются, на основании замещающей информации указанной в п. 1.3.2. настоящего Регламента.

В случае отсутствия, неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки объем потребления электрической энергии потребителями - гражданами, потребителями юридическими и приравненными к ним лицами, использующими электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов, домовладений и помещений в многоквартирных домах и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяются в порядке, установленном «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:

Порядок составления и оборота актов

- о неучтенном потреблении электрической энергии

При проведении Исполнителем (ТСО) проверки правильности снятия показаний расчетных приборов учета и инструментальной проверки, проверке также подлежат:

- отображение приборами учета результатов измерений;

- целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора;

- целостность измерительных трансформаторов, предохранителей со стороны высшего напряжения трансформаторов напряжения, испытательных колодок, соединительных проводов и иных компонентов измерительного комплекса (в случае проведения инструментальной проверки);

- наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб на клеммной крышке и корпусе счетчика;

- наличие и сохранность пломб и знаков поверки, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (измерительного комплекса) (в случае проведения инструментальной проверки);

- отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) элементов измерительного комплекса, интерфейсам прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета (измерительного комплекса) (в случае проведения инструментальной проверки);

- превышение допустимой погрешности прибора учета (измерительного комплекса (в случае проведения инструментальной проверки);

- истечения межповерочного интервала приборов учета и измерительных трансформаторов (в случае проведения инструментальной проверки);

- визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств и схем соединения приборов учета (в случае проведения инструментальной проверки).

Результатом проверки прибора учета является заключение о пригодности расчетного прибора учета для осуществления расчетов за потребленную (произведенную) на розничных рынках электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии, о соответствии (несоответствии) расчетного прибора учета требованиям, предъявляемым к такому прибору учета, а также о наличии (об отсутствии) безучетного потребления или о признании расчетного прибора учета утраченным.

- При обнаружении Исполнителем (ТСО), в ходе проверки правильности снятия показаний расчетных приборов учета и инструментальной проверки, фактов безучетного потребления составляются акты о неучтенном потреблении электрической энергии в соответствии с требованиями действующего  законодательства РФ, по форме приложения № 7 (по точкам поставки юридических и приравненных к ним лиц, потребителей-граждан, использующих электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности) и приложения № 8 (по точкам поставки потребителей - граждан, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды) к настоящему Регламенту. Дополнительного уведомления Потребителя (Заказчика) о расширении объема работ по проведению инструментальной проверки и составлению актов о неучтенном потреблении электрической энергии, при этом, не требуется.

- Факт безучетного потребления может быть выявлен в том числе в ходе проведения осмотра прибора учета перед его демонтажем.

В акте о неучтенном потреблении электрической энергии, за исключением случая составления такого акта при выявлении бездоговорного потребления в период приостановления поставки электрической энергии по договору в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии, должны содержаться:

- данные о лице, осуществляющем безучетное потребление или бездоговорное потребление электрической энергии;

- данные о способе и месте осуществления безучетного потребления или бездоговорного потребления электрической энергии;

- данные о приборах учета на момент составления акта;

- данные о дате предыдущей проверки приборов учета - в случае выявления безучетного потребления, дате предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где выявлено бездоговорное потребление электрической энергии, - в случае выявления бездоговорного потребления электрической энергии;

- данные о ранее установленных контрольных пломбах и (или) знаках визуального контроля с приложением документов, подтверждающих факт их установления (при установлении факта срыва и (или) нарушения сохранности установленных контрольных пломб и (или) знаков визуального контроля);

- объяснение лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, относительно выявленного факта;

- замечания к составленному акту (при их наличии).

- В случае если при безучетном потреблении было выявлено использование потребителем мощности, величина которой превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанную в документах о технологическом присоединении, в акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться также следующие данные:

- величина максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанная в документах о технологическом присоединении;

- фактическая мощность энергопринимающих устройств, используемая потребителем;

- способ, с применением которого было выявлено превышение величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанной в документах о технологическом присоединении;

- действия потребителя, которые повлекли превышение величины максимальной мощности, указанной в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (при наличии таких данных).

- При составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен присутствовать Потребитель, (или его представитель), осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий его Заказчик.).

- Акт о неучтенном потреблении электрической энергии может быть составлен в отсутствие лица, осуществляющего безучетное потребление электрической энергии, или обслуживающего его Заказчика.

- При этом лицо, составляющее акт о неучтенном потреблении электрической энергии, прикладывает к акту доказательства надлежащего уведомления Потребителя о дате и времени составления акта. Уведомление Потребителя о дате и времени составления акта осуществляется способом, определенным договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии), а в случае, когда указанным договором такой порядок не определен или договор отсутствует, - любым позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления способом. В случае составления акта на месте выявления безучетного потребления электрической энергии в отсутствие лица, допустившего безучетное потребление электрической энергии, акт составляется с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи, при этом материалы фотосъемки и (или) видеозаписи подлежат хранению и передаются вместе с актом о неучтенном потреблении электрической энергии.

- Отказ лица, осуществляющего безучетное потребление электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта фиксируется с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении электрической энергии.

По факту выявленного безучетного потребления расчетный прибор учета признается вышедшим из строя.

Акт о неучтенном потреблении электрической энергии может быть составлен не одновременно с проведением инструментальной проверки, в отсутствие лица, осуществляющего безучетное потребление электрической энергии, или обслуживающего его Заказчика в случае, если по результатам проведенной инструментальной проверки сделано заключение о возможном вмешательстве в конструкцию прибора учета (или иных элементов измерительного комплекса) и необходимости проведения специализированной экспертизы в целях подтверждения/исключения факта безучетного потребления. В случае получения по итогам экспертизы результатов, подтверждающих наличие конструктивных изменений, влияющих (позволяющих влиять) на точность и(или) достоверность результатов измерения прибора учета, Исполнитель (ТСО) составляет и не позднее 3-х рабочих дней с момента получения заключения экспертизы направляет Заказчику и Потребителю вместе с копией результатов экспертизы акт безучетного потребления и расчет объема безучетного потребления.

Акты о неучтенном потреблении составляются в 2-х (двух)  экземплярах, один из которых передается Заказчику, второй остается у Исполнителя (ТСО).

Расчет объема безучетного потребления электрической энергии осуществляется Исполнителем (ТСО) и направляется Заказчику в формате приложения № 11 к настоящему Регламенту вместе с Актом о неучтенном потреблении электрической энергии не позднее 3-х рабочих дней с даты его составления.

Расчет объема безучетного потребления электрической энергии осуществляется Исполнителем (ТСО) в соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» в течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии на основании материалов проверки (акта о неучтенном потреблении электрической энергии, актов текущей (в случае составления) и предыдущей проверки состояния схемы измерения электрической энергии работы/замены/допуска в эксплуатацию прибора учета, материалов фото- и видео- фиксации), а также на основании документов, представленных Потребителем, осуществляющим безучетное потребление в качестве объяснений (пояснений), и материалов, представленных Заказчиком.

Объем безучетного потребления электрической энергии по точкам поставки юридических и приравненных к ним лиц, потребителей - граждан, использующих электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, определяется с даты предыдущей проверки состояния схемы измерения электрической энергии работы/замены/допуска в эксплуатацию прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с согласованным графиком) до даты выявления факта безучетного потребления электрической энергии и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии  определяются в порядке, установленном «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии».

- Объем безучетного потребления в отношении приравненных к населению категорий потребителей определяется исходя из объема, рассчитанного на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года с применением повышающего коэффициента 10, а при отсутствии указанных показаний - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были представлены, с применением повышающего коэффициента 10, за исключением потребителей, указанных в пункте 68 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии. Объем безучетного потребления в отношении данной категории потребителей определяется в соответствии с Правилами, обязательными при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 г. N 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами».

- Объем безучетного потребления в отношении населения определяется в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии до даты замены прибора учета объем потребления электрической энергии (мощности) определяется в порядке, предусмотренном требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» к расчету объемов потребления электрической энергии (мощности) для случая отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета на основании замещающей информации, указанной в п.1.3.2 настоящего Регламента.

Объем безучетного потребления электрической энергии по точкам поставки потребителей-граждан, потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, определяется расчетными способами в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

При отсутствии исходной информации для определения норматива потребления электрической энергии в Договоре, Исполнитель (ТСО, Заказчик) выполняет обследование домовладения потребителя (земельного участка Потребителя и расположенных на нем надворных построек) с фиксацией видов и количества сельскохозяйственных животных и птицы (при наличии), наличия электроотопления, подогрева горячей воды, пищеприготовления, а также мощности применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление электрической энергии.

Передача Исполнителем (ТСО) Заказчику документов, указанных в п. 4.6. настоящего Регламента, осуществляется по акту приема-передачи. Документы, оформленные не в соответствии с настоящим Регламентом, подлежат возврату Исполнителю (ТСО) в течение 5 (пяти) рабочих дней с указанием выявленного несоответствия. Указанные несоответствия являются исчерпывающими и дополнению не подлежат. Исправленные документы принимаются Заказчиком после устранения выявленных несоответствий. Исправленные документы принимаются Заказчиком по мере устранения выявленных несоответствий.

Суммарный объем электрической энергии, определенный по актам о неучтенном потреблении электрической энергии, принятым Заказчиком в расчетном периоде в соответствии с настоящим Регламентом, подлежит:

- включению в объем оказанных за расчетный период услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору;

- исключению из объема электрической энергии, приобретаемой Исполнителем (ТСО) в целях компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих ему электрических сетях.

В случае если вступившим в законную силу решением суда Заказчику будет отказано в удовлетворении исковых требований о взыскании с потребителя стоимости, рассчитанной по акту о неучтенном потреблении объема безучетного потребления в связи с тем, что акт составлен неправильно или исковые требования Заказчика будут удовлетворены частично, в связи с неправильно рассчитанным объемом безучетного потребления электрической энергии, то объем безучетного потребления, во взыскании которого Заказчику судом отказано, включается в объем электрической энергии, приобретаемой Исполнителем (ТСО) в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях, и исключается из объема оказанных услуг по передаче электрической энергии по настоящему Договору, в расчетном периоде, в котором вступило в силу соответствующее решение суда, путем оформления корректировочных первичных бухгалтерских документов за период в котором акт о неучтенном потреблении электроэнергии был включен в объем и стоимость услуг по передаче электроэнергии и исключен из объема электроэнергии, приобретенной Исполнителем (ТСО) в целях компенсации потерь электрической энергии в сетях.

- Положения настоящего пункта применяются только при условии привлечения Исполнителя к участию в судебном процессе в качестве третьего лица.

В случае отсутствия Исполнителя при выявлении Заказчиком факта бездоговорного потребления во время проверки, Заказчик направляет в адрес Исполнителя информацию по выявленным Заказчиком фактам бездоговорного электропотребления электрической энергии.

Порядок действий в случае недопуска Потребителем представителей Исполнителя (ТСО) к приборам учета электрической энергии, используемых для определения объема оказанных услуг по передаче электрической энергии

В случае недопуска Потребителем юридическим и приравненным к ним лицом, потребителем-гражданином, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, в порядке, предусмотренном «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», потребителем-гражданином,  потребителем юридическим и приравненным к ним лицом, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимся собственником и пользователем жилых домов и помещений в многоквартирных домах, в порядке, предусмотренном «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», персонала Исполнителя (ТСО) (Заказчика) к расчетным приборам учета в согласованные дату и время, Исполнитель (ТСО) повторно направляет Потребителю, с использованием телефонной связи, SMS, электронной почты, личного кабинета клиента на сайтах Исполнителя (ТСО, Заказчика) или иным указанным в Договоре способом, позволяющим подтвердить факт получения, уведомление с указанием даты и времени проведения проверки расчетных приборов учета (контрольного снятия показаний приборов учета), а также информацию о последствиях недопуска к таким приборам учета.

По факту недопуска представителей Исполнителя (ТСО) (Заказчика) к приборам учета, расположенным в границах балансовой принадлежности Потребителя юридического и приравненного к ним лица, Потребителя-гражданина, использующего электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении Потребителя-гражданина,  Потребителя юридического и приравненного к ним лица, использующего электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющегося собственником и пользователем жилых домов и помещений в многоквартирных домах, в указанные в уведомлении дату и время, составляется акт о недопуске к приборам учета (по форме приложения № 9 к настоящему Регламенту), в котором указываются дата и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства, адрес жилого дома (квартиры) или нежилого помещения, помещения), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска, причины отказа Потребителя в допуске Исполнителя (ТСО) (Заказчика) к приборам учета (если Потребитель заявил о таких причинах), иные сведения, свидетельствующие о действиях (бездействии) Потребителя, препятствующих Исполнителю (ТСО) (Заказчику) в проведении проверки.

Акт о недопуске к приборам учета составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями Исполнителя (ТСО) и Заказчика.

- Исполнитель (ТСО), в случае отсутствия при составлении акта о недопуске к приборам учета электрической энергии представителей Заказчика или двух незаинтересованных лиц, которые могли бы подписать акт, подтверждая факт отказа от подписания составленного акта Потребителем, а также сам факт недопуска, должен обеспечить фиксирование факта отказа от подписания составленного акта Потребителем и самого факта недопуска к приборам учета электрической энергии с использованием технических средств (материалы фото - и видеосъемки), тип и модель которых указывается в акте. В случае отсутствия Заказчика Исполнитель (ТСО) в течение следующего рабочего дня уведомляет Заказчика об отказе в допуске к приборам учета и направляет Заказчику один экземпляр акта.

В случае двукратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств Потребителя юридического и приравненного к ним лица, потребителя-гражданина, использующего электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе в отношении точек поставки для лиц, опосредованно присоединенных через объекты такого Потребителя электрической энергии, для проведения контрольного снятия показаний и (или) для проведения проверки приборов учета объем потребления и оказанных услуг по передаче электрической энергии с даты 2-го недопуска вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета определяется исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании контрольного прибора учета, в соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», а при его отсутствии - исходя из увеличенных в 1,5 раза значений, определенных на основании замещающей информации, указанной в п.1.3.2 настоящего Регламента.

В случае двукратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств Потребителя юридического и приравненного к ним лица, потребителя-гражданина, использующего электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимся собственником и пользователем жилых домов и помещений в многоквартирных домах начиная с расчетного периода когда Заказчиком (Исполнителем (ТСО)) был составлен повторный акт об отказе в допуске к прибору учета и (или) месту установки прибора учета. объем потребления и оказанных услуг по передаче электрической энергии определяется в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В случае письменного обращения со стороны потребителей - граждан, потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющихся собственниками и пользователями жилых домов и отдельно стоящих объектов (гаражи, дачные домики, сараи, бани), Заказчику или Исполнителю (ТСО) о предстоящем временном (более одного расчетного периода) не потреблении электрической энергии, сезонном или эпизодическом характере потребления электрической энергии, в период временного отсутствия потребителя, указанный в обращении, проводятся внешние замеры нагрузки, и, в отсутствие потребления электрической энергии в межсезонный период, Акт о недопуске к приборам учета не составляется.

- В случае выявления, в результате проведения внешних замеров нагрузки, потребления электроэнергии в межсезонный период, составляется Акт о проведении внешних замеров нагрузки по форме Приложения №20 к настоящему Регламенту в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями Исполнителя (ТСО), Потребителя и/или Заказчика, а в случае отсутствия представителя Потребителя и/или Заказчика, отказе от подписания составленного акта – Акт подписывается двумя незаинтересованными лицами, в случае отсутствия при составлении Акта двух незаинтересованных лиц, которые могли бы подписать Акт, подтверждая факт наличия потребления электроэнергии, Исполнитель (ТСО) должен обеспечить фиксирование факта наличия нагрузки с использованием технических средств (материалы фото - и видеосъемки), тип и модель которых указывается в акте. Формирование объемов расчетными способами при этом возобновляется в полном объеме с начала периода временной приостановки расчетов, в соответствии с п.2.19 настоящего Регламента.

Порядок информационного обмена

Заказчик предоставляет Исполнителю (ТСО) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью посредством электронного документооборота в порядке, предусмотренном приложением №9 к Договору, либо способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения Исполнителем указанной ниже информации:

по Потребителям юридическим и приравненных к ним лицам, потребителям-гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности:

- до окончания 2-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, показания приборов учета, используемых в качестве расчетных (контрольных), полученных им от Потребителей в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения;

- до окончания 2-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, показаниях приборов учета, используемых в качестве расчетных (контрольных), в том числе почасовые значения интервальных приборов учета,  полученных им от Потребителей в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения в согласованной с Исполнителем (ТСО) форме;

- не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом, передает  копии актов снятия показаний расчетных (контрольных) приборов учета не присоединенным к интеллектуальным системам учета электроэнергии, полученных им от Потребителей в рамках заключенных с ними договоров энергоснабжения;

по Потребителям – гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах:

- до окончания 26-го дня расчетного месяца, в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета, приборов учета, установленных в отношении нежилых помещений многоквартирного дома, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества многоквартирного дома, и приборов учета, установленных в отношении жилых домов и отдельно присоединенных к электрическим сетям объектов потребления коммунальных услуг (гаражи, дачные домики, сараи, бани), передает информацию о показаниях расчетных приборов учета в согласованной с Исполнителем (ТСО) форме;

- до 5-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета, приборов учета, установленных в отношении нежилых помещений многоквартирного дома, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества многоквартирного дома, передает реестр, содержащий данные об объеме потребления электрической энергии в отношении многоквартирных домов (с распределением по каждому дому);

- до 5-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, в отношении приборов учета, установленных в отношении жилых домов и отдельно присоединенных к электрическим сетям объектов, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды (гаражи, дачные домики, сараи, бани), передает реестр, содержащий данные об объеме потребления электрической энергии в отношении жилых домов и указанных объектов (с распределением по каждому дому/объекту);

- до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, передает реестр, содержащий данные о показаниях приборов учета, используемых в качестве расчетных, полученных им от потребителей-граждан и об объемах потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах, с разбивкой по помещению и многоквартирному дому. Реестр формируется Заказчиком на основании показаний приборов учета, переданных Исполнителем, полученных с использованием телефонной связи, SMS, электронной почты, личного кабинета клиента на сайте Заказчика или иным указанным в Договоре способом, позволяющим подтвердить факт получения от Потребителей, и/или управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива, а при непосредственном управлении собственниками помещений в многоквартирном доме – уполномоченного представителя лица, привлекаемого собственниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту внутридомовых электрических систем). Реестр должен содержать в том числе информацию об адресе каждого многоквартирного дома, жилого дома и номера помещений в многоквартирном доме в электронном виде по форме приложения № 12 к настоящему Регламенту;

- до 10-го числа месяца, следующего за расчетным, передает в отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, и жилых домов, отчет об объемах электроэнергии за подписью ответственного представителя Заказчика по форме приложения № 13 к настоящему Регламенту;

- до 5-го числа месяца, следующего за расчетным, в отношении, присоединенных к электрическим сетям потребителей, не оказывающих услуг по передаче электрической энергии и выбравших двухставочный вариант тарифа на услуги по передаче электрической энергии (четвертую и шестую ценовые категории), почасовые значения интервальных коллективных (общедомовых) приборов учета, приборов учета, установленных в отношении жилых домов и отдельно присоединенных объектов, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды (гаражи, дачные домики, сараи, бани) по каждой точке поставки (группе точек поставки), по форме приложения № 19 к настоящему Регламенту;

- до 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным, копии обращений со стороны потребителей - граждан, потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющихся собственниками и пользователями жилых домов и отдельно присоединенных объектов использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды (гаражи, дачные домики, сараи, бани) в адрес Заказчика о предстоящем временном (более одного расчетного периода) не потреблении электрической энергии с указанием дат начала и окончания период временного отсутствия потребителя, сезонном или эпизодическом характере потребления электрической энергии.

- Разногласия по объемам электрической энергии, переданной по настоящему Договору потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, потребителям-гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, за расчетный период в электронном виде - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным;

- Разногласия по объемам электрической энергии, переданной по настоящему Договору потребителям – гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, за расчетный период, в электронном виде - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным;

Исполнитель (ТСО) предоставляет Заказчику в виде электронного документа посредством электронного документооборота в порядке, предусмотренном приложением №9 к Договору, либо способом, позволяющим подтвердить факт и дату получения Исполнителем указанной ниже информации:

- показания приборов учета электрической энергии, присоединенных к интеллектуальной системе учета электрической энергии Исполнителя (ТСО) по форме приложения № 14 к настоящему Регламенту - не позднее 3-го числа месяца, следующего за расчетным;

- сведения, указанные в п. 7.1 настоящего Регламента, в случае получения их Исполнителем (ТСО) непосредственно от Потребителей с использованием телефонной связи, SMS, электронной почты, личного кабинета клиента на сайте Исполнителя (ТСО) или иным указанным в Договоре энергоснабжения способом, позволяющим подтвердить факт получения, в порядке и сроки, аналогично указанным в п. 7.1 настоящего Регламента;

- копии актов контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии по потребителям – юридическим и приравненным к ним лицам, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта;

- акты о неучтенном потреблении с расчетами объемов безучетного потребления электрической энергии, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта;

- акты проверки состояния схемы измерений электрической энергии и работы/замены/допуска в эксплуатацию прибора учета, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта;

- акты о проведении внешних замеров нагрузки присоединений потребителей - граждан, потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющихся собственниками и пользователями жилых домов и отдельно стоящих объектов (гаражи, дачные домики, сараи, бани) по которым, в период временной приостановки расчетов по обращению потребителей, выявлен факт потребления электроэнергии -  в течение 3 (трех) рабочих дней с даты составления акта;

- акты о превышении фактического соотношения потребления активной и реактивной мощности над величиной установленной настоящим Договором - не позднее 4-го числа месяца, следующего за расчетным;

- копии маршрутных листов контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии потребителей - граждан, по отдельному письменному запросу Заказчика;

- до 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным, копии обращения со стороны потребителей - граждан, потребителей юридических и приравненных к ним лиц, использующих электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющихся собственниками и пользователями жилых домов и отдельно стоящих объектов (гаражи, дачные домики, сараи, бани) в адрес Исполнителя (ТСО) о предстоящем временном (более одного расчетного периода) не потреблении электрической энергии с указанием дат начала и окончания период временного отсутствия потребителя, сезонном или эпизодическом характере потребления электрической энергии;

- контрольные показания приборов учета электрической энергии, снятые с применением КПК, в электронном виде - не позднее 1-го числа месяца, следующего за расчетным;

- ведомость об объемах электрической энергии, переданной по настоящему Договору потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, потребителям-гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, за расчетный период, по форме приложения № 15 к настоящему Регламенту - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным;

- ведомость об объемах электрической энергии, переданной по настоящему Договору потребителям – гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, за расчетный период, в электронном виде по форме приложения № 16 к настоящему Регламенту - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным;

- до 5-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным, почасовые профили с приборов учета, находящихся на балансе потребителей, по потребителям, выбравшим двухставочный вариант тарифа на услуги по передаче электрической энергии (четвертую и шестую ценовые категории), по форме приложения № 19 к настоящему Регламенту.

Расчет объемов переданной электрической энергии

По потребителям–гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, объем электрической энергии формируется исходя из принятия к расчету наибольших в расчетном периоде показаний по следующему алгоритму:

По приборам учета включенным в интеллектуальную систему учета электрической энергии объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются по показаниям включенных в систему приборов учета электрической энергии определяемым с использованием этих систем до окончания 25-го дня расчетного месяца. Если по каким-то причинам в системе автоматизированного дистанционного снятия показаний отсутствуют данные о показаниях приборов учета, включенных в эту систему, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются по показаниям, представленным потребителями, снятыми Заказчиком или Исполнителем (ТСО).

При непредставлении Потребителем Заказчику или Исполнителю (ТСО) показаний индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета за расчетный период, отсутствии показаний, снятых Исполнителем (ТСО)  в процессе проверки правильности снятия показаний, инструментальной проверке расчетных приборов учета, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируется в соответствии с п. 3.14 настоящего Регламента.

В случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала индивидуального, общего (квартирного), комнатного прибора учета расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируется в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Расчет среднемесячного потребления в случаях, указанных в п. 7.1.2. и п. 7.1.3. настоящего Регламента выполняется по следующей методике:

объем среднемесячного потребления электроэнергии в точке поставки, рассчитанный для текущего периода расчета, равен:

| Wсреднемес=i=1nWi*Tтек_пер_расчетаi=1nTпер_расчета,i |  |
| --- | --- |

, где

Wi – объем потребления электроэнергии i-го периода расчета по показаниям за анализируемый период;

Tпер_расчета,i – количество дней в i-том периоде расчета;

Tтек_пер_расчета – количество дней в текущем периоде расчета;

n – количество периодов расчета среднемесячного потребления;

Среднемесячный объем потребления электроэнергии определяется по показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев – то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев.

В случаях замены прибора учета, история электропотребления для расчета среднемесячного потребления вычисляется на базе потребления по данным до момента замены (замененного прибора учета), либо после – в зависимости от наличия необходимого количества периодов анализа.

Примеры определения среднесуточного в зависимости от фактического периода работы:

- Период между показаниями больше или равен 6 месяцев:

Рисунок 1. Период между показаниями больше или равен 6 месяцев

- Период между показаниями меньше 6 месяцев при фактическом периоде работы большем или равным 3 месяца:

Рисунок 2. Период между показаниями меньше 6 месяцев, но больше или равен 3 месяцам.

- Фактический период работы менее 3 месяцев:

Рисунок 3.  Фактический период работы менее 3 месяцев

В случае выявления фактов неучтенного потребления электрической энергии, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируется в соответствии с п. 4.7.- 4.10 настоящего Регламента.

В случае 2-кратного недопуска к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении потребителя для проверки правильности снятия показаний, инструментальной проверке расчетных приборов учета, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируется в соответствии с п. 5.5 настоящего Регламента.

При наличии приборов учета электрической энергии и наличии в расчетном периоде показаний приборов учета, передаваемых Потребителем Исполнителю (ТСО) или Заказчику и отсутствии показаний, снятых Исполнителем (ТСО, Заказчиком) (акты снятия показаний приборов учета, акты проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы / замены / допуска в эксплуатацию прибора учета, маршрутные листы, материалы фотофиксации) выполняется проверка достоверности показаний приборов учета. При этом:

- показания интегральных приборов учета накопительного типа на конец расчетного периода должны быть больше показаний на начало расчетного периода (с учетом разрядности счетного устройства прибора учета), объем потребления электрической энергии между двумя показаниями (актуальное потребление) находится путем вычисления разности этих показаний, с учетом коэффициента трансформации (кратности измерительных трансформаторов) и разрядности прибора учета (см. схему):

в схеме N1, N2 – показания прибора учета;

W – объем потребления между показаниями.

Функция нахождения разности показаний для интегрального прибора учета:

,

где - максимальное возможное показание для данного прибора учета с учетом разрядности счетного устройства (например, для счетчика с разрядностью счетного устройства 5.2: = 99999,99);

тогда объем потребления между двумя показаниями равен .

- среднесуточное потребление за расчетный период не должно превышать лимита Рmax*24 часа:

, кВт*ч,

где 	 - показание в текущем расчетном периоде;

- предыдущее показание;

- количество дней между датами показаний ( и );

- расчет разности показаний;

- коэффициент трансформации (общий коэффициент трансформации трансформаторов тока и напряжения ) для счетчиков непрямого включения (для счетчиков прямого включения )

(например, по точкам поставки, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт, среднесуточное потребление  по ним не должно превышать лимита 15кВт*24 часа=360 кВт*ч);

- показания приборов учета, соответствующие требованиям достоверности, принимаются к расчету объема переданной электрической энергии;

- показания приборов учета, совместно признанные Исполнители и Заказчиком недостоверными, не принимаются к расчету до их проверки, включая внеплановую проверку прибора учета (измерительного комплекса).

При наличии приборов учета электрической энергии и наличии в расчетном периоде единственных показаний приборов учета (см. схему):

- показание на начало расчетного периода, равное рассчитанному показанию на конец предыдущего расчетного месяца;

- принимаемое к расчету показание прибора учета;

- при наличии показаний приборов учета электрической энергии, снятых Исполнителем (ТСО, Заказчиком) (акты снятия показаний приборов учета, акты проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы / замены / допуска в эксплуатацию прибора учета, маршрутные листы, материалы фотофиксации), или только показаний, переданных Потребителем  с использованием телефонной связи, SMS, электронной почты, личного кабинета клиента на сайте Исполнителя (ТСО, Заказчика) или иным указанным в Договоре способом, позволяющим подтвердить факт получения, объем электрической энергии формируется по имеющимся показаниям с учетом данных об объемах приведения к границе балансовой принадлежности:

в случае несовпадения точки учета с точкой поставки выполняется приведение объема потребления электрической энергии к границе балансовой принадлежности: общий объем потребления электрической энергии рассчитывается по формуле:

,

где - объем потребления электрической энергии, рассчитанный в точке поставке, кВт*ч.;

- объем потребления электрической энергии, рассчитанный в точке учета, оснащенной счетчиками электрической энергии, кВт*ч.;

- объем приведения результатов измерения в точках учета к границе балансовой принадлежности, кВт*ч.

в противном случае:

При наличии в расчетном периоде прибора учета электрической энергии и нескольких показаний приборов учета, соответствующих критериям достоверности, к расчету принимаются наибольшие показания из снятых Исполнителем (ТСО, Заказчиком) контрольных показаний  и показаний, переданных потребителем Исполнителю (ТСО) или Заказчику (см. схему):

При наличии в расчетном периоде нескольких периодов расчета (в случае неисправности, утраты расчетного прибора учета, его демонтажа в связи с поверкой или ремонтом, в случае замены расчетного прибора учета в течение расчетного периода и т.д.), объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируется в соответствии со следующими схемами:

- при поверке, ремонте расчетного прибора учета, восстановлении схемы учета электрической энергии, выполнении предписания по закрытию от несанкционированного вмешательства в работу прибора учета в течение расчетного периода и наличии периода отсутствия расчетного прибора учета (на период ремонта, поверки, выполнения предписания и допуска в эксплуатацию прибора учета), объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируется раздельно по всем способам расчета отдельно и последовательно по каждому из них, в соответствии с настоящим разделом Регламента (например, для периодов расчета 1 и 3 - в соответствии с п. 8.1.7 настоящего Регламента, для периода 2 – в соответствии с п. 8.1.3 Регламента, итоговый объем в точке поставки за весь расчетный период равен суммарному объему определенному по исходя из всех способов в расчетном периоде):

где - объем потребления электрической энергии в точке учета, за n-й расчетный период;

- объем потребления электрической энергии в расчетном месяце.

В приведенном примере замены прибора учета в расчетном периоде объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяется по формуле:

,

где 	 - показания на начало расчетного периода;

- показания на момент демонтажа прибора учета;

- показания на момент монтажа нового прибора учета;

- показания на конец расчетного периода;

- время безучетного потребления в период замены, сутки;

- среднесуточный расход электрической энергии потребителя (кВт*ч).

- коэффициент трансформации измерительных трансформаторов для счетчиков непрямого включения (для счетчиков прямого включения ).

- при замене прибора учета электрической энергии в течение расчетного периода без периода отсутствия расчетного прибора учета объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются по двум приборам учета раздельно по периодам расчета в соответствии с настоящим разделом Регламента (например, для периодов расчета 1 и 2, в соответствии с п. 8.1.7 Регламента, итоговый объем в точке поставки за весь расчетный период равен суммарному объему по всем периодам расчета) (см. схему):

Суммарный объем переданной электрической энергии по потребителям–гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, за расчетный период определяется по следующей формуле:

,

где - суммарный объем переданной электрической энергии по потребителям–гражданам, потребителям юридическим и приравненным к ним лицам, использующим электрическую энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимися собственниками и пользователями жилых домов и помещений в многоквартирных домах, кВт*ч;

- суммарный объем переданной электрической энергии, определенный в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, с учетом приведения результатов измерений в точках учета к границе балансовой принадлежности (далее – ГБП), кВт*ч;

- суммарный объем переданной электрической энергии с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, определенный исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления электрической энергии в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, по которым потребителем не переданы показания (не более 3-х (трех) расчетных периодов подряд), в случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой (не более 3 (трех) расчетных периодов подряд для жилого помещения и не более 2-х (двух) расчетных периодов подряд для нежилого помещения), в случае повторного недопуска к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении (не более 3-х  (трех)расчетных периодов подряд), кВт*ч;

- суммарный объем переданной электрической энергии с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, определенный исходя из установленных нормативов потребления коммунальных услуг в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, по которым потребителем не переданы показания (более 3 (трех) расчетных периодов подряд), в случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой (более 3-х (трех) расчетных периодов подряд для жилого помещения и более 2-х (двух) расчетных периодов подряд для нежилого помещения), в случае повторного недопуска к приборам учета, расположенным в жилом или в нежилом помещении (более 3-х (трех) расчетных периодов подряд), кВт*ч;

- суммарный объем переданной электрической энергии с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, определенный расчётным способом в соответствии с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» аналогичным тому, который определён в п. 4.10 настоящего Регламента в отсутствие утвержденного норматива потребления для нежилого помещения (гараж, сауна, бассейн, теплица и др.), в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, по которым потребителем не переданы показания (более 2 (двух) расчетных периодов подряд для нежилого помещения), в случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой (2 (два) расчетных периода подряд для нежилого помещения), в случае 2-кратного недопуска к приборам учета, расположенным в нежилом помещении (более 3 (трех) расчетных периодов подряд), кВт*ч;

- суммарный объем переданной электрической энергии, определенный в точках учета (индивидуального, общего (квартирного), комнатного учета - при отсутствии общедомовых приборов учета многоквартирных домов) и в жилых домах, оснащенных приборами учета электрической энергии, по которым потребителям в квитанциях об оплате указаны только данные об объемах потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах и в жилых домах, кВт*ч;

- суммарный объем безучетного потребления электрической энергии, рассчитанный в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента на основании актов о неучтенном потреблении электрической энергии за расчетный период или не вошедший в объемы передачи за предшествующие периоды, кВт*ч.

По юридическим и приравненных к ним лицам, потребителям-гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, объем электрической энергии формируется исходя из принятия к расчету наибольших в расчетном периоде показаний по следующему алгоритму:

При наличии интеллектуальной системы учета электрической энергии – объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются по показаниям включенных в систему приборов учета электрической энергии, определяемым с использованием этих систем по состоянию на 00 (ноль) часов 00 (ноль) минут первого дня месяца, следующего за расчетным периодом.

При непредставлении Потребителем Заказчику или Исполнителю (ТСО) показаний расчетного прибора учета за расчетный период, при признании Исполнителем (ТСО) или Заказчиком представленных потребителем Заказчику или Исполнителю (ТСО) показаний расчетного прибора учета на конец расчетного периода недостоверными,, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются в соответствии с п. 1.3.2 настоящего Регламента.

В случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются в соответствии с п. 1.3.2. настоящего Регламента.

В случае выявления фактов неучтенного потребления электрической энергии, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются в соответствии с п. 5.8 и 5.9 настоящего Регламента.

В случае повторного недопуска к приборам учета, расположенным в границах балансовой принадлежности Потребителя, для проверки правильности снятия показаний, инструментальной проверке расчетных приборов учета, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются в соответствии с п. 5.4 настоящего Регламента.

При наличии в расчетном периоде приборов учета электрической энергии и наличии показаний приборов учета, передаваемых потребителем Исполнителю (ТСО) или Заказчику, снятых Исполнителем (ТСО)  (акты снятия показаний приборов учета, акты проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы / замены / допуска в эксплуатацию прибора учета, маршрутные листы), выполняется проверка достоверности показаний приборов учета:

- показания приборов учета на конец расчетного периода должны быть больше показаний на начало расчетного периода (с учетом максимально возможного показания для данного прибора учета с учетом разрядности счетного устройства);

- среднесуточное потребление за расчетный период не должно превышать лимита Рmax*24 часа;

- показания приборов учета, соответствующие требованиям достоверности, принимаются к расчету объема переданной электрической энергии;

- показания приборов учета, не соответствующие требованиям достоверности, к расчету не принимаются до экспертного заключения двухсторонней комиссии, состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя (ТСО), и при отрицательном заключении подлежат дополнительной проверке.

При наличии в расчетном периоде приборов учета электрической энергии и наличии единственных показаний приборов учета:

- при наличии показаний приборов учета электрической энергии, снятых Исполнителем (ТСО) (акты снятия показаний приборов учета, акты проверки состояния схемы измерения электрической энергии и работы / замены / допуска в эксплуатацию прибора учета, маршрутные листы) не ранее последнего дня месяца расчетного периода, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются по контрольным показаниям с учетом данных об объемах приведения к границе балансовой принадлежности, при этом, в соответствии с п. 3.1 настоящего Регламента и при соблюдении условий этого пункта, осуществляется перерасчет объема потребленной электрической энергии и объема оказанных услуг по передаче электрической энергии (рассчитанного в предыдущих периодах в соответствии с п. 3.13 настоящего Регламента) исходя из снятых в ходе проверки показаний проверяемого прибора учета;

- при наличии показаний приборов учета электрической энергии, снятых Исполнителем (ТСО) ранее последнего дня месяца расчетного периода, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются в соответствии с п. 3.13 настоящего Регламента, с учетом снятых в ходе проверки показаний проверяемого прибора учета;

- при наличии показаний приборов учета электрической энергии, передаваемых Потребителем Исполнителю (ТСО) или Заказчику, соответствующих критериям достоверности, объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются по таким показаниям с учетом данных об объемах приведения к границе балансовой принадлежности.

При наличии в расчетном периоде прибора учета электрической энергии и нескольких показаний приборов учета, соответствующих критериям достоверности, к расчету принимаются наибольшие из снятых Исполнителем (ТСО) контрольных показаний и показаний, переданных Потребителем Исполнителю (ТСО) или Заказчику.

При наличии в расчетном периоде нескольких периодов расчета (в случае неисправности, утраты расчетного прибора учета, его демонтажа в связи с поверкой или ремонтом, в случае замены расчетного прибора учета в течение расчетного периода и т.д.), объем потребленной электрической энергии и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии формируются по всем способам расчета отдельно и последовательно по каждому из них в соответствии с настоящим разделом Регламента, итоговый объем в точке поставки за весь расчетный период равен суммарному объему по всем способам расчета.

Суммарный объем переданной электрической энергии по юридическим и приравненных к ним лицам, потребителям-гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, за расчетный период определяется по формуле:

,

где - суммарный объем переданной электрической энергии по юридическим и приравненных к ним лицам, потребителям-гражданам, использующим электрическую энергию для осуществления предпринимательской деятельности, кВт*ч;

- суммарный объем переданной электрической энергии, определенный в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, кВт*ч;

- суммарный объем переданной электрической энергии с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, определенный исходя из замещающей информации в точках учета в случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а также отсутствия контрольного прибора учета, кВт*ч;

- суммарный объем переданной электрической энергии с учетом приведения результатов измерений в точках учета к ГБП, определенный расчётным способом в соответствии с п.4.9 настоящего Регламента, в точках учета, оснащенных приборами учета электрической энергии, по которым Потребителем не переданы показания (более 2-х (двух) расчетных периодов подряд), в случае неисправности, утраты, истечения срока эксплуатации или межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, в случае повторного недопуска к приборам учета, расположенным в границах балансовой принадлежности потребителя, кВт*ч;

- суммарный объем безучетного потребления электрической энергии, рассчитанный в соответствии с пп. 5.8 и 5.13 настоящего Регламента на основании актов о неучтенном потреблении электрической энергии за расчетный период, или не вошедший в объемы передачи за предшествующие периоды, кВт*ч.

- объем фактических потерь электрической энергии, возникающих в объектах электросетевого хозяйства потребителей юридических и приравненных к ним лиц, с использованием которых указанные потребители в установленном законом порядке оказывают услуги по передаче электрической энергии, при наличии заключенного договора купли-продажи электрической энергии в целях компенсации потерь, определяется по формуле:

=

где:

- объем отпуска электрической энергии из электрических сетей потребителя электрической энергии, осуществляющего деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, в энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) смежных субъектов электроэнергетики;

- величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям), которая рассчитана в процентах от объема отпуска электрической энергии в электрическую сеть потребителя электрической энергии, осуществляющего деятельность по оказанию услуг по передаче электрической энергии, как сетевой организации и учтена органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при установлении единых (котловых) тарифов.

В отношении многоквартирных домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, объемы переданной электрической энергии в многоквартирные дома определяются Заказчиком либо исполнителем коммунальных услуг в лице управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива и иного специализированного потребительского кооператива в порядке, предусмотренном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Реестр, содержащий данные об объеме потребления электрической энергии в жилых и нежилых помещениях в таких многоквартирных домах, а также на общедомовые нужды (с распределением по каждому дому) Заказчик передает Исполнителю, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, до 5-го числа месяца, следующего за расчетным периодом. Реестр должен содержать информацию об адресе каждого многоквартирного дома, жилого дома и номерах помещений в многоквартирном доме. В случае отсутствия в реестре данных об объеме потребления электрической энергии в каком-либо жилом доме или помещении в многоквартирном доме сетевая организация определяет объем потребления электрической энергии в целях расчета фактических потерь электрической энергии, возникших за расчетный период в объектах электросетевого хозяйства этой сетевой организации, а также объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в отношении таких жилых домов и многоквартирных домов в соответствии с порядком определения объема потребления коммунальной услуги по электроснабжению, предусмотренным Правилами предоставления коммунальных услуг, для случаев непредставления потребителями коммунальных услуг показаний приборов учета.

Определение фактически потребляемой (переданной по сетям Исполнителя (ТСО)) мощности, расчет величины резервируемой мощности

Исполнитель (ТСО) по окончании расчетного периода определяет величину потребленной в расчетном периоде мощности по точкам поставки Потребителей Заказчика удовлетворяющих одному из следующих критериев:

– максимальная мощность по всем точкам поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя (совокупности энергопринимающих устройств Потребителя, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие Потребителю объекты электросетевого хозяйства), не менее 670 кВт;

- – для определения стоимости услуг по передаче электрической энергии по точкам поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств Потребителя (совокупности энергопринимающих устройств Потребителя, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие Потребителю объекты электросетевого хозяйства) используется двухставочный вариант тарифа.

Исполнитель (ТСО) по окончании расчетного периода в отношении потребителей Заказчика, указанных в п.8.1 производит сбор сведений о почасовых объемах потребления электрической энергии и определяет фактически использованную мощность (выполняет расчет фактически используемой мощности при полном или частичном отсутствии приборов учета, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии):

- для Потребителей, энергопринимающие устройства которых оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, присоединенными к интеллектуальной системе учета электроэнергии Потребителя, Исполнителя (ТСО) или Заказчика, – из соответствующей системы;

- для Потребителей, энергопринимающие устройства, которых оборудованы приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, но не присоединенными к интеллектуальной системе учета электроэнергии Потребителя, Исполнителя (ТСО) или Заказчика, – посредством снятия почасовых значений фактически используемой мощности мобильными считывающими устройствами (ноутбуками, КПК и т.д.);

- в случае отсутствия интервальных приборов учета по точкам поставки на объектах напряжением 10 кВ и ниже при условии, что суммарная максимальная мощность по данным точкам не превышает 2,5 % от суммарной максимальной мощности всех точек поставки в границах балансовой принадлежности потребителя, почасовые объемы потребления определяются на основании показаний интегральных приборов учета согласно п. 144 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии»;

- для Потребителей, в отношении энергопринимающих устройств которых не выполнено требование об использовании приборов учета, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии (суммарная максимальная мощность по необорудованным точкам превышает 2,5%), в соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», вплоть до выполнения указанного требования во всех точках поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств такого потребителя, которые оборудованы интегральными приборами учета, почасовые объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода полагаются равными минимальному значению объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний интегрального прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств этого потребителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные часы расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки.. При этом в случае если к энергопринимающим устройствам указанного потребителя технологически присоединены энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики, а также в случае если объем потребления электрической энергии (мощности) энергопринимающими устройствами такого потребителя в соответствии с договорами энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии) определяется за вычетом объема электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики, то объем потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами такого потребителя, подлежащий распределению по часам суток в порядке, установленном настоящим пунктом, определяется как разность объема электрической энергии, определенного на основании показаний прибора учета потребителя за расчетный период, и объема электрической энергии, отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики за соответствующий расчетный период. В случае отсутствия показаний расчетного прибора учета для определения объема электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов за соответствующий расчетный период, такой объем для целей определения объема потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами такого потребителя (покупателя в отношении такого потребителя) определяется исходя из показаний контрольного прибора учета, а в случае его отсутствия объем электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов за соответствующий расчетный период, для целей определения объема потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами такого потребителя (покупателя в отношении такого потребителя), подлежащий распределению по часам суток, принимается исходя из замещающей информации.

- При этом указанный порядок определения почасовых объемов потребления электрической энергии применяется в отношении потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт.

Величина потребляемой в расчетном периоде мощности определяется в отношении каждого уровня напряжения как среднее арифметическое значение из максимальных в каждые рабочие сутки расчетного периода фактических почасовых объемов потребления электрической энергии (определяются путем суммирования по всем точкам поставки на соответствующем уровне напряжения, относящимся к энергопринимающему устройству, в случае, если у потребителя несколько энергопринимающих устройств, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие потребителю объекты электросетевого хозяйства, - по всем точкам поставки на соответствующем уровне напряжения, относящимся к указанной совокупности энергопринимающих устройств потребителя) в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки.

В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются по контрольному прибору учета, а если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются согласно п. 1.3.2. настоящего Регламента.

В случае непредставления Потребителем показаний, в том числе данных о почасовых объемах потребления расчетного прибора учета в установленные сроки почасовой объем потребления в соответствующей точке поставки определяются согласно п. 1.3.2. настоящего Регламента.

В случае наличия некорректных данных и (или) неполных данных о фактических почасовых объемах потребления электрической энергии Исполнитель (ТСО) выполняет следующие действия:

В случае отсутствия хотя бы одного часового значения потребления или некорректности данных, полученных из интелектуальных систем учета электроэнергии Исполнителя (ТСО), осуществляет повторный опрос счетчиков и при повторном получении неполных (некорректных) данных предпринимаются все возможные меры для получения этих данных, а в случае отсутствия технической возможности получения отсутствующих данных, почасовые объемы потребления определяются (при наличии интервального контрольного прибора учета) с использованием почасовых объемов контрольного прибора учета. При отсутствии контрольного прибора учета отсутствующие почасовые объемы потребления за расчетный период применяется определяются на основании замещающей информации, указанной в п.1.3.2 настоящего Регламента.

В случае, когда данные, полученные посредством снятия почасовых значений фактически используемой мощности мобильными считывающими устройствами (ноутбуками, КПК и т.д.), признаны некорректными и (или) неполными, предпринимаются действия как описано в пункте выше (п. 8.6.1. настоящего Регламента).

В том случае если данные о фактических почасовых объемах потребления электрической энергии, полученные от потребителей, также признаны некорректными и (или) неполными, такие данные не принимаются в расчет и по таким потребителям (точкам поставки) определение почасовых объемов производится в следующем порядке:

- если контрольный прибор учета позволяет измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, то такие объемы в соответствующей точке поставки определяются исходя из показаний указанного контрольного прибора учета;

- если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются в соответствии с п. 1.3.2.

- если контрольный прибор учета отсутствует, почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки за расчетный период определяется, на основании замещающей информации, указанной в п. 1.3.2. настоящего Регламента.

Исполнитель (ТСО) на основании полученных данных о потребленной за расчетный период мощности и данных о максимальной мощности в разрезе каждого потребителя производит расчет величины резервируемой максимальной мощности и направляет Заказчику справку о расчете резервируемой максимальной мощности по форме приложения №22 к настоящему Регламенту, в том числе, путем указания данной информации в счетах на оплату согласно положениям Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

Резервируемая максимальная мощность определяется как разность между максимальной мощностью энергопринимающих устройств потребителя (совокупности энергопринимающих устройств Потребителя, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие Потребителю объекты электросетевого хозяйства) и мощностью, использованной в соответствующем расчетном периоде. В случае отсутствия данных о почасовых объемах потребления электрической энергии резервируемая максимальная мощность рассчитывается исходя из результатов проведения контрольных замеров и иной имеющейся информации.

Порядок формирования объемов услуг по передаче электрической энергии

Исполнитель (ТСО) по окончании каждого расчетного периода определяет в соответствии с п. 7 настоящего Регламента объемы переданной по настоящему Договору электрической энергии (поставленной Потребителям Заказчика) на основании:

- актов снятия показаний приборов учета электрической энергии;

- коэффициентов трансформации трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН) и расчетных способов, указанных в приложении № 4 к настоящему Договору;

- показаний приборов учета электрической энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии Исполнителя (ТСО), Заказчика, исполнителей коммунальных услуг или потребителей;

- данных о снятых показаниях приборов учета, объемах электрической энергии, полученных Заказчиком и/или Исполнителем от потребителей и/или исполнителем коммунальных услуг;

- оплаченных по квитанциям Потребителей-граждан объемов электрической энергии;

- установленных нормативов потребления коммунальных услуг;

- замещающей информации в случаях отсутствия, неисправности, утраты или истечения интервала между поверками, истечения срока эксплуатации расчетного прибора учета, непредставления показаний расчетного прибора учета в установленные сроки, а также отсутствия контрольного прибора учета определение объема потребления электрической энергии для расчета за потребленную электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги по передаче электрической энергии;

- актов о неучтенной электрической энергии по фактам выявления безучетного потребления.

Исполнитель (ТСО) по окончании каждого расчетного периода определяет в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента величину фактически переданной по настоящему Договору (поставленной Потребителям Заказчика) мощности и величину резервируемой мощности за расчетный период в разрезе каждого Потребителя.

Исполнитель на основании информации, указанной в пп. 9.1 и 9.2 настоящего Регламента, формирует и в срок не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным, представляет на согласование Заказчику сводный акт объемов переданной электрической энергии по сетям Исполнителя (ТСО) в точках присоединения (поставки) потребителей по форме приложения № 17 к настоящему Регламенту и балансы электрической энергии по сетям ТСО по форме приложения № 18 к настоящему Регламенту.

Балансы электрической энергии по сетям ТСО направляются на согласование Заказчику только в отношении ТСО, с которыми он имеет договор купли-продажи электрической энергии (энергоснабжения) на объемы собственного потребления ТСО.

Заказчик рассматривает и согласовывает представленные Исполнителем документы, указанные в п. 9.3 настоящего Регламента, и в срок не позднее 11 (одиннадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, представляет их Исполнителю.

Приложения.

Приложение №1 «Акт контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии (форма)».

Приложение №2 «Маршрутный лист контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии (форма)».

Приложение №3 «Акт о снятии показаний приборов учета электрической энергии (форма)».

Приложение №4 «Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии (форма)»

Приложение №5 «План-график проведения технической проверки состояния схем измерения и работы средств измерения электрической энергии, используемых для определения объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии (форма)».

Приложение №6 «Акт проверки / демонтажа (вывода из эксплуатации) / ввода в эксплуатацию прибора (измерительного комплекса) учета электрической энергии (форма)».

Приложение №7 «Акт о неучтенном потреблении электрической энергии юридическим лицом (гражданином), использующем энергию для осуществления предпринимательской деятельности (форма)».

Приложение №8 «Акт о неучтенном потреблении электрической энергии гражданином (юридическим лицом), использующем энергию на коммунально-бытовые нужды, являющимся собственником (пользователем) жилого дома (помещения в многоквартирном доме) (форма)».

Приложение №9 «Акт о недопуске к приборам учета электрической энергии (форма)».

Приложение №10 «Типовые формулировки видов нарушений учета электрической энергии».

Приложение №11 «Справки-расчета о неучтенном потреблении (безучетное потребление) (формы)».

Приложение №12 «Объемы электрической энергии, сформированные по переданным показаниям приборов учета Потребителями – гражданами (форма)».

Приложение №13 «Сводные объемы электрической энергии, сформированные по показаниям потребителей – граждан (форма)»

Приложение №14 «Показания приборов учета электрической энергии по данным системы автоматизированного дистанционного снятия показаний (формат xml) (форма)».

Приложение №15 «Ведомость об объемах переданной электрической энергии Потребителям – юридическим лицам (форма)»

Приложение №16 «Ведомость об объемах переданной электрической энергии Потребителям - гражданам (форма)»

Приложение №17 «Сводный акт объемов переданной электрической энергии по сетям Исполнителя (ТСО) в точках присоединения (поставки) Потребителей (форма)».

Приложение №18 «Баланс электрической энергии по сетям ТСО (форма)».

Приложение №19 «Акт учета почасовых объемов электрической энергии (форма)».

Приложение №20 «Акт о проведении внешних замеров нагрузки (форма)».

Приложение №22 «Реестр показаний приборов учета электроэнергии (форма)»

Приложение №22 «Справка о расчете резервируемой максимальной мощности (форма)»

Приложение №23 «Номера телефонов и адреса электронной почты для направления информации, предусмотренной настоящим Регламентом»

| Исполнитель Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Заказчик Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма: Акт контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии*

от «__»________20__г.

Наименование Потребителя ________________________ Код Потребителя в системе учета Заказчика_______________

| № п/п | Код потребителя в системе учета Исполнителя (ТСО) | Код точки учета в системе учета Исполнителя (ТСО) | Наименование объекта потребителя | Адрес точки учета | Заводской(серийный)№ счетчика | Тип счетчика | Разрядность счетчика | Год выпуска счетчика | Год поверки счетчика | Класс точности | № пломбы | Вид пломбы | Место установки пломбы | Основной источник питания |  |  |  |  | Расчетный коэффициент | Предыдущие показания прибора учета электрической энергии | Контрольные показания прибора учета электрической энергии | Примечание | Подпись потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС | Фидер | ТП | ВЛ 0,4 кВ | № опоры |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

*В ТСО может применяться иная форма

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) | Представитель Потребителя Ф.И.О.__________________ (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 2

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма: Маршрутный лист контрольного снятия показаний приборов учета электрической энергии №___________*

Дата обхода «____»______________20___ г.

по населенному пункту _________________ , ул. ____________________________________

ТП 6(10)/0,4 кВ (диспетчерское наименование)______________________________________

Ф.И.О. должность сотрудника сетевой организации____________________________________

Выдан «____»______________20___ г.

| Фамилия | № (лицевой счет) потребителя в системе учета Исполнителя (ТСО) |  | № отходящей линии 0,4 кВ |  | Тип эл. счетчика (по паспорту) |  | Ном (мах) ток, А | Номер пломбы | Разрядность эл. счетчика | Коэффициент трансформации | Подпись Потребителя (в случае присутствия в момент контрольного снятия показаний) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имя | Улица |  | № опоры | Сезонность | Заводской (серийный) № счетчика |  | Номин. напр., В | Место пломбы | Дата предыдущих показаний прибора учета электрической энергии | Дата снятия текущих показаний прибора учета электрической энергии |  |  |
| Отчество | Дом/ префикс | Квартира/ префикс | Место уст. эл. счетчика | Нежилой | Год выпуска | Дата поверки (год/кв-л) | Класс точности | Тип пломбы | Предыдущие показания прибора учета электрической энергии | Текущие показания прибора учета электрической энергии |  |  |

*В ТСО может применяться иная форма

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Представитель Потребителя Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |  | Представитель Потребителя __________________ Ф.И.О. " ___ " ____________ 20__ г. |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма: Акт о снятии показаний приборов учета электрической энергии*

Наименование Потребителя______________________________________________________

Номер договора энергоснабжения (купли–продажи электрической энергии)_____________

Показания приборов учета по состоянию на «_____»____________20____г.

| Заводской (серийный) номер счетчика | Показание приборов учета электрической энергии |  | Коэффициент трансформации |  | Расход, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на начало периода | на конец периода | ТТ | ТН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*В ТСО может применяться иная форма

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Представитель Потребителя Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма: Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии*

от «__»________20__г.

Наименование Потребителя ________________________ Код Потребителя в системе учета Заказчика _______________

| № п/п | Код потребителя (в системе учета Исполнителя (ТСО)) | Код точки учета (в системе учета Исполнителя (ТСО)) | Наименование объекта потребителя | Адрес точки учета | Заводской(серийный) № счетчика | Тип счетчика | Разрядность счетчика | Год выпуска счетчика | Год поверки счетчика | Класс точности | № пломбы | Вид пломбы | Место установки пломбы | Основной источник питания |  |  |  |  | Расчетный коэффициент | Предыдущие показания прибора учета электрической энергии | Контрольные показания прибора учета электрической энергии | Произведенные отключения | Установленные пломбы | Примечание | Подпись потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПС | Фидер | ТП | ВЛ 0,4 кВ | № опоры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

*В ТСО может применяться иная форма

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) | Представитель Потребителя Ф.И.О.__________________ (подпись) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма: План-график проведения технической проверки состояния схем измерения и работы средств измерения электрической энергии, используемых для определения объемов оказанных услуг по передаче электрической энергии*

| № п/п | Наименование структурного подразделения сетевой организации | Наименование потребителя | Наименование объекта энергоснабжения (потребления) | Адрес объекта | Точка поставки (точка подключения) в соответствии с диспетчерскими наименованиями (ПС, фидер, ТП, ВЛ (КЛ), опора) | Место установки прибора учета электрической энергии (наименование место прибора) | Тип прибора учета электрической энергии | Заводской (серийный) № прибора учета электрической энергии | Принадлежность прибора учета электрической энергии (Исполнитель (ТСО), Потребитель) | Статус учета (расчетный, контрольный, технический) | Дата акта (последней инструментальной проверки) | Дата планируемой проверки прибора учета электрической энергии | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребитель |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель (ТСО) |  |  |  |  |

*В ТСО может применяться иная форма

| Исполнитель (ТСО) Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Заказчик Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 6

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма *

АКТ № код региона-№№№№№№ от «___»_____________202__ г.

проверки / демонтажа (вывода из эксплуатации) / ввода в эксплуатацию

(ненужное зачеркнуть)

прибора (измерительного комплекса) учета электрической энергии

Время проведения работ (час:мин.): начало - "____:____", окончание - "____:____".

Настоящий акт составлен представителями_____________________________ филиала ПАО «Россети Центр» - «Филиал»

(наименование структурного подразделения сетевой организации)

_______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

в присутствии/ без участия представителя Потребителя (Заявителя) _____________________________________________

(ненужное зачеркнуть)							(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя (заявителя))

_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность представителя потребителя (заявителя))

действующего на основании ______________________________________________________________________________,

(указать основания полномочий представителя потребителя (заявителя): право собственности, устав, доверенность, служебное удостоверение, трудовой договор, должностные обязанности)

в присутствии/ без участия представителя ГП (ЭСО)__________________________________________________________

(ненужное зачеркнуть)	(наименование субъекта розничного рынка, с которым у потребителя (заявителя) заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

_______________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у потребителя (заявителя) заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности))

реквизиты документа-основания для осуществления потребления электроэнергии_________________________________.

(номер лицевого счета, договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

1. Сведения о точке поставки

| Адрес расположения энергопринимающих устройств |  |
| --- | --- |
| Наименование присоединения (точки поставки) |  |
| Точка присоединения энергопринимающих устройств Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер)/Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер)/ТП (КТП) (наименование, номер)/Фидер 0,4 кВ (наименование, номер)/Опора 0,4 кВ (номер) |  |
| Характеристика помещения (жилое или нежилое) |  |
| Коммутационный аппарат до прибора учета (при наличии) (номинальный ток, A) |  |

2. Характеристики и показания прибора(-ов) учета

| Роль прибора(-ов) учета с точки зрения выполняемых работ (ненужное зачеркнуть): | проверяемый №1/ демонтируемый (выводимый из эксплуатации) | проверяемый №2/ вводимый в эксплуатацию (установленный) |
| --- | --- | --- |
| Место установки ПУ (ШУЭ на фасаде объекта потребителя / ШУЭ на опоре ВЛ / опора (ответвление) ВЛ(SPLIT) / ВРУ(щит учета) внутри объекта потребителя / ВРУ(щит учета) на границе земельного участка потребителя / ЩУ на лестничной площадке МКД / низковольтный ввод трансформатора ПС (ТП)/ высоковольтный ввод трансформатора ПС (ТП) / присоединение ЛЭП в РУ ПС (ТП) / шкаф (панель) учета электроэнергии на ПС (ТП) / пункт коммерческого учета 6(10) кВ / иное (указать)) |  |  |
| Соответствие точки учета границе балансовой принадлежности (ненужное зачеркнуть): | на границе / не на границе | на границе / не на границе |
| Балансовая принадлежность (полное наименование владельца ПУ) |  |  |
| Тип |  |  |
| Заводской номер |  |  |
| Год выпуска |  |  |
| Класс точности (по активной/реактивной энергии) |  |  |
| Номинальный (максимальный) ток, A |  |  |
| Номинальное фазное/линейное напряжение, B |  |  |
| Разрядность (до запятой, после запятой) |  |  |
| Дата поверки (квартал-год) |  |  |
| Межповерочный интервал |  |  |
| Дата следующей поверки (квартал-год) |  |  |
| Постоянная счетчика А, имп. на кВт·ч |  |  |
| Постоянная счетчика R, имп. на кВАр·ч |  |  |

| Вид энергии | Активная (прием) | Активная (отдача) | Реактивная (прием) | Реактивная (отдача) | Активная (прием) | Активная (отдача) | Реактивная (прием) | Реактивная (отдача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания электрической энергии всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тариф 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии)

| Наименование | Характеристики по фазам |  |  | Характеристики по фазам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза A | Фаза B | Фаза C | Фаза A | Фаза B | Фаза C |
| Место установки ТТ (ШУЭ на фасаде объекта потребителя / ШУЭ на опоре ВЛ / ВРУ(щит учета) внутри объекта потребителя / ВРУ(щит учета) на границе земельного участка потребителя / низковольтный ввод трансформатора ПС (ТП) / высоковольтный ввод трансформатора ПС (ТП) / присоединение ЛЭП на ОРУ ПС (ТП) / присоединение ЛЭП в ЗРУ ПС (ТП) низковольтный ввод ТСН ПС (ТП)/ высоковольтный ввод ТСН ПС (ТП) / пункт коммерческого учета 6(10) кВ / иное (указать)) |  |  |  |  |  |  |
| Балансовая принадлежность (полное наименование владельца ТТ) |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |
| Дата поверки (квартал-год) |  |  |  |  |  |  |
| Межповерочный интервал |  |  |  |  |  |  |
| Дата следующей поверки (квартал-год) |  |  |  |  |  |  |

4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения (при наличии)

| Наименование | Характеристики по фазам |  |  | Характеристики по фазам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фаза A | Фаза B | Фаза C | Фаза A | Фаза B | Фаза C |
| Место установки ТН (низковольтный ввод трансформатора ПС (ТП) / высоковольтный ввод трансформатора ПС (ТП) / присоединение ЛЭП на ОРУ ПС (ТП) / присоединение ЛЭП в ЗРУ ПС (ТП) / секция/система шин ПС (ТП) / высоковольтный ввод ТСН ПС (ТП) / пункт коммерческого учета 6(10) кВ / иное (указать)) |  |  |  |  |  |  |
| Балансовая принадлежность (полное наименование владельца ТН) |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  |  |  |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |
| Дата поверки (квартал-год) |  |  |  |  |  |  |
| Межповерочный интервал |  |  |  |  |  |  |
| Дата следующей поверки (квартал-год) |  |  |  |  |  |  |

5. Визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств, состояния и схем соединения приборов учета, проверка наличия и сохранности контрольных пломб и знаков визуального контроля (до начала выполнения инструментальных замеров)

| Наличие несанкционированных подключений до прибора учета (при наличии – что подключено, в каком месте/ осмотром не выявлено) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Состояние приборов учета (счетчика, измерительных трансформаторов) | Внешние повреждения (при наличии – что повреждено, характер повреждений/ отсутствие видимых повреждений) |  |  |
|  | Работоспособность индикаторных устройств счетчика (дисплей, импульсный светодиод, счетный механизм (в случае отсутствия индикации – что не работает, в чем выражается неисправность/работоспособность счетчика визуально подтверждена) |  |  |
| Состояние схемы соединения приборов учета | Обрывы проводов вторичных цепей напряжения (имеется, в какой фазе/ осмотром не выявлено) |  |  |
|  | Шунтирующие проводники вторичных токовых цепей (имеется, в какой фазе/ осмотром не выявлено) |  |  |
|  | Наличие доступа к неизолированным токоведущим частям до прибора учета, нарушения изоляции токоведущих частей, расположенных до прибора учета или вторичных измерительных цепей (указать конкретно, в какой фазе/ осмотром не выявлено) |  |  |

| Место установки пломбы |  | Номера и состояние пломб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На корпусе счетчика (пломбы и знаки визуального контроля производителя) (тип, номер (если имеется)/ соответствие номера указанному в (паспорте) |  |  |  |  |  |
| На корпусе счетчика (пломбы и знаки визуального контроля поверителя) (наличие / соответствие пломб поверки оттиску в свидетельстве о поверке (паспорте) |  |  |  |  |  |
| На вводном коммутационном аппарате, установленном до счетчика |  |  |  |  |  |
| На крышке клеммной колодки счетчика |  |  |  |  |  |
| На корпусе счетчика (в т.ч. антимагнитные) |  |  |  |  |  |
| На крышке испытательной переходной коробки |  |  |  |  |  |
| На крышке колодки зажимов токовых цепей |  |  |  |  |  |
| На крышке колодки зажимов цепей напряжения |  |  |  |  |  |
| На дверцах камеры (защитном экране отсека) установки TT |  |  |  |  |  |
| На крышках и зажимах трансформаторов тока |  | Измерительных цепей | Силовых цепей | Измерительных цепей | Силовых цепей |
|  | Фаза А |  |  |  |  |
|  | Фаза В |  |  |  |  |
|  | Фаза С |  |  |  |  |
| Контактные соединения вторичных цепей напряжения с первичными токоведущими частями до 1000 В | Фаза А |  |  |  |  |
|  | Фаза В |  |  |  |  |
|  | Фаза С |  |  |  |  |
|  | Ноль |  |  |  |  |
| На дверцах камер установки предохранителей ТН |  |  |  |  |  |
| На коммутационных аппаратах со стороны высшего напряжения ТН |  |  |  |  |  |
| На коммутационных аппаратах со стороны низшего напряжения ТН |  |  |  |  |  |
| На защитных элементах закрытия доступа к неизолированным токоведущим частям до ПУ |  |  |  |  |  |

6. Характеристики использованных измерительных приборов и дополнительного оборудования

|  | Тип | Серийный № | Дата поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Токоизмерительные клещи |  |  |  |
| Секундомер |  |  |  |
| Вольтамперфазометр |  |  |  |
| Образцовое оборудование |  |  |  |
| Фото (видео) фиксация выполнена |  |  | ---------------------------------------------- |

7. Результаты инструментальных замеров

| Проверяемые характеристики элементов измерительного комплекса |  |  | Фаза A | Фаза B | Фаза C | Фаза A | Фаза B | Фаза C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственное потребление прибора учета |  | Сила тока, мА |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Активная мощность, Вт |  |  |  |  |  |  |
| Сила тока в первичных цепях, A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сила тока в измерительных цепях, A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации ТТ фактический |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фазное напряжение, B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Угол фазового сдвига, град |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности, cosφ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активная мощность в силовых цепях, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активная мощность в измерительных цепях, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество импульсов, имп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время подсчета импульсов, сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активная мощность, измеряемая прибором учета (по импульсам), кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерения образцовым счетчиком | Погрешность образцового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Погрешность схемы учета расчетного счетчика |  |  |  |  |  |  |  |

При замене счетчика: безучетное время_____________ ч; величина нагрузки____________ кВт.

Векторные диаграммы токов и напряжений на элементах счетчиков

Проверяемый №1/ демонтируемый (выводимый из эксплуатации)		Проверяемый №2/ вводимый в эксплуатацию (установленный)

8. Информация о знаках визуального контроля (пломбах) (по окончании выполнения инструментальных замеров)

| Место установки пломбы |  | Наименование организации, установившей пломбу | Номера пломб |  | Наименование организации, установившей пломбу | Номера пломб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На корпусе счетчика (пломбы и знаки визуального контроля производителя) (тип, номер (если имеется)/ соответствие номера указанному в (паспорте) |  |  |  |  |  |  |  |
| На корпусе счетчика (пломбы и знаки визуального контроля поверителя) (наличие / соответствие пломб поверки оттиску в свидетельстве о поверке (паспорте) |  |  |  |  |  |  |  |
| На вводном коммутационном аппарате, установленном до счетчика |  |  |  |  |  |  |  |
| На крышке клеммной колодки счетчика |  |  |  |  |  |  |  |
| На корпусе счетчика (в т.ч. антимагнитные) |  |  |  |  |  |  |  |
| На крышке испытательной переходной коробки |  |  |  |  |  |  |  |
| На крышке колодки зажимов токовых цепей |  |  |  |  |  |  |  |
| На крышке колодки зажимов цепей напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| На дверцах камеры (защитном экране отсека) установки TT |  |  |  |  |  |  |  |
| На крышках и зажимах трансформаторов тока |  |  | Измерительных цепей | Силовых цепей |  | Измерительных цепей | Силовых цепей |
|  | Фаза А |  |  |  |  |  |  |
|  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |
|  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |
| Контактные соединения вторичных цепей напряжения с первичными токоведущими частями до 1000 В | Фаза А |  |  |  |  |  |  |
|  | Фаза В |  |  |  |  |  |  |
|  | Фаза С |  |  |  |  |  |  |
|  | Ноль |  |  |  |  |  |  |
| На дверцах камер установки предохранителей ТН |  |  |  |  |  |  |  |
| На коммутационных аппаратах со стороны высшего напряжения ТН |  |  |  |  |  |  |  |
| На коммутационных аппаратах со стороны низшего напряжения ТН |  |  |  |  |  |  |  |
| На защитных элементах закрытия доступа к неизолированным токоведущим частям до ПУ |  |  |  |  |  |  |  |

ВНИМАНИЕ!

В случае повреждения пломб и знаков визуального контроля, отраженных в настоящем разделе, потребитель (заявитель) несет ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации

9. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

| Наименование | Устройство сбора и передачи данных | Коммуникационное оборудование | Прочее (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки |  |  |  |
| Балансовая принадлежность |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

10. Прочее

Способ направления уведомления о присоединении прибора учета электрической энергии к интеллектуальной системе учета электрической энергии (мощности)____________________________________________________________________________________________________________________

(указать со слов потребителя (заявителя) способ и соответствующие контактные данные (адрес электронной почты или номер мобильного телефона или почтовый адрес для корреспонденции)

11. Заключение (решение о пригодности (непригодности), демонтаже (выводе из эксплуатации), допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию)

1. По присоединению счетчика №____________________, измерительный комплекс/прибор учета (ненужное зачеркнуть) пригоден / не пригоден, подлежит демонтажу / выводу из эксплуатации (ненужное зачеркнуть) в качестве расчетного/контрольного/технического (ненужное зачеркнуть) по причине (в случае непригодности указать): _____________________________________________________________, (п. _________________ настоящего акта),

что является несоответствием требованиям п. _____________ Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, п. _____________ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. _____________________________________________________________________.

Мероприятия, необходимые к  выполнению для признания пригодности прибора  учета электрической энергии:

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________, срок выполнения мероприятий до "__" ___________ 20__ г.

2. По присоединению счетчика №____________________, измерительный комплекс/прибор учета (ненужное зачеркнуть) пригоден / не пригоден, допущен / не допущен (ненужное зачеркнуть) в качестве расчетного/контрольного/технического (ненужное зачеркнуть) по причине (в случае непригодности или недопуска указать): __________________________________________________________________________, (п. _________________ настоящего акта),

что является несоответствием требованиям п. _____________ Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии, п. _____________ Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. ___________________________________________.

Мероприятия, необходимые  к  выполнению  для признания пригодности (допуска  в эксплуатацию) прибора  учета электрической энергии

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________, срок выполнения мероприятий до "__" ___________ 20__ г.

Подписи участников:

Представители филиала ПАО «Россети Центр» - «Филиал»:		Потребитель (представитель) (заполняется в случае присутствия):

1.________________________	________________________	______________________	______________________

(подпись)				(Ф.И.О.)				(подпись)				(Ф.И.О.)

2.________________________	_______________________

(подпись)				(Ф.И.О.)

Представитель ГП (ЭСО) (заполняется в случае присутствия):	______________________	______________________

(подпись)			(Ф.И.О.)

Настоящий акт составлен в _________ экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Один экземпляр вручен Потребителю (представителю):

Потребитель (представитель)	_____________________	   __________________________ «______» ____________20___г.

(подпись)			(Ф.И.О.)

От подписания акта проверки отказываюсь/ не согласен с указанными в акте результатами проверки по причине:

(ненужное зачеркнуть)

___________________________________________________________________________________________________________________

Потребитель (представитель)	_____________________	_______________________ «______» ____________20___г.

*В ТСО может применяться иная форма

Приложение № 7

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма*

*В ТСО может применяться иная форма

Приложение № 8

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма*

*В ТСО может применяться иная форма

Приложение № 9

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма*

*В ТСО может применяться иная форма

Приложение № 10

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовые формулировки видов нарушений учета электрической энергии

Подключение к сетевым или служебным проводам:

- непосредственное подключение к проводке помимо электросчетчика;

- подключение позади щитка электросчетчика, посредством подключения одного провода к входящему фазному проводу, а другого – к главному переключателю, обходя счетчик;

- разрыв нейтрального провода и включение переключателя в его цепь с эффективным заземлением;

- подключение фазосдвигающего устройства, создающего реверс счетчика активной энергии;

- подключение конденсаторов большой емкости, замедляющих вращение диска счетчика;

- включение в цепь нагревательных приборов диодов для создания подмагничивания счетчика и замедления вращения диска;

- вмешательство в механизм электросчетчика без повреждения пломб на корпусе счетчика;

- высверливание отверстия в корпусе счетчика и введение через него иглы, останавливающей вращение диска;

- получение зазора в стекле счетчика или между верхним и нижним корпусами и введение через него целлулоидной пленки, препятствующей вращению диска;

- замена стекла счетчика другим с закреплением его клеящим веществом для получения доступа в счетному механизму;

- придание корпусу счетчика наклонного (горизонтального) положения.

Повреждение пломб на клеммной крышке:

- перемена подходящего и выходного проводов клеммной колодки;

- удаление фазового и нейтрального проводов из клеммной колодки и соединение их вне счетчика;

- подключение шунтового провода параллельно токовой катушке счетчика;

- перемена подводящего фазового и нейтрального проводов клеммной колодки и введение переключателя в заземление;

- ослабление винта напряжения.

Повреждение пломбы на корпусе счетчика:

- остановка вращения диска;

- подключение шунтового провода к катушке внутри счетчика;

- занижение показаний счетчика путем вмешательства в счетный механизм.

Повреждение цепей учета (для трехфазных систем учета):

- врезка резисторов в провода цепей напряжения;

- замена паспортов трансформаторов тока;

- нарушение маркировки полярности трансформаторов тока;

- повторное заземление вторичных цепей трансформаторов тока и заземление токовых катушек активных и реактивных счетчиков;

- ослабление контактов токовых цепей.

Приложение № 11

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовые формы*

При наличии максимальной мощности электроустановок

в договоре энергоснабжения по точке поставки,

в которой произошло нарушение

*В ТСО может применяться иная форма

Приложение № 12

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма: Объемы электрической энергии, сформированные по переданным показаниям приборов учета Потребителями – гражданами*

в ________месяце 20__ года

| Наименование структурного подразделения Исполнителя/ТСО (РЭС) | Номер (лицевой счет) Потребителя в системе учета Исполнителя (ТСО) | Адрес Потребителя в жилом/ многоквартирном доме |  |  |  |  | Объем, кВт*ч | Заводской (серийный) номер приборов учета | Показание прибора учета электрической энергии | Дата показаний | Номер счетного устройства (для многотарифных приборов учета электрической энергии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район | Населенный пункт | Улица | № дома | № квартиры |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

*В ТСО может применяться иная форма

Приложение № 13

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма: Сводные объемы электрической энергии, сформированные по показаниям

потребителей – граждан в ________ месяце 20__ года*

| № п/п | Тарифная группа «население» | Электрическая энергия, кВт*ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | Группа 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2 |  |  |  |  |  |
| … | Группа … |  |  |  |  |  |
| N | Группа N |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

*В ТСО может применяться иная форма

| Заказчик Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |  |
| --- | --- |

Приложение № 14

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

## Типовая форма: Показания приборов учета электрической энергии

## по данным системы автоматизированного дистанционного снятия показаний (формат xml)*

| class | version | number | timestamp | daylightsavingtime | day | inn | name | inn2 | name3 | code | name4 | code5 | name6 | start | end | value |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*В ТСО может применяться иная форма

Приложение № 15

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

# Типовая форма: Ведомость об объемах переданной электрической энергии Потребителям – юридическим лицам*

| Наименование Потребителя | Код потребителя в системе учета Исполнителя (ТСО) | Наименование объекта энергоснабжения (потребления) | Код точки учета в системе учета Исполнителя (ТСО) | Код точки учета в системе учета Заказчика | Заводской(серийный) № прибора учета | Тип энергии (активная/реактивная) | Класс напряжения по расчету (тарифный уровень напряжения) | Показания прибора учета электрической энергии на начало расчетного периода | Показания прибора учета электрической энергии на конец расчетного периода | Расчетный коэффициент | Основной расход счетчика, кВт*ч. | Перерасчеты, кВт*ч. | Всего доп. расход, кВт*ч. | Количество э/э в точке поставки, кВт*ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*В ТСО может применятся иная форма

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |  |
| --- | --- |

Приложение №16

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

# Типовая форма: Ведомость об объемах переданной электрической энергии Потребителям – гражданам*

| # ККС прежней системы | # Договор | # Фамилия | # Имя | # Отчество | # Серийный номер прибора учета | # Наименование группы потребителей | # Начальные показания | # Конечные показания | # Коэффициент СУ | # Фактическое потребление | # Расход по актам безучетного потребления | # Итого | # Район | # Город | # Улица | # № дома | # № квартиры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*В ТСО может применяться иная форма

| Представитель сетевой организации Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |  |
| --- | --- |

Приложение № 17

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма: Сводный акт объемов переданной электрической энергии по сетям Исполнителя (ТСО) в точках присоединения (поставки) Потребителей*

| № п/п | Тарифная группа (котловая) | Электрическая энергия, кВт*ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | Группа 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2 |  |  |  |  |  |
| … | Группа … |  |  |  |  |  |
| N | Группа N |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| В том числе по сетям: |  |  |  |  |  |  |
| Исполнителя |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2 |  |  |  |  |  |
| … | Группа … |  |  |  |  |  |
| N | Группа N |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| ТСО 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2 |  |  |  |  |  |
| … | Группа … |  |  |  |  |  |
| N | Группа N |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| ТСО 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2 |  |  |  |  |  |
| … | Группа … |  |  |  |  |  |
| N | Группа N |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| ТСО … |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2 |  |  |  |  |  |
| … | Группа … |  |  |  |  |  |
| N | Группа N |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |
| ТСО N |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Группа 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Группа 2 |  |  |  |  |  |
| … | Группа … |  |  |  |  |  |
| N | Группа N |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

*В ТСО может применяться иная форма

| Исполнитель Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Заказчик Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 18

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма: Баланс электрической энергии по сетям ТСО*

| Наименование показателя | Электрическая энергия, кВт*ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | ГН | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1. Поступление в сеть всего, в том числе от |  |  |  |  |  |  |
| ССО 1 (ТСО, иные собственники) |  |  |  |  |  |  |
| ССО 2 (ТСО, иные собственники) |  |  |  |  |  |  |
| ССО .. (ТСО, иные собственники) |  |  |  |  |  |  |
| ССО N (ТСО, иные собственники) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Полезный отпуск, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. В сети ССО, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| ССО 1 (ТСО) |  |  |  |  |  |  |
| ССО 2 (ТСО) |  |  |  |  |  |  |
| ССО… (ТСО) |  |  |  |  |  |  |
| ССО N (ТСО) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Конечным потребителям, всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| ГП (ЭСО) 1 |  |  |  |  |  |  |
| ГП (ЭСО) 2 |  |  |  |  |  |  |
| ГП (ЭСО) … |  |  |  |  |  |  |
| ГП (ЭСО) N |  |  |  |  |  |  |
| 3. Собственное потребление ТСО, в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Котловая тарифная группа 1 |  |  |  |  |  |  |
| Котловая тарифная группа 2 |  |  |  |  |  |  |
| Котловая тарифная группа ... |  |  |  |  |  |  |
| Котловая тарифная группа N |  |  |  |  |  |  |
| 4. Потери в сетях ТСО |  |  |  |  |  |  |

*В ТСО может применятся иная форма

| Исполнитель Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. | Заказчик Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |
| --- | --- |

Приложение № 19

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма: Акт учета почасовых объемов электрической энергии*

от «___»_____________20___г. №_________

Наименование Потребителя:__________________________________

Наименование точки поставки:________________________________   Расчетный период:______________

| Время (московское) | кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |  | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг |
| 00:00-01:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01:00-02:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02:00-03:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03:00-04:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04:00-05:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05:00-06:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06:00-07:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07:00-08:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08:00-09:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09:00-10:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10:00-11:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11:00-12:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12:00-13:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13:00-14:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14:00-15:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15:00-16:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16:00-17:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17:00-18:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18:00-19:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19:00-20:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20:00-21:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21:00-22:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22:00-23:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23:00-00:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *В ТСО может применятся иная форма Исполнитель Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик Ф.И.О.__________________ (подпись) «___»_____________20__г. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 20

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма*

АКТ №   код региона-№№№№№№  от «___»_____________20___ г.

о проведении внешних замеров нагрузки

Настоящий акт составлен представителями _______________________________________________филиала

(наименование структурного подразделения)

ПАО «Россети Центр»- «Филиал»_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

в присутствии потребителя (представителя)________________________________________________________

(Ф.И.О.)

потребитель (собственник)_________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

представителя исполнителя коммунальных услуг (ГП, ЭСО, управляющая компания) ___________________

(наименование ЖКХ, ТСЖ, УК)

____________________________________________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Лицевой счет №: ___________________ Адрес: _____________________________________________________________

| Наименование присоединения |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка присоединения(ПС 110(35)/10(6) кВ, ВЛ (КЛ)-10(6) кВ, КТП 10 (6)/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ №, опора №) |  |  |  |  |  |  |  |
| Время проведения замеров (час: мин.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Результаты измерений | Результаты измерений | А | В | С | А | В | С |
|  | 1.1. Напряжение фазное U, В по фазам: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Ток I в силовых цепях, А по фазам: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Угол между напряжением и током, градус |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Коэффициент мощности, cos φ |  |  |  |  |  |  |
| Активная мощность в силовых цепях, кВт: для 1-ф: РА = IА∙UА∙cosφА для 3-ф: Р= IА∙UА∙cosφА + IВ∙UВ∙cosφВ + IС∙UС∙cosφС |  |  |  |  |  |  |  |

Измерения выполнены (характеристики приборов, использованных при проверке):

Наименование прибора ___________________________________________________________________________________

тип__________________________________________ №__________________________ поверка_________________;

Наименование прибора ___________________________________________________________________________________

тип_________________________________________ №__________________________ поверка_________________;

Подписи:

Представители ПАО «Россети Центр» - «Филиал»:

1._________________/________________________/		2._________________/______________________/

(подпись)		(Ф.И.О.)					(подпись)			(Ф.И.О.)

Представитель исполнителя коммунальных услуг (ГП, ЭСК, УК) (при участии):				_________________/________________________/

(подпись)			(Ф.И.О.)

Потребитель (его представитель) (при участии)		_________________/________________________/

(ненужное зачеркнуть)					(подпись)			(Ф.И.О.)

Фактическая величина нагрузки зафиксирована техническими средствами фиксации (заполняется при использовании): ________________________________________________________________________________________________

(указать тип и модель технического средства фото- и видео- фиксации)

При проведение замеров и составлении Акта присутствовали не заинтересованные лица (заполняется при участии):

- ____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)

_____________________________________________________________________	/_________________________/

(подпись)

- ____________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)

_____________________________________________________________________	/_________________________/

(подпись)

*В ТСО может применяться иная форма

Приложение № 21

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Типовая форма: Реестр показаний приборов учета электроэнергии

| Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование потребителя | Код точки учета (Номер лицевого счета) | Населенный пункт | Улица | Дом | Помещение | Заводской № прибора учета | Тип прибора учета | Расчетный коэффициент | Дата предыдущих контрольных показаний | Тариф1 | Показания 1 | Тариф2 | Показания 2 | Тариф3 | Показания 3 | Дата текущих контрольных показаний | Тариф 1 | Показания 1 | Тариф 2 | Показания 2 | Тариф 3 | Показания 3 | **Ссылка на фотографии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*В ТСО может применяться иная форма

**к электронному реестру показаний формируется архивная папка с фотографиями, на которые осуществляется ссылка в реестре

Приложение № 22

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

СПРАВКА

о расчете резервируемой максимальной мощности за ___________

| № п/п | Наименование потребителя |  |  | Наименование объекта (группы точек поставки) |  | Максимальная мощность по группе точек поставки, МВт |  |  |  |  |  |  | Фактическая мощность по группе точек поставки, расcчитанная в соответствии с п.15(1) ПП РФ от 27.12.2004 № 861, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  | Резервируемая максимальная мощность по группе точек поставки, МВт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | ВН |  | СН1 | СН2 |  | НН | Всего |  | ВН |  | СН1 | СН2 |  | НН | Всего |  |  | ВН | СН1 |  | СН2 | НН |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6=4-5* |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование Сетевой организации к сетям которой присоединены ЭПУ потребителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Если значение резервируемой максимальной мощности получилось отрицательным, то значение принимается равным 0. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 23

к приложению № 5

к Договору оказания услуг по передаче электрической энергии

от __________г. №____________

Номера телефонов и адреса электронной почты для направления информации, предусмотренной настоящим Регламентом.

1. Для направления (получения) показаний приборов учета, в том числе почасовых значений

| № п/п | Наименование параметра | Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телефон |  |  |
| 2. | Адрес электронной почты |  |  |
| 3. | Контактное лицо |  |  |

Стороны вправе указать способ уведомления Потребителя в соответствии с условиями договора энергоснабжения, заключенного между Заказчиком и Потребителем.

Стороны вправе дополнить контактными данными сотрудников для обмена иными сведениями (документами), предусмотренными настоящим Регламентом.