Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Центра» _______________ Р.В. Демьянец «___»______________ 2020 г. | УТВЕРЖДАЮ: Исполняющий обязанности первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» _______________________А. А. Бурков «___»________________________2020 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

3_36_31

На поставку радиомодемов (RF-модем)

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго»

в 2020 году. Лот 310F

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента

корпоративных и технологических АСУ

ПАО «МРСК Центра»

_________________ Е.Е. Симонов

«_____» ________________ 2020 г.

|  | СОГЛАСОВАНО: Начальник управления корпоративных и технологических АСУ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» _______________А. П. Галицкий «___»______________2020 г. |
| --- | --- |

2020 г.

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию	3

6.	Состав технической и эксплуатационной документации	3

7.	Гарантийные обязательства	4

8.	Условия и требования к поставке	4

9.	Правила приёмки оборудования	4

10.	Стоимость и оплата	5

Приложение №1	7

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку радиомодемов (RF-модем) и радиоантенн (RF-антенна) АСУЭ для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго».

Заказчик:

ПАО «МРСК Центра»

Грузополучатель:

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», г. Воронеж, ул. Арзамасская, д.2.

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки радиомодема для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

- Сроки начала/окончания поставки

- Начало: с момента заключения договора.

- Окончание: в течение 4 недель с момента заключения договора.

- Финансирование поставки

Закупка производится в рамках исполнения программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2020 год.

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику определены в конкурсной документации.

- Технические требования к оборудованию

Закупаемое оборудование должны быть новым и ранее не используемыми, иметь количество и состав согласно Приложению № 1.

Для определения требований к основным техническим характеристикам оборудования руководствоваться ГОСТ Р 50829-95 (Безопасность радиостанций, радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний).

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- оборудование должно быть совместимо с УСПД SM-160-02М и интегрировано в ПО «Пирамида-Сети»;

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно быть утвержденного типа с действующими свидетельствами о поверке, с давностью не более 6 (шести) месяцев на день поставки.

- Состав технической и эксплуатационной документации

На поставляемое оборудование должен предоставляться полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт (формуляр);

- комплект электрических схем;

- руководство по эксплуатации;

- заполненный гарантийный талон от производителя.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 30 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемого оборудования.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, д.205.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Ведущий инженер ОЭ АСКУЭЭ | Мирошников И. А. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Начальник Управления учета электроэнергии | Тамбовцев А.Н. |  |  |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Заместитель директора по реализации и развитию услуг | Синельников С.Ю. |  |  |
| филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» | Начальник службы эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления и информационных технологий | Семынин А.А. |  |  |

Приложение №1

Перечень комплектующих и материалов

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики | Количество | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радиомодем с блоком питания | - потребляемая мощность, Вт, не более 1 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха, °С. от - 40 до + 60. - относительная влажность, %, не более 90 (при 30 °С) - средний срок службы, 10 лет - средняя наработка на отказ, ч.100000 - степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP20 - полоса частот модема в диапазоне 433 МГц от 433,075 до 434,750 максимальная мощность, мВт 10 - полоса частот модема в диапазоне 868 МГц от 868,7до869,2 максимальная мощность, мВт 25 | 100 шт. | Для организации сбора информации со счетчиков электрической энергии посредством RF сети. |
| 2. | Радиоантенна с кронштейном | - климатическое исполнение по ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха, °С. от - 40 до + 60. - относительная влажность, %, не более 90 (при 30 °С) - средний срок службы, 10 лет - средняя наработка на отказ, ч.100000 - степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP20 - частота антенны 433 МГц - оборудование должно быть совместимо с модемами RF Link ST200 F1/F2 | 100 шт. | Для организации сбора информации со счетчиков электрической энергии посредством RF сети. |
| 3. | Радиоантенна с кронштейном (3м) | - климатическое исполнение по ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха, °С. от - 40 до + 60. - относительная влажность, %, не более 90 (при 30 °С) - средний срок службы, 10 лет - средняя наработка на отказ, ч.100000 - степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP20 - частота антенны 868 МГц - оборудование должно быть совместимо с модемами RF Link ST200 F1/F2 | 100 шт. | Для организации сбора информации со счетчиков электрической энергии посредством RF сети. |