- Согласовано                                                                                                                   Утверждаю

Заместитель директора по                                                         И.о. первого заместителя директора-

инвестиционной деятельности                                                                главного инженера филиал

филиала «Владимирэнерго						                        «Владимирэнерго»

А.С.Суромкин                                                                                 А.В.Платонов

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентированной процедуры закупки

стоек ж/б СВ 110-5, стоек ж/б  СВ 95-3с  для  проведения работ по созданию технической возможности технологического присоединения заявителей к электросетям  Филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

г. Владимир 2023

Техническое задание и требования к поставщикам

1.1. Общая часть

Филиал «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» (далее – Заказчик) производит закупку стоек ж/б СВ 110-5, стоек ж/б  СВ 95-3  для  проведения работ по созданию технической возможности технологического присоединения заявителей к электросетям  Филиала «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

1.2. Технические требования, номенклатура и количество

Технические характеристики, номенклатура и количество должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице.

| Наименование ТМЦ | Ед. изм | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Стойка ж/б | шт | 600 | СВ 110-5 |
| - Длина: | м. | 11 |  |
| - Ширина: | мм. | 185 |  |
| - Высота: | мм. | 280 |  |
| - Вес: | кг. | 1130 |  |
| - Производится по | ГОСТ |  | ГОСТ 23613-79 |
| - Водонепроницаемость: |  |  | W6. |
| - Класс бетона: |  |  | В30. |
| - Морозостойкость: |  |  | F200. |
| - Объем бетона: | куб.м. | 0,452 |  |
| - Геометрический объем: | куб.м. | 0,5698 |  |
| - Страна производитель: |  |  | Россия. |
| - Стойка ж/б | шт | 5000 | СВ 95-3с |
| - Длина: | м. | 9,5 |  |
| - Ширина: | мм. | 165 |  |
| - Высота: | мм. | 240 |  |
| - Вес: | кг. | 750 |  |
| - Производится по | ГОСТ |  | ГОСТ 23613-79 |
| - Водонепроницаемость: |  |  | W6. |
| - Класс бетона: |  |  | В30. |
| - Морозостойкость: |  |  | F200. |
| - Объем бетона: | куб.м. | 0,3 |  |
| - Геометрический объем: | куб.м. | 0,376 |  |
| - Страна производитель: |  |  | Россия. |

1.3.  Общие требования.

К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно быть аттестовано ПАО «Россети». Для неаттестованного оборудования необходимо положительное заключение Комиссии ПАО «Россети Центр» по допуску оборудования, материалов и систем;

- внешний вид, цвет, надписи должны соответствовать Регламенту управления фирменным стилем ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

ГОСТ 23613-79 «Опора вибрированная ВЛ 10 кВ– железобетонные стержни прямоугольного сечения, предназначенные для опор линий электропередач ВЛ 10 различных типов и длин».

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Участник должен принять во внимание, что ссылки в Документации на конкретный вид продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может предоставить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Техническом задании.

Победитель закупочной процедуры на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «Россети Центр и Приволжье»» обязан предоставить документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем, на момент заключения Договора. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

1.4. Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

  - Состав технической и эксплуатационной документации

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201 –89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования должна включать:

- сертификат качества;

- паспорт;

- руководство по эксплуатации

  - Условия поставки

Продукция должна быть упакована надлежащим образом, обеспечивая полную сохранность продукции при транспортировке, погрузо-разгрузочных работах и складировании. Тара не является возвратной.

Базис поставки: DDP («франко - склад Покупателя»). Доставка осуществляется силами Поставщика. Разгрузка товара – силами Заказчика.

Поставка продукции осуществляется автотранспортом поставщика на склад грузополучателя по адресам :

Владимирская обл., Суздальский р-н., пос.Боголюбово, ул.Пушкина, д.3А; Владимирская обл., г.Александров, ул.Мосэнерго, д.1; Владимирская обл., г.Киржач, пос.Красный Октябрь, ул.Пионерская, д.1; Владимирская обл., г.Кольчугино, пос.Белая речка, ул.Пригородная, д.29А; Владимирская обл., г.Юрьев-Польский, ул.Герцена, д.2А; Владимирская обл., г.Камешково, ул.Корунова. д.50; Владимирская обл., г.Петушки, ул.Профсоюзная, д.53; Владимирская обл., г.Судогда, ул.Пушкина, д.48; Владимирская обл., г.Лакинск, ул.Мира, д.92А; Владимирская обл., г.Суздаль, ул.Васильевская, д.65; Владимирская обл., г.Гусь-Хрустальный, ул.Транспортная, д.50; Владимирская обл., г.Вязники, ул.Загодзерно, д.17А; Владимирская обл., г.Гороховец, ул.Краснова, д.13; Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.78; Владимирская обл., Ковровский р-он., пос.Мелехово, ул.Первомайская, д.2Б; Владимирская обл., г.Меленки, ул. Зимнягина, д.9; Владимирская обл., г.Муром, ул.Механизаторов, д.28А; Владимирская обл., Селивановский р-он., пос.Красная Горбатка, ул.Пролетарская, д.26

1.5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен быть не менее срока, установленного производителем, но в любом случае должен быть не менее 12 месяцев с момента получения продукции Заказчиком.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные Заказчиком, устранить любые дефекты в поставляемых материалах, выявленные в течении гарантийного срока.

1.6. Правила приемки продукции.

Все поставляемые товарно-материальные ценности проходят входной контроль, осуществляемый представителями Филиала при получении товара на склад.

По результатам входного контроля при необходимости оформляется акт. В случае выявления дефектов, поставщик обязан за свой счет заменить поставленный товар.

1.7. Сроки поставки

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней, исчисляемых со дня следующего после даты направления поставщику заявки Заказчика, в количестве и качестве, указанным в заявке, но не позднее 29.12.2023

1.8. Цена товара и условия оплаты

Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением погрузки товара, страховыми взносами, налогами, сборами, платежами и другими обязательными отчислениями, производимыми Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком, иные необходимые затраты и все скидки.

Оплата Заказчику производится на основании счетов-фактур и товарных накладных, путем перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Форма оплаты – безналичная. Более детально требования к цене договора и порядку расчетов (условиям оплаты) описаны в Проекте договора, представленном в составе Документации.

Валюта платежа – рубль РФ.

Ведущий инженер УРС_________________/__________________/_А.М.Макаровский_

должность                                       подпись                       Фамилия И.О.