| Позиция | Наименование и техническая хар-ка оборудования и материалов. Завод-изготовитель ( для импортного оборудования – страна , фирма ) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа номер опросного листа |  | Единица измерения |  | Код завода- изготовителя |  | Код оборудования, материала | Цена единицы оборуд. тыс. руб | Коли- чество | Масса единицы оборудо- вания, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наиме-нование | Код |  |  |  |  |  |  |
| I | Оборудование ВЛИ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноцепная анкерная (концевая) опора А11 |  | ЛЭП98.08-04 | шт | 796 |  |  |  |  | 17 |  |
|  | Одноцепная промежуточная опора П11 |  | ЛЭП98.08-02 | шт | 796 |  |  |  |  | 24 |  |
|  | Угловая анкерная опора УА11 |  | ЛЭП98.08-05 | шт | 796 |  |  |  |  | 4 |  |
|  | Железобетонные элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 95-3 |  | ЛЭП98.08-08 | шт | 796 |  |  |  |  | 70 | 900 |

|  |  |  |  |  |  | ЯР-037.10.00.09.15-ЭС-СО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | п. Берендеево, Переславский район, Ярославской области |  |  |  |
| Изм | кол.уч | Лист | №док | Подп. | Дата |  |  |  |  |
| ##### ГИП |  |  |  |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-250кВА «Почта» | Стадия | Лист | Листов |
| Нач.отд |  |  |  |  |  |  | РП | 1 | 4 |
| Рук. гр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект. |  |  |  |  |  | Спецификация оборудования | Переславский РЭС |  |  |
| Провер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая хар-ка оборудования и материалов. Завод-изготовитель ( для импортного оборудования – страна , фирма ) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа номер опросного листа | Единица измерения |  | Код завода- изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборуд. тыс. руб | Коли- чество | Масса единицы оборудо- вания, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наиме-нование | Код |  |  |  |  |  |
|  | Стальные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн У4 | ЛЭП98.08-08 | шт | 796 |  |  |  | 25 | 6,2 |
|  | Линейная арматура «ЕNSТО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Скрепа | СОТ 36 | шт | 796 |  |  |  | 84 | 0,115 |
|  | Бандажная лента | СОТ 37 | м | 796 |  |  |  | 132 | 0,015 |
|  | Болт двухсторонний | SОТ4.9 | шт | 796 |  |  |  | 11 | 0,6 |
|  | Крюк дистанционный | PD 3.3 | шт | 796 |  |  |  | 11 |  |
|  | Крюк | PD 2.3 | шт | 796 |  |  |  | 3 |  |
|  | Кронштейн универсальный | SО 253 | шт | 796 |  |  |  | 55 | 0,61 |
|  | Крюк для стоек с отверстиями | СОТ 21.16 | шт | 796 |  |  |  | 29 | 0,78 |
|  | Зажим поддерживающий | SО 69.95 | шт | 796 |  |  |  | 43 | 0,23 |
|  | Зажим соединительный | SLІР 22.1 | шт | 796 |  |  |  | 134 | 0,113 |
|  | Зажим ответвительный | SLІР 22.12 | шт | 796 |  |  |  | 47 | 0,113 |
|  | Зажим натяжной | SО 250.01 | шт | 796 |  |  |  | 33 | 0,47 |
|  | Зажим плашечный | SL 37.1 | шт | 796 |  |  |  | 25 | 0,055 |
|  | Кожух защитный | SР 15 | шт | 796 |  |  |  | 21 | 0,03 |
|  | Зажим натяжной | SO 157.1 | шт |  |  |  |  | 46 |  |
|  | Зажим натяжной | SO 158.1 | шт |  |  |  |  | 8 |  |

| ЯР-037.10.00.09.15-ЭС | #### Лист |
| --- | --- |
|  | 2 |

| Позиция | Наименование и техническая хар-ка оборудования и материалов. Завод-изготовитель ( для импортного оборудования – страна , фирма ) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа номер опросного листа | Единица измерения |  | Код завода- изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборуд. тыс. руб | Коли- чество | Масса единицы оборудо- вания, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наиме-нование | Код |  |  |  |  |  |
|  | Провода и прочее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод защищенный | СИП4 2х16 | м | 796 |  |  |  | 740 |  |
|  | Провод защищенный | СИП2 3х70+1х70+1х16 | м | 796 |  |  |  | 1383 |  |
|  | Провод защищенный | СИП 4 4х16 | м |  |  |  |  | 170 |  |
|  | Вертикальный заземлитель сталь круглая D=16мм. | ГОСТ 2590-88 | т | 796 |  |  |  | 0,072 |  |
|  | Заземляющий проводник сталь круглая D=8 мм. | ГОСТ 2590-88 | т | 796 |  |  |  | 0,072 |  |