| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измере ния | Количество | Масса единицы оборудования кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Оборудование ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноцепная анкерная (концевая) опора А11 | ЛЭП98.08-04 | 796 |  | шт | 16 |  |  |
| 2 | Одноцепная промежуточная опора П11 | ЛЭП98.08-02 | 796 |  | шт | 37 |  |  |
| 3 | Угловая анкерная опора УА11 | ЛЭП98.08-05 | 796 |  | шт | 5 |  |  |
| Железобетонные элементы ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стойка СВ 95-3 | 3.407.1-136.00.01 |  |  | шт. | 74 |  |  |
|  | Стойка СВ110-5 |  |  |  | шт. | 10 |  |  |
| Стальные конструкции ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кронштейн У4 | ЛЭП98.08-08 |  |  | шт. | 26 |  |  |
| Изоляторы линейная арматура ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крюк | SOT 15.8 |  |  | шт. | 33 |  |  |
|  | Зажим поддерживающий | SO 69.95 |  |  | шт. | 60 |  |  |
|  | Крюк накручивающийся | PD2.3 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Зажим ПС1-1 | ТУ33-13-10273-88 |  |  | шт. | 17 |  |  |
|  | Скрепа | COT 36 |  |  | шт. | 40 |  |  |
|  | Лента бандажная | COT 37 |  |  | м | 52 |  |  |
|  | Крюк | SO 253 |  |  | шт. | 32 |  |  |
|  | Зажим натяжной | SO 250.01 |  |  | шт. | 59 |  |  |
|  | Заземляющий проводник | ЗП6 |  |  | шт. | 28 |  |  |
|  | Зажим ответвительный | SLIP 22.1 |  |  | шт. | 281 |  |  |
|  | Зажим ответвительный | SLIP 22.12 |  |  | шт. | 188 |  |  |
|  | Крюк дистанционный | PD3.3 |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | Болт двухсторонний | SOT4.9 |  |  | шт. | 9 |  |  |
|  | Зажим плашечный | SL 37.1 |  |  | шт. | 33 |  |  |
|  | Кожух защитный | SP15 |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Комплект для подключения ПЗ | ST 208 |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Настенные крюки | SOT 28 |  |  | шт. | 60 |  |  |
|  | Анкерные зажимы | SO 157.1 |  |  | шт. | 53 |  |  |
|  | Анкерные зажимы | SO 158.1 |  |  | шт. | 3 |  |  |
| Провода, прочее оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод защищенный | СИП2 3х70+1х70+1х16 |  |  | м | 1846 |  |  |
|  | Провод защищенный | СИП2 3х50+1х54,6+1х16 |  |  | м | 214 |  |  |
|  | Провод защищенный | СИП2-3х50+1х54,6 |  |  | м | 170 |  |  |
|  | Провод защищенный | СИП4 2х16 |  |  | м | 1700 |  |  |
|  | Провод защищенный | СИП4 4х16 |  |  | м | 120 |  |  |
|  | Вертикальный заземлитель сталь круглая D=16мм. L=5м | ГОСТ 2590-88 |  |  | т | 0,1422 |  |  |
|  | Вертикальный заземлитель сталь круглая D=8мм. | ГОСТ 2590-88 |  |  | т | 0,09 |  |  |