- Ведомость строительно-монтажных работ

| код работ | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | ед. изм. | кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 |  |
|  | ВЛИ-0,4кВ |  |  |  |
|  | Разбивка трассы Фидер №1 (КТПП-250 кВА «Почта») | км | 1,3237 |  |
|  | Развозка материалов | т | 53 |  |
|  | Подвеска провода СИП2 3х70+1х70+1х16 Фидер №1 (КТПП-250 кВА «Почта») | км | 1,0318 |  |
|  | Подвеска провода СИП2 3х70+1х70+1х16 Фидер №1 (КТПП-250 кВА «Почта») | км | 0,2919 |  |
|  | Подвеска провода СИП4 2х16 (ответвление к потребителям) Фидер №1 (КТПП-250 кВА «Почта») | км | 0,74 |  |
|  | Подвеска провода СИП4 4х16 (ответвление к потребителям) Фидер №1 (КТПП-250 кВА «Почта») | км | 0,17 |  |
|  | Установка ж\б опоры одностоечной Фидер №1 (КТПП-250 кВА «Почта») | шт. | 24 |  |
|  | Установка ж\б опоры двухстоечной Фидер №1 (КТПП-250 кВА «Почта») | шт. | 17 |  |
|  | Установка ж\б опоры трехстоечной Фидер №1 | шт. | 4 |  |
|  | Всего опор | шт. | 45 |  |
|  | Всего стоек | шт. | 70 |  |
|  | Монтаж ответвлений от ВЛИ-0,4кВ | комп. | 27 |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |
|  | Уборка строительного мусора, |  |  |  |
|  | Распределение оставшегося грунта по рекультивируемой площади равномерным слоем |  |  |  |
|  | Демонтаж существующих ВЛ-0,4: |  |  |  |
|  | - опор/стоек | шт. | 25/30 |  |
|  | - общая длина линий | км | 1,0257 |  |
|  | Демонтаж ответвлений к домам | шт. | 27 |  |