## Кол-во
| 204A | Силовой кабель до 1 кВ
[7 empty] | Владимирэнерго | Ивэнерго | Калугаэнерго | Кировэнерго | Мариэнерго | Нижновэнерго | Рязаньэнерго | Тулэнерго | Удмуртэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2020121 | Кабель силовой ААБл 4х120-1 |  | 204A | 204A_002 | М | [5 empty] | 207 |  | 15 |  | 222
2 | 2020122 | Кабель силовой ААБл 4х95(ож)-1 |  | 204A | 204А | М | [5 empty] | 140 |  | 115 |  | 255
3 | 2032637 | Кабель силовой АВБбШВ 4х120-1 |  | 204A | 204A_109 | М | [5 empty] | 300 |  | 120 |  | 420
4 | 2230325 | Кабель силовой АВБбШв 4х185-1 |  | 204A | 204A_111 | М | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50
5 | 2278074 | Кабель силовой АВБбШв 4х240-1 |  | 204A | 204A_112 | М |  |  | 130 | [6 empty] | 130
6 | 2307938 | Кабель силовой АВБбШв 4х25-0,66 |  | 204A | 204A_173 | М |  | 100 | [7 empty] | 100
7 | 2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 |  | 204A | 204A_105 | М | [7 empty] | 33 |  | 33
8 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 |  | 204A | 204A_106 | М |  | 100 | 120 | 200 |  | 400 |  |  |  | 820
9 | 2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 |  | 204A | 204A_107 | М | [5 empty] | 460 |  |  |  | 460
10 | 2230323 | Кабель силовой АВББШВ 4х95-1 |  | 204A | 204A_108 | М |  |  | 145 |  |  |  |  | 24 |  | 169
11 | 2095919 | Кабель силовой АВВГ 2x16(ож)-1 |  | 204A | 204А | М |  |  | 5 |  |  |  |  | 126 |  | 131
12 | 2095912 | Кабель силовой АВВГ 2x4(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_116 | М | [5 empty] | 330 |  |  |  | 330
13 | 2274255 | Кабель силовой АВВГ 2х2,5-0,66 |  | 204A | 204A_114 | М |  |  | 400 | [6 empty] | 400
14 | 2095931 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_182 | М | [5 empty] | 390 |  | 100 |  | 490
15 | 2095932 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_123 | М | [8 empty] | 3 | 3
16 | 2095936 | Кабель силовой АВВГ 3x6(ож)-1 |  | 204A | 204А | М | [5 empty] | 10 |  |  |  | 10
17 | 2096006 | Кабель силовой АВВГ 4x10(ож)-1 |  | 204A | 204A_127 | М |  |  |  | 50 |  |  |  | 1072 |  | 1122
18 | 2096008 | Кабель силовой АВВГ 4x16(ож)-1 |  | 204A | 204A_128 | М | [7 empty] | 394 |  | 394
19 | 2096009 | Кабель силовой АВВГ 4x16-1 |  | 204A | 204A_171 | М |  |  |  | 40 |  | 20 |  |  |  | 60
20 | 2096000 | Кабель силовой АВВГ 4x2,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_124 | М | [6 empty] | 100 |  |  | 100
21 | 2096014 | Кабель силовой АВВГ 4x35(ож)-1 |  | 204A | 204A_131 | М |  |  | 6 |  |  | 200 |  | 147 |  | 353
22 | 2096015 | Кабель силовой АВВГ 4x35-1 |  | 204A | 204A_130 | М |  |  | 196 | 20 | [5 empty] | 216
23 | 2096001 | Кабель силовой АВВГ 4x4(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_118 | М | [7 empty] | 596 |  | 596
24 | 2096018 | Кабель силовой АВВГ 4x50(ож)-1 |  | 204A | 204A_133 | М |  |  | 150 |  |  | 311 |  | 532 |  | 993
25 | 2096019 | Кабель силовой АВВГ 4x50-1 |  | 204A | 204A_132 | М | [5 empty] | 36 |  | 480 |  | 516
26 | 2096020 | Кабель силовой АВВГ 4x70(ож)-1 |  | 204A | 204A_134 | М |  |  | 20 |  |  | 50 |  | 749 |  | 819
27 | 2096021 | Кабель силовой АВВГ 4x70-1 |  | 204A | 204A_202 | М | [5 empty] | 33 |  | 214 | 50 | 297
28 | 2096022 | Кабель силовой АВВГ 4x95(ож)-1 |  | 204A | 204A_136 | М | [7 empty] | 157 |  | 157
29 | 2045051 | Кабель силовой АВВГ 4х25-0,66 |  | 204A | 204A_167 | М |  |  | 45 | [6 empty] | 45
30 | 2040283 | Кабель силовой АВВГ 4х35-0,66 |  | 204A | 204A_120 | М |  |  | 107 | 153 |  | 8 |  | 100 |  | 368
31 | 2029942 | Кабель силовой АВВГ 4х95-1 |  | 204A | 204A_135 | М |  |  | 24 | [6 empty] | 24
32 | 2096128 | Кабель силовой АВВГнг 2x2,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_158 | М | [8 empty] | 50 | 50
33 | 2085432 | Кабель силовой АВВГнг 2х2,5-0,66 |  | 204A | 204A_139 | М | [5 empty] | 200 |  | 60 |  | 260
34 | 2096215 | Кабель силовой АВВГнг 4x2,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_141 | М | [8 empty] | 10 | 10
35 | 2096217 | Кабель силовой АВВГнг 4x4(ож)-1 |  | 204A | 204А | М | [5 empty] | 35 |  |  |  | 35
36 | 2085630 | Кабель силовой АВВГнг 4х16-0,66 |  | 204A | 204A_140 | М | [7 empty] | 100 |  | 100
37 | 2096661 | Кабель силовой АВВГнг-LS 4x2,5(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_196 | М |  |  | 200 | [6 empty] | 200
38 | 2096664 | Кабель силовой АВВГнг-LS 4x4(ож)-1 |  | 204A | 204A_147 | М |  |  | 200 | [6 empty] | 200
39 | 2096679 | Кабель силовой АВВГнг-LS 4x50-1 |  | 204A | 204A_149 | М |  |  | 96 |  |  | 81 |  |  |  | 177
40 | 2096748 | Кабель силовой АВВГнг-П 2x16(ож)-0,66 |  | 204A | 204А | М | [8 empty] | 40 | 40
41 | 2096286 | Кабель силовой АВВГ-П 2x2,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_121 | М |  |  | 500 | [6 empty] | 500
42 | 2096288 | Кабель силовой АВВГ-П 2x4(ож)-1 |  | 204A | 204А | М |  |  | 700 | [6 empty] | 700
43 | 2325860 | Кабель силовой АПвБбШв 4х50-1 |  | 204A | 204А | М | [6 empty] | 50 |  |  | 50
44 | 2326018 | Кабель силовой АПвБбШв 4х70-1 |  | 204A | 204А | М | [5 empty] | 59 |  |  |  | 59
45 | 2296315 | Кабель силовой АПвБШп 4х50-1 |  | 204A | 204A_154 | М | [6 empty] | 4 |  |  | 4
46 | 2224802 | Кабель силовой АСШВу 4х50-1 |  | 204A | 204А | М | 10 | [8 empty] | 10
47 | 2094648 | Кабель силовой ВВГ 2x1,5-0,66 |  | 204A | 204A_187 | М |  |  |  | 50 |  | 182 |  | 10 |  | 242
48 | 2094650 | Кабель силовой ВВГ 2x1,5-1 |  | 204A | 204A_055 | М |  | 60 |  | 114 | 10 |  |  |  |  | 184
49 | 2094652 | Кабель силовой ВВГ 2x2,5-0,66 |  | 204A | 204A_052 | М | 100 |  |  |  | 110 | 105 |  |  | 540 | 855
50 | 2094657 | Кабель силовой ВВГ 2x4(ож)-1 |  | 204A | 204A_163 | М | 100 | [8 empty] | 100
51 | 2018088 | Кабель силовой ВВГ 2х1,5(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_166 | М | [6 empty] | 194 |  | 500 | 694
52 | 2094686 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_057 | М | [8 empty] | 95 | 95
53 | 2094687 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5-1 |  | 204A | 204A_056 | М |  | 90 |  | 360 |  |  | 100 |  | 400 | 950
54 | 2094739 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5+1x1,5-1 |  | 204A | 204А | М | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
55 | 2094691 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5-1 |  | 204A | 204A_058 | М |  | 200 |  | 150 |  |  |  | 10 |  | 360
56 | 2094695 | Кабель силовой ВВГ 3x4-1 |  | 204A | 204A_168 | М |  |  |  | 260 |  | 800 |  |  |  | 1060
57 | 2045609 | Кабель силовой ВВГ 3х10(ож)-1 |  | 204A | 204А | М |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
58 | 2028755 | Кабель силовой ВВГ 3х2,5-0,66 |  | 204A | 204A_053 | М |  |  |  | 40 | 60 |  |  | 200 | 170 | 470
59 | 2269113 | Кабель силовой ВВГ 4x2,5-1 |  | 204A | 204A_060 | М | 70 | [8 empty] | 70
60 | 2094901 | Кабель силовой ВВГнг 1x10-0,66 |  | 204A | 204А | М |  |  | 200 | [5 empty] | 4 | 204
61 | 2094947 | Кабель силовой ВВГнг 2x1,5(ож)-1 |  | 204A | 204А | М |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50
62 | 2094948 | Кабель силовой ВВГнг 2x1,5-1 |  | 204A | 204A_068 | М |  |  | 140 | 130 | 70 |  | 475 |  |  | 815
63 | 2094952 | Кабель силовой ВВГнг 2x2,5-1 |  | 204A | 204A_069 | М |  |  | 200 |  |  | 100 | 345 |  |  | 645
64 | 2094957 | Кабель силовой ВВГнг 2x6(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_164 | М | [7 empty] | 42 |  | 42
65 | 2086503 | Кабель силовой ВВГнг 2х2,5-0,66 |  | 204A | 204A_063 | М |  |  | 1000 |  | 75 | 450 |  | 2 | 218 | 1745
66 | 2094985 | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5-1 |  | 204A | 204A_159 | М |  | 200 |  | 50 |  | 400 | 100 | 200 |  | 950
67 | 2094988 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_071 | М | [5 empty] | 100 |  | 58 |  | 158
68 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 |  | 204A | 204A_070 | М | [5 empty] | 510 | 100 |  |  | 610
69 | 2094993 | Кабель силовой ВВГнг 3x4-1 |  | 204A | 204A_072 | М | [8 empty] | 72 | 72
70 | 2095072 | Кабель силовой ВВГнг 4x2,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_073 | М |  |  |  | 200 |  |  |  | 529 |  | 729
71 | 2095095 | Кабель силовой ВВГнг 4x35-0,66 |  | 204A | 204A_208 | М | [7 empty] | 14 |  | 14
72 | 2063813 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 |  | 204A | 204A_065 | М |  | 300 | [5 empty] | 172 |  | 472
73 | 2095101 | Кабель силовой ВВГнг 4x95-1 |  | 204A | 204А | М | [7 empty] | 7 |  | 7
74 | 2085634 | Кабель силовой ВВГнг 4х1,5-0,66 |  | 204A | 204A_062 | М | [5 empty] | 100 |  |  |  | 100
75 | 2015749 | Кабель силовой ВВГнг 4х10-0,66 |  | 204A | 204A_067 | М |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150
76 | 2015748 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 |  | 204A | 204A_064 | М |  |  |  | 770 |  | 100 |  | 20 | 230 | 1120
77 | 2085639 | Кабель силовой ВВГнг 4х6-0,66 |  | 204A | 204A_066 | М | [7 empty] | 256 | 25 | 281
78 | 2337832 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5-0,66 |  | 204A | 204А | М |  |  | 150 |  |  | 534 |  |  | 320 | 1004
79 | 2337656 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5-0,66 |  | 204A | 204A_179 | М |  |  | 300 | 400 | [5 empty] | 700
80 | 2337609 | Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5-0,66 |  | 204A | 204A_205 | М |  |  | 150 | [6 empty] | 150
81 | 2340270 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 1х240-1 |  | 204A | 204А | М | [5 empty] | 30 |  |  |  | 30
82 | 2333274 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 |  | 204A | 204А | М |  |  |  | 100 |  |  |  | 495 |  | 595
83 | 2298259 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 |  | 204A | 204A_206 | М |  | 1122 |  | 200 |  | 265 |  | 200 |  | 1787
84 | 2333284 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 |  | 204A | 204А | М | [7 empty] | 28 |  | 28
85 | 2336547 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5-0,66 |  | 204A | 204А | М | [5 empty] | 133 |  |  |  | 133
86 | 2095192 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x1,5(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_076 | М | [6 empty] | 200 |  |  | 200
87 | 2095194 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x1,5-1 |  | 204A | 204A_080 | М | [8 empty] | 41 | 41
88 | 2095221 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5(ож)-0,66 |  | 204A | 204А | М | [8 empty] | 100 | 100
89 | 2095223 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5-1 |  | 204A | 204A_083 | М | [5 empty] | 170 |  |  |  | 170
90 | 2095237 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x16-1 |  | 204A | 204A_086 | М |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40
91 | 2095224 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_191 | М |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50
92 | 2095226 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5-1 |  | 204A | 204A_084 | М |  |  |  | 320 |  | 251 |  |  |  | 571
93 | 2095275 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x25+1x16(ож)-1 |  | 204A | 204А | М | [7 empty] | 140 |  | 140
94 | 2095301 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x10(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_174 | М |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100
95 | 2095295 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x4(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_079 | М |  | 1750 |  | 15 | [5 empty] | 1765
96 | 2098227 | Кабель силовой ВВГнг-П 3x2,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_192 | М |  |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 400 | 700
97 | 2230332 | Кабель силовой ВВГ-П 2X2,5(ож)-0,66 |  | 204A | 204А | М | [7 empty] | 20 |  | 20
98 | 2230330 | Кабель силовой ВВГ-П 3х1,5(ож)-0,66 |  | 204A | 204A_092 | М | [8 empty] | 400 | 400
99 | 2332885 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS 2х2,5(ож)-1 |  | 204A | 204A_194 | М |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200
100 | 2340849 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 4х4-0,66 |  | 204A | 204А | М | [5 empty] | 300 |  |  |  | 300
101 | 2029946 | Кабель силовой КГ 1х16 |  | 204A | 204A_093 | М | [7 empty] | 100 |  | 100
102 | 2030779 | Кабель силовой КГ 1х25 |  | 204A | 204A_094 | М |  | 50 | [7 empty] | 50
103 | 2061892 | Кабель силовой КГ 1х35 |  | 204A | 204A_095 | М |  | 50 | [7 empty] | 50
104 | 2023945 | Кабель силовой КГ 1х50 |  | 204A | 204A_096 | М |  |  |  | 3 |  | 20 |  | 20 |  | 43
105 | 2014171 | Кабель силовой КГ 2x2,5 |  | 204A | 204A_160 | М |  | 300 |  |  |  | 30 |  |  |  | 330
106 | 2274925 | Кабель силовой КГ 3х25+1х16 |  | 204A | 204А | М | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50
107 | 2015070 | Кабель силовой КГ 3х4+1х2,5 |  | 204A | 204A_099 | М |  |  | 50 | [6 empty] | 50
108 | 2062190 | Кабель силовой КГ 4х2,5 |  | 204A | 204A_209 | М |  |  | 50 |  |  |  | 50 | 115 |  | 215
109 | 2032703 | Кабель силовой КГ 4х35 |  | 204A | 204А | М | [5 empty] | 50 |  |  |  | 50
110 | 2062040 | Кабель силовой КГ 4х4 |  | 204A | 204A_103 | М |  |  |  | 60 |  | 300 |  |  |  | 360
| ИТОГО | [5 empty] | 280 | 4322 | 5484 | 4425 | 325 | 8500 | 1718 | 7772 | 3668 | 36494
Сумма по ПЗ
% от ПЗ

## Условия поставки
204A |  | Силовой кабель до 1 кВ
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Владимирэнерго | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго", Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, 3 а | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
2 | Ивэнерго | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г.Иваново, ул. Отдельная, территория ПС "Ив-6" | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПО "Тейковские сети" г. Тейково, ул. Шоссейная д. 12. | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
|  | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПО "Кинешемские электрические сети" г. Кинешма, ул. Желябова, д. 74 "Г" | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Калугаэнерго | филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Калуга, Грабцевское шоссе, 35 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
4 | Кировэнерго | филиал "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Киров, ул. Народная, 3 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
5 | Мариэнерго | филиал "Мариэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Йошкар-Ола, ул. Машиностороителей, 123 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Нижновэнерго |  | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Арзамасские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Арзамас, ул. Севастопольская, дом 44 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Балахнинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Балахна, ул. Свердлова, дом 29 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Дзержинские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Дзержинск, пр-т Ленина, дом 108 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Кстовские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Кстово, ул. Лесная, д. 1 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Центральные ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Н.Новгород, московский р-он. Проспект Героев, дом 56а (заезд со стороны ул. Березовская, дом 45Б) | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Южные электрические сети" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Навашино, ул. Л.Толстого, дом 31 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Семеновские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Семенов, ул. Чернышевского, дом 85 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Сергачские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Сергач, ул. Выездная, дм 18 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
| ПО "Уренские ЭС" | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Урень, ул. Ленина, дом 268 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
7 | Рязаньэнерго | филиал "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 22 "а" | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
8 | Тулэнерго | филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Тула, Щегловская Засека, 24 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
9 | Удмуртэнерго | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Ижевск, Воткинское шоссе, 105 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Глазов, ул. Драгунова, 77 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Ижевск, ул. Гагарина, 44 | Автотранспорт | В течение 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.