**Утверждаю:**

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.А. Решетников

## « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку ламп. Лот № 207А**

1. **Общая часть.**
   1. ПАО «Россети Центр» производит закупку ламп для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.
   2. Закупка производится на основании плана закупки ПАО «Россети Центр» на 2022 год.
2. **Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку ламп на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго». Объем поставки, технические, а также иные требования к закупаемой продукции устанавливаются настоящим техническим заданием.

Доставка продукции осуществляется за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения) на склад филиала, расположенный:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. | Точка поставки | Срок поставки\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лампа L 18W/765 Т8 G13 OSRAM | 2 | РФ, 308023, г. Белгород,  переулок 5-й Заводской, дом 17 | C момента подписания договора до 31.08.2022 по отдельным заявкам Заказчика |

\* cрок выполнения одной заявки в течение 10 календарных дней.

Способ и условия транспортировки продукции должны исключать возможность её повреждения или порчи во время перевозки.

1. **Технические требования к продукции.**

Технические данные продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лампа L 18W/765 Т8 G13 OSRAM | Тип лампы – люминесцентная |
| Мощность, Вт – 18 |
| Тип колбы – Т8 |
| Тип цоколя – G13 |
| Род тока – переменный |
| Номинальное напряжение, В – 220 |
| Срок службы, ч, не менее – 13000 |

1. **Общие требования.**
   1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- для российских производителей - положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортных материалов, а так же для отечественных материалов, выпускаемых для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

* 1. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку ламп для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.
  2. Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Способ укладки и транспортировки данной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

1. **Состав технической и эксплуатационной документации.**

Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации.

1. **Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка продукции, входящего в предмет Договора, должна быть выполнена с момента подписания договора до 31.08.2022 по отдельным заявкам Заказчика. Срок выполнения одной заявки в течение 10 календарных дней. Изменение сроков поставки возможно по решению ЦКК ПАО «Россети Центр». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

1. **Требования к Поставщику.**

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

В случае альтернативного предложения о поставляемой продукции, Поставщик согласовывает с Заказчиком возможность замены продукции, на аналогичное без изменения стоимости, поставляемой продукции и ухудшения его характеристик.

1. **Правила приемки продукции.**

Вся поставляемая продукция должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СРЗАИиМ О.Н. Ряднов