Приложение 1

к техническому заданию

Спецификация оборудования Системы

| № | Тип оборудования | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | шт. | 34 594 |
| 2 | 3ф. прибор (PLC/RF- технология), на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | шт. | 16 251 |
| 3 | 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | шт. | 138 |
| 4 | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | шт. | 345 |
| 5 | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ | шт. | 4 |
| 6 | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | шт. | 136 |
| 7 | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | шт. | 4 |
| 8 | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | шт. | 207 |
| 9 | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | шт. | 9 |
| 10 | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | шт. | 126 |
| 11 | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | шт. | 4 |
| 12 | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | шт. | 95 |
| 13 | Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | шт. | 9 |
| 14 | 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | шт. | 375 |
| 15 | 3ф. прибор учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | шт. | 16 |
| 16 | 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | шт. | 36 |
| 17 | Пункт коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (классическое исполнение) | шт. | 43 |
| 18 | Шкафа АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и встроенным PLC-модемом, с ВА 3Р и GSM антенной на ТП Общества. | шт. | 770 |
| 19 | Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания (ионистор) на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | шт. | 44 |
| 20 | Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания (ионистор) на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | шт. | 952 |
| 21 | Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания (ионистор) на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | шт. | 1 |
| 22 | Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания (ионистор) на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | шт. | 40 |
| 23 | Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания (ионистор) на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | шт. | 3 |
| 24 | Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания (ионистор) на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | шт. | 4 |
| 25 | Трансформатор тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 382 |
| 26 | Трансформатор тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 187 |
| 27 | Трансформатор тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 216 |
| 28 | Трансформатор тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 217 |
| 29 | Трансформатор тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 99 |
| 30 | Трансформатор тока (0,66кВ) 500/5А (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 41 |
| 31 | Трансформатор тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 122 |
| 32 | Трансформатор тока (0,66кВ) 800/5А (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 21 |
| 33 | Трансформатор тока (0,66кВ) 1000/5А (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 46 |
| 34 | Трансформатор тока (0,66кВ) 1500/5А (3 шт.), на ТП Общества. | компл. | 9 |

* - спецификация оборудования приводится примерная. По результатам ППО допускается корректировка спецификации в соответствии с проектно-сметной документацией.