Приложение № 6

к техническому заданию

График передачи Системы в Лизинг спецификации № 1

Единица Имущества: Система АСУЭ в комплексе по фидерам 10 кВ Ярославского РЭС филиала Ярэнерго                           ПАО «МРСК Центра»

| Состав Единицы Имущества | Количество, ед. | Плановая дата ввода в эксплуатацию Единицы Имущества |
| --- | --- | --- |
| 1ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 9 219 | Октябрь 2021 |
| 3ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 6 719 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 28 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 155 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 47 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 71 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 50 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 28 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 168 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 6 |  |
| Пункт коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (комплект ТТ, ТН, шкаф учета) | 12 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 488 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 36 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 1 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 107 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 38 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 44 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 83 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 63 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 500/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 2 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 64 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 800/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 1 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 1000/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 28 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 1500/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 6 |  |

График передачи Системы в Лизинг спецификации № 2

Единица Имущества: Система АСУЭ в комплексе по фидерам 10 кВ Тутаевского РЭС филиала Ярэнерго                         ПАО «МРСК Центра»

| Состав Единицы Имущества | Количество, ед. | Плановая дата ввода в эксплуатацию Единицы Имущества |
| --- | --- | --- |
| 1ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 3 501 | Декабрь 2021 |
| 3ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 715 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 6 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 17 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 13 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 18 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 12 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 14 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 25 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 2 |  |
| Шкаф АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и встроенным PLC-модемом, с ВА 3Р и GSM антенной на ТП Общества. | 214 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 2 |  |

График передачи Системы в Лизинг спецификации № 3

Единица Имущества: Система АСУЭ в комплексе по фидерам 10 кВ Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго                          ПАО «МРСК Центра»

| Состав Единицы Имущества | Количество, ед. | Плановая дата ввода в эксплуатацию Единицы Имущества |
| --- | --- | --- |
| 1ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 9 581 | Февраль 2022 |
| 3ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 4 097 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 41 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 68 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 31 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 58 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 27 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 20 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 73 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 8 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 8 |  |
| Пункт коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (комплект ТТ, ТН, шкаф учета) | 11 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, ионистор на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | 33 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 375 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 1 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 3 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 1 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 2 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 110 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 56 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 76 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 42 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 15 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 500/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 8 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 19 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 800/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 3 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 1000/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 3 |  |

График передачи Системы в Лизинг спецификации № 4

Единица Имущества: Система АСУЭ в комплексе по фидерам 10 кВ Брейтовского РЭС филиала Ярэнерго                          ПАО «МРСК Центра»

| Состав Единицы Имущества | Количество, ед. | Плановая дата ввода в эксплуатацию Единицы Имущества |
| --- | --- | --- |
| 1ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 502 | Декабрь 2021 |
| 3ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 174 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 6 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ | 2 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 3 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 3 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 2 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 2 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 3 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 2 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, ионистор на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | 7 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 23 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 13 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 1 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 2 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 5 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 4 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 1 |  |

График передачи Системы в Лизинг спецификации № 5

Единица Имущества: Система АСУЭ в комплексе по фидерам 10 кВ Ростовского РЭС филиала Ярэнерго                          ПАО «МРСК Центра»

| Состав Единицы Имущества | Количество, ед. | Плановая дата ввода в эксплуатацию Единицы Имущества |
| --- | --- | --- |
| 1ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 964 | Декабрь 2021 |
| 3ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 171 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 2 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 4 |  |
| Пункт коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (комплект ТТ, ТН, шкаф учета) | 2 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, ионистор на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | 1 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 44 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 1 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 14 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 6 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 4 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 5 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 5 |  |

График передачи Системы в Лизинг спецификации № 6

Единица Имущества: Система АСУЭ в комплексе по фидерам 10 кВ Большесельского РЭС филиала Ярэнерго                          ПАО «МРСК Центра»

| Состав Единицы Имущества | Количество, ед. | Плановая дата ввода в эксплуатацию Единицы Имущества |
| --- | --- | --- |
| 1ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 636 | Декабрь 2021 |
| 3ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 109 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 5 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, ионистор на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 2. | 3 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров не более 6 . | 22 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на однотрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 2 |  |
| Шкаф АСКУЭ с функцией диспетчеризации в комплекте: 3ф. электросчетчик (RS-485), модуль ввода-вывода, испытательная коробка, УСПД/контроллер с GSM-модемом, внешний модем для опроса счетчиков (PLC/RF-технология), источник резервного питания на двухтрансформаторных ТП Общества с количеством питаемых точек поставки потребителей более 20 и количеством отходящих фидеров от 7 до 12. | 1 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 6 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 5 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 2 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 3 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 500/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 3 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 3 |  |

График передачи Системы в Лизинг спецификации № 7

Единица Имущества: Система АСУЭ в комплексе по фидерам 10 кВ Угличского РЭС филиала Ярэнерго                           ПАО «МРСК Центра»

| Состав Единицы Имущества | Количество, ед. | Плановая дата ввода в эксплуатацию Единицы Имущества |
| --- | --- | --- |
| 1ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 1 611 | Август 2021 |
| 3ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 730 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 10 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 12 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ | 2 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 13 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 2 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 10 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 4 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 7 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 2 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 7 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 35 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 3 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 1 |  |
| Пункт коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (классическое исполнение, комплект ТТ, ТН, шкаф учета) | 5 |  |
| Шкаф АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и встроенным PLC-модемом, с ВА 3Р и GSM антенной на ТП Общества. | 97 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 23 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 21 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 17 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 9 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 10 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 800/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 2 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 1000/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 1 |  |

График передачи Системы в Лизинг спецификации № 8

Единица Имущества: Система АСУЭ в комплексе по фидерам 10 Даниловского РЭС филиала Ярэнерго                           ПАО «МРСК Центра»

| Состав Единицы Имущества | Количество, ед. | Плановая дата ввода в эксплуатацию Единицы Имущества |
| --- | --- | --- |
| 1ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 286 | Июль 2021 |
| 3ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 82 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 7 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 2 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 1 |  |
| Шкаф АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и встроенным PLC-модемом, с ВА 3Р и GSM антенной на ТП Общества. | 24 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 12 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 1 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 3 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 1 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 2 |  |

График передачи Системы в Лизинг спецификации № 9

Единица Имущества: Система АСУЭ в комплексе по фидерам 10 кВ Некрасовского РЭС филиала Ярэнерго                            ПАО «МРСК Центра»

| Состав Единицы Имущества | Количество, ед. | Плановая дата ввода в эксплуатацию Единицы Имущества |
| --- | --- | --- |
| 1ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 5 284 | Февраль 2022 |
| 3ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 1 706 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 20 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 60 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 15 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 25 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 3 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 15 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 1 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 16 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (GSM- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 5 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 27 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 11 |  |
| Пункт коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (классическое исполнение, комплект ТТ, ТН, шкаф учета) | 5 |  |
| Шкаф АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и встроенным PLC-модемом, с ВА 3Р и GSM антенной на ТП Общества. | 288 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 63 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 42 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 44 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 46 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 1 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 500/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 28 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 6 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 800/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 11 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 1000/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 5 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 1500/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 3 |  |

График передачи Системы в Лизинг спецификации № 10

Единица Имущества: Система АСУЭ в комплексе по фидерам 10 кВ Переславского РЭС филиала Ярэнерго                            ПАО «МРСК Центра»

| Состав Единицы Имущества | Количество, ед. | Плановая дата ввода в эксплуатацию Единицы Имущества |
| --- | --- | --- |
| 1ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод (в разрыв) split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 3 010 | Ноябрь 2021 |
| 3ф. прибор (PLC/RF- технология) на неизолированный провод split – исполнение (ФЛ, ЮЛ) | 1 748 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии прямого включения (GSM-технология) (ФЛ, ЮЛ, ТП) взамен существующего. | 23 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 100/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 20 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 150/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 13 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 200/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 18 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 300/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 11 |  |
| Трехфазный БиЗ в комплекте с 3ф. электросчетчиком полукосвенного включения (PLC/RF- технология), с испытательной коробкой, ВН 3Р, с комплектом ТТ (3 шт.) 400/5А с размещением на опоре (ФЛ, ЮЛ) | 5 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (GSM-технология) (ФЛ,ЮЛ,ТП) взамен существующего. | 40 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии косвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 5 |  |
| 3ф. прибор учета электроэнергии полукосвенного включения (RS-485) при замене существующего учета электроэнергии на ПС Общества с автоматизацией. | 8 |  |
| Пункт коммерческого учета на границе балансовой принадлежности в линии 6(10) кВ (классическое исполнение, комплект ТТ, ТН, шкаф учета) | 8 |  |
| Шкаф АСКУЭ в комплекте: УСПД/контроллер с встроенным GSM-модемом и встроенным PLC-модемом, с ВА 3Р и GSM антенной на ТП Общества. | 147 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 100/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 34 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 150/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 17 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 200/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 24 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 300/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 23 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 400/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 9 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 600/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 17 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 800/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 4 |  |
| Трансформатор тока (0,66кВ) 1000/5А (3 шт.), на ТП Общества. | 9 |  |

| Со стороны Лизингодателя: | Со стороны Лизингополучателя: |
| --- | --- |
| ______________/ ______________/ | ____________/ ____________ / |
| м.п. | м.п. |