## сорбент 2017
№ п/п | Наименование | номер | название | ссылка | Технические требования и характеристики |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Срок поставки* | Вид транспорта | Точка поставки, адрес
1 | сорбент для ликвидации разливов нефти | 2328150 | Сорбент д/сбора нефтепр. Spill-Sorb 17кг | Сайт Группы компаний «Сибвзрывкомплект» | 1. способность биоразложения (биодеградации) поглощенных углеводородов 2. отсутствие десорбции 3. возможность применения на воде и суше 4. высокая степень очистки воды 5. высокая скорость и большой объем впитывания 6. универсальность (более 85 абсорбируемых веществ) 7. неабразивность сорбента 8. изолирование летучих горючих паров (подавление паров 90% и более) 9. легкий и удобный при транспортировке и применении |  |  | УП. | 3 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
[5 empty] | Наименование параметра | Единица измерения | Величина*
[5 empty] | Вид | - | Сыпучий материал светло-коричневого цвета
[5 empty] | Состав | - | Торфяной сфагновый мох с 10% влажностью
Емкость поглощения:
[5 empty] | - для нефти | кг/кг сорбента | 3,96 – 81
[5 empty] | - для дизельного топлива | кг/кг сорбента | 3.12
[5 empty] | Насыпная плотность | кг/м3 | 135 - 180
[5 empty] | Влажность | % | 9 | УП. | 2 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
[5 empty] | Термостойкость | ˚С | Не менее 150
[5 empty] | Температура применения | ˚С | От - 50 до + 60
[5 empty] | Плавучесть: | час
[5 empty] | - сорбента |  | Не менее 1
[5 empty] | - использованного сорбента |  | Не ограничена
[5 empty] | Класс опасности | ГОСТ 12.1.007-76 | 4
[6 empty] | - | Микробиоразложение (не менее 110 суток). Не требуется уборка и перевозка с места пролива
[5 empty] | Гарантийный срок хранения | лет | Не ограничен
[5 empty] | Упаковка | - | Полиэтиленовый мешок.
Габариты: 40 x 35 x 60 см. Вес (нетто): 17 кг
2 | набор демеркуризационный для ликвидации загрязнений ртутью | 2295435 | Набор демеркуризационный НДЛ-1 | http://ecofirm.ru/demerkurizacionnyj-nabor-ndl-1.html | Состав: - инструкция по применению демеркуризационного набора; - маска, бахилы, перчатки для индивидуальной защиты; - демеркуризатор ХД-1Б для химического устранения ртутного загрязнения; - азотная кислота 5%, медные кисточки, лоток, шприц и контейнер для механического (первичного) устранения загрязнения (сбора видимых капель ртути); - упаковочный контейнер для ёмкости с собранной ртутью, ёмкости с азотной кислотой, всех инструментов, ветоши, губок, салфеток и прочего, использованных в процессе демеркуризации; - сертификат товара. |  |  | шт | 3 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
3 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2330746 | Бумага лакмусовая для опред.pH 1-14 80шт | http://xn--80aaf5adioxr8j.xn--p1ai/ph-test-1-14 | Количество полосок в уп. 80 Диапазон измерений pH 1 до 14 Шаг шкалы (основной) "1" (единица) Тип теста индикаторная бумага |  |  | УП | 3 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
[8 empty] | УП | 2 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
4 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2072277 | Воронка В-36-50 ХС | https://lab-oborudovanie.ru/voronka-laboratornaya-v-36-50 | ГОСТ 25336-82 Изготавлены из химически стойкого стекла группы ХС, тип В. Диаметр воронки, мм - 36 Диаметр носика, мм - 7 Высота - 50 |  |  | шт | 2 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
5 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2072271 | Воронка В-56-80 ХС | http://www.apexlab.ru/product/voronka-laboratornaya-v-56-80/ | ГОСТ 25336-82 Изготавлены из химически стойкого стекла группы ХС, тип В. Диаметр воронки, мм - 56 Диаметр носика, мм - 11 Высота - 80 |  |  | шт | 2 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
6 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2072256 | Воронка В-75-110 ХС | https://lab-oborudovanie.ru/voronka-laboratornaya-v-75-110 | ГОСТ 25336-82 Изготавлены из химически стойкого стекла группы ХС, тип В. Диаметр воронки, мм - 75 Диаметр носика, мм - 11 Высота - 110 |  |  | шт | 3 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
7 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2218300 | Гербицид Спрут | https://xn--34-8kcm9cl.xn--p1ai/p339474665-gerbitsid-sprut-ekstra.html | Действующее вещество: 540 г/л глифосата кислоты (в виде калийной соли). Препаративная форма: водный раствор. Норма расхода препарата: 1,4-5,0 л/га. Расход рабочего раствора: 200-300 л/га. |  |  | Л | 60 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
8 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2268283 | Ершик для лабораторной посуды d70 | http://bochem.ru/ershiki-dlya-kolb.html | Ёршик для колб, с натуральной щетиной, из проволоки Длина 470 мм (ручка - 300 мм, ершик - 170 мм), диаметр 60 мм |  |  | ШТ | 10 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
[8 empty] | ШТ | 2 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
9 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2256269 | Микробюретка 2мл | http://www.apexlab.ru/product/mikrobjuretka-2-ml-6-2-2/ | Вместимость.................................................... 2 мл Допустимая погрешность....................... ± 0,02 мл Цена деления.............................................. 0,01 мл |  |  | ШТ | 2 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
10 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2216951 | Цилиндр мерный 25мл | http://samogonnyj-apparat-yaroslavl.ru/Tsilindr-mernyy-25-ml--Probirka_17657t.html | ГОСТ 1770-74. «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия». |  |  | ШТ | 10 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
11 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2359997 | Микрошприц М-50 | http://microsyringe.com/Mikroshprits-M-50 | объем - 50 мкл.; без направляющей; материал штока - нержавеющая сталь; цена деления - 0,1 мкл. |  |  | ШТ | 10 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
12 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2268280 | Ершик для пробирок d30 | http://www.bioscorp.ru/shop/UID_24450_ershik_dlya_probirok_s_naturalnoy_schetinoy_provoloka_l260_ruchka_140_l120_d30__12312.html | Технические требования и характеристики: Ёршик для пробирок, с натуральной щетиной проволока L=260мм ручка 140мм Длина щетки 120мм Диаметр щетки 30мм |  |  | ШТ | 10 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
[8 empty] | ШТ | 2 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
13 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2302636 | Смазка электропроводящая ЭПС-98 | http://www.energoresurs.pro/index.php?route=product/product&product_id=408 | ТУ 0254-002-47926093-2001 Технические требования и характеристики Смазка выдерживает длительный многократный перегрев контактов до 150°С с сохранением исходного контактного сопротивления Расход смазки 0,2-0,4 кг на 1 м² контактной поверхности |  |  | КГ | 6 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
14 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2114872 | Сода кальцинированная техническая | http://chistota05.ru/calcin.shtml | Технические требования ГОСТ 5100-85 , сода кальцинированная марки Б, первый сорт |  |  | КГ | 40 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
15 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2315144 | Лапка-держатель полипропилен.для штатива | https://ecohim.ru/catalog/laboratornaya-posuda/zazhim-s-derzhatelem-dlya-titrovalnyx-ustanovok-polipropilenovyj | Материал - полипропилен. Длина - 151 мм; d(основания) - 12/12.8 мм; Ход держателя - 10/30 мм. |  |  | ШТ | 5 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
16 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2324634 | Набор ареометров АОН-1 19шт | http://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=8&srid=104&iid=2542 | ГОСТ 18481-81 Диапазон измерения ареометров АОН-1, кг/м3 от 700 до 1840 Цена деления шкалы, кг/м3 1,0 Предел допускаемой погрешности, кг/м3 ±1,0 Габаритные размеры, мм 302х68х244 Масса, кг 1,6 max |  |  | ШТ | 1 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
17 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2027118 | Паста гидрофобная ОРГРЭС-150 -ТУ 38-101559-75 (или аналог) | http://npfatlas.ru/catalog/120/pasta_gidrofobnaya_upd_m_uglevodorodnaya_pasta_dielektricheskaya_modernizirovannaya/ | Паста гидрофобная УПД-М ТУ 0254-018-4953-4204-2012 •постоянная вязкость в диапазоне температур от +50 до –30оС; •стойкость к действию токов утечки и частичных разрядов; •нейтральная реакция к щелочам и кислотам; |  |  | КГ | 10 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
18 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2220809 | Банка 1000мл с притертой пробкой | http://labkomomsk55.ru/banka_1000_ml_shirokogorlaya_s_prit | Банки с пришлифованной пробкой изготовлены в соответствии с требованиями ISO 4796-2 "Посуда лабораторная стеклянная. •Объем: 1000 мл; •Материал: стекло. |  |  | ШТ | 20 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
19 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2294275 | Пестик N4 d57 | http://www.laborkomplekt.ru/?page=7&sid=8&srid=102&iid=5035 | Номер песта 4 Диаметр рабочей части, мм 57 ± 5 Высота, мм 210 ± 3 Диаметр ручки, мм 20 ± 2 |  |  | ШТ | 3 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
20 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2310738 | Присадка Агидол-1 | https://nn.pulscen.ru/products/agidol_1_tekhnicheski_22339738 | ТУ 38.5901237-90 с изм. 4-7 Присадка антиокислительная 4-метил-2,6-дитретичный бутилфенол |  |  | кг | 400 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
21 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2264826 | Смазка Суперконт высокоэлектропроводящая | https://supercontact.org/shop/item_166/ | антикоррозионная, не плавящаяся смазка. Высокодисперсная медная пудра связанная в кремнийорганической матрице с добавлением специальных присадок Цвет: светло- или темно-коричневый. |  |  | кг | 2 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Яргорэлектросеть (Ярославский участок 2): 150007, г. Ярославль, ул. Урочская, д.23а
22 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2004752 | Силикагель КСКГ | http://yaroslavl.tiu.ru/p24304551-silikagel-ksmg-kskg;all.html | Характеристики силикагеля технического (ГОСТ 3956—76) номинальный размер зерен - 2,8÷7мм количество зерен, размер которых меньше нижнего предела, %, не более - 5 количество зерен, размер которых больше вернхнего предела, %, не более - 1 механическая почность зерен, %, не менее - 80 насыпная плотность, г/дм3, не менее 400÷500 потери при высушивании, %, не более - 5 |  |  | кг | 813 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
23 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2004752 | Силикагель КСКГ | http://yaroslavl.tiu.ru/p24304551-silikagel-ksmg-kskg;all.html | Характеристики силикагеля технического (ГОСТ 3956—76) номинальный размер зерен - 2,8÷7мм количество зерен, размер которых меньше нижнего предела, %, не более - 5 количество зерен, размер которых больше вернхнего предела, %, не более - 1 механическая почность зерен, %, не менее - 80 насыпная плотность, г/дм3, не менее 400÷500 потери при высушивании, %, не более - 5 |  |  | кг | 196 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
24 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2004752 | Силикагель КСМГ | http://yaroslavl.tiu.ru/p24304551-silikagel-ksmg-kskg;all.html | Характеристики силикагеля технического (ГОСТ 3956—76) номинальный размер зерен - 2,8÷7мм количество зерен, размер которых меньше нижнего предела, %, не более - 5 количество зерен, размер которых больше вернхнего предела, %, не более - 1 механическая почность зерен, %, не менее - 98 насыпная плотность, г/дм3, не менее 780 потери при высушивании, %, не более - 8 |  |  | кг | 100 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
25 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2034692 | Силикагель-индикатор | http://sorbis-group.com/products/silikageli/silikageli-indikatornie.php | соответствие требованиям ГОСТ 8984-75 (с изменениями № 1, 2, 3) фасовка - в упаковках 1 кг размер гранул - 2,8÷7 мм |  |  | кг | 300 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
[8 empty] | кг | 30 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
26 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2054063 | Цеолит NaA экструдат 3,6мм | http://realsorb.com/category/7.html | ТУ 2163-002-21742510-2004 диаметр гранул - 3,6мм насыпная плотность, г/см3 - 0,85 динамическая емкость по парам воды, г/100г, не менее - 18 влагоемкость цеолите при сушке воздуха в статических условиях, мг/г, не менее - 200 водостойкость, %, не менее - 99 содержание Fe в перерасчете на Fe2О3, %, не более - 0,7 |  |  | кг | 500 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
27 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2278060 | Цеолит NaA экструдат 2,9мм | http://realsorb.com/category/7.html | ТУ 2163-002-21742510-2004 диаметр гранул - 2,9мм насыпная плотность, г/см3 - 0,85 динамическая емкость по парам воды, г/100г, не менее - 18 влагоемкость цеолите при сушке воздуха в статических условиях, мг/г, не менее - 200 водостойкость, %, не менее - 99 содержание Fe в перерасчете на Fe2О3, %, не более - 0,7 |  |  | кг | 900 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Северная площадка: 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 14
28 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2338646 | Стакан лабораторный 100мл со шкалой | https://ecohim.ru/catalog/laboratornaya-posuda/stakan-nizkij-so-shkaloj-100-ml | Объем - 100 мл. Материал - полипропилен. Диаметр - 58,5/52 мм. Высота - 70 мм. Цветная шкала. Цена деления - 5 мл. Первая отметка - 20 мл. |  |  | ШТ | 3 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
29 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2294257 | Ступка фарфоровая N3 d90 | http://www.rup-su.ru/Product/Details/2216 | ГОСТ 9147-80 Наибольший наружный диаметр,мм 90+3 Диаметр дна,мм 50+2 Высота,мм 45+2 |  |  | ШТ | 3 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
30 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2224321 | Пробка резиновая d19 | https://yaroslavl.tiu.ru/p35848427-probka-rezinovaya.html?_openstat=tiu_prosale%3B%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%3B%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%E2%84%96+19%3Btag | Описание Пробка с конусообразной формой. Предназначается для закупоривания колб или пробирок с сухим или жидким содержимым. Диаметр пробки: 19 мм Диаметр наименьшей части: 17 мм Диаметр наибольшей части: 24 мм Высота: 32 мм Материал пробки: резина |  |  | кг | 2 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
31 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2046323 | Тринатрийфосфат | http://tdofk.ru/catalog/trinatriyfosfat?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNTU3ODMxOTs1ODY4NzE5MjMyO3d3dy55YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=5628898001527251392 | ГОСТ 201-76 Внешний вид Чешуйки или кристаллы, способные слеживаться Массовая доля общего Р2О5,%, не менее 18,5 рН 1 % - го водного раствора 11,5 - 12,5 Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,03 |  |  | кг | 150 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Ярославская площадка 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9
32 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2071965 | Цилиндр мерный 50мл | http://tsmedservice.ru/steklo-laboratornoe/4873-tsilindr-mernyj-s-nosikom-na-plastikovoj-osnovoj-razmer-50-ml | Материал цилиндра: стекло марки НС Класс точности: 2 Исполнение: 1, 2, 3 Объем: 50, мл |  |  | шт | 6 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
33 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2270285 | Рассекатель асбестовый d160-160 | http://www.moslabo.ru/production/obshelab/obshelab_acsesuari/15/ | Сетка асбестовая d=130 миллиметров (160×160). Для лабораторных работ. Сетка с асбестом 160*160 ГОСТ 12871-93 |  |  | шт | 2 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
34 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2297498 | Склянка с широк.горлом тем.стекло 300мл | http://www.klin-glass.ru/index.php?productID=376 | Склянки 300 мл для реактивов из темного стекла с широким горлом производятся в соответствии с международным стандартом ISO 9002. Содержание SiO2 - 75,5% Коэффициент линейного термического расширения – 7,5*10-6 К-1 Температура размягчения – 670 0С Верхняя температура отжига – 510 0С |  |  | шт | 10 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
35 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2230172 | Термометр ТН-1 0..+170град.С | https://lab-oborudovanie.ru/termometr-dlya-ispyitaniya-nefteproduktov-th-1-isp-1 | ТУ 92-887.019-90 Исполнение: 1 Минимальная температура измерения (°С): 0 Максимальная температура измерения (°С): 170 Цена деления шкалы (°С): 1.00 Длина термометра (мм): 250 ±10 Диаметр термометра (мм): 9 ±1 Глубина погружения (мм): 55 Термометрическая жидкость: ртуть |  |  | шт | 1 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
36 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2230179 | Термометр ТН-4М 100..+250град.C | https://lab-oborudovanie.ru/termometr-dlya-ispyitaniya-nefteproduktov-tn-4m-isp-2 | ТУ ГОСТ 400-80 Исполнение: 2 Минимальная температура измерения (°С): 100 Максимальная температура измерения (°С): 250 Цена деления шкалы (°С): 1.00 Длина термометра (мм): 250 ±10 Диаметр термометра (мм): 8,5 ±0,5 Глубина погружения (мм): - Термометрическая жидкость: ртуть |  |  | шт | 1 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15
37 | химическая посуда, химические материалы и реактивы | 2114872 | Сода кальцинированная 700г | http://chistota05.ru/calcin.shtml | ГОСТ 32478-2013 Сода кальцинированная более 50%, НПАВ менее 5%, сульфат натрия менее 30% |  |  | уп | 20 | в течение 30 календарных дней с момента подписания договора | Авто | Южная площадка: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 15

## Лист1
Исполнитель | Подразделение | Направление | КВД | ВидДок | Лот | НаименЛота |  | Материал | Склд | Текст позиции | ЕИ | Кол-во | ПланЦена | Стоимость | Заявка | ПозЗаявки | ДатаПост | ЗО | НаименЗО | Завод | НаименЗавода | ГодНачПостав | МесНачПостав | ГодОкончПостав | МесОкончПостав | ГрМтр | НаименГрМтр | Создал | Затребовал | ЗаказКол-во | ПланПредСтоимЛота | ПланПредСтоимЛота НДС | ПланПредСтоимЛота с НДС | Сп-обЗакуп
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Э | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | #N/A | 2304846 | 449E | Азот газообразный технический 1 сорт | М3 | 36 | 217.28 | 7822.08 | 3000009924 | 105 | 2017-03-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 3 | 2017 | 4 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Рыбинск | 3Э | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | #N/A | 2304846 | 439E | Азот газообразный технический 1 сорт | М3 | 36 | 217.28 | 7822.08 | 3000009921 | 68 | 2017-04-03 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 3 | 2017 | 4 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | #N/A | 2235807 | 452R | Гель герметизирующий 8882-Е 292мл | ШТ | 1 | 1506.88 | 1506.88 | 3000010734 | 22 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 6 | 2017 | 6 | 250000 | Прод.резинотехнич. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | #N/A | 2235807 | 457R | Гель герметизирующий 8882-Е 292мл | ШТ | 3 | 1506.88 | 4520.64 | 3000010738 | 62 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 6 | 2017 | 6 | 250000 | Прод.резинотехнич. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Э | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 28 | 2218300 | 449E | Гербицид Спрут | Л | 10 | 1019.76 | 10197.6 | 3000009924 | 35 | 2017-03-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 3 | 2017 | 4 | 240000 | Прод.органич.синтеза | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Э | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 28 | 2218300 | 455E | Гербицид Спрут | Л | 10 | 1019.76 | 10197.6 | 3000009930 | 124 | 2017-04-03 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 3 | 2017 | 4 | 240000 | Прод.органич.синтеза | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Э | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 34 | 2268280 | 456E | Ершик для пробирок d30 | ШТ | 2 | 39.11 | 78.22 | 3000009931 | 56 | 2017-03-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 3 | 2017 | 3 | 432000 | Обор.и посуда лабор. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ростов | 3Р | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | #N/A | 2123821 | 436E | Кислота паяльная | КГ | 0.5 | 268.8 | 134.4 | 3000011888 | 13 | 2017-01-10 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 1 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Э | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | #N/A | 2314334 | 452E | Очиститель конт. Molykote S-1002 400мл | ШТ | 5 | 797.37 | 3986.85 | 3000009927 | 91 | 2017-04-03 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 4 | 2017 | 4 | 240000 | Прод.органич.синтеза | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ростов | 3Р | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 45 | 2004752 | 436E | Силикагель КСКГ | КГ | 25 | 134.29 | 3357.25 | 3000011888 | 3 | 2017-01-10 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Рыбинск | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 45 | 2004752 | 439R | Силикагель КСКГ | КГ | 250 | 134.29 | 33572.5 | 3000010731 | 7 | 2017-08-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Э | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 45 | 2004752 | 449E | Силикагель КСКГ | КГ | 300 | 134.29 | 40287 | 3000011891 | 2 | 2017-03-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ростов | 3Р | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | #N/A | 2114178 | 436E | Силикагель КСМГ | КГ | 25 | 103.17 | 2579.25 | 3000011888 | 10 | 2017-01-10 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 3 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000011280 | 11 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Рыбинск | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 439R | Силикагель-индикатор | КГ | 50 | 408.04 | 20402 | 3000010731 | 37 | 2017-08-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 2 | 408.04 | 816.08 | 3000011280 | 41 | 2017-07-03 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000011280 | 40 | 2017-07-03 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000010732 | 24 | 2017-07-03 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ростов | 3Р | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 436E | Силикагель-индикатор | КГ | 10 | 408.04 | 4080.4 | 3000011888 | 5 | 2017-01-10 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000010732 | 9 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000011280 | 38 | 2017-07-03 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000010732 | 12 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000010732 | 11 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000011280 | 39 | 2017-07-03 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000011280 | 13 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000010732 | 23 | 2017-07-03 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000011280 | 12 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000010732 | 10 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000010732 | 2 | 2017-05-02 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 1 | 408.04 | 408.04 | 3000011280 | 14 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 3 | 408.04 | 1224.12 | 3000011280 | 2 | 2017-05-02 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 48 | 2034692 | 449R | Силикагель-индикатор | КГ | 2 | 408.04 | 816.08 | 3000011280 | 15 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 1 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 44 | 2264826 | 457R | Смазка Суперконт высокоэлектропроводящая | КГ | 1 | 6160 | 6160 | 3000010738 | 70 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 4 | 2017 | 10 | 220000 | Пластмас.,изд.из них | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 44 | 2264826 | 452R | Смазка Суперконт высокоэлектропроводящая | КГ | 0.5 | 6160 | 3080 | 3000010734 | 27 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 4 | 2017 | 10 | 220000 | Пластмас.,изд.из них | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | #N/A | 2276569 | 452R | Сорбент С-Верад | КГ | 5 | 489.5 | 2447.5 | 3000010734 | 31 | 2017-06-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 6 | 2017 | 6 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Э | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 55 | 2046323 | 449E | Тринатрийфосфат | КГ | 350 | 167.1 | 58485 | 3000011891 | 3 | 2017-03-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 3 | 2017 | 3 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Рыбинск | 3Р | PREM | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 50 | 2054063 | 439R | Цеолит NaA экструдат 3,6мм | КГ | 150 | 252.5 | 37875 | 3000010731 | 51 | 2017-08-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 2 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11
Иванов С.В. | Служба ПС | Ярославль | 3Э | PEXP | 401M | Хим.посуда, хим.мат.реактивы | 50 | 2054063 | 449E | Цеолит NaA экструдат 3,6мм | КГ | 600 | 252.5 | 151500 | 3000011891 | 1 | 2017-02-01 | 7600 | ПАО "МРСК Центра" - Ф-л Ярэнерго | 7600 | Ф-л"МРСК Центра"Ярэнерго | 2017 | 2 | 2017 | 8 | 210000 | Неорг.химия,удобрен. | KOZLOV_IV | KOZLOV_IV | 0 | 707.281,44 | 127.310,67 | 834.592,11