Приложение 1

к Заданию на оценку

Перечень электросетевого имущества

Кантемировского муниципального района

- КТП, ЗТП

| № п/п | Наименование | Местоположение | Первоначальная балансовая стоимость, руб. | Остаточная балансовая стоимость по состоянию на дату договора руб. | Кадастровый номер | Год постройки | Общая площадь, кв.м | Материал стен | Этажность | Строительный объем, куб.м | Тип (указывается например ЗТП- для зданий капитального строительства, КТП - комплектные подстанции ) | Подтип (указывается Киосковая, шкафная, мачтовая, столбовая, шкафная, блочная . Если это кап. Здание, то просто "ЗТП") | Мощность установленных трансформаторов, кВА (напр. 2х400) | Количество трансформаторов, ед. | Наличие трансформатора в составе инвентарной позиции (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РТП 10 кВ № 1 | р.п.Кантемировка, ул.Буденного, 23а | 7 334,88 | 7 334,88 | 36:12:0100079:174 | 1976 | 124,1 | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | 400 | уточняется | да |
| 2 | Земельный участок | р.п.Кантемировка, ул.Буденного, 23а |  |  | 36:12:0100079:14 |  | Площадь занимаемая ЗТП будет уточняться в процессе межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЗТП 33 | р.п. Кантемировка, ул. Буденного, 13а, уч.1 | 21 320,88 | 21 320,88 | 36:12:0100055:442 | 1979 | 51,7 | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | уточняется | уточняется | да |
| 4 | Земельный участок | р.п. Кантемировка, ул. Буденного, 13а, уч.1 |  |  | 36:12:0100055:120 |  | 86,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ЗТП 41 | р.п.Кантемировка, ул.Буденного, 23 б, уч. 1 | 33 600,00 | 33 600,00 | 36:12:0100081:149 | 1982 | 18,6 | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | уточняется | уточняется | да |
| 6 | Земельный участок | р.п.Кантемировка, ул.Буденного, 23 б, уч. 1 |  |  | 36:12:0100081:72 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЗТП 32 | р.п.Кантемировка, ул.Первомайская, 35 | 13 300,56 | 13 300,56 | уточняется | 1980 | 42,2 | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | уточняется | уточняется | да |
| 8 | Земельный участок | р.п.Кантемировка, ул.Первомайская, 35, уч.1 |  |  | 36:12:0100054:127 |  | 219,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЗТП 40 | р.п.Кантемировка, ул. 9Января, 3 уч.1 | 35 280,00 | 35 280,00 | 36:12:0100051:238 | 1982 | 1,6 | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | уточняется | уточняется | да |
| 10 | Земельный участок | р.п.Кантемировка, ул. 9Января, 3 уч.1 |  |  | 36:12:0100051:127 |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ЗТП 25 | р.п.Кантемировка, Ленина, 296г | 8 173,20 | 8 173,20 | 36:12:0100017:161 | 1986 | 1,8 | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | уточняется | уточняется | да |
| 12 | Земельный участок | р.п.Кантемировка, Ленина, 296г |  |  | 36:12:0100016:56 |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ЗТП 46 | р.п. Кантемировка, ул. Декабристов, 129г | 25 200,00 | 25 200,00 | 36:12:0100033:242 | 1986 | 30,7 | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | уточняется | уточняется | да |
| 14 | Земельный участок | р.п. Кантемировка, ул. Декабристов, 129г |  |  | 36:12:0100033:83 |  | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ЗТП 35 | р.п.Кантемировка, пер.Ленина, 17 | 8 715,84 | 8 715,84 | уточняется | 1986 | уточняется | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | уточняется | уточняется | да |
| 16 | Земельный участок | р.п.Кантемировка, пер.Ленина, 17 |  |  | уточняется |  | уточняется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ЗТП 1 | с. Писаревка, ул.Молодежная, 4а | 44 520,00 | 44 520,00 | 36:12:4700008:217 | 1991 | 52,0 | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | 250 | 2 | да |
| 18 | Земельный участок | с. Писаревка, ул.Молодежная, 4а |  |  | уточняется |  | уточняется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ЗТП 2 | с. Писаревка, ул.Молодежная, 11а | 118 104,00 | 118 104,00 | уточняется | 1991 | 52,0 | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | 250 | 2 | да |
| 20 | Земельный участок | с. Писаревка, ул.Молодежная, 11а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | П/С 35/10 | р.п. Кантемировка, ул.Заводская, 34а | 75 600,00 | 75 600,00 | 36:12:0100041:84 | уточняется | 31,6 | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | уточняется | уточняется | да |
| 22 | Земельный участок | р.п. Кантемировка, ул.Заводская, 34а |  |  | 36:12:0100041:46 |  | 280,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ЗТП 45 | р.п.Кантемировка, ул.Декабристов, 135, уч.33 | 9 831,36 | 9 831,36 | уточняется | 1986 | уточняется | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | 400 | уточняется | да |
| 24 | Земельный участок | р.п.Кантемировка, ул.Декабристов, 135, уч.33 |  |  | уточняется |  | Площадь занимаемая ЗТП будет уточняться в процессе межевания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ЗТП 325 | с.Митрофановка, ул.Победы, 29 | 8 577 687,94 | 8 577 687,94 | 36:12:2100009:166 | 2010 | уточняется | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | 630 | 2 | да |
| 26 | Земельный участок | с.Митрофановка, ул.Победы, 29 |  |  | уточняется |  | уточняется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ЗТП 19 | Воронежская область, рп Кантемировка, ул.Территория ПУ-46,3 | уточняется | уточняется | 36:12:0100002:69 | 1979 | 29,3 | уточняется | 1 | уточняется | ЗТП | ЗТП | 160 | уточняется | да |
| 28 | Земельный участок | Воронежская область, рп Кантемировка, ул.Территория ПУ-46,3 |  |  | уточняется |  | уточняется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | КТП 4 | р.п.Кантемировка, ул.Буденного, 15а | 6 451,20 | 6 451,20 | - | 1979 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 30 | СТП 61 | р.п.Кантемировка, ул.Победы | 215 593,00 | 215 593,00 | - | 2017 | - | - | 1 | - | СТП | Столбовая | уточняется | уточняется | да |
| 31 | КТП 57 | р.п.Кантемировка, ул.Победы, 30 | 317 666,67 | 317 666,67 | - | 2013 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 32 | КТП 52 | р.п.Кантемировка, ул.Буденного, 23б | 25 800,00 | 25 800,00 | - | 1980 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 33 | КТП 10 | р.п.Кантемировка, ул.Розы Люксембург, 2а | 26 466,72 | 26 466,72 | - | 1980 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 34 | КТП 6 | р.п.Кантемировка, ул.60Лет Октября, 1б | 3 998,40 | 3 998,40 | - | 1979 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 35 | МТП 9 | р.п.Кантемировка, ул.10 Пятилетки, 1а | 4 252,08 | 4 252,08 | - | 1980 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 36 | КТП 59 | р.п.Кантемировка, ул.Пионерская | 26 528,88 | 26 528,88 | - | 1985 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 37 | КТП 7 | р.п.Кантемировка, ул.Шевченко | 3 998,40 | 3 998,40 | - | 1995 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 38 | КТП 31 | р.п.Кантемировка, ул.Шевченко, 65 уч.1 | 4 779,60 | 4 779,60 | - | 1979 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 39 | КТП 14 | р.п.Кантемировка, ул.Полубоярова, 4а | 4 441,82 | 4 441,82 | - | 1981 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 40 | СТП 57а | р.п.Кантемировка, ул.Буденного | 183 042,00 | 183 042,00 | - | 2016 | - | - | 1 | - | СТП | Столбовая | уточняется | уточняется | да |
| 41 | КТП 3 | р.п.Кантемировка, ул.Победы 27, уч.1 | 6 451,20 | 6 451,20 | - | 1978 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 42 | КТП 2 | р.п.Кантемировка, ул.9Января, 4а | 17 628,24 | 17 628,24 | - | 1989 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 43 | Резервная КТП | р.п.Кантемировка, ул. 9Января | 451 226,00 | 451 226,00 | - | 2019 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 44 | КТП 55 | р.п.Кантемировка, ул.Октябрьская | 26 528,88 | 26 528,88 | - | 2014 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 45 | КТП 62 | РАЙОН,р.п.Кантемировка, ул.Парковая, 2 а | 241 750,00 | 241 750,00 | - | 2018 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 46 | КТП 21 | р.п.Кантемировка, пер.Садовый, 13а | 7 034,16 | 7 034,16 | - | 1979 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 47 | КТП 24 | р.п.Кантемировка, ул.Ленина, 296в | 4 766,16 | 4 766,16 | - | 2016 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 48 | КТП 22 | р.п.Кантемировка, ул.Строителей, 1 уч.1 | 6 210,96 | 6 210,96 | - | 1986 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 49 | МТП 26 | р.п.Кантемировка, ул.Декабристов, 19а | 3 857,28 | 3 857,28 | - | 1979 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 50 | МТП 23 | р.п.Кантемировка, ул.Советская, 117б | 21 831,60 | 21 831,60 | - | 1983 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 51 | МТП 27 | р.п.Кантемировка, ул.Петровского, 1а | 2 254,56 | 2 254,56 | - | 1980 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 52 | МТП 44 | р.п.Кантемировка, ул.Декабристов, 135 уч.2 | 2 499,84 | 2 499,84 | - | 1986 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 53 | КТП 18 | р.п.Кантемировка, ул.Московская, 36а | 4 411,68 | 4 411,68 | - | 2013 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 54 | МТП 42 | р.п.Кантемировка, ул.Юбилейная, 1б | 3 884,16 | 3 884,16 | - | 1988 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 55 | МТП 29 | р.п.Кантемировка, ул.Колхозная, 31 | 4 252,08 | 4 252,08 | - | 1980 | - | - | 1 | - | КТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 56 | КТП 34 | р.п.Кантемировка, ул.Декабристов, 28а | 2 677,92 | 2 677,92 | - | 1988 | - | - | 1 | - | МТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 57 | КТП 51 | р.п.Кантемировка, Первомайская,1в | 79 794,00 | 79 794,00 | - | 2001 | - | - | 1 | - | МТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 58 | КТП 56 | р.п.Кантемировка, ул..Советская, 125 уч 1 | 431 187,92 | 431 187,92 | - | 2014 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 59 | КТП 49а | р.п.Кантемировка, ул.Советская, 91 | 34 675,20 | 34 675,20 | - | 1998 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 60 | МТП 49 | р.п.Кантемировка, ул.Советская | 34 675,20 | 34 675,20 | - | 1990 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 61 | КТП 16 | р.п.Кантемировка, ул.Советская, 77в, уч.1 | 14 269,92 | 14 269,92 | - | 1986 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 62 | МТП 36 | р.п.Кантемировка, ул.Пугачева, 21б/ Заводская (ГУЮ) | 43 100,00 | 43 100,00 | - | 1980 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 63 | МТП 37 | р.п.Кантемировка, ул.Коммунистическая, 2а | 4 141,20 | 4 141,20 | - | 1982 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 64 | МТП 17 | р.п.Кантемировка, ул.Заводская, 52 уч.10 | 26 528,88 | 26 528,88 | - | 1989 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 65 | МТП 11 | р.п.Кантемировка, ул.Кирпичная, 5а | 4 168,08 | 4 168,08 | - | 1980 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 66 | КТП 12 | р.п.Кантемировка, ул.Пролетарская, 1а | 5 923,68 | 5 923,68 | - | 1981 | - | - | 1 | - | МТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 67 | КТП 47 | р.п.Кантемировка, ул.Полевая, 35а уч.1 | 33 600,00 | 33 600,00 | - | 1982 | - | - | 1 | - | МТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 68 | КТП 38 | р.п.Кантемировка, ул.Полевая, 37 уч.1 | 2 020,00 | 2 020,00 | - | 1980 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 69 | КТП 50 | р.п.Кантемировка, ул.Холмистая, 1 уч.1 | 16 800,00 | 16 800,00 | - | 1987 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 70 | КТП 54 | р.п.Кантемировка, ул.Полевая | 34 675,20 | 34 675,20 | - | 1998 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 71 | СТП 60 | р.п.Кантемировка, ул.Народная | 199 730,00 | 199 730,00 | - | 2017 | - | - | 1 | - | КТП | Столбовая | уточняется | уточняется | да |
| 72 | КТП 3 | с. Писаревка, ул.Советская,2а | 20 000,00 | 20 000,00 | - | 1986 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 73 | МТП 5 | с. Писаревка, ул.Махорина | 29 232,00 | 29 232,00 | - | 1993 | - | - | 1 | - | КТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 74 | МТП 7 | с. Писаревка, ул.Шпака | 29 232,00 | 29 232,00 | - | 1999 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 75 | КТП 4 | с. Писаревка, ул.Ленина | 30 736,00 | 30 736,00 | - | 1986 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 76 | МТП 6 | с. Писаревка, ул.Махорина | 29 232,00 | 29 232,00 | - | 1993 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 77 | МТП 8 | с. Писаревка, ул.Шпака | 29 232,00 | 29 232,00 | - | 1993 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 78 | КТП 301 | с.Митрофановка, ул.Почтовая | 4 950,00 | 4 950,00 | - | 1962 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 79 | КТП 302 | с.Митрофановка, ул.Почтовая | 11 550,00 | 11 550,00 | - | 1979 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 80 | КТП 303 | с.Митрофановка, ул.Вокзальная | 16 500,00 | 16 500,00 | - | 1977 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 81 | КТП 304 | с.Митрофановка, ул.Элеваторская | 9 900,00 | 9 900,00 | - | 1981 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 82 | КТП 307 | с.Митрофановка, ул.Победы | 9 900,00 | 9 900,00 | - | 1990 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 83 | КТП 308 | с.Митрофановка, ул.Пушкина | 16 500,00 | 16 500,00 | - | 1967 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 84 | КТП 309 | с.Митрофановка, ул.Комарова | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 1983 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 85 | МТП 310 | с.Митрофановка, ул.Ленина (Южная) | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 1968 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 86 | КТП 311 | с.Митрофановка, ул.Выбогская | 4 950,00 | 4 950,00 | - | 1962 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 87 | МТП 312 | С.Митрофановка, ул.Кольцова | 24 750,00 | 24 750,00 | - | 1968 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 88 | МТП 313 | с.Митрофановка, пр-т Строителей | 9 900,00 | 9 900,00 | - | 1987 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 89 | КТП 314 | с.Митрофановка, пр-т Строителей, 46 (территория Заготсытбаза) | 4 950,00 | 4 950,00 | - | 1975 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 90 | КТП 315 | с.Митрофановка, 960м от трассы Воронеж-Луганск (водонасосная станция) | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 1967 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 91 | КТП 316 | с.Митрофановка, ул.Ольгинская | 9 900,00 | 9 900,00 | - | 1980 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 92 | КТП 317 | с.Митрофановка, ул.Космонавтов | 69 300,00 | 69 300,00 | - | 1968 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 93 | КТП 322 | с.Митрофановка, пр-т Строителей | 85 800,00 | 85 800,00 | - | 1983 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 94 | МТП 328 | с.Митрофановка, ул.Кирова | 9 900,00 | 9 900,00 | - | 2015 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 95 | КТП 329 | с. Митрофановка, пер.Сиреневый | 94 252,40 | 94 252,40 | - | 2016 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 96 | СТП 331 | с. Митрофановка, ул.Ленина | 94 253,95 | 94 253,95 | - | 2017 | - | - | 1 | - | СТП | Столбовая | уточняется | уточняется | да |
| 97 | СТП 332 | с. Митрофановка, ул.Ленина | 94 253,95 | 94 253,95 | - | 2017 | - | - | 1 | - | СТП | Столбовая | уточняется | уточняется | да |
| 98 | КТП 327 | с.Митрофановка, ул.Элеваторская, 12а | 101 139,05 | 101 139,05 | - | 2013 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 99 | МТП 15 | р.п.Кантемировка, ул.Степная, 2а | 3 438,96 | 3 438,96 | - | 1979 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 100 | КТП 13 | р.п.Кантемировка, ул.Калинина (водозабор) | 94 252,40 | 94 252,40 | - | 1997 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 101 | МТП 48 | р.п.Кантемировка, ул.Розы Люксембург, 54а | 4 562,28 | 4 562,28 | - | 1980 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 102 | КТП 8 | р.п.Кантемировка, ул.Полубоярова, 1а | 4 411,68 | 4 411,68 | - | 1980 | - | - | 1 | - | КТП | Киосковая | уточняется | уточняется | да |
| 103 | МТП 30 | р.п.Кантемировка, ул.25Партсъезда, 14б | 4 223,52 | 4 223,52 | - | 1980 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 104 | МТП 28 | р.п.Кантемировка, ул.Дунай, 3а | 3 857,28 | 3 857,28 | - | 1980 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 105 | МТП 43 | р.п.Кантемировка, ул.Декабристов, 135 уч.1 | 2 499,84 | 2 499,84 | - | 1986 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 106 | МТП 722 | с.Митрофановка, ул.Ленина | 4 950,00 | 4 950,00 | - | 1991 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 107 | МТП 729 | с.Митрофановка, ул.Большевик | 4 950,00 | 4 950,00 | - | 1962 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |
| 108 | МТП 719 | с.Митрофановка, ул.Солнечная | 9 900,00 | 9 900,00 | - | 2006 | - | - | 1 | - | МТП | Мачтовая | уточняется | уточняется | да |

- ВЛ

| № п/п | Наименование | Местоположение | Первоначальная балансовая стоимость, руб. | Остаточная балансовая стоимость по состоянию на дату договора, руб. | Кадастровый номер | Год постройки | Марка и сечение провода например (СИП-3 1х50) | Протяженность по трассе, км. | Протяженность, участка по трассе, км. | Кол-во проводов в линии, ед. (СИП-2 3х50+1х50 - это не 4 провода, а один) | Напряжение, кВ. | Материал опор (если совместный подвес - указать "нет") | Количество деревянных опор, шт. | Количество железобетонных или металлических опор, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | Сооружение ЛЭП | Воронежская область, рп Кантемировка, ул.Территория ПУ-46,3 | уточняется | уточняется | 36:12:010002:91 | уточняется | уточняется | 0,20 | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 110 | Сооружение ЛЭП | Воронежская область, рп Кантемировка, ул.Территория ПУ-46,3 | уточняется | уточняется | 36:12:010002:94 | уточняется | уточняется | 0,97 | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 111 | ВЛ-10-10 | р.п.Кантемировка, ул.Фрунзе, пер.Ленина | 99 953,00 | 99 953,00 | - | 2019 | уточняется | 1,39 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 112 | ВЛ-10-9 | р.п.Кантемировка, ул.Декабристов, 272 | 235 200,00 | 235 200,00 | - | 1982 | уточняется | 28,000 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 113 | ВЛ-10-11 | р.п.Кантемировка, ул.Декабристов, 274 | 6 720,00 | 6 720,00 | - | 1982 | уточняется | 0,500 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 114 | ВЛ-10-12 | р.п.Кантемировка, ул.Пугачева, 23 | 4 200,00 | 4 200,00 | - | 1982 | уточняется | 6,000 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 115 | ВЛ-10-1 на ж/б опорах | с. Писаревка | 204 120,00 | 204 120,00 | - | 1984 | уточняется | 8,680 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 116 | ВЛ-10-2 на ж/б опорах | с. Писаревка | 214 032,00 | 214 032,00 | - | 1987 | уточняется | 9,600 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 117 | ВЛ-10-1 | р.п.Кантемировка, ул.Победы | 478 521,00 | 478 521,00 | - | 1983 | уточняется | 0,600 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 118 | ВЛ-10-4(5) | р.п.Кантемировка, ул. Декабристов, 272 | 13 440,00 | 13 440,00 | - | 1983 | уточняется | 1,100 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 119 | ВЛ-10-3 | с.Митрофановка, ул.Почтовая, Ленина, Победы, Мира, Кольцова | 96 600,00 | 96 600,00 | - | 1973 | уточняется | 11,500 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 120 | ВЛ-10-3 | с.Митрофановка, пер.Сиреневый | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 2016 | уточняется | 0,400 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 121 | ВЛ-10-0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Народная | 163 924,00 | 163 924,00 | - | 2017 | уточняется | 0,400 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 122 | ВЛ-10-0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Ленина, Советская | 198 224,00 | 198 224,00 | - | 2017 | уточняется | 0,900 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 123 | ВЛ-10-0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Пугачева, Победы | 193 642,00 | 193 642,00 | - | 2017 | уточняется | 0,600 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 124 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Полубоярова, 335 | 4 872,00 | 4 872,00 | - | 1989 | уточняется | 6,400 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 125 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.60-лет Октября,97 | 25 200,00 | 25 200,00 | - | 1984 | уточняется | 2,100 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 126 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Полубоярова,337 | 128 048,00 | 128 048,00 | - | 1988 | уточняется | 4,000 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 127 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Солнечная,20 | 4 872,00 | 4 872,00 | - | 1984 | уточняется | 0,400 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 128 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Победы, 57 | 14 616,00 | 14 616,00 | - | 1980 | уточняется | 1,200 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 129 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка пер. Садовый,15 | 6 720,00 | 6 720,00 | - | 1989 | уточняется | 0,550 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 130 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул. Шахтинская,123 | 16 800,00 | 16 800,00 | - | 1982 | уточняется | 1,369 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 131 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Космонавтов,34 | 4 872,00 | 4 872,00 | - | 1978 | уточняется | 0,400 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 132 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Пионерская,23 | 6 048,00 | 6 048,00 | - | 1982 | уточняется | 0,800 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 133 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Буденного,148 | 23 016,00 | 23 016,00 | - | 1988 | уточняется | 1,829 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 134 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Фрунзе,28 | 12 264,00 | 12 264,00 | - | 1980 | уточняется | 1,009 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 135 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Октябрьская,25 | 11 760,00 | 11 760,00 | - | 1989 | уточняется | 0,962 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 136 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Первомайская,37 | 12 264,00 | 12 264,00 | - | 1982 | уточняется | 1,000 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 137 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.10 Пятилетки,116 | 23 184,00 | 23 184,00 | - | 1981 | уточняется | 1,900 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 138 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Шевченко,160 | 28 560,00 | 28 560,00 | - | 1988 | уточняется | 2,350 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 139 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Советская,207 | 18 480,00 | 18 480,00 | - | 1988 | уточняется | 1,500 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 140 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Победы,59 | 8 232,00 | 8 232,00 | - | 1980 | уточняется | 1,5 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 141 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Полубоярова,339 | 112 532,46 | 112 532,46 | - | 1982 | уточняется | 4,000 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 142 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Пугачева,29 | 6 720,00 | 6 720,00 | - | 1984 | уточняется | 0,677 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 143 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, пер. Подгорный,41 | 7 896,00 | 7 896,00 | - | 1988 | уточняется | 0,800 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 144 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,276 | 9 408,00 | 9 408,00 | - | 1987 | уточняется | 0,700 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 145 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Строителей,31 | 24 360,00 | 24 360,00 | - | 1989 | уточняется | 2,000 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 146 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Юбилейная, 50 | 8 064,00 | 8 064,00 | - | 1986 | уточняется | 0,660 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 147 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Кирпичная, 48 | 13 104,00 | 13 104,00 | - | 1988 | уточняется | 1,070 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 148 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Коммунистическая, 58 | 18 984,00 | 18 984,00 | - | 1982 | уточняется | 1,550 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 149 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул. 9 Января,169 | 31 248,00 | 31 248,00 | - | 1988 | уточняется | 2,556 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 150 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Танкистов,76 | 17 136,00 | 17 136,00 | - | 1984 | уточняется | 1,400 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 151 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Заречная,53 | 6 720,00 | 6 720,00 | - | 1988 | уточняется | 0,970 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 152 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Танкистов,78 | 3 024,00 | 3 024,00 | - | 1984 | уточняется | 0,250 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 153 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Спартак,44 | 24 360,00 | 24 360,00 | - | 1988 | уточняется | 2,000 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 154 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Мира,25 | 12 264,00 | 12 264,00 | - | 1989 | уточняется | 1,000 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 155 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Свободы,52 | 6 048,00 | 6 048,00 | - | 1989 | уточняется | 1,291 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 156 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.25 Партсъезда,99 | 40 320,00 | 40 320,00 | - | 1989 | уточняется | 3,300 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 157 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Элеваторная,31 | 2 184,00 | 2 184,00 | - | 1988 | уточняется | 0,400 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 158 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Заводская,54 | 4 368,00 | 4 368,00 | - | 1989 | уточняется | 3,250 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 159 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Полевая,64 | 5 544,00 | 5 544,00 | - | 1988 | уточняется | 1,000 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 160 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Подгорная,61 | 11 088,00 | 11 088,00 | - | 1984 | уточняется | 2,000 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 161 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Пролетарская,215 | 5 544,00 | 5 544,00 | - | 1988 | уточняется | 1,000 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 162 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Дунай,66 | 7 728,00 | 7 728,00 | - | 1985 | уточняется | 1,350 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 163 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Космонавтов,36 | 8 904,00 | 8 904,00 | - | 1988 | уточняется | 1,600 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 164 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Декабристов,278 | 13 440,00 | 13 440,00 | - | 1989 | уточняется | 5,852 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 165 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул. 9 Января,171 | 5 544,00 | 5 544,00 | - | 1987 | уточняется | 1,000 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 166 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Набережная,60 | 3 528,00 | 3 528,00 | - | 1987 | уточняется | 0,630 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 167 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Разина,31 | 2 520,00 | 2 520,00 | - | 1986 | уточняется | 1,500 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 168 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Хлебороб,100 | 9 240,00 | 9 240,00 | - | 1986 | уточняется | 1,659 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 169 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Розы Люксембург,170 | 9 240,00 | 9 240,00 | - | 1988 | уточняется | 1,671 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 170 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Пролетарская,217 | 5 712,00 | 5 712,00 | - | 1988 | уточняется | 1,67 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 171 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Розы Люксембург,172 | 8 904,00 | 8 904,00 | - | 1985 | уточняется | 1,596 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 172 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, пер.Набережный,28 | 8 400,00 | 8 400,00 | - | 1989 | уточняется | 1,500 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 173 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Степная,102 | 13 104,00 | 13 104,00 | - | 1985 | уточняется | 2,362 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 174 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Калинина,110 | 18 480,00 | 18 480,00 | - | 1985 | уточняется | 3,320 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 175 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Спартак,46 | 5 544,00 | 5 544,00 | - | 1989 | уточняется | 3,320 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 176 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Петровского,65 | 23 520,00 | 23 520,00 | - | 1989 | уточняется | 1,268 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 177 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Ленина,413 | 67 200,00 | 67 200,00 | - | 1988 | уточняется | 4,358 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 178 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Школьная,29 | 9 240,00 | 9 240,00 | - | 1989 | уточняется | 0,506 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 179 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Заводская,56 | 29 400,00 | 29 400,00 | - | 1987 | уточняется | 1,600 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 180 | ВЛ-от 0,4 | р.п.Кантемировка, от АЗС до СПТУ-46 | 27 552,00 | 27 552,00 | - | 1985 | уточняется | 1,500 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 181 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Нахичевань,124 | 106 963,60 | 106 963,60 | - | 2012 | уточняется | 2,450 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 182 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Рабочая,83 | 10 849,44 | 10 849,44 | - | 1988 | уточняется | 1,600 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 183 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.Строителей,33 | 11 088,00 | 11 088,00 | - | 1985 | уточняется | 1,000 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 184 | ВЛ от 0,4 | р.п.Кантемировка, ул.19 Декабря,50 | 7 392,00 | 7 392,00 | - | 1989 | уточняется | 0,660 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 185 | ВЛ от 0,4 | с. Писаревка | 527 790,50 | 527 790,50 | - | 1986 | уточняется | 2,200 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 186 | ВЛ от 0,4 | с. Писаревка | 527 790,50 | 527 790,50 | - | 1986 | уточняется | 0,160 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 187 | ВЛИ СИП2-3*35+1x50 | с. Писаревка, ул. Молодежная, 2 | 10 350,00 | 10 350,00 | - | 1986 | уточняется | 0,09 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 188 | ВЛИ СИП2-3*35+1x50 | с. Писаревка, ул. Молодежная, 3 | 23 000,00 | 23 000,00 | - | 1986 | уточняется | 0,20 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 189 | ВЛ от 0,4 | с. Писаревка | 11 256,00 | 11 256,00 | - | 1996 | уточняется | 0,07 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 190 | ВЛ 0,4 от КТП№304 | с.Митрофановка ул.Элеваторская | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 1984 | уточняется | 79,80 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 191 | ВЛ 0,4 от КТП№332 | с.Митрофановка ул.Кирова | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 2017 | уточняется | 0,160 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 192 | ВЛ 0,4 от КТП№331 | с.Митрофановка ул.Ленина | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 2017 | уточняется | 0,112 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 193 | ВЛ 0,4 от КТП№301 | с.Митрофановка, ул.Почтовая, Гагарина, Лесная, Заводская, Элеваторская | 29 700,00 | 29 700,00 | - | 1989 | уточняется | 3,600 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 194 | ВЛ 0,4 от КТП№311 | с.Митрофановка, ул.Мира, Стаханова, Выборгская, Октябрьская, Никитина, Кирова | 59 100,00 | 59 100,00 | - | 1989 | уточняется | 6,945 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 195 | ВЛ 0,4 от КТП№312 | с.Митрофановка, ул.Кольцова, Чайковского | 28 050,00 | 28 050,00 | - | 1988 | уточняется | 3,869 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 196 | ВЛ 0,4 от КТП№302 | с.Митрофановка, ул.Почтовая, Советская, Первомайская, пер.Сиреневый | 20 500,00 | 20 500,00 | - | 1989 | уточняется | 5,540 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 197 | ВЛ 0,4 от КТП№303 | с.Митрофановка, ул.Вокзальная | 6 600,00 | 6 600,00 | - | 1984 | уточняется | 0,470 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 198 | ВЛ 0,4 от КТП№722 | с.Митрофановка, ул.Железнодорожная, Ленина, Колхозная, Урожайная | 23 100,00 | 23 100,00 | - | 1985 | уточняется | 1,760 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 199 | ВЛ 0,4 от КТП№307 | с.Митрофановка, ул.Ленина, Победы | 42 800,00 | 42 800,00 | - | 1985 | уточняется | 4,760 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 200 | ВЛ 0,4 от КТП№317 | с.Митрофановка, ул.Космонавтов, Красноармейская, 8-Марта | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 1987 | уточняется | 2,67 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 201 | ВЛ 0,4 от КТП№729 | с.Митрофановка, ул.Большевик, Садовая, Комсомольская | 57 550,00 | 57 550,00 | - | 1987 | уточняется | 5,250 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 202 | ВЛ 0,4 от КТП№308 | с.Митрофановка, ул.Пушкина, Комарова, Мичурина, Никитина | 24 750,00 | 24 750,00 | - | 1989 | уточняется | 3,560 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 203 | ВЛ 0,4 от КТП№310 | с.Митрофановка, ул.Ленина | 16 500,00 | 16 500,00 | - | 1989 | уточняется | 2,370 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 204 | ВЛ 0,4 от КТП№309 | с.Митрофановка, ул.Комарова | 6 600,00 | 6 600,00 | - | 1984 | уточняется | 1,480 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 205 | ВЛ 0,4 от КТП№313 | с.Митрофановка, пр-т Строителей | 16 400,00 | 16 400,00 | - | 1985 | уточняется | 0,680 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 206 | ВЛ 0,4 от КТП№315 | с.Митрофановка, (водонасосная станция) | 4 950,00 | 4 950,00 | - | 1984 | уточняется | 0,200 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 207 | ВЛ 0,4 от КТП№316 | с.Митрофановка, ул.Ольгинская, Мичурина, Жемчужная | 14 850,00 | 14 850,00 | - | 1989 | уточняется | 5,845 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 208 | ВЛ 0,4 от КТП№719 | с.Митрофановка, ул.Солнечная, Есенина, Жукова | 21 450,00 | 21 450,00 | - | 1988 | уточняется | 2,470 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 209 | ВЛ 0,4 от КТП№314 | с.Митрофановка, пр-т Строителей | 11 550,00 | 11 550,00 | - | 1989 | уточняется | 1,660 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 210 | ВЛ 0,4 от КТП№322 | с.Митрофановка, пр-т Строителей | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 1989 | уточняется | 1,200 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 211 | ВЛ 0,4 от КТП№328 | с.Митрофановка, пр-т Строителей | 3 300,00 | 3 300,00 | - | 1988 | уточняется | 1,670 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |

- КЛ

| № п/п | Наименование | Местоположение | Первоначальная балансовая стоимость, руб. | Остаточная балансовая стоимость по состоянию на дату договора, руб. | Год постройки | Марка и сечение кабеля например (АСБ 3х50) | Протяженность по трассе, км. | Протяженность, участка по трассе, км. | Кол-во проводов в линии, ед. | Напряжение, кВ. | Способ прокладки (в траншее, в кабель канале, надземный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 212 | КЛ-10-8 | р.п.Кантемировка, от Рэс до Танкистов | 8 400,00 | 8 400,00 | 1983 | уточняется | 1,4 | - | уточняется | 10 | уточняется |
| 213 | КЛ-10-4 | р.п.Кантемировка, ул.Буденного, ул.Победы | 7728,00 | 7728,00 | 1985 | уточняется | 0,08 | - | уточняется | 10 | уточняется |
| 214 | КЛ-10-8 | р.п.Кантемировка, от ул.Танкистов до ул.Буденного, 23б | 38 640,00 | 38 640,00 | 1982 | уточняется | 1,4 | - | уточняется | 10 | уточняется |
| 215 | Кабель АВВГ электроснабжения ВЛ-04 кв | с. Писаревка | 12 264,00 | 12 264,00 | 1996 | уточняется | 0,048 | - | уточняется | 0,4 | уточняется |
| 216 | Кабельная линия | с. Писаревка | 1 308 894,00 | 1 308 894,00 | 1986 | уточняется | 2,02 | - | уточняется | уточняется | уточняется |

Перечень электросетевого имущества

ООО «Энергия»

- КТП, ЗТП

| № п/п | Наименование | Местоположение | Первоначальная балансовая стоимость, руб. | Остаточная балансовая стоимость по состоянию на дату договора, руб. | Кадастровый номер | Год постройки | Общая площадь, кв.м | Материал стен | Этажность | Строительный объем, куб.м | Тип (указывается например ЗТП- для зданий капитального строительства, КТП - комплектные подстанции ) | Подтип (указывается Киосковая, шкафная, мачтовая, столбовая, шкафная, блочная . Если это кап. Здание, то просто "ЗТП") | Мощность установленных трансформаторов, кВА ( напр. 2х400) | Количество трансформаторов, ед. | Наличие трансформатора в составе инвентарной позиции (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 217 | ТП 2*100кВа | р-н Кантемировский, рп. Кантемировка, пер. Садовый, ул. Ленина, ул. Советская | 0 | 0 | 36:112:0000000:3501 | 2015 | уточняется | - | - | - | КТП | Киосковая | 0,2 | 2 | да |

- ВЛ

| № п/п | Наименование | Местоположение | Первоначальная балансовая стоимость, руб. | Остаточная балансовая стоимость по состоянию на дату договора, руб. | Кадастровый номер | Год постройки | Марка и сечение провода например (СИП-3 1х50) | Протяженность по трассе, км. | Протяженность, участка по трассе, км. | Кол-во проводов в линии, ед. (СИП-2 3х50+1х50 - это не 4 провода, а один) | Напряжение, кВ. | Материал опор (если совместный подвес - указать "нет") | Количество деревянных опор, шт. | Количество железобетонных или металлических опор, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | ВЛ-10кВ | р-н Кантемировский, рп. Кантемировка, пер. Садовый, ул. Ленина, ул. Советская | 21893,85 | 21893,85 | 36:112:0000000:3501 | 2015 | уточняется | 2,45 | - | уточняется | 10 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 219 | Электролиния ВЛ 0,4кВ по пер. Пролетарский от д. №17 до д. №38 в р.п. Кантемировка. протяженность 216м. Кадастровый номер: 36:12:0000000:3393. | по пер. Пролетарский от д. №17 до д. №38 в р.п. Кантемировка | 1501,89 | 1501,89 | 36:12:0000000:3393 | уточняется | уточняется | 0,216 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 220 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ по ул. 25 Партсъезда от дома №49 до дома №93 в р.п. Кантемировка. протяженность 1045м. Кадастровый номер: 36:12:0000000:3410. | ул. 25 Партсъезда от дома № 49 до дома № 93 в р.п. Кантемировка | 7266,09 | 7266,09 | 36:12:0000000:3410 | уточняется | уточняется | 1,045 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 221 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ по ул. 25 Партсъезда от дома №8 до дома №18; ул. Колхозная; ул. Свободы от дома №1 до дома №23; ул. Декабристов от дома №1 до дома №19 в р.п. Кантемировка, протяженность 1480м. Кадастровый номер: 36:12:0000000:3431. | ул. 25 Партсъезда от дома № 8 до дома № 18; ул. Колхозная; ул. Свободы от дома № 1 до дома № 23; ул. Де- кабристов от дома № 1 до дома № 19 в р.п. Кантемировка | 10290,75 | 10290,75 | 36:12:0000000:3431 | уточняется | уточняется | 1,48 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 222 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ по ул. Дунай в р.п. Кантемировка, протяженность 817м. Кадастровый номер: 36:12:0000000:3409. | ул. Дунай в р.п. Кантемировка | 5680,76 | 5680,76 | 36:12:0000000:3409 | уточняется | уточняется | 0,817 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 223 | Электролиния ВЛ-0.4 кВ по ул. Дунай, ул. Декабристов в р.п. Кантемировка,протяженность 695м. Кадастровый номер: 36:12:0000000:3502 | ул. Дунай, ул. Декабристов в р.п. Кантемировка | 5074,10 | 5074,10 | 36:12:0000000:3502 | уточняется | уточняется | 0,695 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 224 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ по ул. Колхозная от д. №2 до д.№14 в с Митрофановка, протяженность 136,9м. Кадастровый номер: 36:12:2100005:103 | ул. Колхозная от д.№2 до д.№14 в с.Митрофановка | 951,89 | 951,89 | 36:12:2100005:103 | уточняется | уточняется | 0,137 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 225 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ по ул. Московская в р.н. Кантемировка, протяженность 1910м. Кадастровый номер: 36:12:0000000:3428. | ул.Московская в р.п. Кантемировка | 13280,61 | 13280,61 | 36:12:0000000:3428 | уточняется | уточняется | 1,91 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 226 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ по ул. Степная от д. №58 до д. №2 в р.п. Кантемировка, протяженность 830м. Кадастровый номер: 36:12:0000000:3411 | ул. Степная от д. №58 до д. № 2 в р.п. Кантемировка | 5771,15 | 5771,15 | 36:12:0000000:3411 | уточняется | уточняется | 0,83 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 227 | Электролиния ВЛ-0,4 кВ по ул. Железнодорожная от дома №32 до дома №45 в с. Митрофановка, протяженность 303м. Кадастровый номер: 36:12:2100004:180 | ул. Железнодорожная от дома №32 до дома № 45 в с. Митрофановка | 2106,82 | 2106,82 | 36:12:2100004:180 | уточняется | уточняется | 0,303 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |
| 228 | Электролиния ВЛ-0,4кВ по ул.Славянская от газового участка до 2х близлежащих домов в с.Митрофановка, протяженность 300м.,кадастровый номер 36:12:2100025:230 | ул.Славянская от газового участка до 2х близлежащих домов в с.Митрофановка | 2085,96 | 2085,96 | 36:12:2100025:230 | уточняется | уточняется | 0,300 | - | уточняется | 0,4 | уточняется | уточняется | уточняется |