## кол-во
| 305A | ОПН 0,4-10 кВ
[6 empty] | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2259041 | ОПН OP 600/28 | 305A | 305A_018 | ШТ |  | 100 | [5 empty] | 30 |  | 4500 | 100 | 4730
2 | 2287359 | ОПН OP 600/50 | 305A | 305A_064 | ШТ |  | 100 | [9 empty] | 100
3 | 2287359 | ОПН OP 600/50 | 305A | 305A_064 | ШТ |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50
4 | 2287359 | ОПН OP 600/50 | 305A | 305A_064 | ШТ | [10 empty] | 45 | 45
5 | 2074042 | ОПН SE 45.128-5 | 305A | 305A_058 | ШТ | [10 empty] | 400 | 400
6 | 2074042 | ОПН SE 45.128-5 | 305A | 305A_058 | ШТ |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50
7 | 2074042 | ОПН SE 45.128-5 | 305A | 305A_058 | ШТ |  | 5 | [9 empty] | 5
8 | 2219183 | ОПН SE46.128-5 | 305A | 305A_070 | ШТ | [10 empty] | 72 | 72
9 | 2219183 | ОПН SE46.128-5 | 305A | 305A_070 | ШТ | [10 empty] | 15 | 15
10 | 2299758 | ОПН SE46.328-10 | 305A | 305A_068 | ШТ | [10 empty] | 160 | 160
11 | 2320386 | ОПН ОИН1-275-10-III | 305A | 305A_065 | ШТ |  |  |  |  | 24 |  |  | 60 |  |  |  | 84
12 | 2331545 | ОПН ОПС1-B 1P | 305A | 305A_063 | ШТ |  |  | 1058 | [8 empty] | 1058
13 | 2272162 | ОПН ОПС1-B 3P | 305A | 305A_002 | ШТ |  |  | 48 | [8 empty] | 48
14 | 2116744 | ОПН-0,4/0,38-10(I) УХЛ1 | 305A | 305A_011 | ШТ | [7 empty] | 90 |  |  |  | 90
15 | 2116744 | ОПН-0,4/0,38-10(I) УХЛ1 | 305A | 305A_011 | ШТ | 123 | 187 | 77 |  |  | 24 |  | 54 |  | 56 | 9 | 530
16 | 2116744 | ОПН-0,4/0,38-10(I) УХЛ1 | 305A | 305A_011 | ШТ | 45 | [10 empty] | 45
17 | 2268415 | ОПН-0,4/0,45/2,5/300 УХЛ1 | 305A | 305A_012 | ШТ | [9 empty] | 18 |  | 18
18 | 2107194 | ОПН-П-10/12/10/300 III УХЛ1 | 305A | 305A_036 | ШТ |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50
19 | 2107194 | ОПН-П-10/12/10/300 III УХЛ1 | 305A | 305A_036 | ШТ | 24 | 51 | 57 |  |  | 75 | 140 | 24 |  | 59 |  | 430
20 | 2107194 | ОПН-П-10/12/10/300 III УХЛ1 | 305A | 305A_036 | ШТ |  |  | 12 |  |  | 6 | 3 | 17 |  | 78 |  | 116
21 | 2277341 | ОПН-П-6/7,2/10/400 III УХЛ1 | 305A | 305A_019 | ШТ |  | 33 | [5 empty] | 6 |  | 6 |  | 45
22 | 2216820 | ОПН-П-6/7,2/10/500 III УХЛ1 | 305A | 305A_028 | ШТ |  |  | 30 |  | 6 |  |  |  | 24 |  |  | 60
23 | 2287433 | ОПН-П-0,38/0,4/10/450 УХЛ1 | 305A | 305A_008 | ШТ | 1486 | 132 |  |  |  |  | 6 | 193 | 180 |  | 72 | 2069
24 | 2287433 | ОПН-П-0,38/0,4/10/450 УХЛ1 | 305A | 305A_008 | ШТ | 192 | [10 empty] | 192
25 | 2298553 | ОПН-П-0,4/0,4/10/500 УХЛ1 | 305A | 305A_009 | ШТ |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50
26 | 2298553 | ОПН-П-0,4/0,4/10/500 УХЛ1 | 305A | 305A_009 | ШТ | 23 | [9 empty] | 33 | 56
27 | 2298553 | ОПН-П-0,4/0,4/10/500 УХЛ1 | 305A | 305A_009 | ШТ | [10 empty] | 15 | 15
28 | 2298553 | ОПН-П-0,4/0,4/10/500 УХЛ1 | 305A | 305A_009 | ШТ |  | 49 | [7 empty] | 12 | 150 | 211
29 | 2298553 | ОПН-П-0,4/0,4/10/500 УХЛ1 | 305A | 305A_009 | ШТ | 522 | [10 empty] | 522
30 | 2302387 | ОПН-П-0,38/0,4/10/500/IV УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_066 | ШТ | [9 empty] | 35 |  | 35
31 | 2266726 | ОПН-П-0,38/0,4/2,5/300 УХЛ1 | 305A | 305A_005 | ШТ |  | 93 | 9 |  | 900 |  |  |  | 60 |  |  | 1062
32 | 2215853 | ОПН-П-0,38/0,4/3/125/III УХЛ1 | 305A | 305A_003 | ШТ |  | 69 | 15 |  |  |  |  | 261 |  |  |  | 345
33 | 2215853 | ОПН-П-0,38/0,4/3/125/III УХЛ1 | 305A | 305A_003 | ШТ | [9 empty] | 840 |  | 840
34 | 2265211 | ОПН-П-0,38/0,4/3/300 УХЛ1 | 305A | 305A_006 | ШТ | [10 empty] | 75 | 75
35 | 2265211 | ОПН-П-0,38/0,4/3/300 УХЛ1 | 305A | 305A_006 | ШТ | 93 | 45 | 54 | 864 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1060
36 | 2276794 | ОПН-П-0,38/0,4/5/300/III УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_060 | ШТ | [5 empty] | 18 | 12 |  |  |  |  | 30
37 | 2276794 | ОПН-П-0,38/0,4/5/300/III УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_060 | ШТ | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
38 | 2288920 | ОПН-П-0,38/0,45/2,5/150 УХЛ1 | 305A | 305A_004 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
39 | 2274260 | ОПН-П-0,4/0,26/10/300 УХЛ1 | 305A | 305A_010 | ШТ |  |  |  | 50 | [7 empty] | 50
40 | 2302417 | ОПН-П-0,4/0,38/10/400/III УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_059 | ШТ | [10 empty] | 300 | 300
41 | 2302417 | ОПН-П-0,4/0,38/10/400/III УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_059 | ШТ |  | 42 |  |  |  | 3 |  |  |  | 15 |  | 60
42 | 2283367 | ОПН-П-0,4/0,4/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_015 | ШТ |  | 51 |  |  |  | 33 | 141 |  |  | 15 |  | 240
43 | 2283367 | ОПН-П-0,4/0,4/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_015 | ШТ | 18 | [10 empty] | 18
44 | 2250601 | ОПН-П-0,4/0,45/10/300/III УХЛ1 | 305A | 305A_007 | ШТ |  | 39 | 27 |  |  |  |  | 36 |  | 12 |  | 114
45 | 2226470 | ОПН-П-0,4/0,45/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_016 | ШТ |  | 111 | 789 |  |  | 81 |  |  |  | 60 | 27 | 1068
46 | 2226470 | ОПН-П-0,4/0,45/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_016 | ШТ |  |  | 86 |  |  | 35 | [5 empty] | 121
47 | 2124986 | ОПН-П-0,4/0,45/3/300/III УХЛ1 | 305A | 305A_013 | ШТ |  | 18 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 24
48 | 2124986 | ОПН-П-0,4/0,45/3/300/III УХЛ1 | 305A | 305A_013 | ШТ | [10 empty] | 12 | 12
49 | 2107194 | ОПН-П-10/12/10/300 III УХЛ1 | 305A | 305A_036 | ШТ | [7 empty] | 9 |  |  |  | 9
50 | 2107194 | ОПН-П-10/12/10/300 III УХЛ1 | 305A | 305A_036 | ШТ | [10 empty] | 6 | 6
51 | 2265434 | ОПН-П-10/11/10/420/II УХЛ1 | 305A | 305A_044 | ШТ |  |  | 9 | [8 empty] | 9
52 | 2255209 | ОПН-П-10/11/10/550 УХЛ1 | 305A | 305A_052 | ШТ | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
53 | 2255564 | ОПН-П-10/12,5/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_039 | ШТ | 327 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 12 |  | 429
54 | 2255564 | ОПН-П-10/12,5/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_039 | ШТ | 15 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 65
55 | 2255577 | ОПН-П-10/12,5/10/500 УХЛ1 | 305A | 305A_047 | ШТ | 117 | 36 |  |  |  | 12 |  | 6 | 286 |  |  | 457
56 | 2255577 | ОПН-П-10/12,5/10/500 УХЛ1 | 305A | 305A_047 | ШТ | 741 |  |  |  |  | 15 |  |  | 63 |  |  | 819
57 | 2255577 | ОПН-П-10/12,5/10/500/III УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_047 | ШТ |  | 42 | [9 empty] | 42
58 | 2302361 | ОПН-П-10/12,5/10/500/IV УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_049 | ШТ | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
59 | 2255581 | ОПН-П-10/12,5/10/550 УХЛ1 | 305A | 305A_054 | ШТ | [10 empty] | 75 | 75
60 | 2255581 | ОПН-П-10/12,5/10/550 УХЛ1 | 305A | 305A_054 | ШТ | 20 | 51 | 791 |  | 63 | 62 |  | 14 |  |  |  | 1001
61 | 2255581 | ОПН-П-10/12,5/10/550 УХЛ1 | 305A | 305A_054 | ШТ |  |  | 23 |  | 6 | 24 |  | 15 |  |  |  | 68
62 | 2302366 | ОПН-П-10/12,6/10/500/III УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_050 | ШТ | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
63 | 2068217 | ОПН-П-10/12,7/10/300 УХЛ1 | 305A | 305A_037 | ШТ | 72 | 24 | 64 |  | 1077 | 24 |  |  |  | 68 |  | 1329
64 | 2068217 | ОПН-П-10/12,7/10/300 УХЛ1 | 305A | 305A_037 | ШТ |  |  |  |  | 180 | [6 empty] | 180
65 | 2226398 | ОПН-П-10/12,7/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_042 | ШТ |  | 128 | [5 empty] | 153 |  | 3 |  | 284
66 | 2226398 | ОПН-П-10/12,7/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_042 | ШТ | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
67 | 2273765 | ОПН-П-10/12,7/10/550 III УХЛ1 | 305A | 305A_055 | ШТ |  | 27 |  | 410 |  |  | 12 | 412 |  |  | 84 | 945
68 | 2273765 | ОПН-П-10/12,7/10/550 III УХЛ1 | 305A | 305A_055 | ШТ |  |  |  | 9 |  |  |  | 48 |  |  |  | 57
69 | 2273765 | ОПН-П-10/12,7/10/550 III УХЛ1 | 305A | 305A_055 | ШТ |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 30
70 | 2252660 | ОПН-П-10/12/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_038 | ШТ | [10 empty] | 33 | 33
71 | 2252660 | ОПН-П-10/12/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_038 | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
72 | 2265434 | ОПН-П-10/12/10/450 УХЛ1 | 305A | 305A_044 | ШТ |  | 3 | [7 empty] | 12 |  | 15
73 | 2250936 | ОПН-П-10/12/10/500/III УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_045 | ШТ |  | 12 | [5 empty] | 246 |  |  | 120 | 378
74 | 2302359 | ОПН-П-10/12/10/500/IV УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_046 | ШТ | [7 empty] | 180 |  |  |  | 180
75 | 2302359 | ОПН-П-10/12/10/500/IV УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_046 | ШТ | [10 empty] | 47 | 47
76 | 2255209 | ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | 305A | 305A_052 | ШТ | 1037 | 335 |  |  |  | 9 |  | 18 | 66 | 12 | 24 | 1501
77 | 2255209 | ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | 305A | 305A_052 | ШТ | 235 | [7 empty] | 9 | 3 |  | 247
78 | 2068504 | ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ2 | 305A | 305A_053 | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
79 | 2068504 | ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ2 | 305A | 305A_053 | ШТ |  | 42 |  |  | 24 | 36 |  |  |  | 12 |  | 114
80 | 2068504 | ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ2 | 305A | 305A_053 | ШТ | 27 | [9 empty] | 15 | 42
81 | 2302371 | ОПН-П-10/12/10/550/III УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_062 | ШТ | [8 empty] | 7 |  | 63 | 70
82 | 2216820 | ОПН-П-6/7,2/10/500 III УХЛ1 | 305A | 305A_028 | ШТ |  | 3 | [9 empty] | 3
83 | 2216820 | ОПН-П-6/7,2/10/500 III УХЛ1 | 305A | 305A_028 | ШТ | 51 | 15 | [9 empty] | 66
84 | 2285474 | ОПН-П-6/7,6/10/400 III УХЛ2 | 305A | 305A_022 | ШТ |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 6
85 | 2277341 | ОПН-П-6/7,2/10/400 III УХЛ1 | 305A | 305A_019 | ШТ |  | 15 | [9 empty] | 15
86 | 2252659 | ОПН-П-6/7,2/10/400 III УХЛ1 | 305A | 305A_019 | ШТ | [10 empty] | 21 | 21
87 | 2266729 | ОПН-П-6/7,2/10/450 УХЛ1 | 305A | 305A_023 | ШТ | [7 empty] | 18 |  |  | 21 | 39
88 | 2302385 | ОПН-П-6/7,2/10/500/III УХЛ1 ПШ | 305A | 305A_067 | ШТ | 153 | [10 empty] | 153
89 | 2270591 | ОПН-П-6/7,2/10/550 УХЛ1 | 305A | 305A_031 | ШТ | 78 | 36 |  | 63 |  |  |  | 3 |  |  | 12 | 192
90 | 2068216 | ОПН-П-6/7,6/10/300 УХЛ1 | 305A | 305A_017 | ШТ |  | 3 |  |  | 6 | [5 empty] | 45 | 54
91 | 2068216 | ОПН-П-6/7,6/10/300 УХЛ1 | 305A | 305A_017 | ШТ |  |  |  |  | 12 | [6 empty] | 12
92 | 2274136 | ОПН-П-6/7,6/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_021 | ШТ | [5 empty] | 3 |  |  |  | 6 |  | 9
93 | 2274136 | ОПН-П-6/7,6/10/400 УХЛ1 | 305A | 305A_021 | ШТ | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
94 | 2285474 | ОПН-П-6/7,6/10/400 III УХЛ2 | 305A | 305A_022 | ШТ | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
95 | 2285474 | ОПН-П-6/7,6/10/400 III УХЛ2 | 305A | 305A_022 | ШТ | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
96 | 2273764 | ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ1 | 305A | 305A_032 | ШТ | [7 empty] | 30 |  |  |  | 30
97 | 2273764 | ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ1 | 305A | 305A_032 | ШТ |  | 21 | [9 empty] | 21
98 | 2267745 | ОПН-П-К-10/11,5/10/550 УХЛ2 | 305A | 305A_061 | ШТ | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
| ИТОГО | [15 empty] | 25942

## Условия поставки
305A |  | ОПН 0,4-10 кВ
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.