## Вариант2
Приложение №2 к ТЗ
Приложение №1 к Распоряжению ОАО "МРСК Центра" от 24.09.2013 № ЦА-25/149-р
Форма ориентировочного расчета физических объемов работ по строительству и реконструкции электросетевых объектов
Ориентровочный расчет физического объема работ к ТУ №20594334 от «27» августа 2019 г. (Матвеев Амир Дмитриевич), ТУ №20595942 от «09» сентября 2019 г (Матвеев Аркадий Дмитриевич) Ранее выданные ТУ №________от____________ в котором отражены физические параметры*
Ориентировочные характеристики объемов работ по ВЛ
№ п/п | Код ИПР | Вид работ |  | Длина линии, км | Напряжение, кВ | Марка провода, кабеля |  |  | Сечение провода, мм 2 | Количество цепей |  |  | Процент заменяемых опор (для реконструкции с частичной заменой опор), % | Вид опор, для ВЛ с разными типами опор указывается в каждой графе тип опор (анкерные или промежуточные) |  |  |  | Секционирующий разъединитель, шт. |  | Реклоузер, шт. | Площадь земельных уч-ков отводимых на период стр-ва, м2
|  | НСиР | ТПиР |  |  | неизолированный | изолированный или защищенный | самонесущий кабель |  | 1 | 2 | подвес доп. проводов, в т.ч. ВОЛС |  | металлические решетчатые | многогранные металлические | ж/б | деревянные | РЛР | ПРВТ
1 |  |  | нет | 0.75 | 0.4 |  |  |  | 3*50+1*70 | * | [10 empty] | 6000
2 |  |  | нет | 0.05 | 0.4 |  |  |  | 4*16 | * | [10 empty] | 400
Ориентировочные характеристики объемов работ по КЛ
№ п/п | Код ИПР | Вид работ |  | Длина линии, км | Напряжение, кВ | Материал токоведущей жилы |  | Изоляция кабеля |  |  | Сечение кабеля, мм2 | Количество кабелей в траншее, шт | Способ прокладки, длина, км |  |  |  | Площадь земельных уч-ков отводимых на период стр-ва, м2
|  | НСиР | ТПиР |  |  | медь | алюминий | сшитый полиэтилен | ПВХ | бумажно-масляная |  |  | в траншее | в трубе | ГНБ | прокол
1 |  | нет | нет
Ориентировочные характеристики объемов работ по РП, РТП, ТП 6-10/0,4 кВ
№ п/п | Код ИПР | Наименование объекта |  | Кол-во и мощность трансформаторов, кВА | Конструктивное исполнение |  |  |  |  | Выносной разъединитель |  | Количество присоединений 6-10кВ, шт. | Количество присоединений 0,4кВ, шт. | Тип выключателя 6-10кВ |  |  | Площадь земельных уч-ков отводимых на период стр-ва, м2
|  | НСиР | ТПиР |  | металл | сэндвич панели | кирпич | бетон | СТП | РЛР | ПРВТ |  |  | ВН (выключатель нагрузки) | ВВ (вакуумный выключатель) | моноблок элегазовый
1 |  | нет | нет | [9 empty] | **
Ориентировочные характеристики объемов работ по ПС 35-110 кВ
№ п/п | Код ИПР | Вид работ |  | Вид ПС |  | Напряжение, кВ | Кол-во и мощность трансформаторов, кВА | Схема РУ на стороне |  |  | Количество присоединений/отходящих ВЛ |  |  | Перечень прочих работ при реконструкции
|  | НСиР | ТПиР | закрытая | открытая |  |  | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ | 110кВ | 35кВ | 6-10кВ
1 |  | нет | нет
*В случае, если одно и то же мероприятие необходимо для реализации нескольких договоров ТП, то в расчете ориентировочных объемов второго и последующих по номеру договоров ТП данное мероприятие не указывается, но в Форме указывается ссылка с номером и датой ранее выданных ТУ
Пересогласование объемов требуется при расхождении более чем на 10 %.
Начальник УТР ___________________________________ Докутович О.Ю.