## Лист1
Приложение № 1 к ТЗ
Номер лота | Материал | Краткий текст материала | Технические характеристики | ЕИ | Кол-во
309А | 2279777 | Устройство Орион-2-Л | Диапазон напряжения оперативного питания, В 50 – 264 Род тока Перемен., выпрямлен., пост. Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц 40 – 70 Время готовности к работе после подачи оперативного питания, с, не более 0,25 Устойчивость к прерыванию напряжения питания, с, не менее 1 Потребляемая мощность: 1) в дежурном режиме, ВА, не более 5 2) в режиме срабатывания, ВА, не более 8 Питание от токовых цепей Количество токовых входов для питания 2 Диапазон входного тока: 1) длительно, А 2,0 – 15,0 2) кратковременно (не более 3 с), А, не более 150 Время готовности к работе при питании от цепей тока, с, не более 0,3 Потребляемая мощность при питании от токовых цепей: 1) при токе в фазе 2,0 А, ВА, не более 8 2) при токе в фазе 15,0 А, ВА, не более 25 количество аналоговых входов........................... 6 количество входных дискретных сигналов............ 16 количество выходных дискретных сигналов.......... 16 количество каналов дешунтирования..................... 2 габаритные размеры (ШхВхГ), не более ................ 190х240х132 мм масса без упаковки, не более................................ 5 кг. | ШТ | 1
309А | 2279780 | Устройство Орион-2-В | Диапазон напряжения оперативного питания, В 50 – 264 Род тока Перемен., выпрямлен., пост. Рабочий диапазон частоты переменного тока, Гц 40 – 70 Время готовности к работе после подачи оперативного питания, с, не более 0,25 Устойчивость к прерыванию напряжения питания, с, не менее 1 Потребляемая мощность: 1) в дежурном режиме, ВА, не более 5 2) в режиме срабатывания, ВА, не более 8 Питание от токовых цепей Количество токовых входов для питания 2 Диапазон входного тока: 1) длительно, А 2,0 – 15,0 2) кратковременно (не более 3 с), А, не более 150 Время готовности к работе при питании от цепей тока, с, не более 0,3 Потребляемая мощность при питании от токовых цепей: 1) при токе в фазе 2,0 А, ВА, не более 8 2) при токе в фазе 15,0 А, ВА, не более 25 количество аналоговых входов........................... 6 количество входных дискретных сигналов............ 16 количество выходных дискретных сигналов.......... 16 количество каналов дешунтирования..................... 2 габаритные размеры (ШхВхГ), не более ................ 190х240х132 мм масса без упаковки, не более................................ 5 кг. | ШТ | 1
309А | 2088681 | Терминал БЭ2502А0303-27Е2 УХЛ3.1 | номинальный переменный ток Iном А 5 ; - номинальное междуфазное напряжение переменного тока Uном, В 100; - номинальная частота fном, Гц 50; - номинальное напряжение оперативного питания Uпит.ном, В постоянного тока 220; - кол-во аналоговых входов тока - 3; кол-во аналоговых входов напряжения - 5 | ШТ | 1
309А | 2291167 | Блок БЭМП РУ-ОЛ 5.220.Д.УХЛ3.1 | номинальный переменный ток Iном А 5 ; - номинальное междуфазное напряжение переменного тока Uном, В 100; - номинальная частота fном, Гц 50; - номинальное напряжение оперативного питания Uпит.ном, В постоянного, переменного тока 220; - диапозон питания 176...242 В. - кол-во аналоговых входов тока - 3; -кол-во аналоговых входов напряжения - 3; -количество дскретных входов, шт 12; -количество выходных реле, шт 10; | ШТ | 1
309А | 2118451 | БП Орион-БПМ-2 | Номинальное входное напряжение питания, В/Гц - 176…242 (80…110)/50; Минимальный входной ток любого из токовых входов, обеспечивающий выходную мощность в нагрузке 20 Вт, А - 5; Максимальный входной ток (длительно), А - 10; Максимальный входной ток в течение времени не более 2 с, А - 150; Номинальная выходная мощьность, Вт - 20; Номинальное выходное напряжение постоянного тока, В - 220 | ШТ | 1
309А | 2078585 | Блок повторного включения АПВ-2 | температура окружающей среды от-40 °С до +50 °С; Питание от сети постоянного или переменного тока напряжением 220 В; Время подготовки АПВ - 70...90 с; Выдержка времени первого крата от 0,5 до 8 с, с шагом в 0,1 с; Выдержка времени второго крата от 5 до 80 с, с шагом 5 с; Потребляемая мощность при оперативном напряжении питания, равном 220 В - не более 2,5 ВА; | ШТ | 26
309А |  | Блок преобразователей интерфейса TTL/RS485 | Количество каналов преобразования интерфейса TTL-RS485 1 Максимальная скорость передачи, бит/с, не выше 115200 Тип соединителя интерфейса RS485, винтовой клеммник Диаметр подключаемых проводников, мм, не более 1*1,50 или 2*0,75 Линия связи интерфейса RS485, двухпроводная Ток, потребляемый блоком по цепи 5 В, мА, не более 50 Ток, потребляемый блоком по входу канала синхронизации времени мА, не более 5 Входное напряжение импульсов синхронизации времени В 24 Ширина импульсов канала синхронизации, мкс, не менее 100 Средний срок службы, лет, не менее 20 Габаритные размеры блока, мм, не более 54´44´36 Масса блока, г, не более 150 | ШТ | 2