## Кол-во
| 305A | ОПН 0,4-10 кВ
[5 empty] | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2320386 | Ограничитель напряжений ОИН1-275-10-III | 305A_065 | ШТ | [7 empty] | 66 |  |  |  | 66
2 | 2320386 | Ограничитель напряжений ОИН1-275-10-III | 305A_065 | ШТ |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50
3 | 2287359 | ОПН OP 600/50 | 305A_064 | ШТ |  |  |  | 15 | [6 empty] | 9 | 24
4 | 2074042 | ОПН SE 45.128-5 | 305A_057 | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
5 | 2074042 | ОПН SE 45.128-5 | 305A_057 | ШТ | [10 empty] | 6 | 6
6 | 2219183 | ОПН SE46.128-5 | 305A_058 | ШТ | [10 empty] | 15 | 15
7 | 2299758 | ОПН SE46.328-10 | 305A_068 | ШТ | [10 empty] | 1360 | 1360
8 | 2299758 | ОПН SE46.328-10 | 305A_068 | ШТ | [10 empty] | 152 | 152
9 | 2116744 | ОПН-0,4/0,38-10(I) УХЛ1 | 305A_011 | ШТ |  |  | 219 |  |  | 18 |  |  |  | 42 |  | 279
10 | 2268415 | ОПН-0,4/0,45/2,5/300 УХЛ1 | 305A_012 | ШТ | [9 empty] | 27 |  | 27
11 | 2107194 | ОПН-10/12/10/1 УХЛ1 | 305A_036 | ШТ |  |  |  | 15 | [7 empty] | 15
12 | 2107194 | ОПН-10/12/10/1 УХЛ1 | 305A_036 | ШТ |  |  | 42 |  |  | 12 | 234 |  | 15 | 38 | 4 | 345
13 | 2107194 | ОПН-10/12/10/1 УХЛ1 | 305A_036 | ШТ | [9 empty] | 20 |  | 20
14 | 2225797 | ОПН-10/12/10/550 УХЛ1 | #N/A | ШТ | [9 empty] | 18 |  | 18
15 | 2216820 | ОПН-6/7,2/10/500 УХЛ1 | 305A_028 | ШТ | [8 empty] | 12 |  |  | 12
16 | 2268421 | ОПН-6/7,2/10/550 УХЛ1 | 305A_031 | ШТ | 3 | [9 empty] | 6 | 9
17 | 2107329 | ОПН-П-0,22/0,25/2,5/125 УХЛ1 | 305A_001 | ШТ | [6 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
18 | 2274936 | ОПН-П-0,22/0,26/10/300 УХЛ1 | 305A_010 | ШТ | [9 empty] | 33 |  | 33
19 | 2287433 | ОПН-П-0,38/0,4/10/450 УХЛ1 | 305A_008 | ШТ | 1164 |  |  |  |  | 9 |  | 22 | 219 |  | 15 | 1429
20 | 2298553 | ОПН-П-0,38/0,4/10/500/III УХЛ1 | 305A_009 | ШТ |  |  |  | 15 | [7 empty] | 15
21 | 2298553 | ОПН-П-0,38/0,4/10/500/III УХЛ1 | 305A_009 | ШТ | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 65 | 104
22 | 2302387 | ОПН-П-0,38/0,4/10/500/IV УХЛ1 ПШ | 305A_066 | ШТ | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 3
23 | 2266726 | ОПН-П-0,38/0,4/2,5/300 УХЛ1 | 305A_005 | ШТ |  |  | 21 |  | 681 |  |  |  | 78 |  |  | 780
24 | 2215853 | ОПН-П-0,38/0,4/3/125/III УХЛ1 | 305A_003 | ШТ |  |  | 27 |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 144
25 | 2265211 | ОПН-П-0,38/0,4/3/300 УХЛ1 | 305A_006 | ШТ |  | 3 | 21 | 700 |  | 6 |  | 3 |  | 9 |  | 742
26 | 2276794 | ОПН-П-0,38/0,4/5/300/III УХЛ1 ПШ | 305A_060 | ШТ | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
27 | 2274260 | ОПН-П-0,4/0,26/10/300 УХЛ1 | 305A_010 | ШТ | [10 empty] | 85 | 85
28 | 2349769 | ОПН-П-0,4/0,28/10/300УХЛ1-С зажим ОР-645 | #N/A | ШТ |  | 150 | [8 empty] | 105 | 255
29 | 2349769 | ОПН-П-0,4/0,28/10/300УХЛ1-С зажим ОР-645 | #N/A | ШТ | [10 empty] | 1000 | 1000
30 | 2349769 | ОПН-П-0,4/0,28/10/300УХЛ1-С зажим ОР-645 | #N/A | ШТ |  | 13 | [7 empty] | 36 | 29 | 78
31 | 2349699 | ОПН-П-0,4/0,28/10/500УХЛ1-С зажим ОР-645 | #N/A | ШТ | [10 empty] | 60 | 60
32 | 2302417 | ОПН-П-0,4/0,38/10/400/III УХЛ1 ПШ | 305A_059 | ШТ | [10 empty] | 90 | 90
33 | 2302417 | ОПН-П-0,4/0,38/10/400/III УХЛ1 ПШ | 305A_059 | ШТ |  |  | 97 |  |  | 24 |  | 39 |  |  |  | 160
34 | 2283367 | ОПН-П-0,4/0,4/10/400 УХЛ1 | 305A_015 | ШТ |  | 101 |  |  |  | 24 | 258 |  |  | 30 |  | 413
35 | 2250601 | ОПН-П-0,4/0,45/10/300/III УХЛ1 | 305A_007 | ШТ |  | 66 | 12 |  |  | 3 |  | 38 |  | 75 |  | 194
36 | 2226470 | ОПН-П-0,4/0,45/10/400 УХЛ1 | 305A_016 | ШТ |  | 335 | [8 empty] | 12 | 347
37 | 2226470 | ОПН-П-0,4/0,45/10/400 УХЛ1 | 305A_016 | ШТ |  | 371 | 649 |  |  | 57 | 9 | 15 |  | 50 | 185 | 1336
38 | 2124986 | ОПН-П-0,4/0,45/3/300/III УХЛ1 | 305A_013 | ШТ |  | 252 | [5 empty] | 45 |  | 17 |  | 314
39 | 2107354 | ОПН-П-10/11,5/10/550 УХЛ1 | #N/A | ШТ |  | 12 | [9 empty] | 12
40 | 2267521 | ОПН-П-10/11/10/420/II УХЛ1 | 305A_044 | ШТ |  |  | 21 | [8 empty] | 21
41 | 2107358 | ОПН-П-10/11/10/550 УХЛ1 | 305A_052 | ШТ |  | 6 |  |  |  | 24 |  |  | 3 | 3 |  | 36
42 | 2255564 | ОПН-П-10/12,5/10/400 УХЛ1 | 305A_039 | ШТ | 415 | 84 | 38 |  |  | 145 |  |  |  | 4 | 27 | 713
43 | 2354411 | ОПН-П-10/12,5/10/400/III УХЛ1 | #N/A | ШТ | [10 empty] | 12 | 12
44 | 2255577 | ОПН-П-10/12,5/10/500 УХЛ1 | 305A_047 | ШТ | [5 empty] | 77 |  | 3 | 294 | 12 |  | 386
45 | 2302357 | ОПН-П-10/12,5/10/500/III УХЛ1 ПШ | 305A_047 | ШТ | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 18
46 | 2255581 | ОПН-П-10/12,5/10/550 УХЛ1 | 305A_054 | ШТ |  | 27 | 641 |  | 12 | 64 |  |  |  | 15 |  | 759
47 | 2285473 | ОПН-П-10/12,6/10/400 УХЛ2 | 305A_041 | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
48 | 2068217 | ОПН-П-10/12,7/10/300 УХЛ1 | 305A_037 | ШТ |  | 97 | 138 |  | 765 | 27 | 6 | 48 |  | 64 | 48 | 1193
49 | 2226398 | ОПН-П-10/12,7/10/400 УХЛ1 | 305A_042 | ШТ | [6 empty] | 9 | 23 |  |  | 25 | 57
50 | 2273765 | ОПН-П-10/12,7/10/550 УХЛ1 | 305A_055 | ШТ |  |  |  | 386 | 3 |  | 9 | 30 |  |  | 6 | 434
51 | 2302373 | ОПН-П-10/12,7/10/550/III УХЛ1 ПШ | 305A_055 | ШТ | [9 empty] | 2 | 15 | 17
52 | 2252660 | ОПН-П-10/12/10/400 УХЛ1 | 305A_038 | ШТ | [5 empty] | 3 | 6 |  |  |  | 84 | 93
53 | 2265434 | ОПН-П-10/12/10/450 УХЛ1 | 305A_044 | ШТ | [7 empty] | 8 |  |  |  | 8
54 | 2250936 | ОПН-П-10/12/10/500/III УХЛ1 ПШ | 305A_045 | ШТ | [5 empty] | 6 |  |  |  | 12 |  | 18
55 | 2255209 | ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | 305A_052 | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
56 | 2255209 | ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | 305A_052 | ШТ | 755 | 215 |  |  | 42 |  |  |  | 5 | 24 | 6 | 1047
57 | 2068504 | ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ2 | 305A_053 | ШТ |  |  | 104 |  | 3 |  |  |  | 9 |  | 17 | 133
58 | 2291661 | ОПН-П-6/6,6/10/500/III УХЛ1 | 305A_028 | ШТ |  | 12 | [9 empty] | 12
59 | 2107460 | ОПН-П-6/6,9/10/2 УХЛ1 | 305A_028 | ШТ |  | 5 | [9 empty] | 5
60 | 2287430 | ОПН-П-6/6,9/10/400 УХЛ1 | 305A_019 | ШТ |  | 21 | [9 empty] | 21
61 | 2252659 | ОПН-П-6/7,2/10/400 УХЛ1 | 305A_019 | ШТ |  | 27 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 30
62 | 2270591 | ОПН-П-6/7,2/10/550 УХЛ1 | 305A_031 | ШТ | 165 | 48 |  | 71 | [6 empty] | 3 | 287
63 | 2068216 | ОПН-П-6/7,6/10/300 УХЛ1 | 305A_017 | ШТ |  | 24 |  |  | 3 | 3 |  | 12 |  |  | 8 | 50
64 | 2273764 | ОПН-П-6/7,6/10/550 УХЛ1 | 305A_032 | ШТ | [9 empty] | 9 |  | 9
65 | 2354884 | Устройство защиты УЗПН-10-Ш | #N/A | ШТ |  |  |  | 130 | [7 empty] | 130
| ИТОГО |  |  |  | 2502 | 1869 | 2030 | 1332 | 1559 | 564 | 540 | 469 | 635 | 540 | 3475 | 15515

## Условия поставки
305A |  | ОПН 0,4-10 кВ
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020 г.