## ТО
Приложение №1 к техническому заданию на техническое обслуживание эл. сетей 0,4-10 кВ
Детализация объемов работ по техническое обслуживание эл. сетей 0,4-110 кВ (обрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛ) филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" на 2017 год
№ п/п | Филиал | Структурное подразделение | Класс напряжения, кВ | Энергообъект (ПС, ВЛ. РУ, ТП, КТП, здание) | Диспетчерское наименование оборудования / здания | Код ТМ верхнего уровня | Время начала работ | Время окончания работ | Перечень работ | Кол-во деревьев
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 172 Ф-1 | VN004-00094265 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 11
2 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 172 Ф-2 | VN004-00131618 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 22
3 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 172 Ф-3 | VN004-00131620 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 8
4 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 172 Ф-4 | VN004-00131622 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 25
5 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 111 Ф-2 | VN004-00131425 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 83
6 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 111Ф-3 | VN004-00131427 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 8
7 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 148 Ф-1 | VN004-00094179 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 22
8 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 148 Ф-2 | VN004-00131548 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 30
9 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 31 Ф-1 | VN004-00093135 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 34
10 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-88 Ф-2 | VN004-00131338 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 16
11 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 88 Ф-3 | VN004-00131340 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 25
12 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 177 Ф-2 | VN004-00131629 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 16
13 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП- 17 Ф-1 | VN004-00092964 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 18
14 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-31 Ф-2 | VN004-00131223 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 7
15 | Смоленскэнерго | СГРЭС | 0.4 | ВЛ | ВЛ-0,4кВ ТП-31 Ф-4 | VN004-00032361 | февраль | февраль | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 7
16 | Смоленскэнерго | ЗУСПС | 35 | ПС | ПС 35/10кВ Одинцово | PS035-001097 | ноябрь | ноябрь | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 20
17 | Смоленскэнерго | ЗУСПС | 110 | ПС | ПС110/35/10 Козино | PS 110-000835 | ноябрь | ноябрь | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 47
18 | Смоленскэнерго | ЗУСПС | 110 | ПС | ПС 110/6 Западная | PS 110-000929 | ноябрь | ноябрь | Обрезка кроны на отдельных деревьях Утилизация порубочных остатков | 30
[9 empty] | ИТОГО: | 429