## Лист1
Приложение № 1
Перечень оборудования комплексных систем контроля доступа и периметральной сигнализации установленных на объектах филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго».
КСКД на электросетевых объктах
№ п/п | РЭС/Служба | Объект | Перечень основного оборудования системы (в т.ч. датчики, блоки, антены и т.д.) | кол-во | ед.изм. | Адрес
1 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110 кВ № 18 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, с. Малышево, ул. Октябрьская, 581 "а"
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 3 | шт.
2 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110 кВ № 23 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, п.г.т. Сомово, ул. Знаменская, 55 "а"
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 21 | шт.
3 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110 кВ № 28 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, ул. Тепличная, 1 "б"
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 2 | шт.
4 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110 кВ № 45 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, ул. Пирогова, 19 "а"
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
5 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110 кВ Алёна | Передающая базовая станция | 1 | шт. | Рамонский район, 260 м. восточнее 484 км. автомагистрали « М4 Дон»
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
6 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/6кВ №9 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Центральный район, ул. Дарвина, 1а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 2 | шт.
7 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/10/6 кВ № 20 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Центральный р-н, ул. Транспортная, 56а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
8 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/6/6 кВ № 25 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Советский р-н, ул. Олеко Дундича, 2а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
9 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/6/6 кВ № 6 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Левобережный р-н, ул. Арзамасская, 2а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
10 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/6/6 кВ № 27 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Железнодорожный р-он, Ленинский проспект, 156а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
11 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110кВ № 37 ОРУ-110 Отрожка | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Железнодорожный р-н, ул. Южная, 60а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
12 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/35/6 кВ № 47 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Железнодорожный район, ул. Куйбышева, 91а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
13 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/35/6 кВ №29 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Советский район, пгт. Придонской, ул. Латненская, 23
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
14 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/35/10 кВ № 30 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. Вл. Невского, 21в
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
15 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/6 кВ № 42 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский р-он, ул. Краснодонская, 26а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
16 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/35/10 кВ №32 | Передающая базовая станция «Омега» | 1 | шт. | г. Воронеж, с. Никольское, Левобережный район, ул. Майская, 2а
|  |  | Блок выносной индикации «БВИ-Омега» | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику «Омега» | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
17 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/6 кВ № 43 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Левобережный р-н, ул. Ростовская, 51а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
18 | ВУ СПС УВС | Передающая станция на ПС 110/6 кВ № 44 | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Воронеж, Левобережный район, ул. Просторная, 51а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
19 | КУ СПС | ПС 110 кВ Манино | Передающая базовая станция | 1 | комплект | Воронежская обл., Калачеевский р-н, с.Манино юго-западнее в 50 м. участка N2 по ул.Новая
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | комплект
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | комплект
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | комплект
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 2 | шт
20 | КУ СПС | ПС 110 кВ Калачеевская | Передающая базовая станция | 1 | комплект | Воронежская обл., Калачеевский р-н, п. Калачеевский, северо-западнее в 1300 м уч.N1 по ул.Центральная
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | комплект
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | комплект
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | комплект
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 2 | шт
21 | КУ СПС | ПС 110 кВ Калач-1 | Передающая базовая станция | 1 | комплект | Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Подстанция Калач-1 д.1
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | комплект
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | комплект
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | комплект
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 2 | шт
22 | КУ СПС | ПС 110 кВ Калач-2 | Передающая базовая станция «Омега» | 1 | комплект | Воронежская обл., г.Калач, ул.Элеваторная, д.62
|  |  | Блок выносной индикации «БВИ-Омега» | 1 | комплект
|  |  | Антенна штыревая к передатчику «Омега» | 1 | комплект
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | комплект
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт
23 | ЛУ СПС | ПС 110 кВ АНП | Передающая базовая станция | 1 | шт. | Лискинский р-н, - с.Ст.Покровка
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 3 | шт.
24 | ЛУ СПС | ПС 110 кВ Добрино | Передающая базовая станция | 1 | шт. | Лискинский р-н, с. Тресоруково, пер.Мира, 9а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
25 | ЛУ СПС | ПС 110 кВ 2-я Пятилетка | Передающая базовая станция | 1 | шт. | Лискинский р-н с.2-я Пятилетка, ул.Свободы 1а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
26 | ЛУ СПС | ПС 110 кВ Лискинская | Передающая базовая станция | 1 | шт. | г. Лиски, ул.Воронежская
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
27 | ЛУ СПС | ПС 110 кВ Давыдовка | Передающая базовая станция | 1 | шт. | Лискинский р-н, с.Дракино, ул.Ленина, д.262
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
|  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
28 | ЛУ СПС | РП 10 кВ Новобелая | Передающая базовая станция | 1 | шт. | с. Новобелая, Кантемировского р-на
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
29 | ЛУ СПС | ПС 35 кВ Титаревка | Передающая базовая станция | 1 | шт. | с. Титаревка, Кантемировского р-на
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
30 | ЛУ СПС | ПС 35 кВ Куликовка | Передающая базовая станция | 1 | шт. | с. Куликовка, Кантемировского р-на
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
31 | ЛУ СПС | ПС 35 кВ Дружба | Передающая базовая станция | 1 | шт. | Кантемировский р-н., с.Касьяновка, ул.Театральная 1а
|  |  | Блок выносной индикации | 1 | шт.
|  |  | Антенна штыревая к передатчику | 1 | шт.
|  |  | Считыватель proxy-карт «Em-Reader-Me» (антивандальное исполнение) | 1 | шт.
Периметральная сигнализация на электросетевых объектах
№ п/п | Служба | Объект | Перечень основного оборудования системы (в т.ч. датчики, блоки, антены и т.д.) | кол-во | ед.изм. | Адрес
1 | ВУ СПС УВС | ПС 110/6 кВ №9 | Извещатель ИД-70 | 7 | шт. | г. Воронеж, Центральный район, ул. Дарвина, 1а
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
2 | ВУ СПС УВС | ПС 110/6/6 кВ № 27 | Блок защитный световой БЗС | 1 | шт. | г. Воронеж, Железнодорожный р-он, Ленинский проспект, 156а
|  |  | Блок защитный коммутационный БЗК | 2 | шт.
|  |  | Прибор контроля и управления С2000-М | 1 | шт.
|  |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П SMD | 1 | шт.
|  |  | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | 5 | шт.
|  |  | Блок питания РИП-24 | 1 | шт.
|  |  | Считыватель ТМ | 1 | шт.
|  |  | Светозвуковой оповещатель УСС-1-12 | 1 | шт.
|  |  | Блок контроля и индикации С2000-БКИ | 1 | шт.
|  |  | Извещатель фотоэлектрический AX-200 PLUS | 8 | шт.
|  |  | Извещатель фотоэлектрический AX-100 PLUS | 4 | шт.
3 | ВУ СПС УВС | ПС 110/10 кВ № 28 | Пульт управления С2000-М | 1 | шт. | г. Воронеж, Советский район, ул. Тепличная, 1б
|  |  | Сигнал 20П | 1 | шт.
|  |  | Блок реле С2000 СП1 | 1 | шт.
|  |  | Прибор JSM C2000 УО-4С | 1 | шт.
|  |  | Блок питания РИП 24 исп.50 | 1 | шт.
|  |  | Блок защиты БЗК исп.02 | 1 | шт.
|  |  | Блок защиты БЗЛ | 12 | шт.
|  |  | Маяк-12-КП | 1 | шт.
|  |  | Датчик АХ-100 TF | 10 | шт.
4 | ВУ СПС УВС | ПС 110/35/6 кВ №29 | Блок обработки сигналов | 1 | шт. | г. Воронеж, Советский район, пгт. Придонской, ул. Латненская, 23
|  |  | Блок питания БП 220/27-2 | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ИД-70 | 2 | шт.
5 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ № 30 | Блок обработки сигналов | 1 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский район, ул. Вл. Невского, 21в
|  |  | Блок питания БП 220/27-2 | 1 | шт.
|  |  | Извещатель ИД-70 | 2 | шт.
6 | ВУ СПС УВС | ПС 110/10 кВ Радуга | ПКП РС 1864 NKEH | 1 | шт. | Н.Усманский район, г. Воронеж, ул.Пограничников, 2а
|  |  | ИК извещатель Optex LX 402 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель STA-454 M2 | 8 | шт.
7 | ВУ СПС УВС | ПС 110/35/10 кВ Курская | ПКП РС 1864 NKEH | 1 | шт. | Семилукский р-он, поворот на п.г.т. Латная а/дороги А-144 Курск-Воронеж, 199км
|  |  | ИК извещатель Optex LX 402 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель STA-454 M2 | 8 | шт.
8 | ВУ СПС УВС | ПС 110/10/6 кВ № 20 | Извещатель ИД-70 | 5 | шт. | г. Воронеж, Центральный район, ул. Транспортная, 56а
|  |  | Извещатель ИД-50 | 1 | шт.
|  |  | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт.
9 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ Студенческая | Резервный источник питания РИП-24 | 1 | шт. | г. Воронеж, Коминтерновский район, Московский пр-т, 179/1
|  |  | Извещатель охранный инфракрасный пасивный ИД-12Е | 4 | шт.
|  |  | Извещатель охранный инфракрасный пасивный ИД-40 | 2 | шт.
|  |  | Извещатель охранный инфракрасный пасивный ИД-70 | 1 | шт.
|  |  | Автоматический выключатель ВА 47-29 1P10А | 1 | шт.
10 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №47 | Блок сигнально-пусковой | 7 | шт. | г. Воронеж, Железнодорожный район, ул. Куйбышева, 91а
|  |  | Блок индикации | 1 | шт.
|  |  | Извещатель Optex АX-100 (200) | 13 | шт.
|  |  | Резервный источник питания РИП-24 | 1 | шт.
11 | ВУ СПС УВС | ПС 110 кВ №45 | Извещатель Optex АX-100 (200) | 16 | шт. | г. Воронеж, ул. Пирогова, 19 "а"
|  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 | шт.
|  |  | Резервный источник питания Скат-1200 | 1 | шт.
|  |  | ПКП С-200 | 1 | шт.
12 | ВУ СПС УВС | ПС 35 кВ Новоживотинное | Извещатель Optex АX-100 (200) | 10 | шт. | Воронежская обл., Рамонский район, с.Новоживотинное, ул. Солнечная, дом 2
|  |  | Блок сигнально-пусковой | 1 | шт.
|  |  | ПКП С-200 | 1 | шт.
|  |  | Резервный источник питания Скат-1200 | 1 | шт.
13 | ЛУ СПС УВС | РП 10 кВ Новобелая | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт. | с. Новобелая, Кантемировского р-на
|  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
14 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Титаревка | Передатчик | 1 | шт. | с. Титаревка, Кантемировского р-на
|  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
15 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Куликовка | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт. | с. Куликовка, Кантемировского р-на
|  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
16 | ЛУ СПС УВС | ПС 35 кВ Дружба | Источник бесперебойного питания «Скат-1200Б» | 1 | шт. | Кантемировский р-н., с.Касьяновка, ул.Театральная 1а
|  |  | Извещатель охранный магнитноконтактный ИО 102-20/А2М | 4 | шт.
Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УВС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Воронежэнерго» В.В. Измайлов