## кол-во
| 207B | Светильники
[7 empty] | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2061944 | Аккумулятор для фонаря ФОС-3 6В 4Ач | 3Э | 207B | 207B_121 | ШТ | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
2 | 2319544 | Аппарат ЭПРА Гелиос 150Вт | 3Э | 207B | 207B_152 | ШТ |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | 9
3 | 2265502 | Балласт BTA 36W 230V B1 Philips | 3Р | 207B | 207B_154 | ШТ |  |  |  | 5 | [7 empty] | 5
4 | 2265502 | Балласт BTA 36W 230V B1 Philips | 3Э | 207B | 207B_154 | ШТ |  |  |  | 10 | [7 empty] | 10
5 | 2256087 | Дроссель 1И 100 ДНаТ 46Н-003 УХЛ2 | 7 | 207B | 207B_103 | ШТ | 85 | [10 empty] | 85
6 | 2070079 | Дроссель 1И 125ДРЛ44Н-007 УХЛ2 | 7 | 207B | 207B_184 | ШТ | [10 empty] | 50 | 50
7 | 2070079 | Дроссель 1И 125ДРЛ44Н-007 УХЛ2 | 3Э | 207B | 207B_184 | ШТ | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
8 | 2256094 | Дроссель 1И 150ДНаТ46Н-015 УХЛ2 | 7 | 207B | 207B_104 | ШТ | 1380 | [9 empty] | 110 | 1490
9 | 2256092 | Дроссель 1И 250 ДНаТ 46Н-003 УХЛ2 | 7 | 207B | 207B_106 | ШТ | 310 | [6 empty] | 30 |  |  | 195 | 535
10 | 2218950 | Дроссель 1И125ДРЛ64Н-001 УХЛ1 | 7 | 207B | 207B_109 | ШТ | [10 empty] | 100 | 100
11 | 2246759 | Дроссель 1И250ДНаТ44Н-003 УХЛ2 | 7 | 207B | 207B_105 | ШТ | [10 empty] | 49 | 49
12 | 2119945 | Дроссель 1И250ДРЛ44-017 УХЛ1 | 7 | 207B | 207B_110 | ШТ | [10 empty] | 100 | 100
13 | 2226978 | Дроссель 1И250ДРЛ44Н-003 УХЛ2 | 7 | 207B | 207B_111 | ШТ | [7 empty] | 173 |  |  | 295 | 468
14 | 2226978 | Дроссель 1И250ДРЛ44Н-003 УХЛ2 | 3Э | 207B | 207B_111 | ШТ | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
15 | 2009602 | Дроссель 1И250ДРЛ44Н-008 УХЛ1 | 7 | 207B | 207B_112 | ШТ | [10 empty] | 115 | 115
16 | 2256091 | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001 УХЛ2 | 7 | 207B | 207B_108 | ШТ | 262 | [9 empty] | 100 | 362
17 | 2256091 | Дроссель 1И400ДНаТ46Н-001 УХЛ2 | 3Р | 207B | 207B_108 | ШТ | [10 empty] | 1 | 1
18 | 2062250 | Дроссель 1И400ДРЛ44Н-009 УХЛ2 | 7 | 207B | 207B_113 | ШТ | [10 empty] | 70 | 70
19 | 2256093 | Дроссель 1И70ДНаТ46Н-013 УХЛ2 | 7 | 207B | 207B_102 | ШТ | 350 | [9 empty] | 30 | 380
20 | 2274794 | Кронштейн К1П-0,5-0,5 | 3Р | 207B | 207B_140 | ШТ | [8 empty] | 4 | 16 |  | 20
21 | 2270061 | Патрон Е27 Н10 2РП-070 УХЛ4 | 3Э | 207B | 207B_096 | ШТ | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
22 | 2327527 | Патрон Е27 настен. карб. 4А 250В PM06 | 3Р | 207B | 207B_146 | ШТ | 50 |  |  |  |  | 51 | [5 empty] | 101
23 | 2327527 | Патрон Е27 настен. карб. 4А 250В PM06 | 3Э | 207B | 207B_146 | ШТ | [5 empty] | 5 |  |  | 50 |  |  | 55
24 | 2043774 | Патрон Е27 ФнП-02 УХЛ4 | 7 | 207B | 207B_094 | ШТ |  |  |  |  | 60 | [6 empty] | 60
25 | 2043774 | Патрон Е27 ФнП-02 УХЛ4 | 3Р | 207B | 207B_094 | ШТ | [7 empty] | 6 |  |  |  | 6
26 | 2270007 | Патрон Е-27 ФнП-03 | 3Р | 207B | 207B_095 | ШТ | [7 empty] | 92 |  |  |  | 92
27 | 2057395 | Патрон Е27 ЦКБ-06 | 7 | 207B | 207B_093 | ШТ | 702 | [10 empty] | 702
28 | 2317549 | Патрон керамический Е27-IP20-КЭАЗ | 7 | 207B | 207B_098 | ШТ | [10 empty] | 150 | 150
29 | 2317549 | Патрон керамический Е27-IP20-КЭАЗ | 3Р | 207B | 207B_098 | ШТ |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 20
30 | 2064313 | Патрон керамический Е40 | 7 | 207B | 207B_100 | ШТ |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 199 | 229
31 | 2045967 | Патрон фарфоровый Е40 Голиаф | 7 | 207B | 207B_099 | ШТ | 330 | [9 empty] | 115 | 445
32 | 2260442 | Плафон Шар d150 | 3Р | 207B | 207B_137 | ШТ | [7 empty] | 5 |  |  |  | 5
33 | 2339798 | Прибор ЭСПП-90-02-1 | 3Э | 207B | 207B_205 | ШТ | [10 empty] | 2 | 2
34 | 2315929 | Прибор ЭСПП-90-04-1 | 3Э | 207B | 207B_144 | ШТ |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 3
35 | 2257746 | Прожектор GL 2702 2х500W Feron | 3Э | 207B | 207B_085 | ШТ | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
36 | 2268267 | Прожектор NFL-FH1-150-R7s/WH | 7 | 207B | 207B_008 | ШТ | 20 | [10 empty] | 20
37 | 2326152 | Прожектор PFL-10W RGB Jazzway IP65 | 3Э | 207B | 207B_196 | ШТ |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
38 | 2330457 | Прожектор светодиодный СДО3-50 IP65 ASD | 7 | 207B | 207B_149 | ШТ | 23 | [10 empty] | 23
39 | 2330457 | Прожектор светодиодный СДО3-50 IP65 ASD | 3Р | 207B | 207B_149 | ШТ | 6 |  |  |  | 15 |  |  | 8 |  |  |  | 29
40 | 2330457 | Прожектор светодиодный СДО3-50 IP65 ASD | 3Э | 207B | 207B_149 | ШТ |  |  |  | 17 | [7 empty] | 17
41 | 2333711 | Рассеиватель V2-А0-МР00-02.2.0007.20 | 7 | 207B | 207B_200 | ШТ | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10
42 | 2271830 | Светильник ARS/S 2х18 | 3Э | 207B | 207B_138 | ШТ | [10 empty] | 4 | 4
43 | 2230734 | Светильник Camelion KD-017A | 3Э | 207B | 207B_203 | ШТ | [10 empty] | 4 | 4
44 | 2339726 | Светильник GALAD Омега LED-120-ШБ/У50 | 3Р | 207B | 207B_159 | ШТ | [8 empty] | 4 |  |  | 4
45 | 2287691 | Светильник LL-ДКУ 02-060-0311-65D | 7 | 207B | 207B_004 | ШТ |  |  | 10 | [8 empty] | 10
46 | 2287691 | Светильник LL-ДКУ 02-060-0311-65D | 3Э | 207B | 207B_004 | ШТ | [10 empty] | 3 | 3
47 | 2266085 | Светильник NBL-02-60 Е27 Navigator | 3Р | 207B | 207B_188 | ШТ | [8 empty] | 10 |  |  | 10
48 | 2344654 | Светильник Polar LED-35-847-21 IP65 | 3Р | 207B | 207B_195 | ШТ |  |  |  | 19 | 8 | [6 empty] | 27
49 | 2344654 | Светильник Polar LED-35-847-21 IP65 | 3Э | 207B | 207B_195 | ШТ |  |  |  | 187 | [5 empty] | 10 |  | 197
50 | 2339779 | Светильник Айсберг 41-021 SAN LED | 3Э | 207B | 207B_161 | ШТ | [10 empty] | 12 | 12
51 | 2330773 | Светильник Айсберг СС 03-НР-О-28-1250 | 3Э | 207B | 207B_150 | ШТ | [10 empty] | 4 | 4
52 | 2264716 | Светильник Армстронг встраиваемый 24Вт | 3Р | 207B | 207B_010 | ШТ |  | 12 | [9 empty] | 12
53 | 2264716 | Светильник Армстронг встраиваемый 24Вт | 3Э | 207B | 207B_010 | ШТ |  |  | 6 | [8 empty] | 6
54 | 2301116 | Светильник ВАРТОН V-01-070-036-6500K | 7 | 207B | 207B_199 | ШТ | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10
55 | 2295288 | Светильник встраиваемый ЛВО 4х18- CSVT | 7 | 207B | 207B_162 | ШТ | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
56 | 2295288 | Светильник встраиваемый ЛВО 4х18- CSVT | 3Р | 207B | 207B_162 | ШТ | [5 empty] | 20 |  |  | 31 |  |  | 51
57 | 2295288 | Светильник встраиваемый ЛВО 4х18- CSVT | 3Э | 207B | 207B_162 | ШТ | [9 empty] | 12 |  | 12
58 | 2225540 | Светильник Выход УСА-1 | 3Э | 207B | 207B_189 | ШТ | [8 empty] | 2 |  |  | 2
59 | 2004011 | Светильник Дельта 1 на подставке | 3Э | 207B | 207B_012 | ШТ | 3 | [8 empty] | 5 | 5 | 13
60 | 2125137 | Светильник Дельта с АПП на струбцине 11В | 7 | 207B | 207B_011 | ШТ | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
61 | 2125137 | Светильник Дельта с АПП на струбцине 11В | 3Э | 207B | 207B_011 | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
62 | 2339379 | Светильник ДКУ 01-78-50-Д120 | 3Р | 207B | 207B_187 | ШТ | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
63 | 2339379 | Светильник ДКУ 01-78-50-Д120 | 3Э | 207B | 207B_187 | ШТ |  |  |  | 9 | [7 empty] | 9
64 | 2110374 | Светильник ЖКУ 02-250-003 со стеклом | 3Р | 207B | 207B_019 | ШТ | [8 empty] | 2 | 14 |  | 16
65 | 2063160 | Светильник ЖКУ 16-150-001 | 7 | 207B | 207B_017 | ШТ | [7 empty] | 28 |  |  | 15 | 43
66 | 2045018 | Светильник ЖКУ 16-250-001 | 7 | 207B | 207B_021 | ШТ | 423 | [6 empty] | 216 |  |  | 20 | 659
67 | 2045018 | Светильник ЖКУ 16-250-001 | 3Р | 207B | 207B_021 | ШТ | [5 empty] | 4 | 4 |  |  |  |  | 8
68 | 2045018 | Светильник ЖКУ 16-250-001 | 3Э | 207B | 207B_021 | ШТ | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
69 | 2318398 | Светильник ЖКУ 16-250-001 с ЭПРА | 3Р | 207B | 207B_181 | ШТ | 4 | [10 empty] | 4
70 | 2014130 | Светильник ЖКУ 16-400-001 | 7 | 207B | 207B_024 | ШТ | 303 | [9 empty] | 30 | 333
71 | 2318456 | Светильник ЖКУ 16-400-001 с ЭПРА | 3Р | 207B | 207B_204 | ШТ | [10 empty] | 2 | 2
72 | 2336944 | Светильник ЖКУ 21-150-004 со стеклом | 7 | 207B | 207B_183 | ШТ | [10 empty] | 2 | 2
73 | 2255828 | Светильник ЖКУ 21-150-014 | 7 | 207B | 207B_018 | ШТ | 2765 | [10 empty] | 2765
74 | 2255829 | Светильник ЖКУ 21-70-014 | 7 | 207B | 207B_016 | ШТ | 80 | [10 empty] | 80
75 | 2318416 | Светильник ЖКУ 21-70-014 с ЭПРА | 3Э | 207B | 207B_182 | ШТ |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
76 | 2255830 | Светильник ЖТУ 06-150-004 Шар молоч.бел | 7 | 207B | 207B_033 | ШТ | [10 empty] | 25 | 25
77 | 2057381 | Светильник ЖТУ 06-150-006 | 7 | 207B | 207B_034 | ШТ | [10 empty] | 25 | 25
78 | 2277321 | Светильник ЖТУ 06-70-004 | 7 | 207B | 207B_031 | ШТ | 40 | [10 empty] | 40
79 | 2024619 | Светильник ЛВО 11 4х18-901 595х595 | 3Р | 207B | 207B_125 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
80 | 2015834 | Светильник ЛВО 13-4х18-772/F | 7 | 207B | 207B_036 | ШТ | [8 empty] | 25 |  |  | 25
81 | 2015834 | Светильник ЛВО 13-4х18-772/F | 3Р | 207B | 207B_036 | ШТ | [10 empty] | 60 | 60
82 | 2221965 | Светильник ЛП0 01-2х36-004УХЛ4 ГОСТ15150 | 3Э | 207B | 207B_038 | ШТ | [9 empty] | 5 |  | 5
83 | 2274452 | Светильник ЛПБ 3017 2х36 | 7 | 207B | 207B_190 | ШТ | [8 empty] | 10 |  |  | 10
84 | 2013485 | Светильник ЛПО 418 635 NC (418 А30) | 3Э | 207B | 207B_168 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
85 | 2230713 | Светильник ЛПО 46 2х36-504 IP20 | 7 | 207B | 207B_039 | ШТ | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
86 | 2230713 | Светильник ЛПО 46 2х36-504 IP20 | 3Э | 207B | 207B_039 | ШТ | [10 empty] | 24 | 24
87 | 2124891 | Светильник ЛПО 50-2х40-001 | 3Р | 207B | 207B_040 | ШТ | [10 empty] | 40 | 40
88 | 2005260 | Светильник ЛПО 62-2х40 | 3Э | 207B | 207B_040 | ШТ | [7 empty] | 10 |  |  |  | 10
89 | 2062211 | Светильник ЛПО 71 4х18-582/F | 3Э | 207B | 207B_042 | ШТ | [9 empty] | 50 |  | 50
90 | 2105786 | Светильник ЛСП 2х36 IP65 TL/PE | 3Р | 207B | 207B_127 | ШТ | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
91 | 2105786 | Светильник ЛСП 2х36 IP65 TL/PE | 3Э | 207B | 207B_127 | ШТ | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
92 | 2351410 | Светильник ЛСП 61-2х18-001 IP65 PRO | 7 | 207B | 207B_212 | ШТ | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
93 | 2017839 | Светильник настольный КТ008С | 3Э | 207B | 207B_186 | ШТ |  | 3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 7
94 | 2024213 | Светильник НББ 61-60 | 3Р | 207B | 207B_045 | ШТ | 345 | [9 empty] | 60 | 405
95 | 2024213 | Светильник НББ 61-60 | 3Э | 207B | 207B_045 | ШТ | [10 empty] | 4 | 4
96 | 2013582 | Светильник НББ 64-60 | 3Э | 207B | 207B_123 | ШТ | [10 empty] | 12 | 12
97 | 2217064 | Светильник НББ 64-60-110 Шар | 3Р | 207B | 207B_132 | ШТ | 19 | [10 empty] | 19
98 | 2278480 | Светильник НБП 02-60-030 | 3Р | 207B | 207B_171 | ШТ | [9 empty] | 66 |  | 66
99 | 2278480 | Светильник НБП 02-60-030 | 3Э | 207B | 207B_171 | ШТ | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
100 | 2014828 | Светильник НПБ 1101 100 Вт | 3Р | 207B | 207B_046 | ШТ | 29 | [10 empty] | 29
101 | 2014828 | Светильник НПБ 1101 100 Вт | 3Э | 207B | 207B_046 | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  | 1
102 | 2002431 | Светильник НПП 03-100-003 | 3Р | 207B | 207B_050 | ШТ | [7 empty] | 198 |  |  |  | 198
103 | 2002431 | Светильник НПП 03-100-003 | 3Э | 207B | 207B_050 | ШТ | [7 empty] | 5 |  |  |  | 5
104 | 2100742 | Светильник НСП 02-100-001 | 3Р | 207B | 207B_051 | ШТ | 144 | [8 empty] | 20 |  | 164
105 | 2018945 | Светильник НСП 02-100-002 | 3Р | 207B | 207B_052 | ШТ |  |  |  | 88 | [7 empty] | 88
106 | 2018945 | Светильник НСП 02-100-002 | 3Э | 207B | 207B_052 | ШТ |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100
107 | 2070469 | Светильник НСП 02-100-003 | 3Р | 207B | 207B_174 | ШТ |  |  |  |  | 19 | [6 empty] | 19
108 | 2216551 | Светильник НСП 02-200-021 | 3Э | 207B | 207B_054 | ШТ | [9 empty] | 10 |  | 10
109 | 2274608 | Светильник перенос. ЛН 60Вт Е27 230В 10м | 7 | 207B | 207B_175 | ШТ | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
110 | 2347008 | Светильник переносной CD306A 30LED 12V | 3Э | 207B | 207B_197 | ШТ |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
111 | 2216439 | Светильник переносной УП-1Р 36В | 3Э | 207B | 207B_131 | ШТ | [7 empty] | 7 |  |  |  | 7
112 | 2274506 | Светильник переносной ЭРА WL-1s-7m | 3Э | 207B | 207B_070 | ШТ |  |  | 5 | 1 | [7 empty] | 6
113 | 2053164 | Светильник ПСХ-60 | 3Р | 207B | 207B_059 | ШТ | 207 |  |  |  | 13 |  | 64 |  |  |  | 40 | 324
114 | 2053164 | Светильник ПСХ-60 | 3Э | 207B | 207B_059 | ШТ | [10 empty] | 4 | 4
115 | 2216353 | Светильник РКУ 02-125-003 | 3Р | 207B | 207B_198 | ШТ |  |  |  |  | 9 | [6 empty] | 9
116 | 2007988 | Светильник РКУ 02-250-003 с/с | 7 | 207B | 207B_060 | ШТ | [8 empty] | 40 | 80 |  | 120
117 | 2007988 | Светильник РКУ 02-250-003 с/с | 3Р | 207B | 207B_060 | ШТ |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  | 8
118 | 2039481 | Светильник РКУ 06-250-012М | 7 | 207B | 207B_126 | ШТ |  |  |  |  | 13 | [6 empty] | 13
119 | 2063155 | Светильник РКУ 16-250-001 | 7 | 207B | 207B_063 | ШТ | [7 empty] | 2 |  |  | 20 | 22
120 | 2063155 | Светильник РКУ 16-250-001 | 3Р | 207B | 207B_063 | ШТ |  |  |  |  | 4 | 10 | [5 empty] | 14
121 | 2065467 | Светильник РКУ 16-400-001 | 7 | 207B | 207B_202 | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
122 | 2071788 | Светильник РТУ 06-125-004 Шар | 7 | 207B | 207B_067 | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
123 | 2300226 | Светильник светод. ДКУ-02-120-0301-65Д | 7 | 207B | 207B_013 | ШТ |  |  | 10 | [8 empty] | 10
124 | 2300226 | Светильник светод. ДКУ-02-120-0301-65Д | 3Р | 207B | 207B_013 | ШТ |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 3
125 | 2348852 | Светильник светод.TL-STREET 55PR Plus 5K | 7 | 207B | 207B_194 | ШТ | [7 empty] | 61 | 3 |  |  | 64
126 | 2336139 | Светильник светодиодн. QUANTUM 120/1MA-K | 7 | 207B | 207B_191 | ШТ | [8 empty] | 2 |  |  | 2
127 | 2302306 | Светильник светодиодный DS-Prom-30 | 3Р | 207B | 207B_002 | ШТ | 18 | [10 empty] | 18
128 | 2268847 | Светильник светодиодный NR-AL-10PW | 3Р | 207B | 207B_009 | ШТ | [10 empty] | 60 | 60
129 | 2268847 | Светильник светодиодный NR-AL-10PW | 3Э | 207B | 207B_009 | ШТ | [10 empty] | 10 | 10
130 | 2327624 | Светильник светодиодный PPL 595/4-64LG | 7 | 207B | 207B_176 | ШТ | 520 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 545
131 | 2327624 | Светильник светодиодный PPL 595/4-64LG | 3Р | 207B | 207B_176 | ШТ |  | 50 |  | 48 | 40 | [6 empty] | 138
132 | 2327624 | Светильник светодиодный PPL 595/4-64LG | 3Э | 207B | 207B_176 | ШТ |  |  |  | 471 | [7 empty] | 471
133 | 2336164 | Светильник светодиодный QUANTUM 90/1MA-K | 7 | 207B | 207B_192 | ШТ | 100 | [7 empty] | 2 |  |  | 102
134 | 2343617 | Светильник светодиодный ДВО-36w | 7 | 207B | 207B_193 | ШТ |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 25
135 | 2343617 | Светильник светодиодный ДВО-36w | 3Р | 207B | 207B_193 | ШТ | [9 empty] | 40 |  | 40
136 | 2343617 | Светильник светодиодный ДВО-36w | 3Э | 207B | 207B_193 | ШТ | [7 empty] | 4 |  |  |  | 4
137 | 2278999 | Светильник УСС60-Магистраль Ш | 3Р | 207B | 207B_142 | ШТ | 10 | [10 empty] | 10
138 | 2018914 | Стартер 20С-127-1 | 3Э | 207B | 207B_071 | ШТ | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80
139 | 2016407 | Стартер 80С-220-2 4-80Вт | 7 | 207B | 207B_072 | ШТ | [7 empty] | 300 |  |  |  | 300
140 | 2016407 | Стартер 80С-220-2 4-80Вт | 3Э | 207B | 207B_072 | ШТ |  |  |  |  | 250 | 40 | [5 empty] | 290
141 | 2234945 | Стартер S10 4-80Вт 240В | 7 | 207B | 207B_178 | ШТ | [5 empty] | 75 | [5 empty] | 75
142 | 2234945 | Стартер S10 4-80Вт 240В | 3Р | 207B | 207B_178 | ШТ |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
143 | 2234945 | Стартер S10 4-80Вт 240В | 3Э | 207B | 207B_178 | ШТ | 150 |  |  | 260 | [7 empty] | 410
144 | 2234713 | Стартер S2 4-22W SER 220-240V Philips | 7 | 207B | 207B_134 | ШТ | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
145 | 2234713 | Стартер S2 4-22W SER 220-240V Philips | 3Р | 207B | 207B_134 | ШТ | [10 empty] | 299 | 299
146 | 2234713 | Стартер S2 4-22W SER 220-240V Philips | 3Э | 207B | 207B_134 | ШТ | 20 |  |  | 400 | [7 empty] | 420
147 | 2109699 | Стартер ST 111 220V OSRAM | 3Э | 207B | 207B_075 | ШТ | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  | 50 |  | 50 | 240
148 | 2053315 | Стартер ST 151 SCHP 1200 | 7 | 207B | 207B_179 | ШТ | [8 empty] | 250 |  |  | 250
149 | 2053315 | Стартер ST 151 SCHP 1200 | 3Э | 207B | 207B_179 | ШТ | [10 empty] | 300 | 300
150 | 2278541 | Стартер ST-111 25-65W OSRAM | 3Р | 207B | 207B_075 | ШТ |  |  |  | 30 | [7 empty] | 30
151 | 2007833 | Стартер ST111 4-80W 220В Basic | 7 | 207B | 207B_180 | ШТ |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 150 |  |  | 200
152 | 2007833 | Стартер ST111 4-80W 220В Basic | 3Р | 207B | 207B_180 | ШТ | [10 empty] | 100 | 100
153 | 2007833 | Стартер ST111 4-80W 220В Basic | 3Э | 207B | 207B_180 | ШТ | [7 empty] | 10 | 30 | 50 | 150 | 240
154 | 2105375 | Стартер ST151 4-22W 127В Basic | 7 | 207B | 207B_073 | ШТ |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100
155 | 2105375 | Стартер ST151 4-22W 127В Basic | 3Э | 207B | 207B_073 | ШТ | 20 | [10 empty] | 20
156 | 2020236 | Стартер СК 127 4-20Вт | 7 | 207B | 207B_124 | ШТ | [7 empty] | 400 |  |  |  | 400
157 | 2020236 | Стартер СК 127 4-20Вт | 3Э | 207B | 207B_124 | ШТ | 20 | [10 empty] | 20
158 | 2072980 | Стекло защитное светильника РТУ/ЖТУ06 | 7 | 207B | 207B_076 | ШТ | [10 empty] | 50 | 50
159 | 2222476 | Таймер BND-50/SG3 Camelion | 3Э | 207B | 207B_201 | ШТ | 2 | [10 empty] | 2
160 | 2002083 | Устройство ИЗУ 70-400 | 7 | 207B | 207B_115 | ШТ | [10 empty] | 105 | 105
161 | 2065942 | Устройство ИЗУ Z 400 MK | 7 | 207B | 207B_116 | ШТ | 1944 | [9 empty] | 1000 | 2944
162 | 2259947 | Устройство ИЗУ-0-1000/220-В-010 УХЛ2 | 7 | 207B | 207B_117 | ШТ | [10 empty] | 80 | 80
| ИТОГО | [16 empty] | 20859
Сумма по ПЗ
% от ПЗ

## Условия поставки
207B |  | Светильники
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, Проспект Калинина 66, ЦС филиала Тверьэнерго | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течении 10 кдн с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2018г.