УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» ________________ Колубанов И.В. «____»________________2020 г.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________ Демьянец Р.В.

«____»______________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7_57_139

Поставка аккумуляторных батарей

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

(ПЗ 2020 г. закупка №70002277)

на 6 листах

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________ Симонов Е. Е.

«___»______________ 2020 г.

| СОГЛАСОВАНО: Начальник Управления развития и эксплуатации автоматизированных систем диспетчерского управления Департамента К и ТАСУ ПАО «МРСК Центра» ______________ Петров Д.А. «____»_______________ 2020 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» _______________ Комиссаров А.С. «____»________________ 2020 г. |
| --- | --- |

2020

Оглавление

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала/окончания поставки	3

3.	Финансирование поставки	3

4.	Требования к Поставщику	3

5.	Технические требования к оборудованию и материалам.	3

6.	Гарантийные обязательства	4

7.	Условия и требования к поставке	4

8.	Правила приёмки оборудования	4

9.	Стоимость и оплата	5

Приложение №1.	6

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку аккумуляторных батарей (далее – Оборудование) для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Заказчик:

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

Фактический адрес: 302030, г. Орел, пл. Мира, д. 2.

Поставщик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки аккумуляторных батарей для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

- Сроки поставки

Начало: с момента заключения договора.

Окончание: 03.08.2020г.

- Финансирование поставки

Выполняется на основании Плана закупок 2020г., закупка № 70002277

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемые аккумуляторные батареи должны быть новыми и ранее не используемыми (дата изготовления не ранее 2019 года).

Общие требования к поставляемому оборудованию:

- для производителей преимущественно положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

- для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с «Правилами по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р;

- правила проведения сертификации электрооборудования. Госстандарт России, Москва, 1999;

- оборудование должно соответствовать требованиям Госстандарта России, и стандартов МЭК и ГОСТ: номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемые аккумуляторные батареи должна быть не ниже гарантийного периода, установленного производителем, но и не менее чем 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго».

- Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемых оборудования и материалов.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго», расположенного по адресу: г. Орел, ул. Высоковольтная, д. 9.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки проведением внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ | Багров Владимир Викторович |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» | Начальник отдела контроллинга ИТ и ТК | Чалый Александр Васильевич |  |  |

Приложение №1

к техническому заданию на поставку аккумуляторных батарей

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

Перечень оборудования и материалов

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, размеров) | Технические характеристики | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АКБ B.B.Battery HR5,8-12 (или аналог) | Напряжение 12 В, емкость 5,8Ач, размер ДхШхВ мм 90х70х102 | 36 | шт. |
|  | АКБ Europower EV 9-12 12V 9Ah (или аналог) | Напряжение 12 В, емкость 9Ач, размер ДхШхВ мм 151х65х94 | 111 | шт. |
|  | АКБ Sven SV1270 (или аналог) | Напряжение 12 В, емкость 7Ач, размер ШхВхГ мм 151х100х65 | 28 | шт. |
|  | АКБ FIAMM 12SP26 (или аналог) | напряжение 12В, емкость 26Ач, увеличенный срок службы (10лет) (ДхШхВ, мм) 166x175x125 | 13 | шт. |
|  | АКБ CSB HR 1224W F2 12V 6Ah (или аналог) | напряжение 12В, емкость 6Ач, ДхШхВ, 151-51-94,3 | 9 | шт. |
|  | АКБ FIAMM FG20721 (или аналог) | Напряжение 7,2Ач, ДхШхВ мм, 151-65-95 | 24 | шт. |
|  | АКБ FIAMM 12FGHL34 (или аналог) | 9Ач, увеличенная энергоотдача, ДхШхВ мм, 151-65-95 | 28 | шт. |
|  | Аккумулятор GP AA 2700mAh (или аналог) | Напряжение 1,2В, емкость 2700mAh | 2 | шт. |
|  | АКБ CSB GP 12120 12V 12Ah (или аналог) | Напряжение 12В, емкость 12Ач., ДхШхВ мм, 151-98-94,1 | 30 | шт. |
|  | Аккумулятор GP AAA 1000mAh 2шт (или аналог) | Напряжение 1,2В, емкость 1000mAh, упак. 2 шт. | 20 | шт. |