“УТВЕРЖДАЮ”

| Номер ТЗ | 401B |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2405260 |

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго»

______________________ /А.А. Бурков

“_______” ____________________ 2023 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сплит-системы General Climate GC/GU-A09HR.  Лот № 401B

- Общая часть.

ПАО «Россети Центр» производит закупку сплит-системы General Climate GC/GU-A09HR.

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку сплит-системы General Climate GC/GU-A09HR на склады  получателя – филиала ПАО «Россети Центр» в объемах и сроки, установленные данным ТЗ:

| Филиал | Марка | Количество, шт. | Точка поставки | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» | Сплит-система General Climate GC/GU-A09HR | 1 | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января 205 | 20-30 дней |

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные пылесоса должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование / марка | Цвет / характеристика |
| --- | --- |
| Сплит-система General Climate GC/GU-A09HR | Мощность охлаждения, кВт: 2.79 Мощность обогрева, кВт: 2.87 EER / COP: 3.21 / 3.61 Электропитание В/Ф/Гц: 220-240/ ~1/ 50 Потребляемая мощность холод / тепло, кВт: 0.86 / 0.79 Рабочий ток холод / тепло, А: 3.74 / 3.45 Расход воздуха (м3/ч): 470/420/370/250 Внутренний блок GC-A09HR: -уровень шума, дБ: 40/38/35/26 -размеры блока ШВГ, мм: 698х250х185 -размеры в упаковке ШВГ, мм: 742х306х244 -вес блока/ в упаковке, кг: 7.5 / 8.5 Внешний блок GU-A09H: -уровень шума, дБ: 49 -размеры блока ШВГ, мм: 720х428х310 -размеры в упаковке ШВГ, мм: 765х475х350 -вес блока/ в упаковке, кг: 24.5 / 27.0 -Заправка, г: 560 Дозаправка >5 м, г: 20 Диаметр жидкостных труб (дюйм): 1/4 Диаметр газовых труб (дюйм): 3/8 Температура нар. воздуха (С): -на охлаждение: +18~+43 -на обогрев: -7~+24 ФУНКЦИИ: Самоочистка 2 сменных угольных фильтра в комплекте Интеллектуальная работа жалюзи LED- дисплей с индикацией температуры Автоматическая оттайка наружного блока Компактный дизайн Комфортный режим сна Таймер 24 часа Режим TURBO Самодиагностика Защита от выхода из строя из-за некачественного монтажа или утечек фреона Авторестарт при отключении питания Режим блокировки кнопок пульта от детей Высокоэффективный ионизатор воздуха COLD PLASMA Режим работы по температуре по местоположению пульта I FEEL |

- Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, оригинальной, не восстановленной, не бывшей в эксплуатации, не заложенной, не арестованной, не являться предметом иска третьих лиц.

- продукция должна изготавливаться согласно требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ.

- поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

- товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

- товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.

- качество продукции должно быть подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями, паспортами, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ. Вышеуказанные документы должны предоставляться на каждую партию продукции.

- продукция должна быть поставлена в таре и упаковке, обеспечивающей сохранность продукции в течение всего периода времени, включая транспортирование.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на весь поставляемый Товар. Срок гарантии Поставщика на поставляемый по настоящему договору товар составляет не менее 12 месяцев. Начальной датой гарантии является дата подписания товарной накладной.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия поставляемого товара должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

| Начальник УЛиМТО | В.В. Мороз |
| --- | --- |
| Начальник службы складского хозяйства | А.В. Олейников |