Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» ___________________Е.А.Смирнов «___»______________ 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента КиТАСУ

ПАО «МРСК Центра»

_______________Е.Л. Силин

«___»______________ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение текущего ремонта оборудования АСДУ

(ПЗ 2016г., закупка №3132)

на _____ листах

|  |  |  | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления |  |  |
|  |  | филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» |  |
|  |  |  | ____________________Н.О.Кошурин |
|  |  |  | «___»________________2016 г. |

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и окончания работ	3

3.	Финансирование работ	3

4.	Требования к Подрядчику	3

4.1.	Специальные требования к Подрядчику	3

5.	Требования к содержанию работ.	4

6.	Сроки выполнения работ	4

7.	Правила контроля и приёмки работ.	4

8.	Гарантийные обязательства	5

9.	Стоимость и оплата оказанных работ	5

Приложение № 1	6

Приложение №2 ………………………………………   …………………………………………….9

# Общие данные

В настоящем документе приводится техническое задание (далее – ТЗ)  на выполнение текущего ремонта оборудования АСДУ.

Заказчик:

Филиал ПАО  «МРСК Центра»- «Костромаэнерго», г. Кострома,  пр-т Мира 53

Подрядчик: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Подрядчика для заключения договора на выполнение текущего ремонта оборудования АСДУ для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго».  Для принятия решения о выборе Подрядчика участники конкурса представляют прейскурантную стоимость текущего ремонта оборудования приведенного в Приложении № 1.

# Сроки начала и окончания работ

- Начало: С момента заключения договора.

- Окончание: 31.12.2016 г.

# Финансирование работ

Выполняется на основании статьи ПЗ 2016, закупка № 3132.

# Требования к Подрядчику

Участник торговой процедуры должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческой компетентностью, опытом и репутацией;

Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса специальным требованиям, предъявляемым к Подрядчику, содержание работ, в том числе сроки оказания и порядок оплаты, а так же стоимость ремонта.

Исходя из цели и задач, определены специальные требования к Подрядчику.

# Специальные требования к Подрядчику

Помимо выше указанных требований, Подрядчик должен отвечать следующим критериям:

- Опыт деятельности  по направлениям, указанным в разделе 1 настоящего ТЗ, не менее 2-х лет;

- Наличие квалифицированного персонала для надлежащего выполнения ремонтов по оборудованию, указанному в разделе 1 настоящего ТЗ направлениям;

- Подрядчик должен  иметь необходимые свидетельства, сертификаты и допуски к данным видам работ.

# Требования к содержанию работ.

Подрядчик обязан своими силами и с использованием своего оборудования и материалов, запасных частей и комплектующих, изготовленных или рекомендованных производителем оборудования, выполнить ремонт оборудования  Заказчика.

Выполнение ремонта оборудования Заказчика, производится на основании прейскурантной стоимости ремонта (Приложении № 1) и спецификации категорий ремонта и состава работ (Приложение № 2).

Ремонт оборудования осуществляется на основании заявки Заказчика.

Подрядчик  производит ремонт  в сервисном центре  или по согласованию Заказчика на его территории.

Подрядчик за свой счет и своими средствами осуществляет доставку оборудования в сервисный центр для проведения ремонтных работ, а так же доставку оборудования после ремонта Заказчику.

В течение трех рабочих дней после получения неисправного оборудования, Подрядчик выполняет диагностику оборудования, определяет объем, сроки, стоимость ремонта и комплектующих изделий, узлов и блоков подлежащих замене в процессе ремонта.

Для определения целесообразности выполнения ремонта Подрядчик производит обязательное письменное согласование с Заказчиком объемов и стоимости ремонта, включая перечень и стоимость подлежащих замене комплектующих изделий, узлов и блоков.

Комплектующие изделия, узлы и блоки, используемые при ремонте, приобретаются Подрядчиком за счёт собственных средств.

Оплата за диагностику оборудования производится Заказчиком только в случае его отказа от выполнения работ по результатам диагностики.

При передаче оборудования в ремонт и получении из ремонта, оформляется документ приёма-передачи оборудования в ремонт и получения из ремонта с указанием наименования, модели комплектации и серийного номера оборудования.

Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для выполнения ремонта оборудования Заказчика на основании предварительного письменного согласия Заказчика, при этом, ответственность за качество и сроки оказания ремонта третьими лицами возлагается на Подрядчика.

Результатом выполненных работ, является передача Заказчику полностью работоспособного оборудования.

# Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ в рамках договора по ремонту оборудования не может превышать 30 рабочих дней с момента получения Подрядчиком оборудования.

При выполнении запросов на ремонт оборудования  с параметром «Наивысший приоритет», согласно спецификации категорий ремонта (Приложение № 2), Подрядчик обязан выполнить ремонт в течении трех  рабочих дней с момента подачи запроса Заказчиком.

# Правила контроля и приёмки работ.

Все оборудование по факту завершения работ по текущему ремонту  оборудования АСДУ проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» при получении оборудования с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ по ремонту. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и Подрядчику документацию. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение 15  рабочих дней.

# Гарантийные обязательства

Гарантия на выполненные работы по текущему ремонту оборудования АСДУ должна распространяться не менее чем на шесть месяцев.

Время начала исчисления гарантийного срока отремонтированного Подрядчиком оборудования АСДУ исчисляется с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком, но не позднее 3-х рабочих дней, с даты получения актов, при условии получения Заказчиком отремонтированного оборудования.

Подрядчик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Заказчиком, устранять дефекты ремонта оборудования АСДУ выявленные в период гарантийного срока.

# Стоимость и оплата выполненных работ

Стоимость текущего ремонта оборудования складывается из стоимости непосредственного выполнения работ, указанных в Приложении №1 и стоимости комплектующих изделий, узлов и блоков, использованных при его ремонте.

При расчетах по запросам с параметром «Наивысший приоритет» допускается по договоренности сторон применение к стоимости работ повышающего коэффициента.

В случае, когда для выполнения работ по ремонту оборудования АСДУ необходимо заменить детали или комплектующие, то Подрядчик извещает Заказчика, выставлением счета со стоимостью необходимых запчастей и работ. Оплата счета Заказчиком означает согласие на выполнение данного ремонта.

Оплата текущего ремонта оборудования АСДУ производится Заказчиком   на условиях, указанных в конкурсной документации.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность Подрядчика | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» | Начальник отдела контроллинга информационных технологий и телекоммуникаций | Ганецкий М.З. |  | . |
| филиал ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУиИТ | Шибаев А.А. |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность Подрядчика | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| филиал ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» | Начальник Управления корпоративных и технологических автоматизированных систем управления | Кошурин Н.О. |  | . |

# Приложение № 1

к техническому заданию на

ремонт оборудования АСДУ

ПАО  «МРСК Центра»

- «Костромаэнерго»

Спецификация

- оборудования и прейскурантная стоимость работ по ремонту оборудования

| № п/п | Наименование оборудования | Тип оборудования, модель | Перечень работ | Прейскурантная цена за ед., руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блоки системы телемеханики ГРАНИТ | КС 52.30 КС31.50 КС 31.51 КС 59.10 | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории |  |
| 2 | Блоки системы телемеханики ГРАНИТ-микро | КАМ – 2(3) МТТ-2 МДС ИП | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 3 | Ьлоки системы телемеханики МТК-30 «Систел» | Блок ТС | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 4 | Контроллеры системы телемеханики Компас-2,0 | СЕ205, СЕ206, СМ216, ED101, BHS-01, ВН-317, ВН-318, EK-346, и т.п. | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 5 | Измерительные преобразователи | ЕТ411, АЕТ 411, ET311 | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 6 | Блок регистратора диспетчерских переговоров Fantom A4 | Блок аналоговых абонентов Fantom A4 | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 7 | Блок платы регистратора диспетчерских переговоров Fantom | Блок цифровых абонентов Fantom D3 | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 8 | Ремонт УКВ радиостанций ICOM | ICOM F111, F110, F510, FR3000. | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 9 | Ремонт переносных УКВ радиостанций ICOM (с заменой аккумулятора) | ICOM F16, F4G | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 10 | Ремонт УКВ радиостанций MOTOROLA | DM3400, DM3600, DR3000 | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 11 | Ремонт переносных УКВ радиостанций MOTOROLA (с заменой аккумулятора) | DP3400 | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 12 | Ремонт вторичных блоков питания ВИП Мультиплекоров RAD и Т-130 Ротек | ВИП T-130 | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 13 | Ремонт блоков 4-х проводных каналов VF4C мультиплексора Т7-ТЕЛРОС | VF4C | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 14 | Ремонт модемов телемеханики Синком IP | Синком IP | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 15 | Ремонт модемов телемеханики ТМ-600 | ТМ-600 | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 16 | Ремонт блоков ELU33, ELU 34 АТС Ericson MX-ONE | ELU33, ELU 34 | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 17 | Ремонт блоков TLU76/11, NIU-2, IP LU АТС Ericson MX-ONE | TLU76/11, NIU-2, IP LU | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 18 | Ремонт телефонных аппаратов Dialog 4225, Dialog 4225. | Dialog 4225, Dialog 4225. | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |
| 19 | Ремонт ЦППС «Систел» | Материнская плата ПК ЦППС Систел | Диагностика |  |
|  |  |  | Ремонт 1 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 2 категории сложности |  |
|  |  |  | Ремонт 3 категории сложности |  |

# Приложение № 2

к техническому заданию на ремонт

оборудования  АСДУ  филиала ПАО

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

Спецификация ремонтных работ

| Наименование и категория сложности работ | Содержание работ |
| --- | --- |
| Диагностика оборудования | - проведение первичной диагностики оборудования и локализация неисправностей устройства; - определение степени годности к восстановлению и дальнейшей эксплуатации - выдача заключения о техническом состоянии устройства (в случае не пригодности к восстановлению – актом технического состояния, после проведения сервисного обслуживания – отметкой в паспорте) |
| Ремонт 1 категории сложности | - устранение отдельных неисправностей, влияющих на характеристики аппаратуры и не определяющих общую работоспособность; - выявление и замена неисправных неблочных элементов (замена плавкой вставки, шнура питания, клеммной колодки, крепежных деталей, кабельных вводов); - восстановление настроек оборудования; - настройка параметров и проверка функционирования устройства - поверка устройства |
| Ремонт 2 категории сложности | Включает в себя работы по ремонту 1 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных блочных компонентов (модулей интерфейсов, элементов входных цепей, дисплея, блока питания), проверка их характеристик; - замена поврежденных деталей, восстановление проводящих дорожек печатных плат, пропайка элементов электронной схемы; |
| Ремонт 3 категории сложности | Включает в себя работы по ремонту 2 категории сложности, а также: - выявление и замена неисправных основных элементов (материнской платы, модулей памяти); - инсталляция и настройка встроенного программного обеспечения. |