## Приложение к ТЗ
Приложение к ТЗ
Детализация объемов работ по техническому обслуживание вторичных цепей автоматики управления оперативным током филиала ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" на 2021 год
Филиал | № ТМ в SAP | Наименование ПС | Тип/марка | Заводской № | Класс U, кВ | Тип/марка батареи | Завод изготовитель батареи | Необходимый вид работ | Дата окончания работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | PS110-001158-34-04 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | ВАЗП-1 ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1 |  |  |  |  | 1. Внешний осмотр 2. Проверка защиты от коротких замыканий. 3. Проверка источника питания собственных нужд. 4. Проверка функционирования системы принудительного охлаждения. 5. Проверка каналов измерения напряжений. 6. Проверка каналов измерения токов. 7. Проверка режимов работы аппарата. 8. Проверка функционирования клавиатуры. 9. Проверка картриджей приборов защиты от перенапряжения. 10. Проверка сопротивления изоляции cиловых цепей и цепей управления. 11. Проверка работы коммутационной аппаратуры. 12. Проверка функционирования платы контроля изоляции цепей отходящих фидеров (в установленном диапазоне измерения сопротивления изоляции). 13. Проверка функционирования реле контроля входного напряжения и фаз. 14. Проверка работы реле контроля аккумуляторной батареи. 15. Проведение модернизации аппаратной части и программного обеспечения. | С момента заключения договора | Сентябрь
филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | PS110-001158-34-04 | ПС 110/35/10 кВ Горицы | ВАЗП-2 ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1 | [5 empty] | С момента заключения договора | Сентябрь
филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | PS110-000855-34-04 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1 | [5 empty] | С момента заключения договора | Сентябрь
филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | PS110-000855-34-04 | ПС 110/35/10 кВ ДВП | ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1 | [5 empty] | С момента заключения договора | Сентябрь
филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" | PS110-000853-34-05 | ПС 110/10 кВ Ахматово | АУОТ-М-16-220-УХЛ4 | [5 empty] | С момента заключения договора | Сентябрь
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" - 5шт.