## 38 2020-П(Ц)
Приложение №1 к ТЗ 38/2020-П(Ц)
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата заключения договора ТП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | увел 15 % | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | Комментарий | код ИПР |  |  | Номер СПП элемента | Наименование объекта по бух. учету | Инвентарный номер
1019-Ц/1(3)-ТП(2020)И | 41971843 | Рыбкин Валерий Александрович | индивидуальный жилой дом.Костромская область, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Волжское сельское поселение, д. Алабухино, ул. Деревенская, з/у 6. | 15 | 2020-06-03 | Нерехтский | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ближайшей опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ ТП №132 ф.10-03 ПС 35/10 кВ «Владычное» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя. | км. | 0.276 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41971843.01 | основное средство – ВЛ-04кВ ф.10-03 ПС Владычное L-3.65 | 25060
[6 empty] | Нерехтский | Строительство однофазного ответвления к ВУ Заявителя от проектируемой опоры ВЛИ 0,4 кВ ТП № 132 до точки присоединения, указанной в п.7.1. настоящих технических условий | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41971843.02 | новое строительство
1033-Ц/2(3)-ТП(2020)И | 41975629 | ЗАО "Безопасные дороги Костромской области" | АСФН.г.Кострома, ул.Зеленая, 10 | 1 | 2020-06-05 | Городской | Строительство однофазной ВЛИ совместным подвесом по существующим опорам уличного освещения (с согласованием владельцем опор) от ВЛИ-0,4 кВ ТП №295 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до проектируемой ВЛИ-0,4 кВ. | км. | 0.15 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41975629.01 | основное средство – ВЛ-0,4 кВ ТП-295 г. Кострома ул.) | 12008926-00
[6 empty] | Городской | Строительство однофазной ВЛИ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ ТП №295 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя | км. | 0.2 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41975629.01 | основное средство – ВЛ-0,4 кВ ТП-295 г. Кострома ул.) | 12008926-00
[6 empty] | Городской | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры ВЛИ-0,23 кВ до ВУ установленного на конструкции, на границе земельного участка Заявителя. | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41975629.02 | новое строительство
1035-Ц/2(3)-ТП(2020)И | 41975933 | ЗАО "Безопасные дороги Костромской области" | АСФН.г.Кострома, ул.Юрия Смирнова, в районе д.16 | 1 | 2020-06-05 | Городской | Строительство однофазной ВЛИ от опоры ВЛ 0,4 кВ ТП №120 ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя. | км. | 0.345 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41975933.01 | основное средство – н/в ВЛ-0.4 кВ от ТП-120 на район ул. Ю. Смирнова | 22804
[6 empty] | Городской | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры ВЛИ-0,23 кВ до ВУ установленного на конструкции, на границе земельного участка Заявителя. | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41975933.02 | новое строительство
1037-Ц/2(3)-ТП(2020)И | 41975455 | ЗАО "Безопасные дороги Костромской области" | АСФН.ФАД Р-243 км, 94+350 м (Костромская область, Островский район, в районе гостиницы «Дикарка») | 1 | 2020-06-05 | Островский | Строительство однофазной ВЛИ на железобетонных опорах, с совместным подвесом часть линии по ВЛ-10 кВ, от РУ-0,4 кВ ТП №351 ПС 35/10 кВ «Клеванцово» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя. | км. | 0.23 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41975455.01 | основное средство – КТП 351 250кВа, Козловка | 13013542-00
[6 empty] | Островский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры ВЛИ-0,23 кВ до ВУ установленного на конструкции, на границе земельного участка Заявителя. | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41975455.01
1078-Ц/1(3)-ТП(2020)И | 41939549 | Груздев Константин Александрович | жилой дом.п. Островское ул. Ольховая кад № 44:15:120309:65 | 7 | 2020-06-10 | Островский | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ 0,4 кВ ТП №258 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ «Красная поляна» до земельного участка объекта присоединения | км. | 0.195 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41939549.01 | основное средство – ВЛ-04кв ф10-02 ПС Кр. Поляна L-34.49км п. Островское | 13412
[6 empty] | Островский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до ВУ установленного на конструкции, на границе земельного участка Заявителя. | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41939549.01 | новое строительство
765-Ц/1(3)-ТП(2020)И | 41960705 | Амосова Татьяна Владимировна | жилой дом.Костромской р-он, д. Пушкино, д. 22 | 15(увеличение) | 2020-04-07 | Костромской | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ 0,4 кВ ТП № 396 ПС 35/10 кВ «Минское» до земельного участка Заявителя. | км. | 0.046 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41960705.01 | ВЛ-04кВ ф10-05 ПС Минское L-11,317 км | 13460
[6 empty] | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до ВУ установленного на конструкции, на границе земельного участка Заявителя. | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41960705.01 | новое строительство
1082-Ц/1(3)-ТП(2020)И | 41981424 | Свистунова Эльза Анатольевна | жилой дом.Костромская область, Красносельский район, д.Иконниково, ул.Зимнякова, д.1 | 15 | 2020-06-11 | Красносельский | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ 0,4 кВ ТП № 105 ф.10-02 ПС 35/10 кВ «Чапаево» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя. | км. | 0.22 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41981424.01 | основное средство – ВЛ-04кВ ф.10-04 ПС Новинки L-27км | 13491
[6 empty] | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до ВУ установленного на конструкции, на границе земельного участка Заявителя. | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41981424.02 | новое строительство
1084-Н/1(3)-ТП(2020)И | 41978215 | Петровец Дмитрий Владимирович | нежилое строение.Костромская область, г. Макарьев, ул. Уколово,д.1а | 15 | 2020-06-11 | Макарьевский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП №205 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 110/35/10 кВ «Макарьев 1» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя | км. | 0.23 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41978215.01 | новое строительство |  | 1
[6 empty] | Макарьевский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до ВУ установленного на конструкции, на границе земельного участка Заявителя. | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41978215.02 | новое строительство |  | 1
[6 empty] | Макарьевский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП №205 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС 110/35/10 кВ «Макарьев 1». | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1772 | Z44-TP | .03 | Z44-TP41978215.03 | ЗТП 100кВА № 205 РСУ | 58552 | 1
1089-Н/2(3)-ТП(2020)И | 41978069 | ИП ГКФХ Каптаров Ровшан Магамали Оглы | нежилое здание .157990, Костромская обл., Кадыйский р-н., п. Дубки ул. Полевая ориентир д. №24 в 300 м на юго-запад 44:05:110801:191 | 15 | 2020-06-15 | Кадыйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 ТП №041 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10 кВ «Кадый» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя | км. | 0.56 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41978069.01 | новое строительство |  | 1
[6 empty] | Кадыйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до ВУ установленного на конструкции, на границе земельного участка Заявителя. | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41978069.02 | новое строительство |  | 1
[6 empty] | Кадыйский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП №041 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/35/10 кВ «Кадый». | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1772 | Z44-TP | .03 | Z44-TP41978069.03 | КТП дДубки улПолевая 12А | 57101 | 1
1112-Н/2(3)-ТП(2020)И | 41975946 | ПАО "Ростелеком" | точка доступа устранения цифрового неравенства.Костромская обл Макарьевский р-н с. Нежитино, ориентир школа | 4 | 2020-06-16 | Макарьевский | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от опоры №9 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 ТП №332 ф. 10-03 ПС 35/10 кВ «Нежитино» не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя. | км. | 0.15 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41975946.01 | ВЛ 04 ПС Нежитино ф.10-03 от ТП 332 | 25535
[6 empty] | Макарьевский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ до ВУ установленного на конструкции, на границе земельного участка Заявителя. | шт. | 1 | [10 empty] | 38/2020-П(Ц) |  | КМ-1773 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41975946.02 | новое строительство
|  | Составил: | Голышев М.Н. | ____________________________________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | ____________________________________

## список договоров
00 | 41971843 | 0041971843 | 70275
00 | 41975629 | 0041975629 | 70371
00 | 41975933 | 0041975933 | 70373
00 | 41975455 | 0041975455 | 70375
00 | 41939549 | 0041939549 | 70555
00 | 41960705 | 0041960705 | 68767
00 | 41981424 | 0041981424 | 70579
00 | 41978215 | 0041978215 | 70676
00 | 41978069 | 0041978069 | 70618
00 | 41975946 | 0041975946 | 70675
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00